Лот № 5 – «Химическая продукция и вспомогательные материалы».

| № | Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Туркменбашинский НПЗ |  |  |  |
| 12 | Гипохлорид натрия, (не менее 15% активного хлора) |  | тонна | 104,30 |
| 21 | Моноэтаноламин, чистота не менее 85% |  | тонна | 21,50 |
| 33 | Адсорбент H-5 |  | кг. | 32,00 |
| 34 | Адсорбент H-3 |  | кг. | 228,00 |
| 35 | Адсорбент H-2-10 |  | кг. | 292,00 |
| 36 | Мастербатч (карбонат кальция СаСО3) | Y 303 | тонна | 23,00 |
|  |  | или YB-PE 101 |  |  |
|  |  | или YB-PP 203 |  |  |
| 42 | Ингибитор коррозии "Unicor C" |  | тонна | 1,82 |
| 44 | Ингибитор коррозии UOP № 5 |  | тонна | 25,10 |
| 45 | Уксусная кислота 100% |  | литр | 76,00 |
| 47 | Ионобменивающая смола, катионит Diaion SK 1B |  | литр | 101,00 |
| 48 | Антивспениватель Rhodorsil 426 R |  | литр | 300,00 |
| 49б | Метабисульфитнатрия SMBS, 10% раствор NaS2O5 |  | тонна | 13,27 |
| 52 | Антиокислитель "Ethanox 4733" |  | тонна | 9,40 |
| 70 | Коагулянт - хлорное железо (40% раствор FeCl3) | FeCl3 - не менее 40% | тонна | 10,00 |
| 71 | Песок кварцевый, частицы 1,19÷2,38 мм. |  | м3 | 16,00 |
| 72 | Кварцевый песок, частицы 0,7х1,2 мм |  | м3 | 21,00 |
| 73 | Кольца Рашига графитовые 19 мм |  | м3 | 3,00 |
| 77 | Молекулярное сито-MS Адсорбент |  | кг. | 750,00 |
| 78 | Alumina Gel |  | кг. | 1 280,00 |
| Кенарская ПНБ |  |  |  |  |
| 80 | Флокулянт, Хлорид железа 40%, пищевой |  | тонна | 1,35 |
| 82 | Ингибитор накипи Hypersperse MDS220 |  | тонна | 1,20 |

| № | Наименование | ГОСТ. тех.условия, чертеж | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Лабораторное оборудование для ТКНПЗ |  |  |  |  |
| 1 | Устройство для определения температуры размягчения по ВИКА (Vicat) и температуры изгиба под нагрузкой (HDT) пластмасс в соответствии с MA 17322; ГОСТ 15088; ISO75; ISO306; ASTM D5945; D5944; D1525 |  | компл. | 1 |
| 4 | Прибор для определения влаги (ТОЧКА РОСЫ) в газах |  | шт. | 3 |
| 5 | Алюминиевая фольга 250 мм х 10м |  | рулон | 50 |
| 7 | Весы лабораторные общего назначения до 10000г. | ГОСТ 24104 | шт. | 1 |
| 8 | весы лабораторные общего назначения пол ГОСТ 24104 4го класса точности, до 200гр допускаемая погрешность±0,015г |  | шт | 1 |
| 9 | Весы прецизионные, класс точности II (высокий). Наивысший предел взвешивания 3000гр, дискретность 0,01гр |  | шт. | 1 |
| 10 | Весы лабораторные ВЛМК-550 | ГОСТ 24104 | шт. | 1 |
| 12 | Чашки из алюминиевой фольги разового использования или алюминиевые чашки D 152 | ТО 1-802-075-00 | шт. | 400 |
| 13 | Сменный фенольный наконечник к Пластометру МР993а S/N191420 | кат №02001071 | шт. | 30 |
|  | Диафрагма из нержавеющей или вольфрамокарбидной стали по ASTM D1238, диаметр отверстия Ø2,0955±0,0051мм | кат №02001030 или №02001031 | шт. | 30 |
| 14 | Прокладки фторопластовые внутренний Ø: 160-161 мм внешний Ø: 169-170 мм толщина прокладки: 2 мм |  | шт. | 50 |
| 15 | Соленоидные клапаны -для воды -для пара | АР12Е2-15А С4Т 15 (Rc 1/2) -АР11Е2-20А С4P20 (Rc 3/4) | шт. | 5 5 |
| 16 | Плитка электрическая ПЭ (закрытого типа) |  | шт. | 13 |
| 17 | Нагреватели SEIWA РО-751 литейной машины "TOSHIBA" IS80 G-2 серия № 067707 | для корпусов 240V;2200W 342M0601 | шт. | 6 |
|  | Нагреватели SEIWA MRA-639 литейной машины "TOSHIBA" IS80 G-2 серия № 067707 | для адаптера 240V;173W 660Е 6702 | шт. | 4 |
| 18 | Термобумага для процессора "Хроматопак" C-R8A или аналогичная термобумага для факса |  | рулон | 200 |
| 28 | Склянки Дрекселя для промывки газов с насадкой СН-2, 250мл Н=273mm; D=50mm; конус: 29/32 | ГОСТ 25336 | упаковка (уп 3 шт) | 60 |
| 29 | Камера резиновая волейбольная |  | шт. | 1100 |
| 30 | Реакционная капиллярная трубка длиной 50см с внутренним диаметром: 2,0мм 3,5мм 3,7мм | ГОСТ 7995 | шт. | 100 100 100 |
| 31 | Трубка резиновая диаметром: Д 3 мм Д 5 мм Д 8 мм Д 10 мм |  | м. | 100 100 110 10 |
| 32 | Трубка силиконовая диаметр: 8 мм 10мм |  | м. м | 30 20 |
| 33 | Маркеры или чернилы для определения поверхностного натяжения полипропиленовой пленки в диапозоне 38Dyn/см. |  | шт | 5 |
| 34 | Маркеры или чернилы для определения поверхностного натяжения полипропиленовой пленки в диапозоне 36Dyn/см. |  | шт | 5 |
| 35 | Маркеры или чернилы для определения поверхностного натяжения полипропиленовой пленки в диапозоне 40Dyn/см. |  | шт | 5 |
| 41 | Гибкий шланг из нержавеющей стали с входным и выходным отверстием длиной 1-1,5м, D9мм Swagelok PAT'D316-QC-4 | PAТ D 0,5-4316 | шт. | 120 |
|  | Swagelok Tee316 |  | шт. | 120 |
| 42 | Клапан Swagelok PAT'D 316-QC-4 с входным отверстием |  | шт. | 130 |
| 43 | Клапан Swagelok PAT'D 316-QC-4 с выходным отверстием |  | шт. | 130 |
| 44 | Гибкий шланг из нержавеющей стали с входным и выходным отверстием длиной 1-1,5м, D9мм Swagelok R90DJA192B (SS-QC4-S-400) PAT'D316-QC-4 |  | шт. | 100 |
| 45 | Гибкий шланг из нержавеющей стали с входным и выходным отверстием длиной 1-1,5м, D9мм Swagelok R9NGGA119S (SS-QC4-B-400) |  | шт. | 100 |
| 46 | Гибкий шланг из нержавеющей стали с входным и выходным отверстием длиной 1-1,5м, D9мм Swagelok R9NFIA152S (SS-QC4-B-4PF) |  | шт. | 100 |
| 47 | Гибкий шланг из нержавеющей стали с входным и выходным отверстием длиной 1-1,5м, D9мм Swagelok R9HG21415B (SS-16DKM4-F4) |  | шт. | 100 |
| 48 | Пропилен С3Н6, чистотой 99 % |  | шт | 10 |
| 49 | Газовая пипетка вместимостью 500см3 с 2-мя кранами | ГОСТ 18954 | шт. | 30 |
| 50 | Комбинированный стеклянный электрод рН №100-С172 к автоматическому титратору АТ-510 |  | шт | 2 |
| 51 | Комбинированный электрод HI1131B для рН-метра "Hanna рН 211" |  | шт | 3 |
| 52 | Электролит LiCl 2 mol/l в этаноле для электрода Solvotrode Metrohm | каталожный номер 6.2312.010 | флакон | 4 |
| 53 | электрод марки Non-Aqueous Electrode Glass Body, LP-01 (P/N-2994508)для автоматического титратора Koehler версии К 90590 |  | шт | 6 |
| 54 | Комбинированный электрод для потенциометрического титрования Solvotrode Metrohm | каталожный номер 6.0229.010 | шт | 2 |
| 55 | Автоматический потенциометрический титратор серии АТ (KYOTO Electronics) для определения содержания меркаптановой серы и сероводорода по UOP 212 в комплекте с запасными частями и аксессуарами - Серебряный электрод-10шт. - Электрод сравнения-5 шт. наладка и обучение специалистами | Kyoto Electronics, Япония | компл. | 1 |
| 56 | Счётчик газовый барабанный |  | шт. | 1 |
| 57 | Редуктор (манометр) гелиевый и водородный |  | шт. | 10 |
| 58 | Барометр - анероид БАММ-1 |  | шт. | 2 |
| 59 | Аппарат для определения серы ускоренным методом в темных нефтепродуктах "ПОСТ-2МК" по ГОСТ 1437 |  | шт. | 2 |
| 60 | Алонж к аппарату"ПОСТ-2МК" по ГОСТ 1437 (стекло) |  | шт | 20 |
| 61 | Индикаторная бумага рН от 1 до 3 |  | упак | 10 |
| 62 | Индикаторная бумага рН от 1 до 14 |  | упак | 30 |
| 63 | Бумага фильтровальная рулонная (ширина рулона 96см) | ГОСТ 12026 | кг | 300 |
| 64 | Анализатор нефтепродуктов ТN-3000 | Англия | комп | 1 |
| 65 | Низкотемпературная баня, диапазон температур: -70°C +15°C: |  | комп | 2 |
| 66 | Автоматический потенциометрический титратор для определения содержания меркаптановой серы и сероводорода в н/продуктах по ГОСТ 17323 или по ASTM 3227 в комплекте с запасными частями и аксессуарами Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала - Серебряный электрод-5 шт |  | комп | 1 |
| 67 | Аппарат VA-100 для определения воды в твёрдых и жидких нефтепродуктов кулометрическим методом Карло Фишера по МА 15990 комплекте с запасными частями, аксессуарами и сушильной печью. |  | шт | 1 |
| 71 | Веревка хлопчатобумажная к пробоотборнику для отбора проб нефтепродуктов из резервуаров |  | м | 500 |
| 72 | Гибкий не дающих искр, многожильный неизолированный металлический тросик для отбора проб нефтепродуктов |  | м | 1400 |
| 73 | Пробирки стеклянные с двойными стенками, внутренним диаметром 25-33 мм, наружным диаметром 35-43 мм. На внутренней стенке пробирки должна быть кольцевая метка на высоте 40мм от дна |  | шт. | 60 |
| 74 | Генератор чистого азота и нулевого воздуха ГЧА-15Д-60В |  | шт. | 4 |
| 75 | Комплект изолированных соединительных шлангов для циркуляционного охладителя, диаметр 8 мм, 2х2 м |  | компл. | 2 |
| 76 | Автоматический анализатор микрококсового остатка и зольности модель NMC 445 ( или его последующие модификации) | Normalab, Франция | шт. | 4 |
| 79 | Аппарат для определения потерь при нагревании нефтебитума по ГОСТ 18180, модель LHA-4 или аналогичная |  | шт. | 1 |
| 81 | Прибор для определения действительной плотности кокса TAMSON TLC-3 (водяная баня для поддержания температуры 20±0,5°С) по ГОСТ 22898 |  | шт. | 1 |
| 82 | Пикнометр вместимостью 25 см³, диаметр горловины 4 мм, | ГОСТ 22524 | шт. | 100 |
| 83 | Автоматическая станция смешивания "NABLEND"для приготовления эталонных топлив заданного октанового или цетанового числа для ударных двигателей в соответствии с методами ASTM D2699, D2700, D613, ГОСТ8226, ГОСТ3122 |  | компл. | 1 |
| 84 | Аппарат УОФТ для определения коэффициента фильтруемости топлив по ГОСТ 19006 |  | компл. | 1 |
| 85 | Фильтры мембранные нитроцеллюлозные с порами размером 0,8-0,9мкм |  | уп. | 20 |
| 86 | Тестовый сосуд к прибору для определения ПТФ дизельного топлива | №М004234 | шт. | 50 |
| 87 | Пластинки из электролитной меди марок МО или М1 размерами 40х10х2мм с предельными отклонениями по ширине и длине 1мм, по толщине ±0,5мм | ГОСТ 859 | шт. | 30 |
| 92 | Расходные материалы к прибору для определения смазывающей способности дизельных топлив Вибротрибометр HFRR (D1770) Стандартный набор пар трения 100 шариков и 100 пластин | ISO 683-17 | компл | 2 |
| 93 | Набор сит с разером отверстий: 20,45,60,75,85мкм |  | шт. | 5 |
| 94 | Адсорбционная колонка из химического стекла высота 700±10мм,внутренним диаметр 30±2мм, в верхней части колонки шаровой резервуар с внутренним диаметром 80±2мм, в нижней части колонки кран |  | шт | 10 |
| 95 | Адсорбционная колонка из химического стекла высота 1420мм верхней части колонки расширен с внутренним диаметром 52мм, в нижней части колонки диаметром 18мм в нижней части колонки кран |  | шт | 10 |
| 96 | Адсорбционная колонка из химического стекла с краником для регулирования скорости истечения растворителей (высота 2,0 метра, диаметр 25мм) |  | шт | 10 |
| 97 | Адсорбционная колонка из химического стекла с краником для регулирования скорости истечения растворителей (высота 2.350 метра, диаметр 20мм) |  | шт | 10 |
| 98 | Масло для вакуумного насоса Premium Mechanical Vacuum Pomp Oil for Ultimate Performance H 11025013 |  | л | 10 |
| 99 | Шкаф для хранения кислот и щелочей со встроенной вытяжной системой, комбинированный 4-ех створчатый, тип KL/1, (Д х Ш х В): 1195 х 600 х 1920 | кат №2.08.0020 (каталог НПО "ЭКРОС") | шт. | 3 |
| 100 | Сушильный шкаф без подачи воздуха с температурой нагрева до 150-200°С |  | шт | 5 |
| 101 | Сушильный шкаф с подачей воздуха с температурой нагрева до 350°С |  | шт | 1 |
| 102 | Автоматический мультикапиллярный вискозиметр модель HERZOG HVM472 | HERZOG-by-PAC, Germany | шт. | 2 |
| 103 | Аппарат для определения стабильности индустриальных масел против окисления по ГОСТ 18136 |  | шт. | 1 |
| 104 | Прибор для определения коррозионной свойств масел по ASTM D665, в комплекте с расходными материалами |  | компл. | 1 |
| 105 | Аппарат Конрадсона ТЛ-1 для определения коксового остатка нефтепродуктов в комплекте с горелкой для природного газа |  | шт. | 3 |
| 106 | Комплект стеклянный для определения температуры застывания: - пробирка стеклянная со сферическим дном для выполнения испытаний в соответствии ГОСТ 20287, высотой 160±10 мм, внутренним диаметром 20±1 мм. На наружной боковой поверхности пробирки на расстоянии 30 мм от дна должна быть несмываемая кольцевая метка; - муфта стеклянная с вогнутым или сферическим дном, высотой (130±10мм), с внутренним диаметром (40±2мм) |  | шт. | 40 |
| 108 | Термостатирующая баня для разогрева проб нефтепродуктов |  | шт. | 2 |
| 110 | Автоматический прибор для определения времени деэмульсации масла типа "МОСТ-1М" |  | шт. | 1 |
| 114 | Лабораторный холодильник для хранения химических реактивов объемом от 70 до 200 л |  | шт. | 2 |
| 115 | Шприц для ввода проб к анализатору серы TS-3000 (ASTM D5453) Syringe 100µl, 71mm, PS5 GA22 GASTIGHT #1710 RN (MSGT10) | Hamilton, Thermo Scientific, Швейцария www.hamiltoncompany.com | шт. | 5 |
| 116 | Чернильные ручки PlasmaWerk, диапазон измерения: 30-60дин/см | Plasmawerk Hamburg GmbH Tarpen 40, 22419 Hamburg Tel:+49-40-752466300 Fax:+49-40-752466350 www.plasmawerk.de | упак | 5 |
| 117 | Чернила PlasmaWerk, диапазон измерения:30-60дин/см |  | упак | 5 |
| 118 | Анализатор содержания серы в нефти и нефтепродуктах "СПЕКТРОСКАН" | ASTM D 4294-98 | шт. | 1 |
| 119 | Лупа текстильная ЛТ со шкалой | ГОСТ 25706 | шт. | 2 |
| 120 | Стандартный образец пленки на 20, 25, 30 микрон |  | компл | 1 |
| 121 | Стандартный калибровочный смесь серы. Диапазон значений: 0,1; 0,5; 1,0; 5; 10; 25; 50; 75; 100; 200; 300; 400; 500ppm |  | компл | 5 |
| 122 | Стандартный калибровочный смесь парафинов и PONA. |  | компл | 5 |
| 123 | Машина для нарезки полос пленки, шириной 15мм (0,59дюйм), длина нарезки 300мм (11,81) со съемными лезвиями |  | шт. | 3 |
| 124 | Лезвия двухсторонние MARTOR solingen (icehardend) для машины для нарезки полос |  | шт | 100 |
| 125 | Анализатор для определения кислородпроницаемости полипропиленовой нити |  | шт. | 1 |
| 126 | Анализатор для определения коэффицента трения (статического и динамического) |  | шт. | 2 |
| 127 | Аппарат для определения термоусадки полипропиленовой нити |  | шт. | 1 |
| 128 | Машина для определения удельной прочности при разрыве и удлинении полипропиленовой ткани и нитей, с пневматическими зажимами, 500мм свободной длины зажима, скорость 250мм/мин, с персональным компъютером и програмным обеспечением |  | шт. | 1 |
| 129 | Датчик кислорода к прибору для определения кислородопроницаемости PERME OX2/231 (в вакуумной упаковке) | "Labthink" Rycobelgroup-Nijverheidslaan 47-8540 Deerlijk Tel: +3256782170 факс: +3256773040 www.rycobel.be - info@rycobel.be | шт. | 3 |
| 130 | Аппарат для определения насыпной плотности гранул по ГОСТ 11035.1-93 |  | шт | 1 |
| 131 | Колбонагреватель К-1-500 ТС |  | шт. | 1 |
| 132 | Устройство для сушки лабораторной посуды ПЭ-2000 Экрос |  | шт. | 3 |
| 133 | Подъемные столики лабораторные со штативом из нержавеющей стали длина х ширина: 215 х 160мм регулироемая высота: 85-330мм |  | шт. | 4 |
| 134 | Анализатор для определения мутности воды |  | шт. | 2 |
| 135 | Компрессор сухого воздуха КСВ6-500 |  | шт. | 1 |
| 136 | Фильтр топливный ФТОТ-299 (2112-1117010) ЗАО "Салют-фильтр" | ТУ 4571-029-43939686-2006 | шт. | 1 |
| 137 | Генератор водорода ГВЧ-6М | НПП "Химэлектроника" | шт. | 1 |
| 138 | Сменный картридж деионизационного фильтра |  | шт | 3 |
| 139 | Влагомер МА 50.R "RADWAG" | RADWAG, Польша www.radwag.com | шт. | 1 |
| 140 | Переносной измеритель содержания растворенного кислорода "STARTER 300D" |  | шт. | 1 |
| 141 | Компрессор "Отсасыватель ОХ-10" для создания вакуума | ТУ 64-1-2941-81 50Гц 220W | шт. | 1 |
| 142 | Электрохимическая ячейка 2FO OXYGEN CiTicel к газоанализатору "МОНОЛИТ 2" | ООО "Мониторинг" (812) 327 57 45 da@ooo-monitoring.ru www.ooo-monitoring.ru | шт. | 1 |
| 143 | Запасные части для масс-спектрометра "GCMS-QP 2020" - Молекулярный фильтр, /SPL-14 - Узловой фильтр (делитель) - Узловой фильтр (промывка) - Феламент - капиллярная колонка SHIMADZU SH-Rxi-5MS (60m*0,32ID*1,0um) - Трубка с адсорбентами TENAXTA SAMPLE (carboxen+tenaxta sample tube) | №S221-34121-94 №S221-42559-92 №S221-42559-92 №S225-10340-91 №227-36025-03 №223-52884-91 | шт. | 1 1 3 1 1 100 |
| 144 | плёнка полиэтилентерефталатная 3 мкм |  | м | 200 |
| 145 | Секундомер механический с ценой деления 0,1 сек или 0,2 сек | ГОСТ 5072 | шт. | 40 |
| 146 | Пробирки градуированнык, исп. 2 .п-2-15-14/23 (стекло) |  | шт. | 10 |
| 147 | Эксикатор (без крана) в комплекте с керамической вставкой, исп 2-150 исп 2-250 исп 2-190 | ГОСТ 25336 | шт. | 2 7 5 |
| 148 | Цилиндр для ареометров: 1 50/335 (стеклянное основание) 3 31/215 (полиэтиленовое основание) | ГОСТ 18481 | шт. | 30 30 |
| 149 | Цилиндры стеклянные мерные 2 класса точности, с носиком и стеклянным основанием: 1-25-2 1-50-2 2-50-2 1-100-2 1-250-2 1-500-2 | ГОСТ 1770 | шт. | 20 240 120 300 20 70 |
| 150 | Цилиндр Снеллена 30см |  | шт. | 10 |
| 151 | Колба для разгонки 125мл к прибору для автоматической дистилляции нефтепродуктов согласно ASTM D86 | ASTM E1405 | шт. | 200 |
| 152 | Колба круглодонная К-1-500-29/32 | ГОСТ 25336 | шт. | 20 |
| 153 | Колба мерная 2 класса точности исполенение 1 (с меткой без пробки): 1-10 ТС 1-50 ХС 1-100 ХС | ГОСТ 1770 | шт. | 10 50 50 |
| 154 | Колба мерная 2 класса точности исполенение 2 (с меткой и пробкой): 2-25-2 2-50-2 2-100-2 |  |  | 10 10 10 |
| 155 | Колба коническая Эрленмейера со шлифом: Кн-1-100-29/32 ТС Кн-1-250-29/32 ТС Кн-1-250-24/29 ТС Кн-1-300-29/32 Кн-1-500-29/32 Кн-2-250-34 ТХС | ГОСТ 25336 | шт. | 50 100 30 70 110 20 |
| 156 | Колбы Бунзена (с тубусом), ТС исполнение 1 (без шлифа): 1-500 исполнение 2 (со шлифом): 2-500-29/32 | ТУ 92-891.029-91 | шт. | 5 5 |
| 157 | Стакан стклянный низкий без носика исполнение 2, номинальной вместимостью 250см³ из термически и химически стойкого стекла Н-2-250ТХС | ГОСТ 25336 | шт. | 30 |
| 158 | Стаканы стеклянные высокие: В-1-100 ТС В-1-150 ТС В-1-250 ТС В-1-600 ТС В-1-800 ТС В-1-1000 ТС | ГОСТ 25336 | шт. | 50 115 150 50 50 50 |
| 159 | Стаканы стеклянные ТС: вместимость: 100мл Ø: 50±1мм Н: 78±2мм |  | шт. | 20 |
| 160 | Бюксы (стаканчики) для взвешивания СН-34/12 Ø32mm, L43mm CH-60/14 Ø58mm, L43mm СН-85/15 Ø82mm, L43mm СВ-14/8 Ø20mm, L30mm СВ-24/10 Ø30mm, L50mm СВ-34/12 Ø40mm, L65mm | ТУ 92-891.029-91 | шт. | 25 25 25 20 25 95 |
| 161 | Стандартный открытый тигель Кливленда с ручкой, латунь |  | шт. | 5 |
| 162 | Тигли высокие кварцевые В-50, объем 50мл D-48 Н-53 В-80, объем 80мл D-56 Н-63 В-100, объем 100мл D-56 Н-63 | ГОСТ 19908 | шт. | 30 30 30 |
| 163 | Тигли низкие фарфоровые №4 об: 25мл; Ø: 45мм; H: 35мм №5 об: 50мл; Ø: 55мм; H: 42мм №6 об: 125мл; Ø: 75мм; H: 57мм | ГОСТ 9147 | шт. | 150 150 150 |
| 164 | Чашки выпарительные фарфоровые №1 на 25 мл № 2 на 50 мл № 3 на 100 мл | ГОСТ 9147 | шт. | 25 25 5 |
| 165 | Чаша выпарительная, кварцевое стекло 170мл | кат. №022-293 по каталогу PETROTEC | шт. | 10 |
| 166 | Воронка лабораторная стеклянная тип В В-36-50 ХС В-75-110 ХС | ГОСТ 25336 | шт. | 30 25 |
| 167 | Воронка делительная ВД-3-1000 ХС ВД-3-500 ХС ВД-1-500 ВД-1-1000 | ГОСТ 25336 | шт. | 50 10 65 60 |
| 168 | Воронка с фильтрующей пластиной ВФ-1-40 (пор 40) ВФ-1-20 без шлифа (пор 16) | ГОСТ 23932 | шт. | 20 20 |
| 169 | Микробюретки с запасным резервуаром Микробюретка 5-1 Микробюретка 10-1 Микробюретка 25-1 | ТУ 64-2-403-89 | шт | 25 3 3 |
| 170 | Пипетки стеклянные градуированные: Пипетка градуированная 1-2-2-1 Пипетка градуированная 1-2-2-2 Пипетка градуированная 1-2-2-5 Пипетка градуированная 1-2-2-10 Пипетка градуированная 1-2-2-25 | ГОСТ 29227-91 | шт | 100 100 100 100 50 |
| 171 | Вискозиметр стеклянный капилярный Уббелоде: размер 1 постоянная 0,01 размер 1С постоянная 0,03 размер 1В постоянная 0,05 размер 2В постоянная 0,5 | Cannon Instruments | шт | 10 10 10 10 |
| 172 | Вискозиметр стеклянный капилярный ВПЖ -2 Ø 0.34 мм Ø 0.56 мм Ø 0.73 мм Ø 0.99 мм | ГОСТ 10028 | шт. | 80 85 10 20 |
| 173 | Изоляционный диск (стекловолокно или минеральная шерсть) |  | шт. | 2 |
| 174 | Термопара |  | шт. | 2 |
| 175 | Холодильник шариковый ХШ 1-300-29/32 | ГОСТ 25336 | шт. | 5 |
| 176 | Холодильник Либиха с прямой трубкой ХПТ 2-400-29/32 ХПТ 1-300-14/23 | ГОСТ 25336 | шт. | 10 35 |
| 177 | Ареометры для нефти и нефтепродуктов,единица измерения кг/м³, цена деления 0,5 кг/м³, длина 300 мм: АН 710-740 АН 740-770 АН 800-830 АН 830-860 АН 860-890 АН 890-920 АН 920-950 АН 650-680 | ГОСТ 18481 | шт. | 30 30 40 40 30 30 30 30 |
| 178 | Ареометр общего назначения АОН , цена деления 1,0 кг/м³, длина 170мм АОН-1 760-820 АОН-1 820-880 АОН-1 880-940 | ГОСТ 18481 | шт. | 10 30 30 |
| 179 | Термометры ASTM: ASTM 12C (-20…+102°C) ASTM 11C/IP28ºC (-6…+400 ºС) ASTM 47C (-58,6…+61,4°C) ASTM 8C (-4…+400°C) ASTM 88C (+10..+200°C) ASTM 10C (+90..+370°C) ASTM 7C (-2…+300°C) ASTM 120C (-38,6…+41,4°C) ASTM 44C/IP29ºC (+18…+24 ºС) |  | шт. | 10 10 3 40 5 5 40 2 5 |
| 180 | Термометр ртутный стеклянный, цена деления 1°C: ТН-2М (0…+360°С) ТН-6 (-30…+60°С) ТН-7 или ТИН-4-1 (0…360°С) ТН 3-1 №1 (0…+60°С) ТН-8М (-80...+60°С) | ГОСТ 400 | шт. | 50 75 70 50 25 |
| 181 | Приемник ловушка, объём 25 см3, с делением шкалы от 0 до 1 см3включительно ёмкости 0,05 см3, а от 1см3до 25см3включительно емкости 0,2см3со стандартным шлифом 29/32. Приёмник –ловушка оъём10 см3 , с делением шкалы от 0 до 1см3 включительно емкости 0,05см3, а от 1см3 до 10 см3 включительно 0,2 см3 со стандартным шлифом 29/32 Приемник ловушка, объём 5 см3, с делением шкалы от 0 до 1 мл шлифом 29/32. |  | шт. | 20 40 20 |
| 182 | Насос вакуумный |  | шт. | 2 |
| 183 | Груша ПВХ-270 |  | шт. | 10 |
| 184 | Аналитические аэрозольные фильтры АФА-ВП-10 |  | шт | 100 |
| 185 | Поглотитель Рихтера (малый) 30х50х165мм | ТУ 25-11-1081-75 | шт. | 40 |
| 186 | Фильтры оббезоленные "ФС белая лента" D-125 мм "ФС синяя лента" D-125 мм "ФС красная лента" D-150 мм "ФС синяя лента" D-150 мм "ФС белая лента" D-150 мм "ФС синяя лента" D-110 мм "ФС синяя лента" D-90 мм | ТУ-6-09-1678-86 ТУ-6-09-1678-95 | упак. | 220 220 5 15 20 200 200 |
| 187 | Набор кювет к фотоэлектроколориметру КФК-3-01 № 2 № 3 |  | упак. | 10 10 |
| 188 | Пробки резиновые №16, диаметром 16 мм | ТУ 9467-003-05769082-99 | шт. | 2000 |
| 189 | Универсальный автоматический титратор Mettler Toledo серии Titrasion Excellence (Т90) для определения кислотного числа в авиационном турбинном топливе по ASTM D3242, в комплекте с титровальным стендом с магнитной мешалкой, электродами, стандартными буферными растворами. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала |  | шт | 1 |
| 190 | Анализатор термического окисления реактивного топлива ALCOR JFTOT MARK-III согласно ASTM D3241 в комплекте с запасными частями и принадлежностями. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала |  | шт | 1 |
| 191 | Микросепарометр авиатоплив EMCEE MarkX в соответствии с ASTM D3948-13 в комплекте со стеклянной посудой. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала |  | шт | 1 |
| 192 | Прибор для определения электропроводности авиатоплив EMCEE модель 1152 в соответствии с ГОСТ 25950. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала |  | шт | 1 |
| 193 | Аппарат для определения фактических смол воздушным и парореактивным методом в соответствии с ГОСТ 1567 в комплекте с генератором пара и стеклянной посудой |  | шт | 1 |
| 194 | анализатор смазывающей способности авиационного топлива PCS Instruments ABS в соответствии с ASTM D5001 в комплекте с дополнительным оборудованием и принадлежностями. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала |  | шт | 1 |
| 195 | Установка фильтровальная для определения механических примесей по ГОСТ 32401 в комплекте со стеклянной посудой, мембранным фильтром,штативом,реактивами с промывочной жидкостью. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала |  | шт | 1 |
| 197 | Лампа с с полым катодом на марганец (Мn) для атомно-абсорбционной спектроскопии PinAAcle 900T |  | шт | 5 |
| 198 | Лампа для автоматического прбора Lovibond версия PFXi-995 для определения цвета по ASTM156и ASTM1500 PFXi lamp 5V. Код товара 138180 |  | шт | 6 |
| 199 | Стеклянная кювета для автоматического прибора Lovibond версия PFXi-995 33мм серия W600/OG/33 (код заказа 606010) 33мм серия W600/B/33 (код заказа 656010) 100мм серия W600/OG/100 (код заказа 606030) |  | шт шт шт | 20 10 10 |
| II. Лабораторное оборудование для КПХиОН |  |  |  |  |
| 1 | Ареометры для нефтепродуктов | ГОСТ 18484 |  |  |
|  | АНТ-1 |  |  |  |
|  | 0,710-0,770 |  | шт | 100 |
|  | 0,770-0,830 |  | шт | 100 |
|  | 0,830-0,890 |  | шт | 100 |
|  | АНТ-2 |  |  |  |
|  | 0,830-0,910 |  | шт | 100 |
|  | 0,910-0,990 |  | шт | 100 |
| 2 | Ареометры для спирта АСПТ |  |  |  |
|  | 0-60 |  | шт | 5 |
|  | 60-100 |  | шт | 5 |
| 3 | Вискозиметры капилярные ВПЖ-2, диаметр | ГОСТ10028 |  |  |
|  | 0,34 |  | шт | 50 |
|  | 0,56 |  | шт | 30 |
|  | 0,62 |  | шт | 50 |
|  | 0,73 |  | шт | 50 |
|  | 0,99 |  | шт | 30 |
|  | 1,12 |  | шт | 20 |
|  | 1,31 |  | шт | 20 |
| 5 | Цилиндр стеклянный для ареометров, внутренний и внешний диаметр 60/65, высота 420 мм | ГОСТ 1770 | шт | 50 |
| 6 | Цилиндры мерные с носиком из х/стекла | ГОСТ 1770 |  |  |
|  | 25мл |  | шт | 100 |
|  | 50мл |  | шт | 100 |
|  | 100мл |  | шт | 100 |
|  | 250мл |  | шт | 50 |
| 7 | Мерные цилиндры с пришлифованной пробкой | ГОСТ 1770 |  |  |
|  | 50мл |  | шт | 100 |
|  | 100мл |  | шт | 100 |
|  | 250мл |  | шт | 100 |
|  | 500мл |  | шт | 100 |
| 8 | Бюретки с запасным резервуаром | ГОСТ 20282 |  |  |
|  | 0,1мл |  | шт | 50 |
|  | 1мл |  | шт | 50 |
|  | 2мл |  | шт | 100 |
|  | 5мл |  | шт | 50 |
| 9 | Бюретки с боковым краном |  |  |  |
|  | 25мл |  | шт | 20 |
|  | 50мл |  | шт | 20 |
| 10 | Чаша выпарительная из фарфора, термостойкость 1000 °С | ГОСТ 9147 |  |  |
|  | № 4 |  | шт | 40 |
|  | № 6 |  | шт | 40 |
| 11 | Тигель низкий | ГОСТ 9147 |  |  |
|  | № 4 |  | шт | 40 |
|  | № 5 |  |  | 40 |
|  | № 6 |  | шт | 40 |
| 12 | Воронки делительные | ГОСТ 25336 |  |  |
|  | В75 |  | шт | 50 |
|  | В135 |  | шт | 50 |
| 13 | Воронка делительная с притертым горлышком |  |  |  |
|  | 150мл |  | шт | 50 |
| 14 | Воронки фильтрующие |  |  |  |
|  | ВФ-1-40 (пор 100) |  | шт | 50 |
|  | ВФ-1-40 (пор 160) |  | шт | 50 |
| 15 | Бумага фильтровальная рулонная (ширина 96 см) | ГОСТ 12026 | кг | 150 |
| 16 | Фильтры бумажные обеззоленые | ТУ 6-09-1678-95 |  |  |
|  | Белая лента Д-12,5 |  | пачек | 10 |
|  | Синяя лента Д-12,5 |  | пачек | 10 |
| 17 | Секундомер механический | ГОСТ 5072 или ТУ 25-1819.0021 | шт | 4 |
| 18 | Аппарат АКОВ-10 | ТУ 25-2024010-88 | комп. | 200 |
| 19 | Стаканы мерные химические | ГОСТ 1770 |  |  |
|  | 50мл |  | шт | 100 |
|  | 100мл |  | шт | 100 |
|  | 150мл |  | шт | 100 |
|  | 250мл |  | шт | 100 |
|  | 400мл |  | шт | 100 |
|  | 500мл |  | шт | 100 |
|  | 1000мл |  | шт | 100 |
| 20 | Колбы мерные |  |  |  |
|  | 100мл |  | шт | 50 |
|  | 1000мл |  | шт | 50 |
| 21 | Колба коническая | ГОСТ 1770 |  |  |
|  | 250мл |  | шт | 50 |
| 22 | Колба мерная с пришлифованной пробкой | ГОСТ 1770 |  |  |
|  | 25мл |  | шт | 100 |
|  | 50мл |  | шт | 100 |
|  | 100мл |  | шт | 100 |
|  | 150мл |  | шт | 100 |
|  | 500мл |  | шт | 100 |
|  | 1000мл |  | шт | 100 |
| 23 | Колба круглодонная для перегонки из термостойкого стекла или типа КРН | ГОСТ 10394 ГОСТ 25336 |  |  |
|  | 125мл |  | шт | 100 |
|  | 250мл |  | шт | 25 |
| 24 | Пробки резиновые |  |  |  |
|  | № 14 |  | шт | 2000 |
|  | № 16 |  | шт | 3000 |
|  | № 19 |  | шт | 3000 |
| 25 | Бутылки стеклянные |  |  |  |
|  | на 1 литр |  | шт | 2000 |
|  | 0,5 литр |  | шт | 2000 |
|  | 0,75 литр |  | шт | 2000 |
| 26 | Штатив для пипеток большой КТ-140.44 |  | шт | 4 |
| 27 | Прибор с электрическим нагревом АРНЭС-1Э | ТУ 38110266-85 | комп. | 4 |
| 28 | Пробоотборник для нефти и нефтепродуктов: | ГОСТ 2517 |  |  |
|  | ПЭ-1620У вариант Б тросс металлический стальной до 20 метров включительно |  | комп. | 30 |
|  | ПЭ-1630 варинт Б тросс металлический стальной до 20 метров включительно |  | комп. | 30 |
|  | ПЭ-1660 вариант Б тросс металлический стальной до 20 метров включительно | ТУ 38110266-85 | комп. | 30 |
| 29 | Ручной аппарат для разгонки нефтепродуктов с блоком ускоренного охлаждения колб; цифровой контролёр температуры бани конденсата; с системой пожаротушения; внешним проточным криостатом для замены льда | ГОСТ 2177 | комп. | 4 |
| 36 | Стандартный вискозиметр Энглера | ASTM D1665 | шт | 1 |
| 37 | Манометр для определения давления паров по Рейду диаметром 160 мм с резьбовым соединением 1/2 0-1,6 бар DIN SKALENWERT 0,01 Petrotest | ASTM D323 | шт | 4 |
| 39 | Анализатор серы рентгеновский энергодисперсионный АСЭ-1НПП | ASTM D4394 | комп. | 4 |
| 40 | Испарительная чаша из кварцевого стекла, вместимостью: | ASTM D874 |  |  |
|  | 90мл |  | шт | 40 |
|  | 120мл |  | шт | 40 |
| 41 | Аппарат для определения воды кулонометрическим методом Карло Фишера Mettler Toledo C20 в комплекте с растворами (реагентами) | ASTM D6304-04 | комп. | 2 |
| 42 | Автоматический колориметр серии PFX шкала цветности ASTM | ASTM D 1500 | комп. | 2 |
| 43 | Аппарат Хромометр Сейболда | ASTM D 156 | комп. | 2 |
| 44 | Газоанализатор универсальный переносной |  | шт | 2 |
| 45 | Аппарат для определения общего содержания серы и азота | ASTM D 5453 ASTM D 4629 | комп. | 2 |
| 46 | Аквадистиллятор электрический аптечный | ДЭ-402 "ДЭО" модель 737 | шт | 2 |
| 48 | Аппарат для определения доли полициклической ароматики | ASTM D 5186 | шт | 2 |
| 49 | Универсальный титратор Mettler Toledo T-70 из серии Titration Excellence для проведения анализа содержания меркаптановой серы | ГОСТ 17323 | комп. | 2 |
| 50 | Аппарат для определения индукционного периода бензина | ГОСТ 4039 | комп. | 2 |
| 51 | Льдогенератор с производительностью от 90 до 120 кг в сутки |  | шт | 1 |
| 52 | Аппарат для определения содержания серы в темных нефтепродуктах ПОСТ-2Мк | ГОСТ 1437 | комп. | 2 |
| 53 | Автоматический анализатор анилиновой точки TANAKA AAP-6 | ГОСТ 12329 | комп. | 2 |
| 55 | Аппарат для определения температуры застывания и помутнения со встроенным криостатом предустановленные значения температур 0; -18; -33; -51 °С | ГОСТ 20287 ASTM D 2500 | комп. | 2 |
| 56 | Автоматический анализатор температуры кристаллизации авиатоплив со встроенной криосистемой ISL FZP 5G2s | ГОСТ 5066 | комп. | 2 |
| 57 | Аппарат для определения коксового остатка по Конрадсону | ГОСТ 19932 или ASTM D 189 | комп. | 2 |
| 58 | Муфельная печь в исполнении до 1100 с программатором, цифровым или аналоговым контролером температуры, специальной вытяжной трубой для отвода газов и высокотемпературным поддоном для установки тиглей, объём 5 литров | ГОСТ 19932 ГОСТ 1461 | шт | 2 |
| 61 | Круглодонная колба со стандартным шлифом NS 29/32 | ГОСТ 2477 |  |  |
|  | объёмом 500мл |  | шт | 60 |
|  | объёмом 1000мл |  | шт | 60 |
| 62 | Приемник-уловитель к аппарату АКОВ: - вместимость-25мл, ц/д -0,2мл, погрешность -0,05см³ | ГОСТ 2477 | шт | 30 |
| 63 | Приемник-уловитель к аппарату АКОВ: - вместимость-10мл, Н-250мл, муфта-14/23, керн-29/32, шкала-1-10мл, ц/д -0,2мл | ТУ У 23.1-14307481-057 | шт | 100 |
| 64 | Трубка резиновая диаметр: | ГОСТ 2477 |  |  |
|  | 5 мм |  | м | 160 |
|  | 8 мм |  | м | 160 |
| 65 | Трубка силиконовая диаметр: | ГОСТ 2477 |  |  |
|  | 5 мм |  |  | 160 |
|  | 8 мм |  |  | 160 |
| 66 | Груша резиновая вместимость: | ГОСТ 33 |  |  |
|  | 30 мл |  | шт | 20 |
|  | 130 мл |  | шт | 20 |
|  | 170мл |  | шт | 20 |
| 69 | Гибкий не дающий искры, многожильный неизолированный тросик для отбора проб нефтепродуктов |  | м | 20000 |
| 70 | Веревка х/б к пробоотборнику для отбора проб нефтепродуктов из резервуаров |  | м | 20000 |
| 71 | Пробкопрошиватель |  | шт | 4 |
| 72 | Нож для пробкопрошивателя |  | шт | 4 |
| 73 | Дозатор ручной для пипеток |  |  |  |
|  | 10мл |  | шт | 10 |
|  | 25мл |  | шт | 10 |
|  | 2мл |  | шт | 10 |
| 74 | Ложка лабораторная |  | шт | 10 |
| 75 | Ложка-шпатель |  | шт | 10 |
| 76 | Штатив лабораторный с комплектом зажимов, универсальный |  | шт | 10 |
| 77 | Экстрактор (перемешивающее устройство для делительных воронок 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 л) ПЭ-8000 | ГОСТ 6994 | шт | 4 |
| 78 | Устройство перемешивающее двухместное с нагревом ПЭ-6300 | ГОСТ 12329 ГОСТ 5985 | шт | 2 |
| 79 | Экстрактор ( для определения хлористых солей в нефти) ПЭ-8110 | ГОСТ 21534 | шт | 2 |
| 80 | Сушильный шкаф |  | шт | 2 |
| 81 | Посудомоечная машина профессиональная, специально адаптированные под задачи лабораторий нефтяной промышленности |  | шт | 2 |
| 82 | Шланг с грушей для перекачивания жидкости (длина шланга 1,5-2,0 метра) |  | шт | 6 |
| 83 | Часы песочные |  |  |  |
|  | 1 мин |  | шт | 10 |
|  | 2 мин |  | шт | 10 |
|  | 3 мин |  | шт | 10 |
|  | 5 мин |  | шт | 10 |
|  | 10 мин |  | шт | 10 |
|  | 15 мин |  | шт | 10 |
|  | 20 мин |  | шт | 10 |
| 84 | Стандартные образцы: |  |  |  |
|  | Разгонка нефтепродуктов | ГОСТ 2177 | шт | 2 |
|  | Температура помутнения | ГОСТ 5066 | шт | 2 |
|  | Температура застывания | ГОСТ 20287 | шт | 2 |
|  | Температура кристаллизации авиационных топлив | ГОСТ 5066 | шт | 2 |
|  | Температура вспышки в закрытом тигле по Пенски-Мартенс | ГОСТ 6356 | шт | 2 |
|  | Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду | ГОСТ 4333 | шт | 2 |
|  | Кинематическая вязкость | ГОСТ 33 | шт | 2 |
|  | S-3 20 °C - 4,523 |  | шт | 2 |
|  | S-60 40 °C - 53,92 |  | шт | 2 |
|  | 100 °C - 7,781 |  | шт | 2 |
|  | S-200 40 °C - 180,2 |  | шт | 2 |
|  | 100 °C - 17,78 |  | шт | 2 |
| 85 | Шары фарфоровые Ø 6мм |  | кг | 10 |
| 86 | Стаканчики для взвешивания (бюксы) | ГОСТ-25336 |  |  |
|  | СВ 34/12 |  | шт | 40 |
|  | СН-60/14 |  | шт | 50 |
|  | СН-85/15 |  | шт | 50 |
| 87 | рН-метр с погрешностью измерения 0,01 рН со стеклянными хлорсеребряными электродами |  | комп. | 1 |
| 88 | Пипетки | ГОСТ 20292 |  |  |
|  | 2-1-1 |  |  | 20 |
|  | 2-1-2 |  |  | 20 |
|  | 2-1-5 |  |  | 20 |
|  | 2-1-10 |  |  | 20 |
|  | 2-1-15 |  |  | 20 |
|  | 2-1-20 |  |  | 20 |
|  | 2-1-25 |  |  | 20 |
|  | 2-1-100 |  |  | 20 |
|  | 4-1-1 |  |  | 20 |
|  | 4-1-2 |  |  | 20 |
|  | 6-1-5 |  |  | 20 |
|  | 6-1-10 |  |  | 20 |
|  | 6-1-25 |  |  | 20 |
|  | 8-1-0,1 |  |  | 10 |
|  | 8-1-0,2 |  |  | 10 |
| 89 | Термометр лабораторный | ГОСТ 400 |  |  |
|  | ТН1-1 0+170 °C |  | шт | 50 |
|  | ТН 3-2 50+110°C |  | шт | 50 |
|  | ТН 2 0+360 °C |  | шт | 100 |
|  | ТН 7 0+360 °C |  | шт | 100 |
|  | ТН 6 -30+60 °C |  | шт | 100 |
|  | ТН 8М -80+60 °C |  | шт | 50 |
|  | ТИН 1-1 0+100 °C |  | шт | 100 |
|  | ТИН 4-1 -2+400 °C |  | шт | 100 |
|  | ТИН 4-2 -2+300 °C |  | шт | 100 |
|  | ТЛ 4-2 0+55 °C |  | шт | 100 |
|  | ASTM 2c -5+300 °C |  | шт | 80 |
|  | ASTM 3c -5+400 °C |  | шт | 80 |
|  | ASTM 7c -2+300 °C |  | шт | 80 |
|  | ASTM 8c -2+400 °C |  | шт | 80 |
|  | ASTM 9c -5+110 °C |  | шт | 80 |
|  | ASTM 11c -6+400 °C |  | шт | 80 |
|  | ASTM 12c -20+102 °C |  | шт | 80 |
|  | ASTM 34c 25+105 °C |  | шт | 80 |
|  | ASTM 43c -51,6+34 °C |  | шт | 80 |
| 90 | ТЛ-2 №2 0+100 °C | ГОСТ 215 ТУ 252021003-88 | шт | 100 |

| № | Наименование продукции | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Масла зарубежного производства ¦( Для ТКНПЗ) |  |  |  |
| 6 | Roto-Xtend Duty Fluid (Atlas Copco) | литр | 50 |
| 28 | Касторовое масло ГОСТ 18102-95 | литр | 20 |
| Смазки зарубежного производства |  |  |  |
| 8 | Renolit Duraplex EP2 | кг | 18 |