## Тендер 119.1
Перечень необходимых электрооборудований, запчастей и материалов
по Государственному концерну "Туркменнебит"
отделa главного энергетика (ЛОТ №3 НГДУ, НГБТ и Туркменнебитонумлери)
№ | Наименование продукции | Гост, тех. условия чертеж, особые условия | Ед.изм. | Кол-во | Базис поставки по "Инкотермс" | Форма оплаты | График поставки | Ориентировачная цена в долларах США |  | Обоснование необходимости закупки по каждой позиции
[8 empty] | Цена за единицу | Общая сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Трансформатор масляный | KTP-60/10/0,4 кВА | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
2 | Трансформатор масляный | KTP-160/10/0,4 кВА | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней
3 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа КТПН 100кВА | КТПН-100/10/0,4 кВА | к-т | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
4 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа КТПН 160кВА | КТПН-160/10/0,4 кВА | к-т | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
5 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа КТПН 250кВА | КТПН-250/10/0,4 кВА | к-т | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
6 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа КТПН 630кВА 6/0,4кВ В/К | с трансформатором 630кВА и конденсаторной установкой | к-т | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
7 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа КТПН 400кВА 6/0,4кВ В/К | с трансформатором 400кВА и конденсаторной установкой | к-т | 14 | DAP Балканабад |  | 120дней
8 | Трансформаторная п/ст модульного типа КТПН 315кВА 6/0,4кВ | с трансформатором 315кВА и конденсаторной установкой | к-т | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
9 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа КТПН 250кВА 6/0,4кВ В/К | с трансформатором 250кВА и конденсаторной установкой | к-т | 14 | DAP Балканабад |  | 120дней
10 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа КТПН 160кВА 6/0,4кВ В/К | с трансформатором 160кВА и конденсаторной установкой | к-т | 7 | DAP Балканабад |  | 120дней
11 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа КТПН 100кВА 6/0,4кВ В/К | с трансформатором 100кВА и конденсаторной установкой | к-т | 8 | DAP Балканабад |  | 120дней
12 | Дизельгенератор 0,4кВ | 30 кВa | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
13 | Дизельгенератор 0,4кВ | 45 кВa | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней
14 | Дизельгенератор 0,4кВ | 50 кВa | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
15 | Дизельгенератор 0,4кВ | 60 кВa | шт. | 8 | DAP Балканабад |  | 120дней
16 | Дизельгенератор 0,4кВ | 90 кВa | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
17 | Дизельгенератор 0,4кВ | 110 кВa | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
18 | Дизельгенератор | 275 кВa | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
19 | Дизельгенератор | 200 кВa | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней
20 | Дизельгенератор 0,4кВ | 450 кВa | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней
21 | Дизель генератор 0.4 кВ | 550 кВa | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
22 | Дизель генератор 0.4 кВ | 630 кВa | к-т | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
23 | Дизель генератор 6 кВ | 1200 кВa | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней
24 | Кабель 6 кВ | 1х35-50/6 кВ | км | 1.1 | DAP Балканабад |  | 120дней
25 | Кабель силовой | AWWG 3х25+1x10 ГОСТ 16442-80 | км | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней
26 | Кабель силовой | AWWG 3х50+1x25 ГОСТ 16442-80 | км | 11.6 | DAP Балканабад |  | 120дней
27 | Кабель силовой | AВВГ 3х70+1x50 ГОСТ 16442-80 | км | 6.2 | DAP Балканабад |  | 120дней
28 | Кабель силовой | AWWG 3х95+1x50 ГОСТ 16442-80 | км | 7.6 | DAP Балканабад |  | 120дней
29 | Кабель алюминевый | АВВГ 3х185+1х95 | метр | 500 | DAP Балканабад |  | 120дней
30 | Кабель алюминевый | АВВГ 3х120+1х70 | км. | 1.5 | DAP Балканабад |  | 120дней
31 | Кабель медный | ВВГ 3х185+1х95 | метр | 500 | DAP Балканабад |  | 120дней
32 | Кабель медный | ВВГ 3х150+1х95 | метр | 300 | DAP Балканабад |  | 120дней
33 | Кабель медный | ВВГ 3х120+1х70 | км. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней
34 | Кабель медный | ВВГ 3х95+1х50 | км. | 1.2 | DAP Балканабад |  | 120дней
35 | Кабель медный | ВВГ 3х70+1х35 | км. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней
36 | Кабель медный | ВВГ 3х50+1х25 | км. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
37 | Кабель медный | ВВГ 3х50+1х10 | км. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней
38 | Кабель медный | ВВГ 3х35+1х16 | км. | 2.5 | DAP Балканабад |  | 120дней
39 | Кабель медный | ВВГ 3х25+1х16 | км. | 2.3 | DAP Балканабад |  | 120дней
40 | Кабель KГ | NYY/3x10mm/06/1кВ | км. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
41 | Кабель KГ | NYY-K-J/4x16mm | км. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
42 | Кабель медный | КГ- 2х6 | км | 7.4 | DAP Балканабад |  | 120дней
43 | Кабель медный | КГ- 4*4 | км | 6.3 | DAP Балканабад |  | 120дней
44 | Кабель медный | КГ 3х10+1x6 | км | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
45 | Кабель медный | КГ 3х16+1x10 | км | 1.2 | DAP Балканабад |  | 120дней
46 | Кабель медный | КГ 3х25+1x10 | км | 1.9 | DAP Балканабад |  | 120дней
47 | Кабель медный | КГ 3х35+1x16 | км | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
48 | Кабель медный | КГ 3х50+1x25 | км | 2.1 | DAP Балканабад |  | 120дней
49 | Кабель медный | КГ 3х70+1x35 | км | 2.9 | DAP Балканабад |  | 120дней
50 | Кабель медный | КГ 3х120+1x50 | км | 1.5 | DAP Балканабад |  | 120дней
51 | Кабель медный | КГ 3х150+1x70 | км | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120дней
52 | Автоматический выключатель | ABB Siemens, 800A | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
53 | Автоматический выключатель | NMI-630S 630A 3P, ABB Siemens, 630A | шт | 122 | DAP Балканабад |  | 120дней
54 | Эл.двигатель асинхронный | 4А180M6У3 IM1001 18,5кВт/1000об/м 380В | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней
55 | Эл.двигатель асинхронный | АИМM, АИУ200M6, 4A200M6УЗ IM 1001 22кВт/1000об/м 380В | шт | 85 | DAP Балканабад |  | 120дней
56 | Эл.двигатель асинхронный | АИМM, АИУ200L6, 4A200Л6УЗ IM 1001 30кВт/1000об/м 380В | шт | 115 | DAP Балканабад |  | 120дней
57 | Эл.двигатель асинхронный | АИМM, АИУ200L4 45кВт/3000об/м 380В | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
58 | Эл.двигатель асинхронный | АИМM, АИУ200L4 45кВт/1500об/м 380В | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
59 | Эл.двигатель асинхронный взрывазащищённый | АИМM, АИУ225M4, ВАО-82-У IM1001 55кВт/1500об/м 380В | шт | 17 | DAP Балканабад |  | 120дней
60 | Эл.двигатель асинхронный | 55кВт/1000об/м 380В | шт | 7 | DAP Балканабад |  | 120дней
61 | Эл.двигатель асинхронный | 4A250S4 75кВт/1500об/м 380В | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
62 | Эл.двигатель асинхронный | AIM 280S4 IM1001 110кВт/1500об/м 380В | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
63 | Эл.двигатель асинхронный | 4A250S4, 5АМ-2809-4УЗ IM1001 132кВт/1500об/м 380В 1M1081 | шт | 12 | DAP Балканабад |  | 120дней
64 | Электродвигатель для лебёдки А (левый) | 1000кВт 1138А 799 об/мин 600В | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней
65 | Электродвигатель для лебёдки Б (правый) | 1000кВт 1138А 799 об/мин 600В | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней
66 | Электродвигатель для ротора | 600кВт 710А 661об/мин 600В | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
67 | Электродвигатель | AIM-M90L4U2, AIR80B2 IM1001 /2,2кВт/1500об/мин/380В | шт. | 42 | DAP Балканабад |  | 120дней
68 | Электродвигатель | 2,2кВт / 3000об/мин/380В | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней
69 | Электродвигатель | 2,5кВт / 1000об/мин/380В | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней
70 | Электродвигатель | 3кВt / 1500об/мин / 380W | шт. | 8 | DAP Балканабад |  | 120дней
71 | Электродвигатель | YBI 12M-2 / 4кВт / 2800об/мин. / 380V | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
72 | Электродвигатель | 5 кВт 1500 об/мин /M 100/ | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
73 | Электродвигатель | YB 132S-4 / 7,5кВт /1500об/мин / 380В | шт. | 36 | DAP Балканабад |  | 120дней
74 | Электродвигатель | 4A 180M4U3 / 15кВт/ 1470об/мин. | шт. | 34 | DAP Балканабад |  | 120дней
75 | Электродвигатель | YB160M2-2 / 15кВт / 2800об/мин. / 380В | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней
76 | Электродвигатель | AIP80A4УЗ Isp IM1001 22кВt,1500об/мин 380vс фазным роторным | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
77 | Электродвигатель | МТН 412-6У1 30кВт 960 об/мин (грузовой) испол. IM 1003 степень зашиты IP54/с фазным роторным | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
78 | Электродвигатель | YB3-280S-8 / 37кВт / 750об/мин. / 380В | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
79 | Электродвигатель | 45кВт / 1500об/мин / 380В | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней
80 | Электродвигатель | YB3-280M-8 / 45кВт/ 750об/мин | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней
81 | Электродвигатель | YB3-250M-4W / 55кВт / 1500об/мин. / 380В | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней
82 | Электродвигатель | 75кВт / 750об/мин. / 380В | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
83 | Электродвигатель | 75 кВт 1500 об/мин /M 100/ | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
84 | Электродвигатель | MISWACO HP-2.5RPM-1500 FRAME-70 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
85 | Электродвигатель | 90 кВт 1500 об/мин /M 100/ | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней
86 | Электродвигатель | 160кВт 1500 об/мин /M 100/ | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
87 | Станция управление | эл. Двигателя 132 кВт с плавным пуском | шт | 45 | DAP Балканабад |  | 120дней
88 | Станция управление | эл. Двигателя 30 кВт с плавным пуском | шт | 250 | DAP Балканабад |  | 120дней
89 | Станция управление | эл. Двигателя 75 кВт с плавным пуском | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
90 | Контактор | NS2,CJ-24 800A 380B 3F катушка 380B | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
91 | Контактор | ABB Siemens,NC2 630A 380B 3F катушка 380B | шт | 40 | DAP Балканабад |  | 120дней
92 | Контактор | KT-60-23, NS2 100-160A 380B | шт | 373 | DAP Балканабад |  | 120дней
93 | Контактор | KT6053, 630A 380W | шт | 43 | DAP Балканабад |  | 120дней
94 | Реверсивный контактор (катушка 220В) | Schneider Electric 2-25A | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
95 | Реверсивный контактор (катушка 220В) | Schneider Electric 80A | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней
96 | Указатель напряжения для фазировки | УН-451 | шт | 12 | DAP Балканабад |  | 120дней
97 | Гидравлический пресс | 25mm-185mm | к-т | 14 | DAP Балканабад |  | 120дней
98 | Набор эл.инструментов (129 предметов) |  | к-т | 97 | DAP Балканабад |  | 120дней
99 | Контактор с блок контактами | 630А 380В | шт. | 22 | DAP Балканабад |  | 120дней
100 | Контактор | 800 A 380В | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
101 | Магнитный пускатель | ПМЕ 100А | шт. | 219 | DAP Балканабад |  | 120дней
102 | Магнитный пускатель | ПМЕ 160А | шт. | 220 | DAP Балканабад |  | 120дней
103 | стабилизатор вместе с АВР | СНПТО-5,5 | шт. | 18 | DAP Балканабад |  | 120дней
104 | Выпрямитель | ВАСТ-20/800 | шт. | 8 | DAP Балканабад |  | 120дней
105 | Станция управление защиты (плавный пуск) | СУЗ-160 кВт | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
106 | Станция управление защиты (плавный пуск) | СУЗ-200 кВт | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
107 | Измерительный прибор Multimetr | "Эфлуке" | шт. | 70 | DAP Балканабад |  | 120дней
108 | Токоизмерительные клеши | от 0 до1000А | шт. | 75 | DAP Балканабад |  | 120дней
109 | Диелектрик перчатки | 6-10kV | пара | 520 | DAP Балканабад |  | 120дней
110 | Диелектрик коврик резиновый | 750 ⃰ 750 х 6sm | шт. | 660 | DAP Балканабад |  | 120дней
111 | Токоизмерительные клеши | до10 кВ | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
112 | Индикатор | до10 кВ | шт. | 15 | DAP Балканабад |  | 120дней
113 | Оперативная штанга | ШО-10 ВЛ-10 кВ | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
114 | Показательный прибор тока | ШЕП-10 ВЛ | комп. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
115 | Показательный прибор тока+B285 | СЛЖ-10 ВУ | комп. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
116 | Щетки графитно угольные | GZ-40x12,5x20m 12/gl42/4,3 | шт. | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
117 | Шотка уголный для двигателя постойвнного тока | Т-900 | шт. | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней
118 | Микрометр (электронный) |  | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней
119 | Подшипники для лебёдки | SKF330 EC/VA 301 Germany 210L | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
120 | Подшипники для лебёдки | SKF320 EC/VA 301 Germany 247K | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
121 | Диод Ø=50 | Гост 17745-80 | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней
122 | Диод Ø=100 | Гост 17465-80 | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней
123 | Диод Ø=200 | Гост 23900-87 | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней
124 | Токовая реле (РТ) 40/2 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
125 | Токовая реле (РТ) 40/6 | Гост 15150-69 | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней
126 | Токовая реле (РТ) 40/10 | Гост 15150-69 | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней
127 | Токовая реле (РТ) 40/20 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
128 | Токовая реле (РТ) 40/50 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
129 | Токовая реле (РТ) 40/100 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
130 | Реле времени (РВ) ЕВ-13 | Гост 15156-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
131 | Реле времени (РВ) ЕВ-133 | Гост 15156-69 | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней
132 | Реле времени (РВ) ЕВ-235 | Гост 15156-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
133 | Реле времени (РВ) ЕВ-237 | Гост 15156-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
134 | Реле времени (РВ) ЕВ-238 | Гост 15156-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
135 | Реле времени (РВ) ЕВ-143 | Гост 15156-69 | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней
136 | Реле времени (РВ) ЕВ-247 | Гост 15156-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
137 | Реле времени (РВ) ЕВ-248 | Гост 15156-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
138 | Реле промежуточное (РП) -23 | Гост 17516.1-90 | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней
139 | Реле промежуточное (РП) -25 | Гост 17516.1-90 | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней
140 | Реле промежуточное (РП) -256 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
141 | Реле промежуточное (РП) -252 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
142 | Реле промежуточное (РП) -341 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
143 | Реле указательное (РУ)-21/0,01 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
144 | Реле указательное (РУ)-21/0,025 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
145 | Реле указательное (РУ)-21/0,05 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
146 | Реле указательное (РУ) -21/0,1 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней
147 | Комплекс измерительный | ИВЭ-50 | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней
148 | Датчик силы Рном=20тс Ø каната 18-25мм 1336.404176.004-01 | ИВЭ-50-2 | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120дней
149 | Датчик силы Рном=30тс Ø каната 25-32мм 1336.404176.007 | ИВЭ-50-2 | шт | 40 | DAP Балканабад |  | 120дней
150 | Датчик силы Рном=30тс Ø каната 32-38мм 1336.404176.007-01 | ИВЭ-50-2 | шт | 35 | DAP Балканабад |  | 120дней
151 | Виброгаситель | ГВН 7-13 | шт. | 4000 | DAP Балканабад |  | 120дней
152 | Тормозной блок | 120060410004 | шт. | 11 | DAP Балканабад |  | 120дней
153 | Предохранитель | RSG-2-1000V/500A-PK | шт. | 8 | DAP Балканабад |  | 120дней
154 | Конденцатор | EPCOS B25620-B1487-K101 480µF 1100 V | шт. | 54 | DAP Балканабад |  | 120дней
155 | Блок питание | TEDRI-DG240TV.1 INPUT:180-260VAS1.5A 50/60Hz QUTPUT:24V 10A | шт. | 36 | DAP Балканабад |  | 120дней
156 | Инвентор плата SINAMICS CIM 380-690v | s ZYF 30567990033 | шт. | 11 | DAP Балканабад |  | 120дней
157 | Зарядное устройство | KDYA-162CD01-2.2; Input: AC/DC220V; Output:V1=27.5V 6A | шт. | 16 | DAP Балканабад |  | 120дней
158 | Control dizel оборот (2301E Load sharing & speed control) | WOODWARD; Model N: 2301E; Part N:8273-1011 | шт. | 7 | DAP Балканабад |  | 120дней
159 | AVR для электростанции C-15 | R 450M | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
160 | Панель управления для электростанции C-15 | EMCP 4.1, 4.2 generator set control | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
161 | Датчик кодер | EI100P38K-H6TR-1024.6CY100 | шт. | 23 | DAP Балканабад |  | 120дней
162 | DSU sopratiwleniýe | 150 Om 1500V | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней
163 | Монитор (контроль параметров и ошибок буровой) | PPC-L158T-R90-AXE с программой для ZJ70DB | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
164 | Кондиционер для VFD и MCC | "TRANE" model TWA250AN | к-кт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
165 | Шкаф кондиционер для контейнера top drive | HAIER RFC13WG | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
166 | Фрион | R-22 | кг | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней
167 | Компрессор кондиционера | "Danfoss commercial compressors" Model No:SM161T4VC | шт. | 6 | DAP Балканабад |  | 120дней
168 | Реле промежутечное 24v | RXM3AB2BD Schneider Electric | шт. | 80 | DAP Балканабад |  | 120дней
169 | Автомат выключатель | ABB 55kA In2000A | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней
170 | Распределитель блок питания | DYFP-2 | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней
171 | Регулятор напряжения | DYTJ-2 №200124301 | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
172 | Регулятор напряжения | СlBH-2 S20103602 | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
173 | Измерительная зашита | СLBH-2 №200124313 | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
174 | Контролёр 3 фаза для кондиционера | GMR - 32B | шт. | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней
175 | Engine-Generator control panel | Woodward EASYGEN-3200-5 | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней
176 | SIMATIC TP900 COMFORT панель оператора сенсорное управление монитор | 6AV2124-0JC01-0AX0 | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней
177 | Модуль IPD S 120 | 735А | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней
178 | Модуль IPD S 121 | 1025А | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней
179 | Модуль IPD S 122 | 1275А | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней
180 | Модуль IPD S 123 | 1880А | шт. | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней
181 | Simatic S7-200 CPU 222 | 6ES7 212-1AB23-OXBO | шт. | 5 | DAP Балканабад |  | 120дней
182 | Пульт бурильщика top drive | KOD:DQ 70BSD DK 1002 Model:DQ70BSD (Top drive) | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней
183 | Дымомер | СМОГ-2 | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней
184 | Газоанолизатор | АНКАТ-7664 | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней
185 | Осциллограф светолучевой | НО44 | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней
186 | Дефектоскоп ультразвукавой | УДЗ-204 пеленг | шт. | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней
187 | Толщиномер | ДМ-4Е | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней
188 | Рентгенаппарат | Арина-9 | шт. | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней
ИТОГО: