## Flottweg
Перечень потребности по поставке запасных частей для 3-х установок "Flottweg" Лот№2 "Общезаводское, технологическое,буровое оборудование.
T/b № | Наименование продукции | Тип, марка,ГОСТ, тех.условия. | Ед.изм. | Кол-во | Базис поставки по "Инкотермс" | Форма оплаты | График поставки
Запасные части на установке "FLOTWEG"
1 | Котел паровой со встроенным экономайзером двухходовая котструкция. В комплекте: изоляция взрывной клапан, контроль жесткости, автоматическое шламо-удаление, автоматическое соле-удаление, основная арматура,датчики, антивибрационные прокладки под основание | ECO1-BOCH Universal CSB 4300 Q=2600 кг.пара/ч Pраб=10 бар (Pmax=13 бар) | шт. | 3 | DAP | по факту | 180 дней
2 | Шкаф управления ВСО. В комплекте: сенсорный экран 9 |  | шт. | 3 | DAP | по факту
3 | Модуль питательных насосов, управление бесступенчатое с регулированием скорости вращения вала.В комплекте: два насоса, рама основания, основная арматура, управление от шкафа, управление котла, автоматическое переключение рабоч/резерв. | Grundfos | шт. | 3 | DAP | по факту
4 | Модуль полной деаэрации. В комплекте: бак питательной воды, деаэратор, шкаф управления барботер, устройство дозирования реагентов, изоляция, основная арматура. Расчетная производительность котельной 2,6 тн/час | WSM-V | шт. | 3 | DAP | по факту
5 | Измеритель расхода пара (в качестве компонента котла) |  | шт. | 3 | DAP | по факту
6 | Одно топливное горелочное устройство-Топливо газ.Газовая рампа -давления газа 300-500 мбар | Weishaupt WMG20/3 -A ZM | шт. | 3 | DAP | по факту
7 | Модуль товливного снабжения GRM |  | шт. | 3 | DAP | по факту
8 | Датчик уровня на танке |  | шт. | 6 | DAP | по факту
9 | Карта памяти с программами для флокулянта |  | шт. | 3 | DAP | по факту
10 | Дозировочный насос в комплекте для деэмульгатора |  | шт. | 3 | DAP | по факту
11 | Спиральный конвейер (шнек для выгрузки мех.примесей) | Flottweg (Puratek) | шт. | 3 | DAP | по факту
12 | Редуктор | Flottweg | шт. | 1 | DAP | по факту
13 | Двигатель Sipm Drive | Flottweg | шт. | 1 | DAP | по факту
14 | Датчик давления | Flottweg Cerabar M | шт. | 15 | DAP | по факту
15 | Импеллер на Z6E-4/441 | Flottweg | шт. | 3 | DAP | по факту
16 | Преобразователь на двигатель Simp Drive Z6E-4/441 | VLT Flottweg | шт. | 3 | DAP | по факту
17 | Преобразователь на двигатель барабана центрифуги Z6E-4/441 | VLT Flottweg | шт. | 3 | DAP | по факту
18 | Резиновые подставки под двигательSimp Drive Z6E-4/441 | Flottweg | шт. | 12 | DAP | по факту
19 | Резиновые подставки под двигатель барабана Z6E-4/441 | Flottweg | шт. | 12 | DAP | по факту
20 | Резиновые подставки под центрифуги Z6E-4/441 | Flottweg | шт. | 12 | DAP | по факту