| Поз. № | Наименование продукции | Кол-во | Eд. изм. | ГОСТ продукции, технические требования к качеству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фильтра |  |  |  |
| 5 | Тех. №610 Х-01 для фильтра технической воды модели BG-1-KG, серия №171146-01, 2004 г.изг., изготовитель KS Filtrtechnik |  |  | чертёж № |
| 5.1 | Фильтрующий элемент, поз. №11, Артикул.№ х9000-24816-23 | 12 | шт. | №9000 24826 |
| 10 | Тех. №400-F-203 картридж для фильтра технологического газа, типа: F22H-4AN-TDO, серия №867779, 2013 г.изг., изготовитель: NORGREN | 4 | шт. | черт. №COKC-A0287 |
| 17 | Тех. №900-F-204 A/B картриджный фильтр для блока производства деминерализованной воды, серия №3988/9, изготовитель: ARTES INGEGNERIA S.p.A. |  |  | чертеж № |
| 17.1 | Фильтрующий элемент (картридж): тип FIDAG Р005 03 2АМ, изготовитель: BONO ARTES | 24 | шт. | VP-12030-900-U-002-090 |
| 18 | Cетка проволочная тканая с квадратными ячейками, материал: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, ширина полотна - 1000 мм , гост.-ТУ 14-4-507-99. страна изготовитель: Россия, Украина |  |  |  |
| 18.1 | Размер ячейки - □ 50 мкм. | 60 | метр |  |
| 18.2 | Размер ячейки - □ 100 мкм. | 60 | метр |  |
| 18.3 | Размер ячейки - □ 150 мкм. | 60 | метр |  |
| 19 | Тех. №400С1-F3А/B для масляных фильтров модели: TFD312A150-50A, серия №ТС00033, 2000 г.изг., изготовитель: TAIYO TECHNO LTD. (Япония), запчасти: |  |  | чертеж № |
| 19.1 | Патрон фильтра, поз. №15, модель: РН312-10-СG, степень фильтрации 10 µm | 8 | шт. | FV162A003 |
| 32 | Тех. №010-К-101 для масляного двойного фильтра типа: RFLD G/HC 1302 DA5 10 W 1.0 - Z-300-KB-01209971, 1999 г.изг., изготовитель: HYDAC FILTERTECHNIK, запчасти: |  |  |  |
| 32.1 | O-образное кольцо, поз. №30, 189.87х5.33-NBR-70Sh | 8 | шт. | черт. №01209971 |
| 32.2 | Фильтрующий элемент, поз. №90, 1300 R 010 G/HС /-KB | 8 | шт. | черт. №01209971 |
| 34 | Тех. №300-МЕ 9А/B для фильтра масла размер: 16"x 46'', серия №0668, 1998 г.изг., изготовитель: ''GUERTON'' S.A.R.L (Франция), запчасти: |  |  |  |
| 34.1 | Патрон масляного фильтра, запчасти №РР-0636-10 | 12 | шт. | черт.№В419-13/14-E02 |
| 36 | Для газового фильтра, тип: №RMG 906-1001-0841-2-2,5 DVGW.REG. № 685E053 BAU\FABR. №02.10.00019. ВТ 150х150. ANSI 300. изготовитель: "RMG-GASELAN Regel+Messtehnik GmbH", Germany |  |  |  |
| 36.1 | Фильтрующие картриджи. Filter RMG 906-100110841-2-2-2,5. DN-150х150/ANSI-300/SPEC/ASME VIII | 6 | шт. |  |
|  | Механическое оборудование |  |  |  |
| 40 | Тех. №1490-P1 В пожарный дизель-мотор в сборе без насоса, модели: DDEP12FH-L12230F, (аналог: зав. №12RF-015002, 2000 г.изг., 1760 об/мин), изготовитель: DETROIT DIESEL - ALLISON | 1 | к-т. | черт. №3932 158002 |
|  | Особое условие: Шеф-надзор и пуско-наладочные работы |  |  |  |
|  | Запасные части для механического оборудования |  |  |  |
| 43 | Тех. № 500-D-001 для первичного противопоточного форсуночного газопромывателя зав. №BS-13-014-3, 2014 г.изг., изготовитель: BOSUNG ENGINEERING & MANUFACTURING, KOREA |  |  | чертёж № |
| 43.1 | Туманоуловитель в сборе (Комплектация состоит из: Кольцо, поз. №01 - 1шт., T-образная опора, поз. №02 - 1шт., подвеска туманоуловителя, поз. №03 - 2шт.) | 2 | к-т. | VP-12030-D-001-008 |
| 43.2 | Компенсатор для труб в сборе, (Комплектация состоит из: Наружное покрытие, поз. №01-1шт., удерживающее кольцо, поз. №02-2шт., кольцо жёсткости, поз. №03-1к-т., внутреннее покрытие, поз. №04-1шт., усиливающее полотно, поз. №05-1кт.) | 1 | к-т. | VP-12030-500-D-001-007 |
|  | Резервуарное оборудование |  |  |  |
| 61 | Генератор пены средней кратности стационарный типа: ГПСС-2000 У1 ТУ 4854-014-14837701 | 50 | шт. |  |
|  | Станочное оборудование и запчасти к ним |  |  |  |
| 62 | Универсальная делительная головка УДГ-200 для фрезерного станка | 2 | к-т. |  |
| 63 | Универсальная делительная головка УДГ-320 для сверлильного станка | 2 | к-т. |  |
| 64 | Универсальная делительная головка УДГ-400 для сверлильного станка | 2 | к-т. |  |
| 65 | Радиально-сверлильный станок WEIDA Z3040-12, Китай | 1 | к-т. |  |
|  | Технические характеристики: максимальный диаметр сверления 40мм; расстояние между осью шпинделя и колонной 350~1200мм; расстояние от торца шпинделя до поверхности основания 350~1250мм; конус шпинделя Морзе №4; мощность двигателя 3кВт; диапазон скоростей шпинделя 25~2000об/мин; количество скоростей шпинделя 16; диапазон подач шпинделя 0.04~3.20мм/об; угол поворота руки +180°; габаритные размеры 2150xl070x2840мм; вес 3000кг |  |  |  |
|  | Стандартная комплектация станка: стол коробчатый, система охлаждения, болты для фундамента, инструменты |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные и огнеупорные материалы |  |  |  |
| 66 | Плита шамотно-волокнистая типа ШВП-350 | 30 | м³ | ТУ395-23-45-80 |
| 67 | Наполнитель Алит-83 | 3 | тн. | ГОСТ 6137 - 80 |
| 68 | Цемент "SEKAR-71" | 3 | тн. |  |
| 69 | Маты минераловатные прошивные марки 125, М2 - 125.100.100 |  |  | ГОСТ 21880-76 |
| 69.1 | L-1000-2500; B-1000; б-40 | 100 | м³ |  |
| 69.2 | L-1000-2500; B-1000; б-80 | 100 | м³ |  |
| 69.3 | L-1000-2500; B-1000; б-100 | 100 | м³ |  |
| 70 | Вата каолинового состава МПТУ 6-11-102-69 | 30 | м³ | ГОСТ 16381 |
|  | Насосное оборудование |  |  |  |
| 80 | Тех. №200-P-004 A/В для насосов модели: DOXA.M/65DSX25 зав. №314438/39, 2014 г.изг., изготовитель: OFFICINE MECCANICHE GALLARATESI S.p.A (Италия), запчасти: |  |  | чертёж № |
| 80.1 | Process side diaphragm поз. №3, код: №A02105, материал: PTFE ASTM D-3293 | 2 | шт. | VP-12030-200-P-004-004 Fig. CM |
| 80.2 | Oil side diaphragm поз. №4 код: №A03288, материал:PTFE ASTM D-3293+NBR ASTM D1418 | 2 | шт. | VP-12030-200-P-004-004 Fig. CM |
| 82 | Тех. №300-P-002 A/В для насосов модели: DOXA L/7MMX25, зав. №314434/35, 2014 г.изг., изготовитель: OFFICINE MECCANICHE GALLARATESI S.p.A (Италия), запчасти: |  |  | чертёж № |
| 82.1 | Process side diaphragm, поз. №9, код: №A01096, материал: ASTM A240-316 | 2 | шт. | VP-12030-300-P-002-004 Fig. DL |
| 82.2 | Oil side diaphragm, поз. №10, код: №A01132, материал: ASTM A240-316 | 2 | шт. | VP-12030-300-P-002-004 Fig. DL |
| 82.3 | Intermediate disk, поз. №11, код: №А01133, материал: ASTM A240-316 | 2 | шт. | VP-12030-300-P-002-004 Fig. DL |
| 91 | Тех. №400-P-019 A/В для насосов модели: DOXA.M/ 40DSX25, зав. №314449/50, 2014 г.изг., изготовитель: OFFICINE MECCANICHE GALLARATESI S.p,A Италия, запчасти: |  |  | чертёж № |
| 91.1 | Process side diaphragm, поз. №3 код: №A02008, материал: PTFE ASTM D-3293 | 2 | шт. | VP-12030-400-P-019-004 Fig. СМ |
| 91.2 | Oil side diaphragm, поз. №4 код: №A01972, материал: PTFE ASTM D-3293+NBR ASTM D1418 | 2 | шт. | VP-12030-400-P-019-004 Fig. СМ |
| 101 | Тех. №900-P-200/201/202 A/В для насосов модели: DOXA.L/7MMX25 серия №314676/77/78/79/80/81, изготовитель: OMG ( Италия), запчасти: |  |  | Чертеж № |
| 101.1 | Плунжер, поз. №1, код А00673,материал: std.MFR | 3 | шт. | а78147d1.002/DL |
| 101.2 | Диафрагма, поз. №9, код A01096 ,материал: AISI 316L | 3 | шт. | а78147d1.002/DL |
| 101.3 | Диафрагма, поз. №10, код A01132 ,материал: AISI 316L | 3 | шт. | а78147d1.002/DL |
| 101.4 | Промежуточный диск, поз. №11, код A01133 ,материал: AISI 316L | 3 | шт. | а78147d1.002/DL |
| 101.5 | Седло клапана, поз. №2, код 12143 ,материал: AISI 316L | 12 | шт. | а78147d1.002/VA |
| 101.6 | Крышка клапана, поз. №3, код 15323 ,материал: AISI 316L | 12 | шт. | а78147d1.002/VA |
| 104 | Тех. №740 P-11 по 740 Р- 20 для насосов перекачки основного масла типа: G2000-40, зав. № 708290, 2000 г.изг., изготовитель: Plenti Mirrlees Pumps, запчасти: |  |  |  |
| 104.1 | Body centre piece, поз. №102 | 6 | шт. | черт. №3004 02 305 |
| 104.2 | "H" Driving blade, поз. №403 | 4 | шт. | черт. №3004 02 305 |
| 104.3 | Half blade, поз. №404 | 8 | шт. | черт. №3004 02 305 |
| 105.15 | Втулка подшипника SiC 1, поз. №529 | 9 | шт. | Fig. 53 |
| 154 | Тех. № Н-1а для насосов марки: TКА 321/125, торцовое уплотнение типа: УГМТ-60, изготовитель: "Нижегородский насосный завод", запчасти: |  |  |  |
| 154.1 | Кольцо У60.07.02-01, материал: карбид кремния | 20 | шт. |  |
| 154.2 | Кольцо У60.08.02-01, материал: карбид кремния | 20 | шт. |  |
| 154.3 | Пружина У 00.16.02 | 180 | шт. |  |
| 154.4 | Кольцо резиновое СБ-26, 063-068-30 (61х3,0) | 20 | шт. |  |
| 154.5 | Кольцо резиновое СБ-26, 082-088-30 (80,5х3) | 60 | шт. |  |
| 154.6 | Кольцо резиновое СБ-26, 112-118-36 (110,5х3,6) | 10 | шт. |  |
| 154.7 | Кольцо резиновое СБ-26, 135-140-36 (130х3,6) | 10 | шт. |  |
| 160 | Тех. №010-КТ-101 для паровой турбины типа: 4-5 МС6, серия №904, ордер №1Х155, 1999 г.изг., изготовитель: "TERMODYN" (Франция), запчасти: |  |  |  |
| 160.1 | PACKING RING, поз. №001, деталь №3V290599 | 6 | шт. | черт. №0V100823 |
| 160.2 | PACKING RING, поз. №002, деталь №3V290594 | 8 | шт. | черт. №0V100823 |
| 160.3 | PACKING SPRING, поз. №004, деталь №4V291001 | 84 | шт. | черт. №0V100823 |
| 160.4 | CENTERING PIN, поз. №005, деталь №4V291002 | 84 | шт. | черт. №0V100823 |
| 170 | Для компрессора марки ВШ-4,2/200, зав. №0100739, 2010 г.изг., изготовитель: Уральский компрессорный завод, Россия, запчасти: |  |  | ТУ 304-42-008-93, Технический паспорт 391.171.00.000 ТО |
| 170.1 | Гильза III ступени, обозначение №391.169.01.021 | 1 | шт. |  |
| 170.2 | Гильза IV ступени, обозначение №391.169.01.031 | 1 | шт. |  |
| 170.3 | Поршень II ступени, обозначение №391.169.01.211 | 1 | шт. |  |
| 170.4 | Поршень III ступени, обозначение №391.169.01.301 | 1 | шт. |  |
| 170.5 | Поршень IV ступени, обозначение №391.169.01.401 | 1 | шт. |  |
| 170.6 | Кольцо уплотнительное I ступени, обозначен. №391.169.01.104 | 8 | шт. |  |
| 170.7 | Кольцо маслосъёмное I ступени, обозначение №391.169.01.103 | 8 | шт. |  |
| 170.8 | Кольцо уплотнительное II ступени, обозначен. №391.169.01.204 | 10 | шт. |  |
| 170.9 | Кольцо маслосъёмное II ступени, обозначен. №391.169.01.203 | 10 | шт. |  |
| 170.10 | Кольцо уплотнительное III ступени, обознач. №391.169.01.302 | 12 | шт. |  |
| 170.11 | Кольцо уплотнительное IV ступени, обознач. №391.169.01.402 | 24 | шт. |  |
| 170.12 | Кольцо поршневое V ступени, обозначение №304-168-6-1-6 | 36 | шт. |  |
| 170.13 | Клапан всасывающий I ступени, обозначение №304-168 сб. 12 | 2 | шт. |  |
| 170.14 | Клапан нагнетательный I ступени, обозначение №304-98-25-00 | 2 | шт. |  |
| 170.15 | Клапан всасывающий II ступени, обозначение №304-168 сб. 13 | 2 | шт. |  |
| 170.16 | Клапан нагнетательный II ступени, обозначение №304-168 сб. 14 | 2 | шт. |  |
| 170.17 | Клапан III ступени, обозначение №304-98-31-00 | 2 | шт. |  |
| 170.18 | Клапан IV ступени, обозначение №304-98-34-00 | 2 | шт. |  |
| 170.19 | Клапан V ступени, обозначение №304-98-37-00 | 3 | шт. |  |
| 170.20 | Вкладыш шатуна нижний, обозначение №304-98-16-11 | 6 | шт. |  |
| 170.21 | Вкладыш шатуна верхний, обозначение №304-98-16-10 | 6 | шт. |  |
| 171 | Для детандерного агрегата марки ДПВ2-200/6-3М, зав. №0104008, 2001 г.изг., изготовитель: Уральский компрессорный завод (Россия), запчасти: |  |  | чертёж № 06.22.00.00000Т0 |
| 171.1 | Поршень в сборе, поз. №6, обозначение №06.22.01.02.000 | 2 | к-т. | Рис. №5 |
|  | Приборы и материалы СТН |  |  |  |
| 180 | Плёнка рентгеновская Kodak HS 800 или Carestream Industrex HS 800 упаковка 100 листов размер листа 30х40 см . В комплекте: проявитель и фиксаж. Особые условия: Срок годности не менее 3-х лет, со дня получения заказчиком. | 2 | к-т. |  |
| 181 | Денситометр ДД - 5005 с калибровкой или аналог. Особые условия: Занесение в госреестр TDS как средство для измерения с первичной поверкой. Согласование с заказчиком. | 1 | к-т. |  |
| 182 | Ультразвуковые толщиномеры модели: DM-5E, изготовитель: Krautkramer, Особые условия: Занесение в госреестр TDS как средство для измерения с первичной поверкой. | 4 | шт. |  |
| 183 | Лабораторные электронные весы модель EJB-HT-600 или аналог с пределом измерений 600 гр и погрешностью измерений 0,01 гр. Особые условия: Занесение в госреестр TDS как средство для измерения с первичной поверкой. | 1 | шт. |  |
| 184 | Дозиметр индивидуальных доз облучения марки «TRACERCO T202» от компании «ATOMTEX» или аналог. Особые условия: Занесение в госреестр TDS как средство для измерения с первичной поверкой. | 3 | шт. |  |
| 185 | Машина разрывная для статических испытаний металлов модели "ИР 5047-50" или аналог (с предельной нагрузкой 50 тс.). Особые условия: Испытания на растяжение образцов металлов и сплавов, испытания на сжатие, изгиб и загиб. Шев монтаж. Обучение на месте. Постановка на учет в TDS (Туркмендовлетстандартлары), как средство для измерения с первичной поверкой. Предварительное согласование с заказчиком. | 1 | к-т. |  |
| 186 | VIB 3.306 Отражающая лента, Длина 10 метр, ширина 10мм. | 2 | шт. |  |
| 187 | Портативный анализатор металлов X-MET 8000 OXFORD INSTRUMENTS или аналог, в комплекте эталоны поверки с методикой, программное обеспечение на русском языке, встроенный марочник сплавов, паспорт и руководство по эксплуатации. Особые условия: согласование с заказчиком. Занесение в госреестр TDS как средство для измерения c первичной поверкой. Регистрация в санэпидемстанции. | 1 | к-т. |  |
| 188 | Эталоны чувствительности канавочные для стали "ступень-отверстие" для определения чувствительности радиографического контроля | 5 | к-т. |  |
| 189 | Кабель высоковольтный 25м. Для рентген аппарата "АРИНА". | 3 | шт. |  |
| 190 | Рентгеновские трубки ИМА5-320Д. Для рентген аппарата "АРИНА". | 2 | шт. |  |
| 191 | Переносная система определения технического состояния и диагностирования оборудование "VIBGUARD portable" с интегрированным ПК VIB 7.800-MOBIPC, 16-ти канальный. Полный комплект шнуров для подключения к системе "Bently Nevada". Особые условия: Обучение в лицензированном учебном центре "PRUFTECHNIK" трех специалистов. По окончании обучения выдача сертификата. | 1 | к-т. |  |
| 105 | Тех. №ПЭНК1 А/В для насосов типа: MULTITEK 50/5 А 04.110 62, зав. №1-88-237537-1/2/3, 2000 г.изг., изготовитель: KSB (Германия), запчасти: |  |  | Каталог KSB 2011г., Miltitec-RO - size 50 |
| 105.1 | Корпус камеры всасывания, поз. №106.2 | 2 | шт. | Fig. 53 |
| 105.2 | Корпус напорной камеры, поз. №107 | 2 | шт. | Fig. 53 |
| 105.3 | Корпус ступени, поз. №108.2 | 3 | шт. | Fig. 53 |
| 105.4 | Направляющий аппарат, поз. №171.1 | 9 | шт. | Fig. 53 |
| 105.5 | Вал, поз. №210 | 3 | шт. | Fig. 53 |
| 105.6 | Рабочее колесо, поз. №230.1 | 12 | шт. | Fig. 53 |
| 105.7 | Рабочее колесо 1 ступени, поз. №231 | 3 | шт. | Fig. 53 |
| 105.8 | Корпус подшипника, поз. №350.1 | 2 | шт. | Fig. 53 |
| 105.9 | Вкладыши подшипника, поз. №381 | 9 | шт. | Fig. 53 |
| 105.10 | Кольц. прокладка V-обр. сечения, поз. №411 | 9 | шт. | Fig. 53 |
| 105.11 | Уплотнительное кольцо круглого сечения, поз. №412 | 9 | шт. | Fig. 53 |
| 105.12 | Втулка , поз. №520 | 4 | шт. | Fig. 53 |
| 105.13 | Защитная втулка вала, поз. №524 | 3 | шт. | Fig. 53 |
| 105.14 | Дистанционная втулка, поз. №525 | 4 | шт. | Fig. 53 |
| 105.15 | Втулка подшипника SiC 1, поз. №529 | 9 | шт. | Fig. 53 |
| 105.16 | Втулка 1, поз. №540 | 3 | шт. | Fig. 53 |
| 105.17 | Поршень 1, поз. №59-4 | 2 | шт. | Fig. 53 |
| 26 | Тех. №600-F801 А/B типа: картридж, модел:1300N/HS. продукт: азот, материал: polyester, изготовитель: NEU Transf Air | 10 | шт. |  |
| 27 | Тех. №600-F802 A/B рукавные фильтра типа JV40, размер Ø 150х2000, материал: polypropylen, изготовитель: NEU Transf Air | 100 | шт. |  |
| 28 | Тех. №600-F803 рукавные фильтра типа JV40, размер Ø 150х2000, материал: polypropylen, изготовитель: NEU Transf Air | 100 | шт. |  |
| 30 | Тех. №600-F812 Тип: Картридж, модел:700/3400, продукт: воздух, материал: polyester, изготовитель: NEU Transf Air | 6 | шт. |  |
| 31 | Тех. №600-F902 А/B Тип: Картридж, модель: 700/5070 продукт: воздух, материал: polyester, изготовитель: NEU Transf Air | 10 | шт. |  |
| 49 | Установка для рециркуляции, тип RECOSTAR 65 Universal, серия №080003900103, 2008 г.изг., изготовитель: STARLINGER & CO Ges.m.b.H (AUSTRIA), запчасти: |  |  | Spare part catalogue Recycling line RECOSTAR 65 U2. M.C. No.: 2008 00039 00103 |
| 49.1 | Подшипник, D15/D32/9, Art. № ALRK-01304 | 20 | шт. | черт. № DRHC-17030B |
| 50 | Установка для нанесения покрытий, тип StacoTEС 1500/90, серия №10 00102 00150, 2010 г.изг., изготовитель: STARLINGER & CO Ges.m.b.H (AUSTRIA), запчасти: |  |  |  |
| 50.1 | Хомут Art. № ADRS-01067. NW120/1+2mm | 6 | шт. | черт. №DEDV-02012I |
| 50.2 | Соединительное кольцо Art. № ADRS-01064 NW120/2mm | 6 | шт. | черт. №DEDV-02012I |
| 50.3 | Хомут Art. № ADRS-01067. NW150/1+2mm | 6 | шт. | черт. №DEDV-03010F |
| 50.4 | Соединительное кольцо Art. № ADRS-01065. NW150/2mm | 6 | шт. | черт. №DEDV-03010F |
| 50.5 | Соединительная трубка Art. № ADSL-01106. IND4*AUD6 | 10 | m | черт. №DEDV-60002 |
| 50.6 | Соединительная трубка Art. № ADSL-01107. IND5.5*AUD8 | 10 | m | черт. №DEDV-60002 |
| 50.7 | Лезвие № 1992 N, Art. № AHWM-01001 | 40 | шт. | DECB-02085C |
| 50.8 | Фланцевый подшипник D55, ALFL-01065 | 2 | шт. | DECB-03007D |
| 50.9 | Фланцевый подшипник D50, ALFL-01100 | 2 | шт. | DECB-03007D |
| 50.10 | Лезвие. 1996, Art. № AHWM-01035 | 40 | шт. | DECB-03030E |
|  | Итого: |  |  |  |
| 51 | Ткацкие станки, тип: Alpha6, серия №08-01690-00002, 2008 г.изг., изготовитель: STARLINGER & CO Ges.m.b.H (AUSTRIA), запчасти: |  |  |  |
| 51.1 | Конический ролик Art. № Z4C-03534B | 100 | шт. | черт. №DWLA-13050E |
| 51.2 | Конический ролик Art. № Z4C-03534B | 100 | шт. | черт. №DWLA-13050E |
| 51.3 | Пружина, Art. № Z4F-00540 | 50 | шт. | черт. №DWLF-13004 |
|  | Итого: |  |  |  |
| 52 | Конверсионная линия сборки клапанных мешков, тип ad*starKON 60, серия №10 000 60 000 36, 2010 г.изг., изготовитель: STARLINGER & CO Ges.m.b.H (AUSTRIA), запчасти: |  |  |  |
| 52.1 | Кольцо уплотнения Art. № Z3U-02339A | 3 | шт. | черт. №DKSB-10025G |
| 52.2 | Сервопривод Art. № ARST-01093. AC- 8LSA34 3000U/min 1.15Nm BRAKE | 3 | шт. | черт. №DKSB-10013D |
| 52.3 | Планетарка Art. № AAGP-00001. I=10.0 Mmax=35Nm | 3 | шт. | черт. №DKSB-10013D |
| 52.4 | Пластина соединительная AHKP-01001 40*10*3.5 635mm | 4 | шт. | черт. №DKSB-06530D |
| 52.5 | Втулка скольжения, D14*D16*15, Art. № ALGL-01247 | 16 | шт. | черт. №DKSB-07010J |
| 52.6 | Воздушный нагреватель P=17kW U=3*400V, Art. №ALRK-01391 | 3 | шт. | черт. №DKSB-12505E |
| 52.7 | Прижимной вал, Art. № Z1W-10006D | 4 | шт. | черт. №DKSB-02080K |
|  | Итого: |  |  |  |
| 53 | Прецизионная мотальная машина, тип SAHM 200XE, серия №200108/2, 2008 г.изг., изготовитель: GEORG SAHM GmbH & Co. KG (GERMANY), запчасти: |  |  |  |
| 53.1 | Радиальный шарикоподшипник, D6/D19/6, Art. № ALRK-01085 | 60 | шт. | черт. №DSEC-09001D |
| 53.2 | Ручка тормоза Art. № Z2А-03870I | 20 | шт. | черт. №DSEA-06001E |
| 53.3 | Зонд Art. № Z4С-04060А | 50 | шт. | черт. №DSEA-06001E |
| 53.4 | Пружина зонда Art.№Z4F-00485А AUD11.25*29.5 DRAHTD1.25 | 10 | шт. | черт. №DSEA-06001E |
| 53.5 | Пружина Art. № Z4F-00049D D0.5*D3.5*80 | 100 | шт. | черт. №DSEС-06001D |
| 53.6 | Наконечник разрыва нити Art. № Z4К-06030A | 60 | шт. | черт. №DSEС-06001D |
| 53.7 | Прижимной ролик Art. № Z4Q-00350 | 10 | шт. | черт. №DSEC-03003A |
| 53.8 | Наружная обойма подшипника Art. № Z4Q-00351А | 20 | шт. | черт. №DSEC-03003A |
|  | Итого: |  |  |  |
| 54 | Линия по производству нити, тип starEX 800S/90, серия №08 00031-08090, 2008 г.изг., изготовитель: STARLINGER & CO Ges.m.b.H (AUSTRIA), запчасти: |  |  | черт. №DKAA-02013 |
| 54.1 | Роторное соединение Art. № ADFI-01402 A5/4" | 4 | шт. | черт. №DEBB-04001 |
| 54.2 | Ремень галет Flat-belt 120*7370 AARF-01300 | 2 | шт. | черт. №DEBB-07063A |
|  | Итого: |  |  |  |
| 55 | Рулонная печатная машина, тип dynaFLEX 6, серия №10 00014 00097, 2010 г. изг., изготовитель: STARLINGER & CO Ges.m.b.H (AUSTRIA), запчасти: |  |  |  |
| 55.1 | Червяк Art. № Z4R-09937A. BAKSTOP | 4 | шт. | черт. №DKDB-06008B |
| 55.2 | Корпус Art. № Z4R-06704. CASE | 4 | шт. | черт. №DKDB-06008B |
| 55.3 | Радиальный шарикоподшипник, D12/D32/10, Art.№ALRK-01010 | 4 | шт. | черт. №DKDB-06008B |
| 55.4 | Червяк Art. № Z4R-09945В | 4 |  | черт. №DKDB-06008B |
| 55.5 | Радиальный шарикоподшипник, D20/D37/9, Art. № ALRK-01330 | 4 | шт. | черт. №DKDB-06008B |
|  | Итого: |  |  |  |
| 108 | Тех. №Н-104A/1.2 для насоса типа: BB2, зав. №12287, 2015 г.изг., изготовитель: "Sandyne-Marelli" (Германия), запчасти: |  |  | чертёж № |
| 108.1 | Внутренний разбрызгиватель, поз. №2540 | 2 | шт. | 00053-0001-029 |