Лот №2- «Общезаводское, технологическое, буровое оборудование»;

Seýdiniň Nebiti gaýtadan işleýän zawody we “Türkmennebitönümleri” baş müdirligi boýunça

| № | Наименование продукции | Марка и ГОСТ продукции | Ед. Изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запасные части для автономной котельной завода цеха ПГВС |  |  |  |  |
| 6 | Теплообменник ожижитель для установки АК-1,5. Масса 820 кг; высота 2315мм; диаметр 520мм; температура рабочая от минус 40 до минус 15˚С; среда трубного пространства-кислород; давление трубного пространства 20мПа; диаметр труб 10х2 мм; материал труб медь М-3. Предназначена для установки в районе с сейсмичностью 9 баллов по 12-ти бальной шкале, ветровая нагрузка-55 кг/м². |  | к-т | 2 |
| Вентиль стальной фланцевый производитель (Германия). Герметичность затвора по классу А. в комплекте с крепежом и ответными фланцами (TGL-7458) |  |  |  |  |
| 24 | Вентиль кислородного баллона ВК-94 (Производство Россия) | Гост-ТУ3645-042-05785477-01 | к-т | 500 |
| Клапан обратный производитель (Германия) в комплекте с крепежом и ответными фланцами |  |  |  |  |
| 31 | Клапана предохранительный пружинные стальные цапковый Ру 16 Мпа; Ду 20 мм малооподъемные 17с11нж. Пружина №225. Для аммиака и других жидких, газообразных продуктов | ГОСТ -19193-73 | к-т | 12 |
| 32 | Клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый стальной ППК 4-16; Ду-200х300 мм; Ру-16 кгс/см2 пружина №350 для жидких и газообразных нефтепродуктов | ГОСТ -19193-73 | к-т | 12 |
| 33 | Клапан предохранительный полноподъемный пружинный фланцевый стальной СППК 4-Р; Ду-150х200 мм; Ру-40 кгс/см2 пружина №133 для водяных паров | ГОСТ-9789-75 | к-т | 8 |
| Насосное оборудование |  |  |  |  |
| 74 | Насос шестерный Г-11-24 | ГОСТ-15107-79 | шт | 2 |
| 96 | Электронасос 1 ЦГ 25/50-7,5-5 | Гост-20791-88 | к-т | 9 |
| 97 | Электронасос центробежный ЦГ-100/80-45-16 |  | шт | 4 |
| Запасные части к насосу шестерному и насосу агрегату БГ-11-24 в сборе (Каталог) (лот неделимый) |  |  |  |  |
| 99 | Н 265-2-3 вкладыш шатунный 78мм |  | шт | 30 |
| 100 | Н-265-2-5 болт шатунный (каталог) |  | шт | 16 |
| 101 | Н-265-2-5 гайка шатунного болта (каталог) |  | шт | 16 |
| 102 | Кольцо поршневое правое ПУ-620 СЧ-20 Н202-1-33 | Гост 1412-79 | шт | 10 |
| 103 | Кольцо поршневое левое ЛУ-620 СЧ-20 Н202-2-33 | Гост 1412-79 | шт | 10 |
| 104 | Кольцо поршневое правое ПУ-370 СЧ-20 Н202-1-33 | Гост 1412-79 | шт | 10 |
| 105 | Кольцо поршневое левое ЛУ-370 СЧ-20 Н202-2-33 | Гост 1412-79 | шт | 10 |
| 106 | Вал коленчатый 70-1-0-1А. 2ВМ10-63/9 (Каталог) |  | шт | 2 |
| 107 | 288-4А Поршень 2-й ступени со штоком в сборе |  | шт | 4 |
| Электроприводы для задвижки Ду 600/Ру 10, Ду 400 Ру 10, Ду 300 Ру 10. |  |  |  |  |
| 108 | Типа ВО6 эл. двигатель 3,2 квт 1390 об/мин |  | шт | 43 |
| 109 | Типа БО5 эл. двигатель 1,3 квт 1370 об/мин |  | шт | 10 |
| 110 | Типа БО2 эл. двигатель 0,6 квт 1365 об/мин |  | шт | 7 |
| Торцовые уплотнения и запасные части к ним |  |  |  |  |
| 140 | Клапан для дозировочного насоса Prominent Sigma/2HK S2 Ba HK (Basistop) FK 08 fur sigma HK |  | к-т | 24 |
| 141 | Система дистанционного зажигания факела СЭФ-3У1 АИС 2.959.008 ФО | ГОСТ-12997-84 | к-т | 1 |
| 145 | Теплообменник ожижитель для установки АК-1,5. Масса 820 кг; высота 2315мм; диаметр 520мм; температура рабочая от минус 40 до минус 15˚С; среда трубного пространства-кислород; давление трубного пространства 20мПа; диаметр труб 10х2 мм; материал труб медь М-3. Предназначена для установки в районе с сейсмичностью 9 баллов по 12-ти бальной шкале, ветровая нагрузка-55 кг/м². |  | к-т | 2 |
| 202 | Станция смазывающая двенадцатиотводная регулируемая типа СН5М с электорприводом, номинальная вместимость-10литр, Потребляемая мощность не более 0,09 кВт, частота вращения 9,4 об/мин | ГОСТ-3564-84 | к-т | 2 |
| 203 | Комплект оборудования для технического освидетельствования газовых баллонов КТОБ-3 |  | к-т | 1 |
| Запасные части для компрессора марки 4М10 -40/70 Производительность Q-50 м3/мин., давление нагнетания Р-71 кгс/см2. Пензенский компрессорный завод (лот неделимый) |  |  |  |  |
| 204 | Кольцо, уплотняющее сальника ᴓ-60-4 Черт.89-2-1с. Обозн.76-2-46-3 |  | шт | 8 |
| 205 | Кольцо, замыкающее сальника ᴓ-60-4 Черт.89-2-1с. Обозн.76-2-46-3 |  | шт | 8 |
| Насосы |  |  |  |  |
| 78 | Насос марки К- 90/85 ;(аналог зав.№321456 год вып.1977); производительность 90 м3/час; напор 85 м; среда - вода; с эл.двигателем ВЗГ типа 4АМ180М4У5; мощность 37 кВт; число оборотов 1450 об/мин; Россия |  | К-т | 2 |
| 81 | Насос марки 550 Д 22; (год вып.1977);производительность 1980 м3/час; напор 22 м; среда -вода; с эл.двигателем типа 4АМ 43596 АУ; мощность 160 кВт; число оборотов 1000 об/мин; Видин Болгария |  | к-т | 2 |
| 83 | Насос марки ГРУ 1600/25; производительность 1400м3/час; напор 25 м; Электроагрегат типа Адзос- Т400-РМIУ4 мощность 30-37 кВт; число оборотов 668 об/мин; | Гост-18444-82 | к-т | 2 |
| 84 | Насос марки 300 Д 70; (аналог зав.№859123 год вып.1972) производительность 300 м3/час; напор 1080 м; среда -вода; с эл.двигателем типа А4-400ХК6УЗ; мощность 315 кВт; число оборотов 1470 об/мин; г.Видин Болгария; согласно описи укладки насоса с ЗИП. | ГОСТ-5696-76 | к-т | 5 |
| 85 | Насос марки СД 80-32(аналог зав.№4125221 год вып.1997); производительность 80 м3/час; напор 18м; среда - промканализация; с эл.двигателем ВАО исполнения ВЗГ типа АИP100L4; мощность 18,5 кВт; число оборотов 1500 об/мин; Россия; согласно описи укладки насоса с ЗИП. | ГОСТ 1354-82 | к-т | 3 |
| 87 | Насос марки ВКС-2-26; производительность 7,2 м3/час; напор 26м; среда -вода; с эл.двигателем АБ-2Гисполненя ВЗГ мощность N-4 кВт; число оборотов 1450об/мин; | ГОСТ-15150-69 | К-т | 2 |
| 88 | Насос марки ГРК 400/40 ; (аналог зав.№659148 год вып.1972); производительность 400 м3; напор 40 м; с эл.двигателем типа 4АВ315М6УЗ;исполнение ВЗГ; мощность 132 кВт; число оборотов 980 об/мин; среда-пульпа; Бобруйский машиностроительный завод; согласно описи укладки насоса с ЗИП. | ГОСТ-15150-69 | К-т | 3 |
| 89 | Насос марки ГРК 160/31,5; производительность 160 м3; напор 31,5м; с эл.двигателем типа 4 42005-4УЗ; мощность 37 кВт; число оборотов 1480 об/мин; среда-пульпа; Бобруйский машиностроительный завод; согласно описи укладки насоса с ЗИП. | ГОСТ-15150-69 | К-т | 1 |
| 90 | Насос марки Д 6300/27; производительность 6300 м3/час; напор 27 м; среда -вода; с эл.двигателем типа А1342-10УХЛ-4; мощность 320 кВт; число оборотов 600 об/мин; Сумской завод машиностроения; согласно описи укладки насоса с ЗИП. | ГОСТ-15150-69 | К-т | 1 |
| 91 | Насос марки Д 5000/32; производительность 5000 м3/час; напор 32 м; среда -вода; с эл.двигателем типа А4-400У10УЗ; мощность 250 кВт; число оборотов 600 об/мин; Сумской завод машиностроения; согласно описи укладки насоса с ЗИП. | ГОСТ-15150-69 | к-т | 2 |
| 92 | Насос марки Д 2500/62-2-С; производительность 2500 м3/час; напор 62 м; среда -вода; с эл.двигателем типа А13-37-6УХЛ4; мощность 500 кВт; число оборотов 980 об/мин; Сумской завод машиностроения; согласно описи укладки насоса с ЗИП. | ГОСТ-15150-69 | к-т | 2 |
| 93 | Насос марки СМ 125-801/315-4 производительность 100 м3/час; напор 80м; среда - Хоз фекальный с эл.двигателем В160М4 мощность 18,5 кВт; число оборотов 1450 об/мин; | ГОСТ 1354-82 | к-т | 2 |
| 94 | Насос марки К 20/30 производительность 20 м3/час; напор 30м; среда - дренажная вода с эл.двигателем 4АИ00S2 мощность 4 кВт; число оборотов 2900 об/мин; Россия;Сумский завод. | ТУ 26-06 1350-82 | К-т | 3 |
| 95 | Насос марки Д 200/36; производительность 200 м3/час; напор 36 м; среда -пром. сток. с эл.двигателем типа 4ВАО 814-У2; мощность 40 кВт; число оборотов 1450 об/мин; Сумской завод машиностроения; согласно описи укладки насоса с ЗИП. | Гост-15150-69 | К-т | 10 |
| 14 | Устройство УСН-175, d-175мм, зона действия 4м |  | шт. | 60 |