## Лист1
Lot №5 "kömekçi serişdeleri" boýunça ýöriteleşdirme / Спецификация по лоту №5 "вспомогательная продукция"/ Auxiliary products
T/b / № п/п | Önümiň atlandyrylyşy / Наименование продукции | Iş sredasy we onuň himiki düzümi / Рабочая среда и химический состав | Görnüşi, markasy, TDS (GOST), TŞ / Тип, марка, ГОСТ, тех условия | Ölçeg birligi / Ед.изм | Mukdary / Кол-во | Getirmegiň tertibi (grafigi) / График поставки | Getirmegiň bazisi / Базис поставки | Harydyň öndürilen ýyly / Год выпуска продукции
1 | Termo gap, çalşylýan stakanly ýa-da şepbeşiklik ölçeýän enjam üçin uniwersal termo stak /Термососуд со съемным стаканом или Универсальный термостакан для вискозиметра/ | - | - | sany штук | 1 | ýöriteleşdirme görä / согласно спецификации | DAP st. Zerger (ÖDÜM-niň Lebapdaky 4-nji bazasy) / DAP ст. Зергер (УКПО, Лебапская база №4) | 2022г./2022ý.
2 | Termometrly termo stakan, 500 ml. Göwrümli /Термостакан с термометром, объем 500мл/ | - | - | sany штук | 2
3 | Buraw erginlerini gyzdyrmak ýa-da könelmek üçin öüjük, 500 ml. Göwrümli /Ячейка старения буровых растворов, объем 500 мл/ | - | - | sany штук | 6
4 | Poslamany anyklamak üçin poslamaýan öýjük 500 ml. Göwrümde /Ячейка для определения коррозии, нержавеющая сталь, объем 500 мл/ | - | - | sany штук | 2
5 | Indikator kagyz çyzygy,pH - 0-14, 100 gapda sanlysy /Полоски индекаторная бумага pH - 0-14, 100 штук упаковке / | - | 147-53 рН стиккеры 0 - 14 | gap упаковка | 10
6 | Indikator kagyz çyzygy, pH - 7,5-14, 100 gapda sanlysy /Полоски индекаторная бумага pH - 7,5-14, 100 штук упаковке / | - | 147-54 рН стиккеры 7,5 - 14, | gap упаковка | 10
7 | pH-metr üçin kalibrowka buferiň erginleriniň toplumy, 4-de 14 çenli /Комплект калибровочных буферных растворов для pH метра от 4 до 14/ | - | Bufer suwuklyklary 4den 14 çenli /Буферные жидкости от 4 до 14 / | sany штук | 1 | -//- | -//- | -//-
8 | Plastiki silinder100 ml. Göwrümli /Пластичные цилиндры объем 100 мл/ | - | - | sany штук | 6 | -//- | -//- | -//-
9 | Plastiki silinder 250 ml. Göwrümli /Пластичные цилиндры объем 250 мл/ | - | - | sany штук | 6 | -//- | -//- | -//-
10 | Plastiki silinder объем 500 ml. Göwrümli /Пластичные цилиндры объем 500 мл/ | - | - | sany штук | 6 | -//- | -//- | -//-
11 | Kalsiý üçin test çyzygy 100-2000 mg/l, gapda 100 sany /Тестовые полоски на кальций 100-2000 мг/л, 100 штук упаковке/ | - | - | gap упаковка | 10 | -//- | -//- | -//-
12 | Magniý üçin test çyzygy 100-2000 mg/l, gapda 100 sany /Тестовые полоски на магний 100-2000 мг/л, 100 штук упаков/ | - | - | gap упаковка | 10 | -//- | -//- | -//-
13 | Sulfatlar üçin test çyzygy 10-1000 mg/l, gapda 100 sany /Тестовые полоски на сульфаты 10-1000 мг/л, 100 штук упаковке/ | - | - | gap упаковка | 3 | -//- | -//- | -//-
14 | Hloritler üçin test çyzygy 500-3000 mg/l, gapda 100 sany /Тестовые полоски на хлориды 500-3000 мг/л, 100 штук упаковке/ | - | - | gap упаковка | 3 | -//- | -//- | -//-
15 | Filtr kagyzy 6,5 sm, 100 sany /Фильтровальная бумага диаметром 6,5 см, 100 штук/ | - | - | gap упаковка | 10 | -//- | -//- | -//-
16 | Probirka, 100 ml. Şkalaly /Пробирка со шкалой, 100 мл/ | - | - | sany штук | 10 | -//- | -//- | -//-
17 | Polatdaky Döwlet stan-dartyna gabat gelýän wodo-rot nusgalygy Н2S=0,0023% ГСО 3608-87 /Государственный стандартный образец водорода в стали Н2S=0,0023% ГСО 3608-87/ | - | - | m | 10 | -//- | -//- | -//-
18 | “Metawak-B” enjam üçin gra-fitden ýasalan tigl МПГ-7 /Тигли графитовые для прибора «Метавак-В» МПГ-7/ | - | - | san штук | 500 | -//- | -//- | -//-
19 | Nusgalyk, /Образцы, ГОСТ 9.905-82; ОСТ 39-099-79, 20 х 25 х 0,5, 40 х20 х2/ | - | - | san штук | 40 | -//- | -//- | -//-
20 | Nusgalyklary tutujy, OСT 39-099-79 5 х 3 х 108 /Держатель образцов, ОСТ 39-099-79 5 х 3 х 108/ | - | - | san штук | 2 | -//- | -//- | -//-
21 | Öýjükleri dol-durmak üçin enjam, ОСТ 39-099-79 /Приспособление для заполнения ячейки, ОСТ 39-099-7/9 | - | - | san штук | 2 | -//- | -//- | -//-
22 | Şlanga gysyjy, ТУ 64-1-964-79 /Зажим шланговый, ТУ 64-1-964-79/ | - | - | san штук | 2 | -//- | -//- | -//-
23 | Rezinden ýasalan probka № 12,5 /Пробка резиновая № 12,5/ | - | - | san штук | 2 | -//- | -//- | -//-
24 | Elektron dam-dyryjy üçin dürli ölçegdäki uçlyklar /Наконечники разные, к элект. пипет./ | - | - | san штук | 5 | -//- | -//- | -//-
25 | Kransyz eksikator /Эксикатор без крана:/ | - | - |  |  | -//- | -//- | -//-
| 140 | - | - | san штук | 1 | -//- | -//- | -//-
| 190 | - | - | san штук | 1 | -//- | -//- | -//-
26 | Etil efiri GOST 6265-52 /Эфир этиловый ГОСТ 6265-52/ | - | - | kg | 3 | -//- | -//- | -//-
27 | Izopropil spirti 9805 , ha /Изопропиловый спирт 9805, хч/ | - | - | kg | 7 | -//- | -//- | -//-
28 | 3-suwly uksus turşyly natriý Натрий 199, /Натрий уксуснокислый 3-х водный 199, чда/ | - | - | kg | 5 | -//- | -//- | -//-
29 | Hloristiý natriý /Натрий хлористый 4233-77, хч/ | - | - | kg | 20 | -//- | -//- | -//-
30 | 9-suwly natriý sulfidi 2053, ha /Натрий сульфид 9-ти водный 2053, хч/ | - | - | kg | 1 | -//- | -//- | -//-
31 | Duz turşulygy 3118-77, ha /Соляная кислота 3118-77, хч/ | - | - | kg | 15 | -//- | -//- | -//-
32 | Uksus turşuly-gy 61-75, ha /Уксусная кислота 61-75, хч/ | - | - | kg | 20 | -//- | -//- | -//-
33 | 25% -li suw ammiagy 3760-79, aüa /Аммиак водный 25% 3760-79, чда/ | - | - | kg | 15 | -//- | -//- | -//-
34 | Etil spirti 18300, ha /Спирт этиловый 18300, хч/ | - | - | kg | 20 | -//- | -//- | -//-
35 | Urotropin ТУ 2600-001- 70286334-2003, /Уротропин ТУ 2600-001- 70286334-2003, чда/ | - | - | kg | 4 | -//- | -//- | -//-
36 | pH-metr üçin bufer erginini taýynlamaga standart- titr, ha /Стандарт-титры для приготовления буферных р-ров для рН-метрии х.ч./ | - | - | koropka | 4(kor. 10 ampula) | -//- | -//- | -//-
37 | Rodanistyý ammonyý /Аммоний роданистый (роданит) х.ч./ | - | - | kg | 1 | -//- | -//- | -//-
38 | Каliý ýedkiý ha. КОН /Калий едкий х.ч. КОН/ | - | - | kg | 2 | -//- | -//- | -//-
39 | Тrilon Б, fiksonal 0,1n /Трилон Б, фиксанал 0,1н/ | - | - | koropka | 5(kor.10 ampula) | -//- | -//- | -//-
40 | СТ Moryň duzy 0,1n /СТ соль Мора 0,1н/ | - | - | koropka | 3(kor. 10 ampula) | -//- | -//- | -//-
41 | Ýantar turşulygy hа х. GOST 6341 /Янтарная кислота х.ч. ГОСТ 6341/ | - | - | kg | 1 | -//- | -//- | -//-
42 | Kisilol aüa. GOST 9949 ýa-da GOST 9410 /Кисилол ч.д.а. ГОСТ 9949 или ГОСТ 9410/ | - | - | kg | 3 | -//- | -//- | -//-
43 | Mawy aşgarlaýjy 6Б /Щелочной голубой 6Б/ | - |  | kg | 0.2 | -//- | -//- | -//-
44 | Göwrümden 6% çenli kükürtwodoroda durumly konteýner (KŽ-302sm³ / Контейнеры (КЖ-302см³) серо стойкие до 6% от объема газа/ | - | Sygymy 400sm³ /ёмкость 400см³/ | sany штук | 25 | -//- | -//- | -//-
45 | Enjamyň paspor-ty we tehniki teswirnamasy /Паспорт и тех. Описание на установку/ | - | - | san штук | 1 | -//- | -//- | -//-
46 | Ýygylygy üýt-gedijini ulanma-gyň instruksi-ýasy /Инструкция по эксплуатации преобразователя частоты/ | - | - | san штук | 1 | -//- | -//- | -//-
Примечание:
1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей.
2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей на русском языке (заверенные печатью), с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре .
3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описание на русском языке в бумажном и в электронном варианте.
4. Предоставить электронный вариант предложения (USB флешка).
5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ.
7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом:
- Уставные документы (устав);
- Подробную банковскую референцию; | [8 empty] | 3900
- Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; | [8 empty] | 184
- Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); | [8 empty] | 717600
. Калькуляцию цен, на предлагаемую к поставке продукцию.
8. Представить разрешение на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя.
9. Рассматриваются предложения участников тендера которые являются производителем и/или официальным представителем производителя. | [8 empty] | 164
* В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить Ваше предложение без официального уведомления.