## Lot
Lot №5 "Himiki serişdeleri" boýunça ýöriteleşdirme / Спецификация по лоту №5 "Химическая продукция"
T/b / № п/п | Önümiň atlandyrylyşy / Наименование продукции | Iş sredasy, görnüşi, TDS (GOST), TŞ we onuň himiki düzümi / Рабочая среда, ГОСТ, ОСТ, тех. условие продукции и его химический состав | Ölçeg birligi/ Ед.изм | Mukdary/ Кол-во | Getirmegiň tertibi (grafigi) / График поставки | Öndüriji zawod, ýurdy / Страна, завод изготовитель | Getirmegiň bazisi / Базис поставки | Harydyň öndürilen ýyly / Год выпуска продукции
1 | Метилдиэтаноламин (МДЭА) | Среда-сырой газ. 99%весовых MDEA CH3N(CH2CH2OH)2 ≥. Внешний вид: Бесцветная, прозрачная жидкость,с запахом аммиака; PH: Неопределённый; Растворимость в воде:20°C % 100; Температура вспышки (в закрытом тигле): 137,7°C. 280 °F; Температура вспышки (в открытом тигле): 140,5 °C, 285 °F; Молекулярная масса: 119,16 g/mol; Плотность (Удельный вес) (20 °C) кг/м3: 1,041тн; Точка кипения (760ммНg): 247,39°C. 477,1 °F; Точка застывания: -21 °C.-6 °F; Упругость паров 20 °C: <0,001kPa. <0,01ммHg; Плотность пара (АТМ): 4,1; Плотность кг/м3:1042,6. 20°C/20°C; Вязкость мПА*s:101, 20°C; | tn/тн | 1035.202 | Ýöriteleşdirme görä / Согласно спецификации |  | DAP ÖDÜM-niň Marydaky 2-nji bazasy/ DAP (УКПО, Марыйская база №2) Отгрузочные реквизиты: - для железнодорожного транспорта: ст. Гарыбата Государственной железной дороги Туркменистана, код станции 751507. - для автотранспорта: Туркменистан, ш. Шатлык, Огузханский этрап, Марыйский велаят. - для авиатранспорта – Туркменистан, аэропорт г. Мары. | 2021ý. / 2021г.
2 | Активированный уголь | Диаметр Ø4-8 мм. Плотность (Удельный вес) (20оC) кг/cм3: 538; Внешность: чёрные гранулы; Значения: рН =8; Прочность: 90%; Точка кипения (760ммНg): >1000 оC; Точка застывания:>1000 оC ; Растворимость в воде: Не растворимо; Запах: нет; Плотность пара (АТМ): не применимо; Точка плавления >3000С; Вязкость мПА*s: не применимо; Объем микропор: 0,4-0,55; Температура разложения: >10000С; Само воспламеняемость: 3500С; Золость: 8%; Содержание воды: 5%; Содержание серы: 860 мг/г; Относительная плотность: Около 2100 кг/м3; | tn/тн | 304.6 | -//- |  | -//- | -//-
3 | Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) | Внешний вид = порошкообразный материал от белого до кремового цвета, растворимость в воде в пересчёте на абсолютно сухой технический продукт, %= не менее 97, массовая доля воды не белее 10%, степень замещения по карбоксиметильным группам от 0,6 до 1,0; Ph=8-12; динамическая вязкость водного раствора КМЦ с массовой долей воды 2% выше 1000мПа, фильтрация не более 10мл/30мин, | tn/тн | 22 | -//- |  | -//- | -//-
4 | Барит | ГОСТ 4682-84 | tn/тн | 30 | -//- |  | -//- | -//-
5 | Поверхностно активное вещество "ЮНИКОР-10" |  | tn/тн | 16 | -//- |  | -//- | -//-
6 | Леватит S 1467 | Внешний вид светлокоричневый, прозрачный; Плотност 1,28г/мл; Размер гранул 0,6мм; Содержание воды 42-48%; Стабильност при температурах 10 до 120 °С; | tn/тн | 12 | -//- |  | -//- | -//-
7 | Активированный уголь | MDEA Тип графида ячейки 8-30 mm | tn/тн | 112.24 | -//- |  | -//- | -//-
8 | Стабилизатор качества воды SY-210 | Визуальный вид - бледно-желтая прозрачная жидкость; Содержание фосфета (Р04) - 5.5%; Цинк (Zn) - 4,0%; Содержание твердого тела - 28.0%; Число pH (10g/L водный раствор - 3,5; Плотность (20С), g/cм-31.100; Процент ингибирования против накипи (добавка средства 60/L) - 85.0%; Быстрота коррозии (добавка средства 30mg/L) mm/a - 0.075 | tn/тн | 30 | -//- |  | -//- | -//-
9 | Стабилизатор качества воды SY-509 | Визуальный вид - бледно-жёлтая прозрачная жидкость или бледно-зеленная прозрачная жидкость; Содержание активного состава - 1.5%; Число рН (первичныи раствор) - 5.0; Плотность (20С). g/cm2 - 0.980; Эффективность бактерицидный (доза 100 mg/L) - 85 | tn/тн | 3 | -//- |  | -//- | -//-
10 | Бисульфит Натрия 90% | Вода 90% весовых порошка. Формула NaHSO3. Твердое белый, грязно белое вещество. Запах сернистый слабый. Молекулярная масса 104,7 г/моль. Разлагается. Удельный вес 1,48. | tn/тн | 26.923 | -//- |  | -//- | -//-
11 | Коагулянт Хлорид железа | Вода 40% весовых Физическое состояние: Жидкость Внешний вид: Темно-коричневая жидкость Точка кипения: 106oC (223oF) Удельный вес: 1,38 до 1,42 Растворимость в воде: Полный Давление пара: 40 мм рт @ 35 ° C Запах: Слегка едкий рН: <2 | tn/тн | 134.65 | -//- |  | -//- | -//-
12 | Флокулянт (40% Ecolochem- МОРАС 18 S) | Вода Бледно желтая жидкость без запаха. Точка замерзания 10°C. pH (10%) 3,0+0,5. Точка кипения 100°C. Вязкость -20-50мПас. Растворяется в воде. | tn/тн | 0.41 | -//- |  | -//- | -//-
13 | Обезвоживающий Полимер (Praestol 856 BS) | Вода. Внешний вид: Порошок, твердое вещество Цвет: белый Запах: амино подобный pH: прим. 4,5; Концентрация: 10,00 г/л Нижний предел взрываемости: 30.000 мг/м3 Насыпная плотность 500-850 кг/м3 | tn/тн | 0.03 | -//- |  | -//- | -//-
14 | Активированный уголь (размером 0,8-1,6мм) | Вода. | tn/тн | 3.626 | -//- |  | -//- | -//-
15 | Додецильсулфат натрия | Вода Metito OverseasLTD Внешний вид Грязно белый легко сыпучий порошок Растворяемость 300гм/л Обьемная масса 0,6кг/м3 рН 1%-ого раствора 7,5-9,5 | tn/тн | 0.041 | -//- |  | -//- | -//-
16 | Молекулярное сито | НQ-MO-512 Кристаллические алюмосиликаты, имеющие трёхмерную структуру из тетрае дровоксидакремния, оксида алюминия и характеризующиеся точными однородным размером пор. Осушитель адсорбент. | tn/тн | 0.772 | -//- |  | -//- | -//-
17 | Метанол | Метанол, ВНЕШНИЙ ВИД И ЦВЕТ: Метанол является прозрачной, бесцветной, маловязкой, воспламеняющейся жидкостью с сильным спиртовым запахом. УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПАРОВ (воздух = 1) : 1,11 pH : не применяется. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС (вода = 1): 0.79 ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ/ПЛАВЛЕНИЯ -97.8°C (-144°F) РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ : Растворим ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ: 64.5°C (148°F) СКОРОСТЬ ПАРООБРАЗОВАНИЯ (n-BuAc=1) : 2.0 ПОРОГ ЗАПАХА: восприятие запаха человеком: 4.3 мг/м3 ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ : 500 мм Hg, 25°C ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДА/МАСЛО : -0.77 | tn/тн | 6.344 | -//- |  | -//- | -//-
18 | Антивспениватель KS-604А (Аналог SAG 7133) | Кислый газ. KS-604А (Аналог SAG 7133) Пеногаситель органического кремния, отличается с высокой стойкостью,с высокой концентрацией и с высокой термостойкостью в технологии обессеривания газа. Легко растворяется в воде, спирте и других растворителях. Внешний вид: Светложёлтый, непрозрачный; Плотность: (25 оC): 1,07; Вязкость: 6,000 mPa-S/25оC; Активные ингредиенты: 100%;Твёрдое содержание: 100%; | tn/тн | 2.289 | -//- |  | -//- | -//-
19 | Неокислительный бактерицид | Вода. CT4-42. Внешний вид: Бесцветная или слабо жёлтая жидкость. Плотность (20±5 оC): 0,99-1,01 г/cм3. Точка застывания, оC =0. Температура твёрдения: Показател ≤ 0 Значения: РН =5,00-7,00 (1% Водный раствор). Бактерицидная эффективность (100 мг/л): Показател ≤ 97%; Результат контроля ≤ 99,5% | tn/тн | 3.6 | -//- |  | -//- | -//-
20 | Три натрий фосфат | Вода. 98% Na3PO4 х12Н2О Молекулярная масса: 380,14 гр/мол Внешний вид: Бесцветные, прозрачные кристаллы, выветривающиеся в сухом воздухе. Температура плавления: 73.4 оC Плотность (20о C) g/cm3: 1,62 Растворимость: Растворяется в воде, не растворяется в этаноле и сероуглероде. Основная функция: В основном используется для смягчения воды, очистки котлов, а также используется как моющие средство и металлических антикоррозионных средств. | tn/тн | 7 | -//- |  | -//- | -//-
21 | Пиросульфит натрия (Аналог Бисулфит натрия | Пиросульфит натрия Вода. 97% Na2S2O5 Внешний вид: Белый кристалл или кристаллический порошок, слабый запах сернистой кислоты. Точка плавления: >300 оC (разложение) Относительная плотность: (вода=1)=1,48 Растворимость: Растворяется в воде, этаноле и ацетоне и др. Бисулфит натрия Вода. NaНSO3 Молекулярная масса: 104,07 г/моль. Внешний вид: белый. Грязно-белый. Температура плавления: разлагаетсяУдельный вес: 1,48 (Вода=1) | tn/тн | 10.2 | -//- |  | -//- | -//-
22 | Молекулярное сито угля | Воздух. (Углеродное молекулярное сито KN-260) Зернистое углеродное сито. Размер частиц: 1,0-1,8мм. Объемная плотность: 680-700кг/м3 Период адсорбции: 2х60S Прочность на раздавление: ≥70N/Pс | m³/м³ | 8.8 | -//- |  | -//- | -//-
23 | Стабильный диоксид хлора | Вода. 45% CLO2 Белое зерно 45%. Молекулярная масса: 67,5. Плотность газа двуокись хлора 3,09г/л, растворимость в воде 2,9г/л и становится жёлто-зелёным раствором. | tn/тн | 12.5 | -//- |  | -//- | -//-
24 | Окислительный бактерицид | Вода. CT4-43 Внешний вид: Белый порошок или зерновидное твёрдое тело. Содержания АДВ ≥ 50.6% Br. Значения: рН (1% водный раствор) =5,0-8,0. Состав содержание: Галогенид хлора ≥25,0%. Галогенид брома ≥7,0% Примечание: Допускается незначительный кристаллический осадок, который растворяется при подгревании или вибрации. | tn/тн | 1 | -//- |  | -//- | -//-
25 | Ингибитор образования накипи DREWHOS 2600. | Вода.Молекулярная масса (142+40). Плотность (Удельный вес) (25°C) g/cm3: 1,13. Внешний вид: слабожёлтый жидкий раствор полифосфата, от прозрачной до слабомутный. Точка замерзания: -38°C. Значение рН (при чистой жидкости): 13,4 при холоде. Точка температуры вспышки (РМСС) – нет | tn/тн | 2.5 | -//- |  | -//- | -//-
Примечание:
1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей на русском языке (заверенные печатью), с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре . 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант предложения (USB флешка). 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет Поставщика. 6. Форма оплаты - ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке продукции. 8. Представить разрешение на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. * В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запршиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить Ваше предложение без официального уведомления.