## LOT 5
Lot №5 "Kömekçi serişdeleri" boýunça ýöriteleşdirme / Спецификация по лоту № 5 "Вспомогательные материалы"
T/n | Maddy tehniki serişdeleriň atlandyrylyşy/ Наименование продукции | Görnüşi, kysymy/ Тип марка | Номер или размеры профиля, мм | Ед изм | Кол-во | Базис поставки | Год выпуска | Getirmegiň tertibi / График поставки
1 | Азотная станция | 211220009.012-ТХ-ОЛ-001 |  | шт | 1 | DAP (УКПО, Лебапская база №4) | 2022-2023 г.ý.
2 | Транспортабельная водогрейная котельная тепловой мощностью 0,5МВт с 2-мя котлами КВа - 0,25 "ЭКОЛОГИЯ -ТЕРМО" г. Ставрополь | ТУ 4931-004-45622615-03 |  | компл | 1 |  | 2022-2023 г.ý.
3 | Распределительный коллектор на 2 штуцера Ø57х3,5 L=700мм (с изоляцией) | ГОСТ 10704-91 |  | шт | 12 |  | 2022-2023 г.ý.
4 | Распределительный коллектор на 2 штуцера Ø57х3,5 L=550мм (с изоляцией) | ГОСТ 10704-91 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
5 | Распределительный коллектор на 2 штуцера Ø57х3,5 L=500мм (с изоляцией) | ГОСТ 10704-91 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
6 | Воздухонагреватель водяной канальный | Канал-КВН-50-30-2 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
7 | Фильтр канальный прямоугольный | Канал-ФКП-50-30-G4 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
8 | Шумоглушитель канальный пластинчатый 600х300 | Канал-ГКП 60-30 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
9 | Лючок для замера параметров воздуха ЛП | А9-57 |  | шт | 20 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
11 | Дефлектор круглый Ø315 | Д315.00.000 5.904-51 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
12 | Узел прохода утепленный без клапана | УП1-02 5.904-45 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
13 | Фильтр канальный прямоугольный | Канал-ФКП-60-30-G4 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
14 | Шумоглушитель канальный Ø250 | Канал-ГКК 250-600 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
15 | Лючок для замера параметров воздуха ЛП | А9-57 |  | шт | 7 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
16 | Узел прохода утепленный без клапана | УП1 5.904-45 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
17 | Фильтр канальный прямоугольный | Канал-ФКП-60-30-G4 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
18 | Гибкая вставка | Канал ГКВ-60-30-G4 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
19 | Клапан огнезадерживающий общепромышленного исполнения с двумя присоединительными фланцами с пределом огнестойкости и 1 час с электромагнитным приводом прямоугольного сечения 300х200 | КПУ-1-М-О-Н-300х200 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
20 | Лючок для замера параметров воздуха ЛП | А9-57 |  | шт | 15 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
21 | Фильтр канальный прямоугольный | Канал-ФКП-60-30-G4 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
22 | Воздухозаборная труба Н=20м Ø700 | Т-ОВ-03-90-14 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
23 | Лючок для замера параметров воздуха ЛП | А9-57 |  | шт | 16 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
24 | Дефлектор круглый Ø315 | Д315.00.000 5.904-51 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
25 | Узел прохода утепленный с клапаном с ручным управлением, с кольцом для сбора конденсата | УП2-13 5.904-45 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
26 | Решетка вентиляционная регулируемая - с регулятором расхода воздуха однородная 150х200 | РВр1-150х200 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
27 | Решетка вентиляционная регулируемая- с регулятором расхода воздуха однородная 150х300 | РВр1-150х300 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
28 | Решетка вентиляционная регулируемая - с регулятором расхода воздуха однородная 150х400 | РВр1-150х400 |  | шт | 24 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
29 | Кондиционер центральный каркасно-панельный Сторона обслуживания справа, в комплекте: | КЦКП-1,6 Бланк-заказ №1217029 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
30 | Передняя панель с клапаном с электроприводом с жесткой вставкой 595х345 | РЕГУЛЯТОР-0325-0575 LF230S |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
31 | Фильтр панельный | G3 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
32 | Воздухонагреватель жидкостной, узкий, tв.н=-15°С, tв.к=+16°С | ВНВ243.1-043-030-02-2,0-04-2 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
33 | Вентилятор из углеродистой стали с электродвигателем N=1,5кВт, n=2820 об/мин | ADH 160 R А80А2 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
34 | Комплект автоматики |  |  | компл | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
35 | Кондиционер сторона обслуживания справа,в комплекте: | Airmate-2000 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
36 | Передняя панель с клапаном с элетродвигателем с жесткой вставкой 635х340 | РЕГУЛЯТОР-0320-0615 TF230S |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
37 | Фильтр панельный | G3 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
38 | Воздухонагреватель жидкостной, узкий, tв.н=-15°С, tв.к=+18°С | ВНВ243.1-043-030-02-2,0-12-4 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
39 | Вентилятор из углеродистой стали с электродвигателем N=1,1кВт, n=2820 об/мин | ADH 160 R А80А2 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
40 | Комплект автоматики |  |  | компл | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
41 | Вентилятор канальный радиальный прямоугольный с электродвигателем | Канал-КВАРК-П-60-30-28-2-380 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
42 | N=0,075кВт, n=3000 об/мин, с гибкими вставками | Канал-ГКВ-60-30 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
43 | Вентилятор канальный круглый, N=0,09кВт, n=2400 об/мин | Канал-Вент-125А |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
44 | Вентилятор канальный круглый,N=0,15кВт, n=2750 об/мин | Канал-Вент-250А |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
45 | Вентилятор канальный круглый, N=0,225кВт, n=3000 об/мин | Канал-Вент-315А |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
46 | Устройство вытяжное консольно-поворотное с вытяжным шлангом L=5м, диаметр 100мм | VEGA-025-100 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
47 | Вентилятор радиальный в комплекте с электродвигателем 0,75кВт, 2820об/мин U=380В, 50Гц с подставкой | FS-2100 АИР71А2У3 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
48 | Воздухонагреватель электрический канальный | Канал-ЭКВ-60-30-15 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
49 | Фильтр канальный прямоугольный | Канал-ФКП-60-30-G4 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
50 | Клапан воздушный с электроприводом | Канал-РЕГУЛЯТОР-60-30-LМ24А-SR |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
51 | Клапан рециркуляционный с электроприводом | Канал-РЕГУЛЯТОР-60-30-LМ24А-SR |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
52 | Узел прохода утепленный без клапана | УП1 5.904-45 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
53 | Клапан обратный для круглых каналов Ø125 | Канал-КОЛ-К-125 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
54 | Клапан обратный для круглых каналов Ø250 | Канал-КОЛ-К-250 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
55 | Клапан огнезадерживающий канальный Ø200 | КПУ-1М-О-В-200-2*ф-МП-220-Т-сн-0-0-мл-0 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
56 | Клапан огнезадерживающий канальный Ø250 | КПУ-1М-О-В-250-2*ф-МП-220-Т-сн-0-0-мл-0 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
57 | Лючок для замера параметров воздуха ЛП | А9-57 |  | шт | 25 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
58 | Колонка управления задвижками УД2.КР1.ХЛ | ТУ4859-001-76950431-2006 |  | шт | 7 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
59 | Удлинитель колонок управления задвижками УД2.КР1.ХЛ |  |  | шт | 7 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
60 | Диэлектрическое кольцо (спейсер) Ø89-1-Э | ТУ 2291-034-00203803-2005 |  | компл | 6 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
61 | Диэлектрическое кольцо (спейсер) Ø108-1-Э | ТУ 2291-034-00203803-2005 |  | компл | 6 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
62 | Диэлектрическое кольцо (спейсер) Ø159-1-Э | ТУ 2291-034-00203803-2005 |  | компл | 6 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
63 | Манжета герметизирующая | МГ 89/273 А-3 тип II ТУ 2531-007-01297858-2002 |  | компл | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
64 | Манжета герметизирующая | МГ 108/273 А-3 тип II ТУ 2531-007-01297858-2002 |  | компл | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
65 | Манжета герметизирующая | МГ 159/273 А-3 тип II ТУ 2531-007-01297858-2002 |  | компл | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
66 | Торцевая заглушка 50х50 |  |  | шт | 90 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
67 | Торцевая заглушка 100х100 |  |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
68 | Торцевая заглушка 100х50 |  |  | шт | 7 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
69 | Опора 57-КХ-АС12-Вст3пс | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
70 | Опора 57-ХБ-А-Вст3пс | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
71 | Опора 89-КХ-А11 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 6 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
72 | Опора 530-КП-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 60 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
73 | Опора 273-КП-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 9 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
74 | Опора 57-КП-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 18 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
75 | Опора 219-КП-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
76 | Опора 159-КП-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
77 | Опора 325-КП-А11 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
78 | Опора 219-КП-А11 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 294 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
79 | Опора 159-КП-А11 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 717 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
80 | Опора 108-КП-А11 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 291 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
81 | Опора 57-КХ-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
82 | Опора 57-КХ-А11 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
83 | Опора 57-КП-А11 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 394 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
84 | Опора 32-ХБ-А | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 31 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
85 | Опора 89-ХБ-А | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 44 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
86 | Опора 89-ХБ-Б | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
87 | Опора 57-ХБ | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 50 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
88 | Опора 57-ХБ-А | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 44 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
89 | Опора 57-ХБ-Б | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
90 | Опора 32-ХБ-Б | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
91 | Опора 108-ХБ | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 20 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
92 | Опора 159-ХБ | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 30 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
93 | Опора 159-КХ-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
94 | Опора 108-КХ-А11 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
95 | Опора 108-КП-А11 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 123 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
96 | Опора 108-КП-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
97 | Опора 89-КП-А11 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 702 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
98 | Опора 89-КП-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 30 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
99 | Опора 57-КП-А11 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 154 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
100 | Опора 57-ТР-А2 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
101 | Опора 89-ТР-А2 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 24 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
102 | Опора 108-ТО-А1 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
103 | Опора 57-ТО-А1 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
104 | Опора 57-ТО-А2 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
105 | Опора 89-ВП-А1 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
106 | Опора 89-ТО-А1 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 7 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
107 | Опора 89-ТО-А2 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
108 | Опора 57-170-ОГ Ст.20 | 575.8-ТХ, л.6 |  | шт | 24 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
109 | Опора хомутовая безкорпусная 32х3,2 32-ХБ-А-ВСт3пс | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 17 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
110 | Опора хомутовая безкорпусная 57х3,5 57-ХБ-А-ВСт3пс | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 43 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
111 | Опора хомутовая безкорпусная 76х3,5 76-ХБ-А-ВСт3пс | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
112 | Опора 32 -ТП- АС00 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 23 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
113 | Опора подвижная 38-ТП-АС10-Вст3пс | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 202 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
114 | Опора подвижная 45-ТП-АС10-Вст3пс | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 62 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
115 | Опора подвижная 57-ТП-АС11-Вст3пс | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 214 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
116 | Опора подвижная 76-ТП-АС11-Вст3пс | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 34 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
117 | Опора подвижная 89-ТП-АС11-Вст3пс | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 90 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
118 | Опора подвижная 108-ТП-БС12-Вст3пс | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 20 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
119 | Опора Ду530-КП-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
120 | Опора Ду325-КП-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 21 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
121 | Опора Ду159-КП-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 14 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
122 | Опора Ду108-КП-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 13 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
123 | Опора Ду57-КП-А21 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
124 | Опора Ду108-ТО-А2 | ОСТ 36-146-88 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
125 | Лафетный ствол универсальный с диаметром насадка 28мм по ГОСТ Р 51115-97 | ЛС-С20У |  | шт | 7 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
126 | Пожарная подставка чугунная фланцевая | ППТФ-200х100 TDS 5525-88 |  | шт | 7 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
127 | Рукав резиновый с текстильным каркасом В(II) -10-16-27-У | TDS 18698-79 |  | м | 30 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
128 | Шкаф пожарный металлический навесной 540х230х1300 : |  |  | компл | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
129 | Вентиль бронзовый угловой Ду50 |  |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
130 | Головка муфтовая Ду50 | ГМ-50 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
131 | Головка рукавная Ду50 | ГР-50 |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
132 | Рукав пожарный латексированный Ду50, L=20м |  |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
133 | Ствол пожарный ручной с диаметром вспрыска 19мм | РС-50 |  | шт | 10 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
134 | Огнетушитель углекислотный | ОУ-2 |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
135 | Шкаф пожарный металлический навесной 540х230х1300 | ШПК-320Н |  | компл | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
136 | Вентиль бронзовый угловой Ду50 |  |  | шт | 6 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
137 | Головка муфтовая Ду50 | ГМ-50 |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
138 | Головка рукавная Ду50 | ГР-50 |  | шт | 16 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
139 | Огнетушитель воздушно-пенный | ОВП-8(з) |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
140 | Диафрагма пожарного крана диаметр отверстия 13мм для пожарного крана Ду50 |  |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
141 | Вентиль пожарный проходной Ду50 Ру1,0МПа с муфтовым и цапковым присоединительными концами | 1Б1р |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
142 | Ствол пожарный ручной с диаметром вспрыска 16мм | РС-50 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
143 | Огнетушитель воздушно-пенный | ОВП-8(з) |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
144 | Противовзрывное устройство МЗС для установки на вентиляционной части канализационного стояка (с комплектом ответных фланцев, прокладок и крепежей) |  |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
145 | Пожарный гидрант Н-1500 | TDS 8220-85 |  | шт | 7 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
146 | Баллон испытательный пожарный 40л | БИП-40 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
147 | Коллектор в комплекте со штуцерами на 3 МГП (60-80-32) из трубы Ду51мм | К-410.03А |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
148 | Рукав высокого давления угловой | РВД 38.500 1 1/2 У |  | шт | 6 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
149 | Рама для модулей монтажная однорядная на 3МГП (60-80-32) с крепежом | РМП А-800.03 |  | компл | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
150 | Распылитель газовый латунный | РГЛ360-G-1 1/4"B-680 |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
151 | Распылитель газовый латунный | РГЛ360-G-1/2"B-90 |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
152 | Патрубок под распылитель газовый (РГЛ) | П-G-1 1/4"Н |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
153 | Патрубок под распылитель газовый (РГЛ) | П-G- 1/2"Н |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
154 | Противогаз изолирующий с регенеративным патроном | ИП 4МК |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
155 | Дымосос в комплекте с рукавами | ДПЗ-А-ПЗ,15 (4000) |  | компл | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
156 | Узел стыковочный стеновой | СУ-А-2,5С |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
157 | Штуцер приварной, Ст.20 | Шц-G1/4 ТУ 36-1118-84 |  | шт | 64 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
158 | Соединение медных труб с развальцовкой ввертное | СМВ8-G1/4 УЗ ТУ36-1133-85 |  | шт | 64 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
159 | Наконечник медный | ТМ-4-6-3 |  | шт | 776 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
160 | Наконечник медный | ТМ-5-6-4 |  | шт | 40 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
161 | Бирки кабельные |  |  | шт | 638 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
162 | Короб ПГ 300х100х2000 прямой горизонтальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 90 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
163 | Короб ПГ 150х200х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
164 | Короб ПГ 150х100х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 6 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
165 | Короб ПГ 150х50х2000 прямой горизонтальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
166 | Короб ПВ 200х100х2000 прямой вертикальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
167 | Короб ПВ 150х100х2000 прямой вертикальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 17 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
168 | Короб ПВ 100х50х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 143 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
169 | Короб ПВ 300х100х2000 прямой вертикальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
170 | Короб ПГ 50х50х2000 прямой горизонтальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 518 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
171 | Короб ПВ 50х50х2000 прямой вертикальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 34 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
172 | Короб ТГ 150х50 тройниковый горизонтальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
173 | Короб УВ 200х100 угловой вертикальный вниз, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
174 | Короб УВ 150х50 угловой вертикальный вверх, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
175 | Короб УВ 100х50 угловой вертикальный вверх, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 9 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
176 | Короб УВ 150х50 угловой вертикальный вниз, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
177 | Короб переходной с 150х50 на 100х100 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
178 | Короб переходной с 100х50 на 50х50 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 15 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
179 | Короб переходной с 50х50 на 50х50 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
180 | Короб ПГ 50х50х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 372 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
181 | Короб ПВ 150х50х2000 прямой вертикальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 20 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
182 | Короб ПВ 100х50х2000 прямой вертикальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 15 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
183 | Короб ТГ 150х100 тройниковый горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 6 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
184 | Короб ТГ 150х50 тройниковый горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
185 | Короб УГ 50х50 угловой горизонтальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 76 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
186 | Короб УГ 50х50 угловой вертикальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
187 | Короб УВ 50х50 угловой вертикальный вверх, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 14 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
188 | Короб ПГ 150х100х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
189 | Короб ТГ 300х100 тройниковый горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
190 | Короб ТГ 200х100 тройниковый горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
191 | Короб ТГ 150х50 тройниковый горизонтальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
192 | Короб ТГ 100х50 тройниковый горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 36 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
193 | Короб ТГ 50х50 тройниковый горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 23 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
194 | Короб переходной с 200х100 на 150х100 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
195 | Короб переходной с 150х50 на 100х100 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
196 | Короб переходной с 150х50 на 100х50 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
197 | Короб переходной с 150х50 на 50х50 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
198 | Короб переходной с 150х100 на 150х50 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
199 | Короб переходной с 150х100 на 50х50 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
200 | Короб переходной с 100х50 на 50х50 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 33 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
201 | Короб ПГ 150х500х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
202 | Короб ПГ 200х100х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 182 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
203 | Короб ПГ 150х100х2000 прямой горизонтальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 235 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
204 | Короб ПГ 150х50х2000 прямой горизонтальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 210 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
205 | Короб ПГ 100х50х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 427 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
206 | Короб УГ 300х100 угловой горизонтальный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
207 | Короб УГ 200х100 угловой горизонтальный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
208 | Короб УГ 150х100 угловой горизонтальный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 9 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
209 | Короб УГ 150х50 угловой горизонтальный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 11 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
210 | Короб УВ 150х100 угловой вертикальный вниз, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
211 | Короб УВ 150х100 угловой вертикальный вверх, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
212 | Короб УВ 100х50 угловой вертикальный вниз, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 21 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
213 | Короб УВ 50х50 угловой вертикальный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 11 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
214 | Короб УВ 50х50 угловой вертикальный вниз, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
215 | Короб УВ 150х100 угловой вертикальный вниз, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
216 | Короб УГ 100х50 угловой горизонтальный, перфорированный оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 27 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
217 | Короб УГ 50х50 угловой горизонтальный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
218 | Короб УВвну 200х100 угловой вертикальный внутренний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
219 | Короб УВвнш 200х100 угловой вертикальный внешний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
220 | Короб УВвну 150х100 угловой вертикальный внутренний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
221 | Короб УВвнш 150х100 угловой вертикальный внешний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
222 | Короб УВвну 150х50 угловой вертикальный внутренний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
223 | Короб УВвнш 150х50 угловой вертикальный внешний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
224 | Короб УВвну 300х100 угловой вертикальный внутренний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
225 | Короб УВвнш 300х100 угловой вертикальный внешний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
226 | Короб УВвнш 100х50 угловой вертикальный внешний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
227 | Короб УВвну 100х50 угловой вертикальный внутренний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
228 | Короб УВвнш 50х50 на 50х50 угловой вертикальный внешний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
229 | Короб УВвну 50х50 угловой вертикальный внутренний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 10 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
230 | Короб УВвнш 50х50 угловой вертикальный внешний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 10 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
231 | Короб ПрГ с 100х50 на 200х100 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
232 | Короб ПрГ с 100х50 на 150х100 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
233 | Короб ПрГ с 100х50 на 150х50 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
234 | Короб ПрГ с 150х100 на 50х50 переходной горизонтальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
235 | Короб ПрГ 150х50 на 50х50 переходной горизонтальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
236 | Короб ПрГ с 50х50 на 150х50 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
237 | Короб ПрГ с 150х100 на 100х50 переходной горизонтальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
238 | Короб ПрГ с 150х50 на 100х50 переходной горизонтальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
239 | Короб ПрГ с 150х50 на 150х100 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
240 | Короб ПрГ с 150х50 на 200х100 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
241 | Короб ПрГ с 150х100 на 200х100 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
242 | Короб ПрГ с 50х50 на 100х50 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
243 | Короб ПрГ с 200х100 на 300х100 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
244 | Короб ПрГ с 100х50 на 50х50 переходной горизонтальный оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
245 | Муфта хризолицементная безнапорная БНМ 150 | ГОСТ 31416-2009 |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
246 | Муфта хризолицементная безнапорная БНМ 200 | ГОСТ 31416-2009 |  | шт | 13 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
247 | Муфта хризолицементная безнапорная БНМ 300 | ГОСТ 31416-2009 |  | шт | 75 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
248 | Водонагревательный агрегат Климат-М22Е, L=780м3/ч, N=9,38кВт | "Eurovent" |  | шт | 1 | DAP (УКПО, Лебапская база №4) | 2022-2023 г.ý.
249 | Электрокотел водогрейный производительностью Qт=18,0кВт N=18,0кВт ЗАО "ЭВАН" Россия | Warmos QX Класс "Люкс" |  | компл | 1 |  | 2022-2023 г.ý.
250 | Воздухоотводчик автоматический поплавковый из латуни Tmax=125°C, PN10, Ø15 | Flexvent 1/2 |  | шт | 4 |  | 2022-2023 г.ý.
251 | Вентилятор канальный круглый, L=90м3/час, N=0,075кВт, n=2500об/мин. | Канал-Вент-100 |  | шт | 1 |  | 2022-2023 г.ý.
252 | Вентилятор канальный круглый, L=650м3/час, N=0,15кВт, n=2750об/мин. (ООО "ВЕЗА") | Канал-Вент-250В |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
253 | Вентилятор канальный круглый, L=530м3/час, N=0,15кВт, n=2750об/мин. (ООО "ВЕЗА") | Канал-Вент-250В |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
254 | Вентилятор канальный круглый, L=210м3/час, N=0,08кВт, n=2600об/мин. | Канал-Вент-200А |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
255 | Вентилятор из углеродистой стали с электродвигателем N=1,5кВт, n=2820об/мин | А80А2 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
256 | Узел присоединения рукава Ду25 (на трубопроводе) Ст.20 | 576.008-ТХ, л.7 576.007-ТХ, |  | шт | 7 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
257 | Рукав Ду25 Ру16 с накидными гайками Ст.20 | 576.008-ТХ, л.8 576.007-ТХ, |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
258 | Узел присоединения шланга к технологическим трубопроводам и арматуре, из углеродистой стали 20 | 576.004-ТХ, л.10 576.005-ТХ, |  | шт | 18 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
259 | Рукав II-25-1 | 576.004-ТХ, |  | шт | 13 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
260 | Узел отбора проб №1-3 | 576.004-ТХ, |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
261 | Рукав резиновый с текстильным каркасом | В(II) -10-16-27-У TDS 18698-79 |  | м | 10 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
262 | Рукав пожарный латексированный Ду50 L=20м |  |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
263 | Огнепреградитель Ду50 | ОП -50АА |  | компл | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
264 | Гидрант пожарный Ру1мПа Ду125 Н=1250мм | TDS 8220-85 |  | шт | 6 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
265 | Пожарная подставка | ППФ-300 |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
266 | Ствол пожарный ручной с диаметром вспрыска 16мм | РС-50 TDS 9923-80Е |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
267 | Баллон испытательный пожарный 40л | БИП-40 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
268 | Огнетушитель порошковый ООО "Пожтехника" | ОП-5(з) ГОСТ Р 51017-2009 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
269 | Огнетушитель воздушно-пенный | ОВП-8(з) |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
270 | Головка муфтовая Ду50 | ГМ-50 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
271 | Головка муфтовая (подключение передвижной пожарной техники) | ГМ-80 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
272 | Головка-заглушка пожарная (подключение передвижной пожарной техники) | ГЗ-80 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
273 | Головка рукавная Ду50 | ГР-50 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
274 | Ствол лафетный универсальный с диаметром насадка 28мм по | ГОСТ Р 51115-97 ЛС-С20У |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
275 | Стойка напольная СН20 |  |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
276 | Стойка кабельная К1160-400 | ТУ 36-1496-85 |  | шт | 160 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
277 | Стойка кабельная К1151-600 | ТУ 36-1496-85 |  | шт | 9 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
278 | Стойка кабельная К1150-400 | ТУ 36-1496-85 |  | шт | 542 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
279 | Стойка кабельная К1150У-400 | ТУ 36-1496-85 |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
280 | Стойка кабельная К1150У1-400 | ТУ 36-1496-85 |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
281 | Полка кабельная К1150-175 | ТУ 36-1496-85 |  | шт | 164 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
282 | Полка кабельная К1160У-175 | ТУ 36-1496-85 |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
283 | Полка кабельная К1160У1-175 | ТУ 36-1496-85 |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
284 | Полка кабельная К1160-165 | ТУ 36-1496-85 |  | шт | 70 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
285 | Полка кабельная К1161-265 | ТУ 36-1496-85 |  | шт | 439 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
286 | Полка кабельная К1161-350 | ТУ 36-1496-85 |  | шт | 174 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
287 | Скоба крепежная (фирма "Экопласт") | CF20G |  | шт | 320 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
288 | Рукав высокого давления угловой | РВД 38.500 1 1/2 У |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
289 | Распылитель газовый латунный | РГЛ360-G-1 1/4"B-650 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
290 | Распылитель газовый латунный | РГЛ360-G-3/4"B-225 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
291 | Распылитель газовый латунный | РГЛ360-G- 1/2"B-90 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
292 | Распылитель газовый латунный | РГЛ360-G-1/2"B-80 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
293 | Одноструйный сухоходный крыльчатый счетчик холодной воды Ду50 | СКВ-50 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
294 | Одноструйный сухоходный крыльчатый счетчик холодной воды Ду15 | СКВ-15 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
295 | Устройство для опрессовки и продувки | УОП-3/4-М27х1,5 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
296 | Противогаз изолирующий с регенеративным патроном | ИП 4МК |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
297 | Дымосос в комплекте с рукавами | ДПЗ-А-ПЗ,15 (4000) |  | компл | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
298 | Узел стыковочный стеновой | СУ-А-2,5С |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
299 | Штуцер приварной | Шц-G1/4 ТУ 36-1118-84 |  | шт | 14 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
300 | Соединение медных труб с развальцовкой ввертное | СМВ8-G1/4 УЗ ТУ36-1133-85 |  | шт | 14 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
301 | Наконечник медный | ТМ-4-6-3 |  | шт | 212 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
302 | Наконечник медный | ТМ-5-6-4 |  | шт | 245 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
303 | Кабельный хомут | КСС 4х200 |  | шт | 350 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
304 | Кабельный хомут | КСС 4х300 |  | шт | 540 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
305 | Кабельный хомут | КСС 5х450 |  | шт | 180 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
306 | Бирки кабельные |  |  | шт | 669 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
307 | Короб ПГ 50х50 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой 50х50х2000 | TDS 20803-81 |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
308 | Короб ПГ 100х100х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 66 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
309 | Короб ПГ 100х50х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 254 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
310 | Короб ПВ 300х100х2000 прямой вертикальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 10 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
311 | Короб ПВ 150х100х2000 прямой вертикальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 21 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
312 | Короб ПВ 100х100х2000 прямой вертикальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
313 | Короб ПВ 100х50х2000 прямой вертикальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
314 | Короб ПГ 50х50х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 107 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
315 | Короб ПВ 50х50х2000 прямой вертикальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
316 | Короб ТГ 100х50 тройниковый горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 9 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
317 | Короб УВ 150х100 угловой вертикальный вниз, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
318 | Короб УВ 150х100 угловой вертикальный вверх, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
319 | Короб УВ 100х50 угловой вертикальный вверх, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 10 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
320 | Короб УВ 100х50 угловой вертикальный вниз, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
321 | Короб переходной с 100х50 на 50х50 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 14 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
322 | Короб ПГ 50х50х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 391 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
323 | Короб ПВ 50х50х2000 прямой вертикальный, перфорированный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
324 | Короб ТГ 50х50 тройниковый горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 14 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
325 | Короб УГ 50х50 угловой горизонтальный, перфорированный оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 78 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
326 | Короб УВ 50х50 угловой вертикальный вверх, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 17 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
327 | Короб ПГ 200х100х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
328 | Короб ТГ 300х100 тройниковый горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
329 | Короб ТГ 200х100 тройниковый горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
330 | Короб ТГ 150х100 тройниковый горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 10 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
331 | Короб ТГ 100х100 тройниковый горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
332 | Короб переходной с 200х100 на 100х100 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
333 | Короб ПГ 300х100х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 100 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
334 | Короб ПГ 200х100х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 101 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
335 | Короб ПГ 150х100х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 132 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
336 | Короб ПГ 100х100х2000 прямой горизонтальный, перфорированный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 36 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
337 | Короб УГ 300х100 угловой горизонтальный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 6 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
338 | Короб УГ 200х100 угловой горизонтальный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 7 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
339 | Короб УГ 150х100 угловой горизонтальный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 14 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
340 | Короб УГ 100х100 угловой горизонтальный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
341 | Короб УВ 100х100 угловой вертикальный вверх, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
342 | Короб УВ 100х100 угловой вертикальный вниз, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
343 | Короб УГ 100х50 угловой горизонтальный, перфорированный оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 20 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
344 | Короб УГ 50х50 угловой вертикальный, оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
345 | Короб УВвну 300х100 угловой вертикальный внутренний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
346 | Короб УВвнш 300х100 угловой вертикальный внешний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 7 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
347 | Короб УВвну 200х100 угловой вертикальный внутренний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
348 | Короб УВвнш 200х100 угловой вертикальный внешний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 5 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
349 | Короб УВвну 150х100 угловой вертикальный внутренний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 13 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
350 | Короб УВвнш 150х100 угловой вертикальный внешний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 11 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
351 | Короб УВвну 100х100 угловой вертикальный внутренний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
352 | Короб УВвнш 100х100 угловой вертикальный внешний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
353 | Короб УВвну 100х50 угловой вертикальный внутренний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
354 | Короб УВвнш 100х50 угловой вертикальный внешний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 9 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
355 | Короб УВвну 50х50 угловой вертикальный внутренний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 12 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
356 | Короб УВвнш 50х50 угловой вертикальный внешний с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 8 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
357 | Короб ПрГ с 200х100 на 300х100 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
358 | Короб ПрГ с 150х100 на 300х100 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
359 | Короб ПрГ 150х100 на 100х50 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
360 | Короб ПрГ с 100х100 на 150х100 переходной горизонтальный оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
361 | Короб ПрГ с 100х50 на 150х100 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
362 | Короб ПрГ с 100х50 на 50х50 переходной горизонтальный, перфорированный оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 3 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
363 | Короб ПрГ с 50х50 на 100х100 переходной горизонтальный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 2 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
364 | Короб ПрГ с 100х100 на 100х50 переходной горизонтальный оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
365 | Короб ТГ 200х100 тройниковый с отводом 100х50 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
366 | Короб ТГ 150х100 тройниковый с отводом 100х500 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
367 | Короб ТГ 100х100 тройниковый с отводом 100х500 оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 4 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
368 | Короб ТГ 100х50х2000 тройниковый с отводом 50х50 горизонтальный, перфорированный оцинкованный с крышкой | TDS 20803-81 |  | шт | 1 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
369 | Муфта хризолицементная безнапорная БНМ 200 | ГОСТ 31416-2009 |  | шт | 42 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
370 | Муфта хризолицементная безнапорная БНМ 150 | ГОСТ 31416-2009 |  | шт | 30 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
371 | Муфта хризолицементная безнапорная БНМ 300 | ГОСТ 31416-2009 |  | шт | 90 | ˗ // ˗ | 2022-2023 г.ý.
Примечание:
1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. Участники тендера могут представить предложения, являющиеся аналогом заявленной продукции по стандартом ISO, API и другие. По каждой предлагаемой позиции приложить технические характеристики и описание.
2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня.
3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте.
4. Предоставить электронный вариант предложения (CD-диск или USB флешка) .
5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА.
6. Форма оплаты - ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ, ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ.
7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом:
- Уставные документы (устав);
- Подробную банковскую референцию;
- Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб;
- Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал);
- Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно.
8. Рассматриваются предложения участников тендера которые являются производителем и/или официальным предоставителем производителя;
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции:
1. Точная маркировка предлагаемого оборудования. (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки)
2. Все необходимые параметры (конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.)
3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров
4. Внешний вид продукции
5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию
6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ
7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции)
8. Предоставить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенным посольством или консульством Туркменистана в стране производителя.
* Срок действия коммерческого предложения не менее 1 (одного) года.
В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.