## Лист1
Lot №5 "kömekçi serişdeleri" boýunça ýöriteleşdirme / Спецификация по лоту №5 "вспомогательная продукция"
T/b / № п/п | Наименование продукции | Рабочая среда и химический состав | Тип, марка, ГОСТ, тех условия | Ед.изм | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска продукции
1 | Термососуд со съемным стаканом или Универсальный термостакан для вискозиметра | - | - | штук | 1 | ýöriteleşdirme görä / согласно спецификации | DAP st. Zerger (ÖDÜM-niň Lebapdaky 4-nji bazasy) / DAP ст. Зергер (УКПО, Лебапская база №4) | 2022г./2022ý.
2 | Термостакан с термометром, объем 500мл | - | - | штук | 12
3 | Ячейка старения буровых растворов, объем 500 мл | - | - | штук | 6
4 | Ячейка для определения коррозии, нержавеющая сталь, объем 500 мл | - | - | штук | 2
5 | Полоски индекаторная бумага pH - 0-14, 100 штук упаковке | - | 147-53 рН стиккеры 0 - 14 | упаковка | 210
6 | Полоски индекаторная бумага pH - 7,5-14, 100 штук упаковке | - | 147-54 рН стиккеры 7,5 - 14, | упаковка | 110
7 | Комплект калибровочных буферных растворов для pH метра от 4 до 14 | - | Буферные жидкости от 4 до 14 | штук | 11 | -//- | -//- | -//-
8 | Пластичные цилиндры объем 100 мл | - | - | штук | 6 | -//- | -//- | -//-
9 | Пластичные цилиндры объем 250 мл | - | - | штук | 6 | -//- | -//- | -//-
10 | Пластичные цилиндры объем 500 мл | - | - | штук | 6 | -//- | -//- | -//-
11 | Тестовые полоски на кальций 100-2000 мг/л, 100 штук упаковке | - | - | упаковка | 60 | -//- | -//- | -//-
12 | Тестовые полоски на магний 100-2000 мг/л, 100 штук упаков | - | - | упаковка | 60 | -//- | -//- | -//-
13 | Тестовые полоски на сульфаты 10-1000 мг/л, 100 штук упаковке | - | - | упаковка | 3 | -//- | -//- | -//-
14 | Тестовые полоски на хлориды 500-3000 мг/л, 100 штук упаковке | - | - | упаковка | 13 | -//- | -//- | -//-
15 | Фильтровальная бумага диаметром 6,5 см, 100 штук | - | - | упаковка | 510 | -//- | -//- | -//-
16 | Пробирка со шкалой, 100 мл | - | - | штук | 10 | -//- | -//- | -//-
17 | Государственный стандартный образец водорода в стали Н2S=0,0023% ГСО 3608-87 | - | - | м | 10 | -//- | -//- | -//-
18 | Тигли графитовые для прибора «Метавак-В» МПГ-7 | - | - | штук | 500 | -//- | -//- | -//-
19 | Образцы, ГОСТ 9.905-82; ОСТ 39-099-79, 20 х 25 х 0,5, 40 х20 х2 | - | - | штук | 40 | -//- | -//- | -//-
20 | Держатель образцов, ОСТ 39-099-79 5 х 3 х 108 | - | - | штук | 2 | -//- | -//- | -//-
21 | Приспособление для заполнения ячейки, ОСТ 39-099-7/9 | - | - | штук | 2 | -//- | -//- | -//-
22 | Зажим шланговый, ТУ 64-1-964-79 | - | - | штук | 2 | -//- | -//- | -//-
23 | Пробка резиновая № 12,5 | - | - | штук | 2 | -//- | -//- | -//-
24 | Наконечники разные, к элект. пипет. | - | - | штук | 5 | -//- | -//- | -//-
25 | Эксикатор без крана: | - | - |  |  | -//- | -//- | -//-
| 140 | - | - | штук | 1 | -//- | -//- | -//-
| 190 | - | - | штук | 1 | -//- | -//- | -//-
26 | Эфир этиловый ГОСТ 6265-52 | - | - | литр | 5 | -//- | -//- | -//-
27 | Изопропиловый спирт 9805, хч | - | - | литр | 8 | -//- | -//- | -//-
28 | Натрий уксуснокислый 3-х водный 199, чда | - | - | кг | 5 | -//- | -//- | -//-
29 | Натрий хлористый 4233-77, хч | - | - | кг | 20 | -//- | -//- | -//-
30 | Натрий сульфид 9-ти водный 2053, хч | - | - | кг | 1 | -//- | -//- | -//-
31 | Соляная кислота 3118-77, хч | - | - | кг | 15 | -//- | -//- | -//-
32 | Уксусная кислота 61-75, хч | - | - | литр | 20 | -//- | -//- | -//-
33 | Аммиак водный 25% 3760-79, чда | - | - | кг | 15 | -//- | -//- | -//-
34 | Спирт этиловый 18300, хч | - | - | литр | 30 | -//- | -//- | -//-
35 | Уротропин ТУ 2600-001- 70286334-2003, чда | - | - | кг | 4 | -//- | -//- | -//-
36 | Стандарт-титры для приготовления буферных р-ров для рН-метрии х.ч. | - | - | коробка | 4(kor. 10 ampula) | -//- | -//- | -//-
37 | Аммоний роданистый (роданит) х.ч. | - | - | кг | 1 | -//- | -//- | -//-
38 | Калий едкий х.ч. КОН | - | - | кг | 2 | -//- | -//- | -//-
39 | Трилон Б, фиксанал 0,1н | - | - | коробка | 10(kor.10 ampula) | -//- | -//- | -//-
40 | СТ соль Мора 0,1н | - | - | коробка | 3(kor. 10 ampula) | -//- | -//- | -//-
41 | Янтарная кислота х.ч. ГОСТ 6341 | - | - | кг | 1 | -//- | -//- | -//-
42 | Кисилол ч.д.а. ГОСТ 9949 или ГОСТ 9410 | - | - | кг | 3 | -//- | -//- | -//-
43 | Щелочной голубой 6Б | - |  | кг | 0.2 | -//- | -//- | -//-
44 | Контейнеры (КЖ-302см³) серо стойкие до 6% от объема газа | - | ёмкость 400см³ | штук | 25 | -//- | -//- | -//-
45 | Паспорт и тех. Описание на установку | - | - | штук | 1 | -//- | -//- | -//-
46 | Инструкция по эксплуатации преобразователя частоты | - | - | штук | 1 | -//- | -//- | -//-
47 | Хлористый аммония |  | ГОСТ 3773-72 | кг | 1 | -//- | -//- | -//-
48 | дионизированная вода |  |  | литр | 10 | -//- | -//- | -//-
49 | Пробирка со шкалой 100 мл |  |  | штук | 10 | -//- | -//- | -//-
50 | Аммиак водный 25% 3760-79, чда |  |  | литр | 18 | -//- | -//- | -//-
Примечание:
1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей.
2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей на русском языке (заверенные печатью), с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре .
3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описание на русском языке в бумажном и в электронном варианте.
4. Предоставить электронный вариант предложения (USB флешка).
5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ.
7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом:
- Уставные документы (устав);
- Подробную банковскую референцию;
- Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб;
- Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал);
. Калькуляцию цен, на предлагаемую к поставке продукцию.
8. Представить разрешение на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя.
9. Рассматриваются предложения участников тендера которые являются производителем и/или официальным представителем производителя.
* В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить Ваше предложение без официального уведомления.