## ЛОТ №3
Спецификация по Лоту №3 "Электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, средства связи и строительные материалы"
к Техническому заданию "на поставку оборудования, выполнения монтажных и пуско-наладочных работ по блочной компрессорной станции Готурдепе и Барсагельмес"
№ | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ, тех.условия, чертеж | Ед.изм. | Кол-во | Базис поставки "Инкотермс" | Форма оплаты | График поставки (календарных дней) | обоснование необходимости закупки по каждой позиции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Технологическая часть
1 | Кран-балка одиночная Lпр=17,5м электрическая опорная N=4.61кВт |  | шт. | 2
2 | Расходомер газа Annubar Ду 100мм, Ру 16.0МПа | Модель 3095 MFA Mass ProBar | шт. | 4
Электроснабжение
3 | Пункт распределительный с вводным автоматом А3726ФУЗ с током 160А и фидерными автоматами АЕ2044 с Iном: 25Ах - 4шт. +16Ах - 13шт. +10Ах - 1шт. АЕ2043:32А - 1шт. 25А - 1шт. 16А - 2шт. | ПР11-3082-21УЗ | комп. | 2
4 | КРУ-АТЕF-63VK-10kV | 9141-01-3-ЭС.ОЛ2 | комп. | 2
5 | Щит 0,4кВ из панелей SIVACON | 9141-01-3-ЭС.ОЛ3 | комп. | 2
6 | Трансформатор силовой мощностью 160кВА; Uн.н.=0,4кВ; Uв.н.=10кВ; гр.соед. Y/Yн | ТМ-160/10/0,4 | шт. | 2
7 | Трансформатор повышающий мощностью 2500кВА; Uн.н.=6кВ; Uв.н.=10кВ; | ТМ-2500/6/10 | шт. | 4
8 | Установка конденсаторная 450кВАр; U=10кВ | УК-10-450-П/ЛУЗ | комп. | 4
9 | Источник безперебойного питания = 220В с аккумуляторными батареями | UPS-25кВА | комп. | 4
10 | Стеллаж для аккумуляторов |  | комп. | 4
11 | Инвертор 25кВА - 380В |  | комп. | 4
12 | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1; 380В; 100А | 9141-01-03-ЭС.ОЛ4 | комп. | 2
Пожарная сигнализация
13 | Сирена сигнальная серии 8491 220В, 50Гц, 105Дб(А) в комлекте с принадлежностями | 8491/21-230 BVS03ATEX E 159 X (ТУ) | шт. | 4
15 | Датчик пожарной сигнализации OMNIGUARD 660-0-5-1-1-0 взрывозащищенный, детектор пламени на инфокрасное излучение выход 0-20 мА, срабатывание при 75° | OMNIGUARD 660-0-5-1-1-0 | шт. | 8
16 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный | ИП 535-07е КВ15 3г | шт. | 68
17 | Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный | ИП 103-4/1-А2 исп. 01 / ТУ 4371-001-29903734-94 | шт. | 36
18 | Извещатель пожарный дымовой | ИП-212-26 (ДИП-У) БВДК.425232.001 ТУ | шт. | 180
19 | Коробка взрывозащищенная 2ЕхеllТ6Х, на 16 клемм, 5 ввода | КВ-SA-301410 / ТУ 4318-037-00158818-99 | шт. | 2
20 | Коробка телефонная распределительная | КРТУ-10 / ТУ 45 86.бе0 362.016 ТУ | шт. | 14
21 | Коробка телефонная ограничительная | УК-2Р | шт. | 4
22 | Светильник с вспышкой 220В, 50 Гц II2GExdell CT5 в коплекте с принадлежностями | 6161 LGIE 02 ATEX 6062 (ТУ)
| Красный | 6161/2-11-21-0-3 | шт. | 4
| Взрывозащищенный приемно-контрольный охранно-пожарной сигнализации на 4 искпробезопасных входа | ППКОП 019-4-4 "КОРУНД 2/4СИ" | шт. | 2
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10" с электронными ключами | ППКОП 0104059-10 "Сигнал-10" | шт. | 2
| Источник вторичного электропитания 12В, 2А, ак. 10А.ч. | ИВЭП-12 АЦДР.436534.001ТУ | шт. | 6
| Звуковой оповещатель -12В, 105дБ, 50мА | "Аdеmkо-702" | шт. | 4
| Световой оповещатель -12В, 25 мА | "Аdеmkо-710RD" | шт. | 4
23 | Резисторы | МЛТ-0,25 TDS 7113-77
| Резистор | МЛТ-0,25-8,2 кОм+5% Д1 | шт. | 46
| Резистор | МЛТ-0,25-3,0 кОм+5% Д1 | шт. | 8
| Резистор | МЛТ-0,25-6,2 кОм+5% Д1 | шт. | 36
| Резистор | МЛТ-0,25-0,5 кОм+5% Д1 | шт. | 114
| Резистор | МЛТ-0,25-4,7 кОм+5% Д1 | шт. | 20
КИПиА
24 | Прибор контроля цифровой двенадцати канальный входной сигнал 4…20 mA, подключение-двухпроводное, выходной сигнал-дискретный и цифровой, потребляемая мощность-40ВА, питание-220В, 50 Гц | ПКЦ-12.2БВД.ЗЛ. ТУ4221-087-10474265-07 | шт. | 4
25 | Модуль полевых соединений FCU на 4 входящих порта, выходящий сигнал- цифровой и токовый питание-220 В, 50 Гц, соединение двухпроводное |  | шт. | 6
26 | Модем полевой шины FBM, входной сигнал токовый, выходной-подпромышленный Сервер |  | шт. | 4
27 | Промышленный компьютер в комплекте: - системный блок - 1 шт. - Монитор 27" - 1 шт. - Блок питания - 1 шт. | Процессор: Intel® Core™ i9-12900K 12-го поколения, кэш 30 Мбайт, 16 ядер (8+8), 3,2–5,2 ГГц, 125 Вт; Охлаждения: кулер ЦП Premium с водяным охлаждением; Операционная система: Windows 11Pro, 64 Bit; Видеокарта: NVIDIA® Quadro® RTX A6000, 48 Гбайт, GDDR6; Память: 128 Гбайт двухканальной памяти DDR5, 4x32 Гбайт, 3600 МГц, ECC; Жесткий диск: Твердотельный накопитель M.2 2280, PCIe Gen 4 x4 NVMe®, 4 Тбайт, класс 40; Порты: На передней панели: 1 универсальный аудиопорт 2 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 порт USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 1 разъем для карт памяти SD На задней панели: 2 порта DisplayPort 1.4 2 порта USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A 2 порта USB 2.0 Type-A 1 порт Ethernet RJ45 1 разъем питания 1 видеопорт 1 линейный аудиовыход Без дисковод: Слоты: 1 полновысотный разъем Gen 5 PCIe x16 1 полновысотный разъем Gen 3 PCIe x4 1 полновысотный разъем Gen 4 PCIe x4 1 разъем M.2 2230 для платы Wi-Fi и Bluetooth 2 разъема M.2 2230/2280 PCIe Gen4 для твердотельного накопителя NVMe 1 разъем M.2 2280 PCIe Gen 3 для твердотельного накопителя NVMe 5 разъемов SATA для жестких дисков 2,5/3,5" (оптических приводов) | комп. | 6
28 | Сервер промышленный (3 основной, 1 резерв) - 4 шт. (на серверной стойке, с полной комплектацией) | Процессор: Intel® Xeon® семейства E5 2600 v4; Операционная система: Microsoft® Windows Server® 2016; Набор микросхем: серии Intel C610; Память: DDR4 объемом 64 Гбайта с пропускной способностью до 2 400 млн. транзакций в секунду; Накопители: SAS, SATA, Near-Line SAS, твердотельный накопитель, твердотельный накопитель PCIe / четыре опциональных твердотельных накопителей Express Flash PCIe / шириной 3,5 дюйма с емкостью 8 Тбайт Слоты: Слот 1: полной длины, полной высоты, процессор 1 - PCIe x16 (разъем x16) Слот 2: полной длины, полной высоты, PCH - PCIe Gen2 x4 (разъем x8) Слот 3: полной длины, полной высоты, процессор 1 - PCIe x16 (разъем x16) Слот 4: половинной длины, полной высоты, процессор 2 - PCIe третьего поколения x8 (разъем x8) Слот 5: полной длины, полной высоты, процессор 2 - PCIe второго поколения (DMI) x4 (разъем x8) Слот 6: полной длины, полной высоты, процессор 2 - PCIe третьего поколения x16 (разъем x16) Слот 7: полной длины, полной высоты, процессор 2 - PCIe третьего поколения x16 (разъем x16) Слот 8: половинной длины, полной высоты, процессор 1 - PCIe третьего поколения x8 (разъем x8) | комп. | 2
29 | Интегрированный цифровой видеомагнитофон 16 канальный |  | шт. | 2
30 | Принтер лазерный цветной |  | шт. | 6
31 | Источник бесперебойного питания |  | шт. | 4
32 | Аккумуляторная батарея |  | шт. | 8
33 | Клемная колодка на 10 клемм |  | шт. | 20
34 | Сетевой фильтр на 6 розеток |  | шт. | 10
Програмное обеспечение фирмы "JUMO" в комплекте:
35 | Програмное обеспечение для оброботки данных PCA3000 |  | шт. | 2
36 | Програмное обеспечение SVS3000 для визуализации этапов работы установки |  | шт. | 2
37 | Система ПЛК-програмирования CODESYSV3 |  | шт. | 2
38 | Футорка | М 20хR1/2 ТК4-3617-91 | шт. | 16
39 | Прокладка | ПП 10х18 / ТУ 36.1103-83 | шт. | 16
40 | Манометр показывающий класс точности -1, давление 0-160 кгс/см², расположение штуцера- радиальное IP53 | МП4-У-1-160 кГс/см², радиальный / ТУ 311-00225621.167-97 | шт. | 8
41 | Термометр сопротивления для технологических процессов в комплекте принадлежности: | 902820/10-415-1003-1-9-160-128-26-362,399 | комп. | 12
| - сенсор температурный | Pt100 согласно DIN EN 60751,
| - защитная гильза т.л.90.9710 | тип 909721/20-848-13-160-000-26/000
| - складской №90/00044863 | тип 909721/20-848-13-160-000-26/000
| - головка (ЕЕхdATEХ), А1, М20х1,5, IP66 | ХD-AD
| - аналоговый измерительный преобразователь 2х проводный (4…20 mA/HART) во взрывобезопасном исп. | 70.70.10
42 | Преобразователь давления во взрывобезопасном исп. шкала 0-10 кгс/см² в комплекте принадлежности: | 403026/0-1-1-514-410-998-20-0-000 | комп. | 12
- 2х ходовой вентильный блок
- Setup-программа для серии JUMO dTRANS p02
- HART - модем для USB
- ПК-интерфейсный кабел с USB/TTL - преобразователем
- мембранный разделитель
43 | Термометр технический П-4, шкала 0-100 °С, длина верхней части 260 мм, длина нижней части 103 мм | ТТ П4 1 260 103 / ТУ 25-2021.010-89 | шт. | 18
44 | Оправа защитная для технического термометра длина верхней части 285 мм, длина нижней части 100 мм, давление - до 6,3 Мпа | 2П 285 100 6,3 / ТУ 92-887.021-91 | шт. | 12
45 | Газоанализатор без принудителей подачи газа вход 4-20 мА выход 4-20 мА, взрывозащищенный оттарированный на метан CH в комплекте: | MILLENNIUM MLP-A-SIR 100 | комп. | 8
46 | Сенсор SIR-100 See Man-0081 отдельно стоящий выход 4-20 мА длина зонда сравнительного газа 25м |  | шт. | 2
47 | Передающий преобразователь 24В в комплекте: - плата подключения к датчику и показывающему прибору Faceplate - кабель Rilbon | Controller Hausing Board | шт. | 2
48 | Показывающий прибор PCBA-0252D (Hausing Cover) 24B |  | шт. | 2
49 | Сирена сигнальная серии 8491 220В, 50Гц, 105Дб (А) в комлекте с принадлежностями | 8491 | шт. | 4
50 | Светильник с вспышкой 220В, 50Гц, II2GExdell CT5 в комлекте с принадлежностями | 6161 LGIE 02 ATEX 6062 (ТУ)
| красный | 6161/2-11-21-0-3 | шт. | 2
| синий | 6161/2-11-21-0-4 | шт. | 2
51 | Коробка взрывозащищенная 2ЕхеllT6X на 16 клемм; 5 вводов | КВ-SA-301410 ТУ 4318-037-00158818-99 | шт. | 4
52 | Коробка взрывозащищенная 2ЕхеllТ6Х, 10 клемм, 3 ввода | КВ-SA-301410 ТУ 4318-037-00158818-99 | шт. | 8
53 | Коробка взрывозащищенная 2ЕхеllТ6Х, 30 клемм, 7 ввода | КВ-SA-301410 ТУ 4318-037-00158818-99 | шт. | 4
54 | Коробка взрывозащищенная 2ЕхеllТ6Х на 10 клем; 5 вводов | КВ-SA-301410 ТУ 4318-037-00158818-99 | шт. | 6
55 | Щит шкафной | ЩШ-3Д-I-2200х1000х600 УХЛ3.1 ОСТ 36.13-90 | шт. | 4
56 | Щит шкафной | ЩШ-3Д-I-2200х600х600 УХЛ3.1 ОСТ 36.13-90 | шт. | 6
57 | Выключатель кнопочный исп 3, красный | КЕ-021, ТУ 16-642.015-84 | шт. | 6
58 | Выключатель кнопочный исп 3, красный | КЕ-031, ТУ 16-642.015-84 | шт. | 4
59 | Выключатель кнопочный исп 1 стоп, красный | КЕ-011, ТУ 16-642.015-84 | шт. | 16
60 | Выключатель кнопочный исп 1 стоп, черный | КЕ-011, ТУ 16-642.015-84 | шт. | 16
61 | Выключатель кнопочный исп 4 пуск, красный | КЕ-011, ТУ 16-642.015-84 | шт. | 8
62 | Выключатель кнопочный исп 4 пуск, черный | КЕ-011, ТУ 16-642.015-84 | шт. | 6
63 | Выключатель автоматический Jпл. вст-2,0А | ВА14-26-14 | шт. | 38
Арматура светосигнальная ТУ 16-535.582-76
64 | - красная ̴ 220В | АМЕ 321 221 А У2 | шт. | 30
65 | - зеленая ̴ 220В | АМЕ 323 221 А У2 | шт. | 20
66 | - желтая ̴ 220В | АМЕ 324 221 А У2 | шт. | 10
67 | - красная ̴ 24В | АМЕ 321 221 А У2 | шт. | 2
68 | - зеленая ̴ 24В | АМЕ 323 221 А У2 | шт. | 2
69 | - желтая ̴ 24В | АМЕ 324 221 А У2 | шт. | 2
70 | Резистор проволочный 2,4 кОм ±10% | ПЭВ-25 ОЖО, 467,576 ТУ | шт. | 60
71 | Реле промежуточное | РПУ-2-064203 | шт. | 32
72 | Реле промежуточное | РПУ-2-068003 | шт. | 16
73 | Реле времени | РКВ 11-43-121 | шт. | 14
74 | Диод полупроводниковый | Д 226 Б ЩБЗ. 362. 002ТУ | шт. | 54
75 | Патрон потолочный | Е27 ГОСТ2746-80 | шт. | 4
76 | Тумблер 1нз, 1но | ТВ1-1 УСО.360.049ТУ | шт. | 4
77 | Переключатель на 2 положения | ПМОФ45-222222/IIД9 УЗ ТУ16-526128-78 | шт. | 18
Пожаротушение / Отопление и вентиляция
78 | Блок - бокс батарей газового пожаротушения в составе комплекта: |  | комп. | 2
Контейнер металлический с комплектацией - 1 шт.
| Батарея автоматическая с электрическим пуском БАЭ - 4 шт. | ТУ 22-3198-75
| Секция наборная СН - 4 шт. | ТУ 22-3198-75
| Побудительно-пусковая секция ПСР-32А - 4 шт. | ТУ 22-3196-75
| Распределительное устройство РУ-32А - 4 шт. | ТУ 22-3195-75
| Сигнализатор давления универсальный СДУ - 4 шт. | ТУ 22-4005-77
79 | Крышной вентилятор во взрывозащищенном исполнении L=18000 м³/час, N=2.2 кВт, n=960 об/мин | DVV-EX 800D6-K "SYSTEMAIR" | шт. | 16
80 | Дефлектор Ø315 | Д315.00.000 серия 5.904-51 | шт. | 14
81 | Узел прохода с клапаном, с ручным управлением Ø315 без кольца для сбора конденсата | УП2-02 серия 5.904-45 | шт. | 14
82 | Инфакрасный обогреватель потолочный N=2.0 кВт | Frico CIR 12021 | шт. | 18
83 | Пылеулавливающий агрегат: L=600 м³/час, N=1.5 кВт, n=2850 об/мин | ПА218 АОА-2-21-22 | шт. | 2
84 | Печи электронагревательные мощностью N= 1 кВт | ПЭТ-4 ТУ16-531-609-77 | шт. | 10
85 | Кондиционер мощностью N=2.2 кВт | "LG" | шт. | 4
Компрессорная сжатого воздуха
86 | Установка Блочно - комрессорная в контейнере заводского изготовления - (кп предоставляется после заполнения опросного листа) | БКУ - 2/0,8 У1 | шт. | 2
87 | Рессивер | В - 3,2 м³ | шт. | 2
Вспомогательный блок
88 | Токарно-винторезный станок РМЦ=1500 3800х1270х1605; N=11.8 кВт | ГС526И01 | шт. | 2
89 | Станок вертикально-сверлильный N=4.49 кВт 2760х1170х1632 | 2Т140 | шт. | 2
90 | Станок настольный вертикально-сверлильный 580х295х530; N=0.37 кВт |  | шт. | 2
91 | Станок точильно-шлифовальный 600х400х400; N=0.75 кВт |  | шт. | 2
92 | Верстак слесарный на одно рабочее место 1200х780х1510 | 1500ТВ5Ч | шт. | 2
Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
93 | Монтажные и пуско-наладочные работы с НДС 15% |  | шт | 2
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕННЕБИТ". 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.