ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку тендерных предложении по проектированию и

выполнению полного комплекса работ по созданию автоматизированной

базы данных и внедрению автоматизированной системы на базе

цифровых технологий в Сейдинском  нефтеперерабатывающем заводе

| 1. Наименование предприятия заказчика | - Сейдинский нефтеперерабатывающий завод. Лебапская область, Даневский этрап, город Сейди |
| --- | --- |
| 2. Подрядчик | 2.1. Будет определен по результатам международного тендера. |
| 3. Основание для проведения тендера | 3.1. «Программа социально-экономического развития Туркменистана на период 2019-2025 годов», утвержденная Постановлением Президента Туркменистана № 1111 от 01.02.2019 года. 3.2. «Программа развития цифровой экономики в Туркменистане на период 2021-2025 годов» утвержденная Постановлением Президента Туркменистана № 2136 от 12.03.2021 года. |
| 4. Цель создания автоматизированной системы | 4.1. Внедрение на предприятии инновационных технологий. 4.2. Совершенствование организационной структуры всех служб и подразделений завода 4.3. Повышение эффективности деятельности завода за счет создания корпоративной информационной системы управления на базе решений известных производителей программно-технических средств автоматизированных систем управления производством. |
| 5. Основные задачи автоматизированной системы | 5.1. Внедрение на предприятии инновационных технологий. 5.2. Создание единого документооборота всех структурных подразделений завода. 5.3. Повышение эффективности и оперативности работы с документами. 5.4. Оптимизация средств передачи, информационных данных. 5.5. Систематизация и унификация технологии работы с документами. 5.6. Улучшение качества, полноты и достоверности информации с соблюдением условий информационной безопасности. 5.7. Определение ответственности пользователей и разграничения прав доступа к информации. 5.8. Снижение затрат, связанных с документооборотом и делопроизводством. 5.9. Исключение утери документов и сокращение числа ошибок при обработке больших потоков документов. 5.10. Сокращение времени поиска и прохождения документов по структурным подразделениям. 5.11. Автоматизация системы делопроизводственных процедур и усиление контроля исполнительской дисциплины. 5.12. Создание электронного архива документов. 5.13. Создание системы отслеживания рабочего процесса по документам и проектам предприятия. |
| 6. Организационная структура объекта автоматизации | 6.1. Организационная структура Сейдинский нефтеперерабатывающий завод: Заводоуправление, Основные производственные и вспомогательные цеха, Службы производственно-технического и социально-бытового назначения. Лебапская область, Даневский этрап, город Сейди, Туркменистан. 6.2. Схема внутренной структуры предприятия, информационный перечень отделов, цехов и служб предоставляется участникам тендера при проведении обследования объектов автоматизации. |
| 7. Требования к автоматизированной системе | 7.1. Создаваемая система должна обеспечивать возможность его дальнейшего развития и модернизации без значительных затрат на изменение структуры автоматизированной системы. 7.2. Комплект технических средств и программное обеспечение, используемые при реализации проекта автоматизированной системы, должны быть серийно выпускаемыми, высоконадежными с расширенными функциями диагностики. 7.3. Техническое, программное, информационное, организационно-методическое, правовое, математическое, лингвистическое, эргономическое обеспечение создаваемой автоматизированной системы должны соответствовать проектным решениям, разработанным в соответствии с требованиями РД 50-680-88 «Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения». 7.4. Требования и порядок создания автоматизированной системы должны соответствовать требованиям Технического задания, разработанным в соответствии ГОСТ 34.602 «Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы». 7.5. Система хранения архивных данных должна обеспечивать их сохранность не менее 3-х лет. 7.6. Автоматизированная система должна иметь лицензионную защиту от несанкционированного доступа к информации. |
| 8. Состав и содержание работ по созданию системы | 8.1. Обследование объекта автоматизированной системы. 8.2. Разработка технического задания по созданию автоматизированной системы и автоматизированным базам данных (СУБД) на СНПЗ 8.3. Разработка документа, определяющего стадии и этапы создания автоматизированной системы в соответствии с требованиями ГОСТ 34.601 «Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадия создания». 8.4. Разработка проектно-технической эксплуатационной документации в соответствий с требованиями РД 50-34.698 «Методические указание. Информационная технология. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». 8.5. Поставка оборудования, программного обеспечения, материалов и запасных частей. 8.6. Монтаж оборудования автоматизированной системы и автоматизированным базам данных (СУБД). 8.7. Прокладка сети или подключение к существующей заводской сети передачи данных. Настройка сетевого оборудования. 8.8. Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию автоматизированной системы. 8.9. Обучение эксплуатационного и обслуживающего персонала Заказчика. 8.10. Сдача системы в промышленную эксплуатацию и сопровождение автоматизированной системы в течение одного года со дня подписание акта приемки. Все работы по монтажу и наладке оборудования автоматизированной системы должен выполнять квалифицированный персонал, имеющий подтверждающие документы от производителей оборудования, используемые для создания системы. |
| 9. Требования заказчика | 9.1. Технико-коммерческие предложения по настоящему тендеру должны быть составлены после детального изучения объектов автоматизации специалистами участника Тендера (при условии предварительного получения разрешения и доступа к объекту после подписания соответствующих документов конфиденциальности и неразглашении информации). Для проведения обследования объекта и сбора необходимой информации, специалисты участника Тендера должны посетить объекты автоматизации. 9.2. Порядок контроля и приемки выполненных работ: - Система должна подвергаться приемочным испытаниям в соответствии с «Программой испытания», разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком; - Испытание системы проводится специалистами Подрядчика с участием специалистов Заказчика под руководством Руководителя Проекта. По результатам испытания составляется соответствующий документ; 9.3. Перечень документации, предъявляемой Заказчику: - Техническое задание по созданию автоматизированным базам данных (СУБД); - Проектно-техническая эксплуатационная документация автоматизированным базам данных (СУБД); - Техническое задание по созданию АС; - Проектно-эксплуатационная документация АС; - Руководство по эксплуатации, технические паспорта на все виды технических средств, входящих в состав системы. - Лицензии на программное обеспечение; - Сертификаты соответствия на поставленное оборудование, выданные Главной государственной службой «Туркменстандартлары»; - Акт о качестве монтажа технических средств системы; - Программа и протоколы приемочных испытаний; - Акт о вводе в промышленную эксплуатацию системы; - Другая организационно-распорядительная документация в соответствии ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем». |
| 10. Требования к исполнителю работ | 10.1. Исполнитель должен иметь опыт работы в области автоматизации систем управления и внедрения программных продуктов. (При подаче тендерного предложения необходимо представить лицензии на осуществляемый вид деятельности, перечень выполненных работ и отзывы Заказчиков). 10.2. Срок выполнения работ не должен превышать 18 месяцев с начала вступления Контракта в силу. 10.3. Предусмотреть предоставление гарантии на поставленное оборудование и выполненные работы, не менее 12 месяцев со дня подписания Акта о вводе в эксплуатацию автоматизированной системы управления. 10.4. Теоретическая часть обучения эксплуатационного и обслуживающего персонала Заказчика должна быть проведена до начала пусконаладочных работ системы. |
| 11. Условия финансирования | 11.1. Опережающее финансирование за счёт средств Исполнителя. Оплата стоимости поставок, работ и услуг при 100% выполнении, поэтапно согласно документу, определяющего стадии и этапы создания автоматизированной системы и автоматизированной базы данных. 11.2. При подаче тендерных предложений стоимость поставок, работ и услуг отразить с разбивкой по направлениям: - Внедрение и настройка ПО, инжиниринг, поставка оборудования, материалов, запасных частей, монтажные работы и прочие. - Выполнение работ (внедрение и настройка ПО, инжиниринг, монтажные работы и прочие) в национальной валюте, поставка оборудования, материалов, запасных частей в иностранной валюте |