## лист 1
На запчасти и необходимое оборудование и материалы
на 2025 год по отделу энергетики управления главного энергетика и автоматизации (для ТКНПЗ)
№ | Наименование продукции | Гост,тех. Условия чертеж, особые условия | Е.д. изм. (к-т,шт, пара) | Кол-во | Базис поставки по "инкотермс" | Форма оплаты | График поставки | Ориентировочная цена в долларах США |  | Обоснование необходимости закупки по каждой позиции
[8 empty] | Цена за единицу | Общая сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
( Цех № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,20,22,23,ЭТЛ)
Контактор:
1 | SIEMENS 3TF55 400V 400A IEC 947 VDE 0660 Ie AC-1:300A Ui:1000V Ue(V) 400; P AC-3 (kW)-160; AC-3(A)- 300;AUX CONTACTS Ie AC-12:10A Ui:690V; Ue(V)-24; DC-13(A) -10;AC-15(A)10;Iq-50kA; Ue690V; LISTED 165C;IND.CONT.EQ; VAC230;1PH,HP-50; 3PH,HP-125; Break all lines 315A;600V;AC Short circuit 18KA;800V;MAX.FUSE 800A/CB800A; 75C CU WIRE ONLY |  | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Котельная №1,2 Цеха №10-2шт, товарная насосная №5 Цеха№8-2шт, конденсатная №1,2, Цеха №14-2шт. (фото)
2 | SIEMENS 3TF52 400V 250A IEC 60947 VDE 0660 Ie AC-1:210A Ui:1000V Ue(V) 400; P AC-3 (kW)-90; AC-3(A)- 170;AUX CONTACTS Ie AC-12:10A Ui:690V; Ue(V)-24; DC-13(A) -10;AC-15(A)10;Iq-50kA; Ue690V; LISTED 165C;IND.CONT.EQ; VAC230;1PH,HP-30; 3PH,HP-60; Break all lines 200A;600V;AC Short circuit 10KA;800V;MAX.FUSE 800A/CB800A; 75C CU WIRE ONLY |  | шт | 7 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Котельная №3,4 Цеха №10-2шт, товарная нососная №5 Цеха№8-2шт, конденсатная №1,2, Цеха №14-2шт, установка селективной очистки фурфуролом 700СМ 51А Цеха№5 1шт. (фото)
3 | LC1D115 IEC947 NFC BS VDE EN 60947 63-110, 5424, 0660, ith:250 A, U lmp = 8kV, U1= 1000 V. AUX.Cont. ith=10A U1= 690 V, 3~ V,230,400,690 1000,AC-3 kW 30,55,80,65,JEM V, AC3 1.0.0 kw 25, 50 LISTED 170, ind. Cont. Eg, 600V a.c max Continuons current: 160A,3hpV, 200,230,460,575, Hp30,40,75,100.AUX.Cont.A600,Q600 AO13247,DS06204,1628635,0111 CZECH REPUBLIK Schneider Electric |  | шт | 8 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Электрооборудование котлов пара 2-й котельной установки Цеха № 20 (фото)
4 | Telemecanique, France LC1 D1810, Ith: 32A,Ui:1000V,Uimp:8kV,3~V,230,400,500-600;AC 3kW 4,7.5,10, JEM V 200-220/ 440, Kw 3,7/7,5 , LISTED 170M 600v, Ind, Cont. Eq.a.c.max, Continuans current: 35A, AWG:8-18CU, Torgu:1516.in AUX.Cont.A 600 P600, 0378034,154 FRANCE |  | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Вытяжное оборудование 4- го пожарного дизеля, водоблока№1 Цеха № 20 (фото)
5 | MOELLER DIL 1M Ue 220-380-500-660V, Ue 230-400-690V, Ue 240-440V, AC-3 7,5-15-18,5-18,5-18,5kW, AC-4 5,5-11-15-15 kW, AC-1 Ie=Ith 55A Uimp 8000V, IEC/EN 60947, A000319, 400VAC, SUTABLE FOR 5 KA RMS SYM MAX AT600 VAC/FUSE 200 A/LISTED BKR 125A AC-115-200-240-480-600V, 3PH-10-10-20-25HP, 1PH3-5-5HP, Elevator Duty 3PH-7-20-20HP, 3PH 600V AC MAX 55A OPEN , DC 125-250 V, 5-10 HP, 3 POLE BREAK 250 VDC MAX 55A OPEN CU 75°C WIRE, TIGHTENING TQRQUE 4 Nm, AWG 10 AWG 4 FOR SINGLE, AWG 10 AWG 6 FOR DOUBLE |  | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Ремонт РЩ охранного освещения Цеха № 23 (фото)
6 | Schneider Electric LC1D80, U-400V, Ith: 125A, V/kW, 230/22, 400/37, 500/55, 690/45 , Ui:1000V, Uimp:8kV, JIS C8201-4-1, JIS C8201-5-1 V/kW 220/18,5, 440/37, Aux.Cont.A600-P600, Continuous current :110A, 75 C, AWG: 2-10 CU, Torque: 100 lb.in. Made in CZECH RESPUBLIC |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ ,ad*star KON 60 A00+E00 -K20M Цеха № 6 (фото)
7 | Schneider Electric LC1D09 BL, Ith 25A, V/kW 230/2,2, 400/4 500/5,5 coil 24VDC, P-4kW, U-400V, JIS C8201-5-1 V/kW 220/1,5, 440/4 |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ ad*starKON 60 A00+E10 -K57M , A00+E10 -K56M Цеха № 6 (фото)
8 | Schneider Electric LC1D25 BL Ith: 40A, Uimp:6kV,coil 24V DC, P-11kW, U-400V, V/kW 230/5,5, 400/11, 500/15, JIS C8201-5-1, Cont. current 40A, Torque: 20 lb.in., AWG-14 CU, 75 C, France |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ dyna FLEX 6 3K16.7 M , 3K16.8 M Цеха № 6 (фото)
9 | Schneider Electric LC1D09 BD, U-400V, Ith:25A Ui:690V, Uimp:6kV, 3~ V/kW 230/2,2, 400/4, 500/5,5, P 4-kW, 400v, coil 24vdc, JIS C8201-4-1, Continuous current :25A, 75 C, Torque: 15 lb.in. |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ slitTEC 700 K4M , K5M Цеха № 6 (фото)
10 | Telemecanique LCD12, ciol 24V DC U-400V, P-5,5kW, Ith:25A, 3~V/kW 220/3, 400/5,5, 660/7,5, IEC 60947, VDE 0660, GB 14048.4, Ui:690V, Uimp:6kV |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ starEX800S/90 4K5,4K3 Цеха № 6 (фото)
11 | Schneider Electric LC1D95 IEC/EN 60947-4-1, 3~V/kW, 230/25, 400/45, 500/55, 690/45, Ith: 125A, Ui-1000V, 50/60Hz, Uimp: 8kV, JIS C8201-4-1, V/kW, 200-220/22, 440/45,U-400V, P-45kW |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ starEX800S/90 K2M Цеха № 6 (фото)
12 | Telemecanique LCD25 BL ciol 24V DC, Ith: 40A, Ui690V, Uimp: 6kV, 3~V/kW, 230/5,5, 400/11, 500-690/15, JIS C8201-4-4, V/kW, 200-220/5,5, 440/11, Cont. current: 40A, AWG 6-14 CU, 75 C, Torque: 20lb.in U-400V, P-11kW |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя.Установка ППМ star EX800S/90 2K4M, 2K5M,2K6M Цеха № 6 (фото)
13 | Schneider Electric LC1D25BL coil 24vdc, Ith: 40A, Ui690V, Uimp: 6kV, 3~V/kW, 230/5,5, 400/11, 500-690/15, JIS C8201-4-1, V/kW, 200-220/5,5, 440/11, Cont. current: 40A, AWG 6-14 CU, 75 C, Torque: 20lb.in P=11kW , 400v, coil 24vdc |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя.Установка ППМ Staco TEC 1500/90 A00+E11-11K13M,A00+E11-11K14M, A00+E11 -11K15M Цеха № 6 (фото)
14 | Schneider Electric LC1D18BL P=7.5kW , 400v, coil 24vdc Ith: 40A, Ui690V, Uimp: 6kV, 3~V/kW, 230/4, 400/7,5, 500-690/10, JIS C8201-4-1, V/kW, 230/4, 400/7,5, 500-690/10 |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя.Установка ППМ StacoTEC 1500/90 A00+E11-11K24M,A00+E11-11K25M, A00+E11-11K26M. Цеха № 6 (фото)
15 | Schneider Electric LC1D09BL P=4kW , 400v, coil 24vdc, Ith 25A, V/kW 230/2,2, 400/4 500/5,5 coil 24VDC, P-4kW, U-400V, JIS C8201-5-1 V/kW 220/1,5, 440/4 |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ StacoTEC 1500/90 A00+E11 -11K33M Цеха № 6 (фото)
16 | Telemecanique LC1D09 BL, ciol 24V DC, P=4kW , 400v, coil 24vdc, Ith 25A, V/kW 230/2,2, 400/4 500/5,5 coil 24VDC, P-4kW, U-400V, JIS C8201-5-1 V/kW 220/1,5, 440/4 , U-400V, P-4kW |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя.Установка ППМ Alpha 6 Цеха № 6 (фото)
17 | SIEMENS 3RT1-015-1AB02 G/080814*E05*, Ui:690V V/kW, 220/2,2, 400//3, 690/4, Max fuse:60A, Made in Germany |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Ciller HT90/2CS Frigel Цеха № 6 (фото)
18 | ABB AF09 400V 25 A Ui-690V;Imp-6kv;Ith-35A; U-400;AC-3kW-4;AC-8akW-5,5kW;IEC/EN60947-4-1; breaking all lines 3phVAC480;1phVAC--;general use 600VAC25A; Made in FRANCE; B C2-17161 |  | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Котельная №1,2,3,4,5,6 Цеха №10 (фото)
19 | Schneider Electric IEC/ EN 60947-4-1 LC1F225 Ith:315A Ui-1000 V, Uimp-8 kV,V-230, 400, 415,440,500,690; AC3 kW-63,110,110,110, 129, 129, JIS C8201-4-1; 200/220V,55kW,440V,110kW, 3phV-208,240,480,600; HP-60,75,150,150; |  | шт | 7 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Водоблок №2 эл.дв градирни охлаждения воды Цеха №15 3шт. (фото, установка Очистные сооружения ТП-47 РУ 0,4кВ P-905A, P-905B, P-905C Цеха №15 4шт. (фото)
20 | ZHEJAING CHINT ELECTRICS NC2-225IEC/EN 60947-4-1, Ui-1000 V, Ie (AC-1)= Ith= 275A, Ue-380,660V, AC-3, Ie-2256,137 A, Pe-110,129 kW |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Водоблок №2 эл.дв градирни охлаждения воды Цеха №15 (фото)
21 | ALLEN-BRADLEY 100-B180N*3, SER B, AC3: Ie=180A Max, AC3kW RATINGS 220/230V-45kW, 380/400/415V-90kW, 500V-110kW, 660/690V-110kW, IEC 947, BS 5424, VDE 0660, Ui=690V, Ith=225A, AC1: Ie=225A, |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. CCR 300PM3-B Цеха №7 (фото)
22 | SIEMENS IEC / EN 60947-4-1 Uimp 8kV le AC-1 275A, Ue (V) 230,400,690,1000, P AC-3 (kW) 55,110,200,90, AC-3 (A) 225,225,68. Iq 50 kA, Type 1 500A, Type 2 400A, JEM AC3 2 0-0, V AC 200,230,460,575,208,240,480,600. 3PH HP 60,75,150,200. BREAK ALL LINES 250 A 600 V AC GENERAL USE SHORT CIRCUIT 10 kA. 600 v MAX FUSE 700 A, MAX CB 500 A 75 ͦ C CU WIRE ONLY MAIN CONTACT KIT 3RT1964 6A TERMINAL KIT 3RT 1966-4G TORQUE 180...195 LB IN 20...22Nm |  | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Гидрочистка Цеха №4 № 800-PM-01A/B (фото)
23 | SIEMENS IEC / EN 60947-4-1 Uimp 8kV le AC-1 185A, Ue (V) 230,400,690,1000, P AC-3 (kW) 45,75,132,90, AC-3 (A) 150,160,65. Iq 50 kA, Type 1 355A, Type 2 315A, JEM AC3 2 0-0, V AC 200,230,460,575, 1 PH 30,30 , 3PH HP 50,60,125,150. BREAK ALL LINES 195 A 600 V AC GENERAL USE SHORT CIRCUIT 10 kA. 600 V MAX FUSE 700 A, MAX CB 500 A 75 ͦ C CU WIRE ONLY MAIN CONTACT KIT 3RT1964 6A TERMINAL KIT 3RT 1966-4G TORQUE 180...195 LB IN 20...22Nm |  | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Гидрочистка Цеха №4 №100-AEM-01A/B, 100-AEM-02A/B (фото)
24 | Schneider Electric LC1 D150, NFC BS VDE IEC 947 EN 60947 Ith:250A U1-1000 V, U1mp-8 kV,U-400 V, AC3-55 |  | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ВДУ-3 Х-001 А-1, Х-001 А-2, Х-001 В-1, Х-001 В-2 (фото)
25 | SIEMENS 3RT2636-1AP03,AG.DE-92220 Amberg; Made in Germany;VL-160 A; IEC/EN/K 60947-4-1; 50-60 Hz ; GB14048.4/50Hz; Ie AC-6b:72,2 A; Ui=690 V; Ue(V) 110;230;400;500;690; 3PH kVar 14;29;50;63;86; Instr. Ord. No: 3Z1012-ORT26-3AA1 |  | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Рухнама 8; ТП-951; РУ 0,4 кВ; Д.Азады 102; ТП-3728 РУ-0,4кВ Цеха №10 (фото)
26 | 3 TF 57 22-ОСМ 7.A.катуш 230 V 600 v AC Max FUSE 1000 A. I-550 A AUX, CONTACT F 600 / H600 75 C ONLY MAIN CONTAKT KTT:3TY 7670-OA TERMINAL KIT: 3Tx6586-3c TORQUE: 124…210 LB.IN 14…24 IN Simens Германия |  | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
27 | 3TF-53. I-210 A Uк -230 В, катушка 230 V, 600 V AC Max FUSE 800 A. AUX, CONTACT F 600 / H600 75 C ONLY MAIN CONTAKT KTT:3TY 7530-OA Siemens Германия |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
28 | 3TF-50. I-160 A Uк - 230 В катуш 230 V 600 v AC Max FUSE 800 A. AUX, CONTACT F 400 / H 400 75 C ONLY MAIN CONTAKT KTT:3TY 7500-OA Siemens Германия |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
29 | S-N21+TH-2CKI 1.3 A,U-4 00VAC 32 A Mitsubishi |  | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
30 | CS 3C IEC947 EN60947 AC-1 690V-20A Uk-220 VDC Канада |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
31 | КВ-О 500V, 50 HƵ, 6A IPOO UK-42V, БДС 6012-74 Россия |  | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
32 | NC2-225 IEC/EN6094744-1 U-400V I-225A,110 kW,Uk-220V. CHINA |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
Контакт от контактора:
33 | КТ-6033Б-250 А неподвижный Россия |  | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
34 | КТ-6033Б-250 А подвижный Россия |  | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
Автоматический выключатель:
35 | MOELLER 230/400V, 240/415V, FAZ-С32, 5kA-277/480VAC |  | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Ремонт РЩ охранного освещения Цеха № 23 (фото)
36 | AKKOSTAR EXB3-63 C40 230/400V-50 H2, 6000A, IEC60898-1 |  | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Ремонт РЩ охранного освещения Цеха № 23 (фото)
37 | SIEMENS 5 SQ21 C32, 230/400V,3000 |  | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Ремонт РЩ охранного освещения Цеха № 23 (фото)
38 | MOELLER 230/400V, 240/415V, FAZ-С10, 5kA-277/480VAC |  | шт | 250 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Ремонт РЩ охранного освещения Цеха № 23 (фото)
39 | MOELLER 230/400V, 240/415V, FAZ-С6, 5kA-277/480VAC |  | шт | 250 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Ремонт РЩ охранного освещения Цеха № 23 (фото)
40 | MOELLER 230/400V, 240/415V, FAZ-С40, 5kA-277/480VAC |  | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Ремонт РЩ охранного освещения Цеха № 23 (фото)
41 | Schneider Electric GV2ME07, Ue 400-415V, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1, JIS C8201-2, C8201-4-1, Ie-1,6-2,5A, U-400V, Tightening torque 15lb.in, 75 C CU AWG 8-18, Tripping current 125%, Class K-5 fuses. |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ ad*starKON 60, A00+E10 -F57M, A00+E10 -F56M Цеха № 6 (фото)
42 | Schneider Electric GV2ME20 Ie 13-18A, U-400V, Ue 690V, Uimp 6kV, 50/60 HZ, JIS C8201-2, C8201-4-1, U-400V, Tightening torque 15lb.in, 75 C CU AWG 8-18, Tripping current 125%, Class K-5 fuses. |  | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ dynaFLEX 6 , 3F16.7 , 3F16.8 Цеха № 6 2шт, Установка StacoTEC 1500/90 A00+E11 -11F16 A00+E11 -11F17, A00+E11 -11F18, Цеха №6 3шт (фото)
43 | Schneider Electric GV2ME06 I=1-1.6A, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1, JIS C8201-2, C8201-4-1, Tightening torque 15lb.in, 75 C CU AWG 8-18, Tripping current 125%, Class K-5 fuses. |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ slitTEC 700, F3, Цеха № 6 (фото)
44 | Schneider Electric GV2ME04 I=0.4-0.63A, IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60947-4-1, JIS C8201-2, C8201-4-1, Tightening torque 15lb.in, 75 C CU AWG 8-18, Tripping current 125%, Class K-5 fuses. |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ StacoTEC 1500/90 A00+E11 -11F34.1 A00+E11 -11F35.1, Цеха№6 (фото)
45 | Schneider Electric Сompact NSX 630N 400V 630A Ui-800V; Uimp-8kV; Ue-440; Icu(kA)-42; Ics-42;50/60HZ; cat A;IEC/EN 60947-2;NEMA Ab1 HIC(kA);600V20; |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Товарная насосная №210 Цеха№8 (фото)
46 | Schneider Electric Сompact NSX 400N 400V 400A Ui-800V; Uimp-8kV; Ue-440; Icu(kA)-42; Ics-42;50/60HZ; cat A;IEC/EN 60947-2;NEMA Ab1 HIC(kA);600V20; |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Товарная насосная №5 Цеха№8 (фото)
47 | Schneider Electric Сompact NSX 250F 400V 250A Ui-800V; Uimp-8kV; Ue-440; Icu(kA)-35; Ics-42;50/60HZ; cat A;IEC/EN 60947-2;NEMA Ab1 HIC(kA);600V20; |  | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Котельная №1,2,3,4,5,6,7,8,9 Цеха №10 2шт, товарная насосная №4 Цеха№8 2шт АБК и для всех операторных Цеха №14 2шт (фото)
48 | SIEMENS 5SQ21 C40 230/400V; IEC898; EN60898 |  | шт | 165 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Котельная №1,2,3,4,5,6,7,8,9 Цеха №10 100шт, Для осветительных мачт Цеха №8 25шт, для осветительных опор Цеха №14 40шт (фото)
49 | Sigma Elektrik SMK25-L11 400V 6Ai;Ui690V; Ue690V;Ith-6A;AC15-720VA/240V;IEC 947-5-1; VDE-0660 |  | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Котельная №1,2,3,4,5,6,7,8,9 Цеха №10 (фото)
50 | Schneider Electric Сompact NSX 160F 400V 160A Ui-800V; Uimp-8kV; Ue-440; Icu(kA)-35; Ics-42;50/60HZ; cat A;IEC/EN 60947-2;NEMA Ab1 HIC(kA);600V20; |  | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Котельная №1,2,3,4,5,6,7,8,9 Цеха №10 2шт АБК и для всех операторных Цеха №14 (фото)
51 | Schneider Electric NSX 100N 400V 100A |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Котельная №1
52 | Schneider Electric NSX 125N 400V 125A |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Котельная №2
53 | CHNT, NM1-250S/3300, In 250A, Ui-800 V, Uimp-8 kV, f50Hz, Cat A li 10ln , Ue-400,690 (V), Icu/Ics (kA) 35/17,5 GB/T 14045.2 +40 °C |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка водоблок №2 градирни охлажденя воды Цеха №15 (фото)
54 | ABB S4N In~250A,InN=In/2,3ph , UL 489/CSA C22,2, INERRUPTING RATINGS, 240VAC 65,000A, 480VAC 25,000A, 6000VAC 18,000A, IEC 947-2 INERRUPTING RATINGS 230VAC 65,000A, 415VAC 35,000A, 690VAC 18,000A |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. CCR 300-H2 Цеха №7 (фото)
55 | АВВ SАСЕ Tmax TЗN 250 IEC 60947-2, Iu=250A, Ue=690V, Ui=800V,Uimp=8kV, Ue(V) 230,400/415,440,500,690,250,500 , Icu(kA) 50,36,25,20,5,36,36 Ics(%Icu) 75, Cat A ~50-60 Hz, 2P--- 3P in senes, № AH07169644 Made in Italy |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. ТП-621;622;623 АВО Цеха№1 (фото)
56 | АВВ SАСЕ Tmax T2N 160 IEC 60947-2, Iu=160A, Ue=690V, Ui=800V,Uimp=8kV, Ue(V) 230,400/415,440,500,690,250,500 , Icu(kA) 65,36,30,25,6,36,36 Ics(%Icu) 100, Cat A ~50-60 Hz, 2P--- 3P in senes, № AH09080080 Made in Italy |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Н-10,Н-3Б,Н-18 Цеха№1 (фото)
57 | METESOL ABS 603c Ui750V,Uimp 8kV; 630A;400V;Ue=690V~10kA,480/500V~45kA,415/460V~65kA,380V~75kA,220/250V~85kA,500V~20kA, Ics(%Icu) 100, 50-60 Hz, Cat A IEC 60947-2 KOREA 2014 год |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ВДУ-3 Х-001 А-1, Х-001 А-2, Х-001 В-1, Х-001 В-2 (фото)
58 | SIEMENS VL 1250 A ;IEC 60947-2; EN 60947-2; GB 14048.2/ 50HZ; Ue(V) 380/415; Icu(kA) 55; Ics(kA) 28; NEMA RATING V-480; Isym(kA)25 |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Рухнама 8; ТП-951 РУ 0,4кВ Цеха №10 (фото)
Магнитный пускатель :
59 | ПАЕ-512,110А,~380B/220В катушка. Россия |  | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
60 | ПАЕ-612,146А,~380B/220В катушка. Россия |  | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
61 | ПАЕ-412,63А,~380B/220В катушка. Россия |  | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
Генератор: Оборудования по проекту неделимый:
62 | Барьер в камере трансформатора |  | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Подстанция №13 ТП-6/0,4кВ на КПХиОН п.Кенар
63 | Щит из 2 панелей |  | комп. | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Подстанция №13 ТП-6/0,4кВ на КПХиОН п.Кенар
64 | Щит из 15 панелей | 0,4 кВ | комп. | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Подстанция №13 ТП-6/0,4кВ на КПХиОН п.Кенар
65 | Щит из 16 панелей | 6кВ | комп. | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Подстанция №13 ТП-6/0,4кВ на КПХиОН п.Кенар
66 | Шкаф выпрямителей |  | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Подстанция №13 ТП-6/0,4кВ на КПХиОН п.Кенар
67 | Шинопровод |  | комп. | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Подстанция №13 ТП-6/0,4кВ на КПХиОН п.Кенар
68 | Шкаф аккумуляторных батарей |  | шт. | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Подстанция №13 ТП-6/0,4кВ на КПХиОН п.Кенар
69 | Установка конденсаторная | 900 кВАр; 6,3 кВ ККУ-6кВ, | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Подстанция №13 ТП-6/0,4кВ на КПХиОН п.Кенар
70 | Установка конденсаторная | 300 кВАр; 0,4кВ ККУ-0,4кВ, | шт. | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Подстанция №13 ТП-6/0,4кВ на КПХиОН п.Кенар
Элeктродвигатель:
71 | THERE -PHASE INDUKTION MOTOR FRAMEMS 112M-4, NO.1401-0084607,POLE 4P, DE 6306 ZZC3,NDE 6206ZZC3, INS. CL. F, V-380/660, Hz-50, 4kW, A-8.7/5.01, RPM1430,IP55, V-440/760, Hz-60, kW-4.8 A-8.7/5.01, RPM1710, Weigh t29kg, EFICIENCY, IE-1(100%), 83.9 (75%), 84.1 (50%)82.1,Amb. Temp. -20/+45°C 1200m S3 IEC34-9 |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка депарафинизации 710МЕ2/2, МЕ 6/2 Цеха№5 2шт. (фото)
72 | ABB-Motors M2 BA 160 L 4B3, U-400V, P-15 kW, I-28,5 A, H-1445 об/мин 2000 год. |  | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Электродвигатель вакуумной установки 1290 Рк1- 1Р6А/2Р6А 1Р6В/2Р6 опреснителя № 2 Цеха №20 (фото)
73 | ABB-Motors M2 BA 315 SMA 6B3, U-400V, P-75 kW, I-141 A, H-992 об/мин 2000 год. |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 121 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Электродвигатель рассола 1290Рк1-1Р4/2Р4 опреснителя № 2 Цеха №20 (фото)
74 | ABB-Motors M2 BA 280 SMA 4B3, U-400V, P-75 kW, I-135 A, H-1484 об/мин 2000 год. |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 122 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Электродвигатель бустера1290Рк1-1Р12/2Р12 опреснителя № 2 Цеха №20 (фото)
75 | ABB-Motors M2 BA 225 SMВ 6B3, U-400V, P-30 kW, I-56 A, H-985 об/мин , 2000 год. |  | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 123 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Электродвигатель 1290Рк1-1Р1/2Р1,1Р2/2Р2,1Р3/2Р3 опреснителя № 2 Цеха №20 (фото)
76 | ABB-Motors M2 BA 225 SMВ 4B3, U-400V, P-45 kW, I-83 A, H-1480 об/мин, 2000 год. |  | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 124 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Электродвигатель продукта 1290Рк1-1Р5/2Р5 опреснителя № 2 (фото)
77 | ABB-Motors M2 BA 315 SMВ4, U-400V, P-110 /28 kW, I-202A/72A, H-1490/744 об/мин. |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 125 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Электродвигатель башни охлаждения 1390СТ1-С1/С2-М водоблока № 4 Цеха №20 (фото)
78 | ABB-Motors M2 BA 225 SMВ2, U-400V, P-45 kW, I-79A, H-2960 об/мин. 1999 год. |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 126 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Электродвигатель 031PM1228A/B опреснителя № 1 (фото)
79 | ABB-Motors M2 BA 180 L4, U-400V, P-22 kW, I-41A, H-1470 об/мин. 1999 год. |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 127 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Электродвигатель 031PM1228A/B опреснителя № 1 Цеха №20 (фото)
80 | ABB-Motors M2 BA 180 М 2, U-400V, P-22 kW, I-38,5A, H-2930 об/мин. 1999 год. |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 128 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Электродвигатель 031Y1226РМ4/1227РМ4 опреснителя № 1 Цеха №20 (фото)
81 | SIEMENS 1LA1504-2X290-Z, U-63kV,P-1000 kW, I-104A, H-2982 об/мин, 1999 год. |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 129 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Электродвигатель 1290Рк-1С1/1290Рк-2С1 опреснителя № 2 Цеха №20 (фото)
82 | SEW-EURODRIVE TYP:KA67DT100L4BMGMM30 Nr. 010012345.6.00.00 P-3kW , 50Hz, U 380-500V, I -6.7A, 60Hz U 380-500V, I-6,7A n-92\1400 r\min IP 54 KL F, Bremse V 110, Nm 40 Gleichrichter, kg 54, Ma 310, Nm, i 15,19:1, Made in Germany 184103 3.14 |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 130 дней |  |  | Замена вышедших из строя.Установка Экструдер №600 RF803 Цеха № 6 (фото)
83 | Type: R37 DT90S4 N-05 5013998104000100 SEW USOCOME P-1.1kW, I-2.8A, cos-0.77, n-1400/90 об/мин, |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 131 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер 600RF 806A Цеха № 6 (фото)
84 | Type: R47 e DT90L4 N-055013998102000200 SEW EURODRIVE r/min 1410/53, kW 1,5 , V230∆/400Y, A 6,00/3,45, PTB Nr: Ex-94.C.3436, Eex eIIT3, 3˜IEC 34 |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 132 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер 600RF 802A Цеха № 6 (фото)
85 | BA225M2Y2 55кWt; 2955об/мин; 99,5A ; Россия 2003 год, |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 133 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Битумная Н-1А Цеха № 3 (фото)
86 | Rietschle D-79650 Schopfheum Typ SKG 314-2.02(03),101623-0390.3kwt,7.00/4.05,400V,2890/min,50 Hz |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 134 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка MSCC 010-101K Цеха №7 (фото)
87 | Тип 1LA7164-2AA61; 15кВт; 400V; 28,2A; 2925 об/мин; EN 60034 SIEMENS Германия. |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 135 дней |  |  | Замена вышедших из строя
88 | AMGK-160MB-02A; 11кВт; 2920 об/мин; 0,4 кВ; 22 A. LOHER GERMANY |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 136 дней |  |  | Замена вышедших из строя
89 | Type: FN 132S64; 5,5 кВт; 1405 об/мин; 0,4 kV; 11 A; CEMP ITALIÝA |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 137 дней |  |  | Замена вышедших из строя
90 | Type: MLA 3165B; 11 кВт; 3000 об/мин; 0,4 кВ; 19 A; FUJI ELECTRIC |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 138 дней |  |  | Замена вышедших из строя
91 | Type: E90L4; 1,5 кВт; 1420 об/мин; 0,4 кВ; 3,6 A. EBARA Япония |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 139 дней |  |  | Замена вышедших из строя
92 | Type: AMGK-132SP-02C; 5,5кВт; 2900 об/мин; 0,4 кВ; 10,9 A; LOHER GERMANY |  | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 140 дней |  |  | Замена вышедших из строя
93 | Type: AMGK-160LB-04A; 22 кВт; 1470 об/мин; 0,4 кВ; 41 A; Seriýa №3264966. LOHER GERMANY |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 141 дней |  |  | Замена вышедших из строя
94 | Type: 1LA7166-4AA69-ZZ; 15 кВт; 1460 об/мин; 0,4 кВ; 28,5 A; SIEMENS Германия. |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 142 дней |  |  | Замена вышедших из строя
95 | Type: MLA 3133B; 3,7 кВт; 1450 об/мин; 0,4 кВ; 7,2 A; FUJI ELECTRIC |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 143 дней |  |  | Замена вышедших из строя
96 | Type: 1LA7164-2AA66-ZQ 15 кВт; 2925 об/мин; 0,4 кВ. 16,3 A; SIEMENS Германия. |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 144 дней |  |  | Замена вышедших из строя
97 | Серводвигатель переменного тока, AC-SERVO MOTOR 8LSC55 3000 U/min,15,08 Nm, Аrt. № ARST-01109 Австрия |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 145 дней |  |  | Замена вышедших из строя
98 | Серводвигатель переменного тока, AC-SERVO MOTOR 8LSA34 3000 U/min, 1,15 Nm, BRAKE, Аrt. № ARST-01093 Австрия |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 146 дней |  |  | Замена вышедших из строя
99 | Серводвигатель переменного тока, AC-SERVO MOTOR 8MSC6X 3000 U/min, 31,2 Nm, Аrt. № ARST-01078 Австрия |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 147 дней |  |  | Замена вышедших из строя
100 | Привод форматного цилиндра, тип: FZ-190STK3M-01 (format cylinder drive, type: FZ-190STK3M-01), Art. № Z0Z-04473C Австрия |  | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 148 дней |  |  | Замена вышедших из строя
101 | Привод растрового ролика, тип: RW-190STK2M-01 (drive anilox roller, type: RW-190STK2M-01), Art. № Z0Z-04474C Австрия |  | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 149 дней |  |  | Замена вышедших из строя
102 | Тип.CS 28-63 K/6 D-B40,08 Kw; 850 l/min; 0,55 A; 4 Nm; 230 V; MÖLLERS Германия |  | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 150 дней |  |  | Замена вышедших из строя
103 | Тип B90S-4/2k8 1,15 Kw; 1500 l/min; 2,88 A; 8 Nm; 230 V; MÖLLERS Германия |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 151 дней |  |  | Замена вышедших из строя
104 | Електродвигатель вертикальный ЕЕ-112-М4 4кВт; 1500 об/мин; 0,4 кВ; 7,5 A; LOHER GERMANY |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 152 дней |  |  | Замена вышедших из строя
105 | BF 6315 LG 4/6, U- 400 V, P- 110/43 KW, I-176/76 A,H-1483/990 об/мин Португалия |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 153 дней |  |  | Замена вышедших из строя
106 | Тип: 4МТМ-280М10У1, №012004, ПВ40%, 3Ф~50Hz, 60kW,IP54,статор ∆/Y220/380V 225/130A,ротор Y240V, 180A, 575 об/мин,855кг,ГОСТ 52776-2007 Россия |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 154 дней |  |  | Замена вышедших из строя
Сопротивление электродвигателя с фазным ротором:
107 | Тип:НФ-2 яш, №СО-62, КАТ.№ 2ТД75400636 , Еli 38B 69A ток вкл.70%, к двиг 60 квт, пв 35% контр НТ 61 ГОСТ 4870-49 .Россия |  | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
108 | Тип:НФ-2 яш, №СО-62, КАТ.№ 2ТД75400636 , Еli 38B 69A ток вкл.70%, к двиг 30 квт, пв 35% контр НТ 61 ГОСТ 4870-49 .Россия |  | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
MCD блоки для электродвигателей:
109 | DANFOSS 3037-T5-B21-CV4 37kWt I-80A AC 200-525B Дания |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
Предохранители:
110 | ППН-37 100А Pus 37/100 Плавкая вставка EKF Россия |  | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
111 | ППН-37 400А Pus 37/400 Плавкая вставка EKF Россия |  | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
112 | 10A "OMEGA" F2 AL 250V 10 psc ширина 5мм, длина 20мм Италия |  | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
Нагреватель:
113 | Кольцевой нагреватель (Ring heater), D216 X 125 mm, P=3000W, Art.N AIHD-01175 Германия |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
114 | Нагреватель (Heater), D96 X 66 mm, P=600W, U=4, Art. № AIHD-01174 Германия |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
115 | Керамический нагревательный элемент (Ceramic heat element), D155 X 51 mm, P= 1070W, U=400V, Art. № AIHK-01066 Германия |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
116 | Нагревательно- охдаждающий элемент (Heating-cooling element), D155 X 520mm, P=9720W, U=4, Аrt. № AIHR-01028 |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
117 | Нагревательно- охдаждающий элемент (Heating-cooling element), D155 X 490mm, P=4980W, U=4, Аrt. № AIHC-01027 Германия |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
118 | Нагревательный элемент (Heating element) D110 X 126mm, P=2500, Аrt. № AIHD-01096 Германия |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
119 | Нагревательный элемент (Heating element), P= 3x5500 watt U=400Volt, Аrt. № AIHR-01029 Германия |  | шт | 12 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
120 | Нагревательный катридж (Heating cartidge), D10 X 175, 900 W, Art. № AIHS- 01063 Германия |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
121 | Нагревательный элемент крышки основного фильтра, Heating collar, power 6000 W – Top, № детали 1204-201, Док.No : 220-Q-MN-012 Германия |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Запасные части отсутствуют на складе, необходимы для проведения ППР
122 | Нагревательный элемент корпуса, мощность 6000 Вт, HEATING COLLAR POWER 6000 W – BODY, № детали 1214-201, Док.No : 220-Q-MN-012 Германия |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Запасные части отсутствуют на складе, необходимы для проведения ППР
Нагревательная пластина:
123 | Detal №20032015 ( бокавые) |  | шт | 16 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер, № 600PK803-S801 Цеха № 6 (фото)
124 | Detal №20032008 (верхние) |  | шт | 8 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер, № 600PK803-S801 Цеха № 6 (фото)
125 | Detal №20032013 (нижние) |  | шт | 8 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер, № 600PK803-S801 Цеха № 6 (фото)
126 | Цикл 1, нагреватель стержневой Тип:6172 M633, Type:WTE 10\09-280\120, N: 01884-01890, темп 300°C , U-400V |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер, № 600PK803 Цеха № 6 (фото)
127 | Цикл 2, нагреватель стержневой Тип:6172 M633, Type: WTE 10\09-280\120, N: 01881-01883, темп 300ᵒC, U-400V |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер , № 600PK803 Цеха № 6 (фото)
Тиристор:
128 | Thyro-S, Part no. 10061769, BEST.-NR : 372 415.23, Thyristor switch , S 400-60 HT |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер, № 600PK803-03 Цеха № 6 (фото)
129 | Thyro-A, Part no. 10051139, BEST.-NR : 372 446.31, Thyristor power Unit, Type: 2AX 400-280 H |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер, № 600PK803-03 Цеха № 6 (фото)
130 | Chromalox (precision heat and control) Model#MXPCIII- 40812L0F030, SERIAL# 0414784, SCCR100KA, LINE VOLTAGE 480V, INSTR-230V, OUTPUT CURRENT-300A, INSTR-230V, OUT CURRENT-300A, 50/60 Hz, 50°C. |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка изомеризация Цеха №4 №700-H-002 (фото)
Реле времени:
131 | Identification data: 3RP1513-1AP30, 1C, Range 5-100сек, AC 24, 200-240V, DC 24V, 0.7-1.25 US |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер панель управления главного привода LCP- 600PK803-09 Цеха № 6 (фото)
132 | Identification data: 3RP1525-1AP30, 1C, 15 Range , (1,3,10,30,100) (S,MIN,H), AC 24, 200-240 V AND DC 24V, 0.7-1.25 US |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер панель управления главного привода, LCP- 600PK803-09 Цеха № 6 (фото)
133 | Identification data: 3RP1511-1AP30, 1C, 15 Range 0,5-10s, AC 24, 200-240V AND DC 24V, 0.7-1.25 US |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер панель управления главного привода, LCP- 600PK803-09 Цеха № 6 (фото)
134 | Moeller ETR4-51-A, AC 24…240V, 50/60 Hz, DC 24…240V, 3…60s. Ue 240V ~ 400V~ Ie AC-15 3A AC-14 3A Ith 6A Uimp 6000V III/3 , IEC 947,IEC 255 |  | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. ТП-621;622;623 АВО Цеха №1 (фото)
135 | QEM-T1 220-240V - 50/60 Hz, 16(4) A, 250V.-10T50, R=100h. |  | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя.Установка Алкелирование, Изомеризация, ОЗХ, гидрочистка Цеха №4 (фото)
136 | Digital AHC-15A AC220-240V 25(16)A,240VAC |  | шт | 200 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Освещение дорог ТНПЗ (фото)
Реле:
137 | Контроля напряжения (3-х фазный 2-х контактный). ЕЛ-10-2У3 380В. |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. ТП-41 РУ-0,4кв Цеха №6
138 | Rele OMRON G2RL-2 48 VDC |  | шт | 60 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Зап. части для ремонта частотников Stakostil устаковка ППМ Цеха №6
139 | Тепловое реле MITSUBISHI TH-N20KP I-0,28-0,42A, JIS C8201-4-1, JEM1356-S, 660V~, IEC60947-4-1, BS EN VDE 690V~, Tripping Current is 125%, Setting Class 10, Contacts 1NO+1NC(B600), Made in JAPAN |  | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Устаковка ППЛ ТП-60 -61-62 Цеха № 6 (фото)
140 | ABB ТА75 DU EN/EC 60947-4-1/5-1, Trip class 10AU1=690V, Number on dail is F.L.C Trip. Curr. Is 125% of.F.L.C. 18-25, 22-32, 29-42, 36-52, 45-63, 60-80 Coordination Type '2' acc.to IEC 60947-4-1 fuses gL/gG Amax 63,80,100,125,160,200 aM max 50,63,80,125,100,160. 600 Vac/Class 10 fuses K5 Amax 80,100,150,175,200, 250 fuses K5/RK5 Amax 80,100,150, 175,200,250 CB Amax 80,80,80,125,125,125 Same polarity above 300V № C600 NC B600 Ue 240V,440V, NC 3,0A, 1,9A, 1,0A, NO 3,0A, 1,0A, 1,0A Ue 24V,125V, 250V, NC 1,25A, 0,25A, 0,12A, NO 1,25A, 0,25A, 0,04A fuses 500V gL, NC: 10A/NO: 6A |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. ТП-621;622; Н-5,Н-25, Н-11 Цеха №1 (фото)
Реле тепловое:
141 | PS 431 Schal tbild/ diagram 8943.401 P 89431-0-1123310-302-401-602-704/ nom.1/5A 50-60 Hz. Uenom = 24…250V DC Uh nom= 24…60/110…250V DC. 100 …230V AC(I) Fo.010645.0 ident-Nr Vorschrift/specifion DIN EN 60255-6 Германия |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
142 | Telemacanigue LR2 D3366(63-110A) Франция |  | шт | 14 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
Преобразователь частоты:
143 | SEW EURODRIVE TYPE: MKS51A005-503-50, Плата: 8215022.13, 28 LOT 008, Funktion 26, 814 283 1.50 |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер, плата для преобразователя частоты № P30-A1 Цеха №6
144 | SEW EURODRIVE TYPE: MKS51A005-503-50 Sach Nr 8262608, Senen Nr 31252, Input U=3*380…500V +/-10%, f=50/60Hz, I=4,5A AC, T=0…45 C, Output U=3 0 Unetz, I=5A, D-767646 Bruchsal, Umrichter, MOVIDYN, Made in Germany. |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из стро. Установка Экструдер, преобразователь частоты № P30-A1 Цеха №6 (фото)
145 | TYPE: MDV60A0055-5A3-4-00, P-5.5kW 380-500VAC |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер, преобразователь частоты № F+50-A1 Цеха №6 (фото)
146 | SEW-EURODRIVE Typ MM30B-503-00, Pn=3,0kW Sach.Nr. 8229546, Serien NR. 57714, Input, U=3*380…500V, f=50…60Hz, I=6,7A AC, T=-25…40 C Output, U=3*0V…Umetz, f=2…100Hz, I=7,3A AC, Lastart M D-76646 Bruchsal Antriebsumrichter Made in Germany |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер, преобразователь частоты № 600 RF803 Цеха №6 (фото)
147 | Lenze. Type: E82EV371_2C, Inverter 8200 vector, Id.-No:13241795, Version: 5A37, Prod-№ 02525123, Ser. №: 0137 Input: 1/N/PE AC 230/240V, 5A, 50/60HzOutput: 3/PE AC 0-230/240V, 2,4A 0,3kW, 0-650Hz |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ, dyna FLEX 6, Цеха №6 (фото)
148 | ACOPOS 1090,8V1090.00-2,48080381401,Lister 3MA5,File E225616 Input: 3x400-480VAC, 10kVA Output: 3x0…400-480VAC, 0…8,8-6.6A |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ, dynaFLEX 6 2U10,2U12, Цеха №6 (фото)
149 | Lenze Type: E82EV152_4C, Inverter 8200 vector, Id.-No:13142439, Version: 4A37 Prod-No: 02396520, Ser-No: 0046, Input: 3/PE AC 400/500V , 5,5/4,4A, 50/60Hz Output: 3/PE AC 0-400/500V, 3,9A/3,1A 1,5kW, 0-650Hz Made in Germany. |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ, slit TEC 700 U3, Цеха №6 (фото)
150 | Efka , Type: N206, serNo 37519466, 230~<> 50/60Hz <> 120VA, IP40, P1, Motor+Steuerkasten, 520W, Made in Germany |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка ППМ, Швейная машинка, Цеха №6 (фото)
151 | Частотный преобразователь (Modul frequency converter) 200X (DSP) 3 x 210V±15% 50/60Hz ±5%, Аrt. № ZME-01171A Тип: slitrTEC 700 серия № 10 00079 00033 STARLINGER & CO Ges.m.b.H. Австрия |  | шт | 120 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | По плану ППР
152 | Зонд, Probe, Art. № Z4C-04060A мотальная машина, тип SAHM 200XE, серия № 200108/2 GEORG SAHM GmbH & Co. KG Германия |  | шт | 240 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | По плану ППР
153 | MOVITRAC 31C 075-503-4-00 Sach. Nr 8263388 Eingang / Input Serian Nr 28847 Ausgang / Output U=3*380 - 500V +/-10% f= 50-60 Hz +/-10% I= 13,8 A AC (400) T=0-45 C SEW EURODRIVE D - 76646 Bruchsal Antriebsumrichter Германия |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | По плану ППР
Латор
154 | Латор 2422-530-90076;BJ 28/10,UP;K-N-400V;UP;K-T-0-400V; In-1A Тип: StacoTEC 1500/90, серия №10 00102 00150 STARLINGER & CO Ges.m.b.H. Австрия |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | По плану ППР
Модуль:
155 | Инвертор частоты/ сервопривод KEB COMBIVERT F5, Input AC 3PH 400V, 127A, 50/60Hz, UL: 480V, 105A; Output 0…800Hz, AC 3PH 0..Uin, 115A; Power 80kVA, AC-MOT 55kW 2/4P 50/60Hz; MAT. No. 22F5G1R-Y001, Serial No. 302722500/1547148 для Вакуумный металлизатор GENERAL K 4000 Модель № K4000 M5 Bobst Manchester Ltd. Великобритания |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Установка БОПП Протокол от 12.06.2023г.
156 | Инвертор частоты/ сервопривод KEB COMBIVERT F5, Input AC 3PH 400V, 31,2A, 50/60Hz, UL: 480V, 27,3A; Output 0…800Hz, AC 3PH UL: 0..Uin, 21A; Power 17kVA, AC-MOT 11kW 2/4P 50/60Hz; MAT. No. 15F5G1E-Y001, Serial No. 302794270/1563129 для Вакуумный металлизатор GENERAL K 4000 Модель № K4000 M5 Bobst Manchester Ltd. Великобритания |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Установка БОПП Протокол от 12.06.2023г.
Концевой выключатель:
157 | Limit Switch in SKF-Lifting-Cylinder, (Starting- Operating position), MAX: 2A, 250V AC/2A, 48v DC, FIRM: SKF Liner system GMBH, MECKESHEIM, Ident No. PG88-834843, KD-NR:509997/3 |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка Экструдер, Главный привод № 600PK803-ЕX801 Цеха №6
Конденсатор:
158 | DUCATI energia PPM 41654.3353 D 104 .7 µF-5+ 10% . Qn 7.58 kVar, Un 480 Vac 50 HZ U1 3/15 kV, Temp. cat-25/D, IEC 831-1/2 (96) CE Португалия |  | шт | 54 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
Кабель:
159 | Кабель 1х240mm² 35kV XLPE медный Турция |  | м | 600 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
160 | Высоковольтный IP 01.80.000. УХЛ 1 В ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 -60 С до +40С Длина 3м, масса- кг 3 U-25 кВ I-10A. Для дигидратора. |  | шт | 8 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
161 | Кабель AСБГ-у 3x95 mm2 6/10kV. Россия |  | м | 200 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
162 | Кабель AСБГ-у 3x120 mm2 6/10kV (алюминевый, свинцовая броня, без джутовой покрытия). Россия |  | м | 200 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
163 | Кабельl AСБГ-у 3x150 mm2 6/10kV.(алюминевый, свинцовая броня, без джутовой покрытия). Россия |  | м | 200 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
164 | Кабель AСБГ-у 3x185 mm2 6/10kV (алюминевый, свинцовая броня, без джутовой покрытия ). Россия |  | м | 200 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
165 | Кабель AСБГ-у 3x240 mm2 6/10kV (алюминевый, свинцовая броня, без джутовой покрытия). Россия |  | м | 200 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
Осветительная арматура:
166 | Прожектор AKKOSTAR 200W AK54552 6500k AC 180-265V 50/60Hz, IP65 |  | шт | 30 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Охранного освещения Цеха № 23 (фото)
Измерительный прибор:
167 | Мультиметр токовые клещи ingco DCM6005 Т-PMS AC/DC CLAMP METER DC 600V/600A AC 600V/600A |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Необходимо для профилактики, устранения дефектов, проверки и наладки во вторичных и силовых цепях постоянного тока при проведении ремонтных работ ТКНПЗ (фото)
Полупроводниковые материалы:
168 | Tranzistor BC 846 B |  | шт | 60 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Зап. части для ремонта частотников Stakostil устаковка ППМ Цеха №6
169 | Diod 1N4148SMD |  | шт | 60 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Зап. части для ремонта частотников Stakostil устаковка ППМ Цеха №6
170 | Kondensator 22 mkf 63V |  | шт | 60 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Зап. части для ремонта частотников Stakostil устаковка ППМ Цеха №6
171 | Kondensator 100 mkf 25V |  | шт | 60 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Зап. части для ремонта частотников Stakostil устаковка ППМ Цеха №6
172 | FRANKE GMKP ENERGY; GMKP CAPACITOR; order NO.OF GMKP 440-3-20; 20kVAR;400V;50HZ;3-ph;3*111uF;-5….+5%; -25/D; 3kV;IEC 60831;EN60831;S.Nr:110629-5030 |  | шт | 15 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Рухнама 8; ТП-951 РУ 0,4кВ Цеха №10 (фото)
Предохранитель:
173 | Fuse SIBA, NH000 gL/gG I-50A, DC220/25 Korrosionsfest 20 000 13 Made in Germany |  | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Зап. части для ремонта частотников Stakostil устаковка ППМ Цеха №6 (фото)
174 | Fuse SIBA, NH000 gL/gG I-20A, DC220/25 Korrosionsfest 20 000 13 Made in Germany |  | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Зап. части для ремонта частотников Stakostil устаковка ППМ Цеха №6 (фото)
175 | Fuse SIBA, NH000 gL/gG I-16A, DC220/25 Korrosionsfest 20 000 13 |  | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Зап. части для ремонта частотников Stakostil устаковка ППМ Цеха №6 (фото)
ПЗУ:
176 | ПЗУ SUPPLY-BATTERY CHRGER, № 9408 HAS, INPUT 100-245 V /AC, OUTPUT 110V/DC, Manufacture: HAS. CO |  | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. ТП-41 РУ-6кв Цеха №6 (фото)
Аккумуляторные батареи:
177 | FARATEL 12V, 20A/h Made in CHINA тип FARA 1228 |  | шт | 8 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Устаковка ППМ ТП-41 РУ-0,4 кВ Цеха №6
178 | FARATEL 12V, 28A/h Made in CHINA тип FARA 1228,SH 90277906 K |  | шт | 16 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Устаковка ППМ РУ-0,4кВ Цеха №6
179 | HOPPECKE U-12V, I-101Ah, Ufloat-2.25, non spillable, Germany |  | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. ППЛ ТП-60 ПЗУ Цеха №6 (фото)
180 | MONOLITE 12 FIT 150 12V 150Ah/10h to 1.80 V/CELL AT 20 C 12V 150Ah/8h to 1.75V/CELL at 77 F.Float voltage 13.62V at 20C/13.56V at 77F.Connection torque 10-12Nm/88-106 in.lb |  | шт | 18 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Устаковка MSCC UPS-61 Цеха №7 (фото)
181 | RAW POWER VRLA AGM Battery 12V 18AH 12RP 18VA TYPE STAND-BY USE 13.5-13.8V CYCLIC USE 14.4-15.0V 5.4A Max |  | шт | 60 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя.Установка CCR UPS1 Цеха №7 (фото)
182 | TYPE 12V 100 Ah, 105 F, D226, 50630 A, RECHARGE BEFORE/AVANT LE:011202, U FLOATING= 13,68V, TEMPERATURA 20 ͦC |  | шт | 18 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя. Установка гидрочистка №УПС Цеха №4 (фото)
183 | Фирма "FARATEL" 12V; 20 A/h Made in CHINA тип FARA1228 |  | шт | 8 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
184 | Фирма "FARATEL" 12V; 28 A/h Made in CHINA тип FARA1228 SH 90277906 K |  | шт | 16 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
185 | Аккумулятор RAW POWER VRLA AGM Battery 12V 18AH 12RP 18VA TYPE STAND-BY USE 13.5-13.8V CYCLIC USE 14.4-15.0V 5.4A Max |  | шт | 60 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя устаковка CCR UPS-1 Цеха №7 (фото)
Дизельная элетростанция:
186 | Дизельная электростанция с АВР , 400 кВА(320кВт) |  | компл. | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | по проекту, Заводуправление, ТП-15
Кондиционер:
187 | Шкаф кондиционер Model capacity (Btu/h) 48K/60K, 380-415V, 40A, 3N-50Hz |  | шт | 14 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Для охлаждения подстанции ГПП-1,ГПП-2, РП-6 (фото)
Электроклапан сервопривода:
188 | ST 5114-17, U-230V, 50 HƵ, I-80 BA, H-1500 об/мин STELLA NTRLEH MKJBHOD OOH/100 HOJ |  | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Замена вышедших из строя
Лак пропиточный:
189 | Emtel К501 сушка 20С 15 сек, коффисиент твердых частиц: 17 Турция |  | кг | 1500 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РГ
Маслостанция:
190 | Маслостанция, очиститель регенерации масла трансформатора модель № ZYD-II-150(9000L/H) |  | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Для переработки отработанного масла с увелечением электропроводимости. Обслуживание и ремонт трансформаторов ТКНПЗ. (фото)
191 | Магнитный пускатель | 3F 160A КТ6023 380v SJ-12 | шт | 72 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Kaçalkalar,DNS-ler üçin gerek
192 | Магнитный пускатель | 3F 250A КТ 6033 380v SJ-12 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Kaçalkalar,DNS-ler üçin gerek
193 | Магнитный пускатель | 3F 400A КТ 6043 380v NG-1 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Kaçalkalar,DNS-ler üçin gerek
194 | Магнитный пускатель | 3F 630A КТ 6055 380v NG-1 | шт | 12 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | NTAS we DNS-ler üçin gerek
195 | Магнитный пускатель | 800А | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | NTAS we DNS-ler üçin gerek
196 | Указатель высокого напряжения | УВН-10кВ, УН-451 | шт | 63 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Gural
197 | Указатель высокого напряжения | УВН-35кВ | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Gural
198 | комплектная трансформаторная подстанция наружной установки | КТП-40/10/0,4 кВ трансформатор ТМГ11 | компл. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Körpeje gaz çykaryş desgalar üçin
199 | комплектная трансформаторная подстанция наружной установки | КТП-25/10/0,4кВ трансформатор ТМГ11 | компл. | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Körpeje gaz çykaryş desgalar üçin
200 | Трансформатор масляный | ТМ 25 кВА 6/0,4кВ | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | GDA,GÝA toparlar üçin gerek
201 | Трансформатор масляный | ТМ 630 кВА 6/0,4кВ | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | TP,KTP-ler üçin gerek
202 | Комплектная трансформаторная п/ст модульного типа КТПН 630кВА 6/0,4кВ В/К | с трансформатором 630кВА и конденсаторной установкой | к-т | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Kaçalakalar,DNS-ler,NTweAS-ler üçin gerek
203 | Трансформатор тока | 100/5 | шт | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Elektrik energiýany hasaplaýjylar üçin gerek
204 | Трансформатор тока | 150/5 | шт | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Elektrik energiýany hasaplaýjylar üçin gerek
205 | Трансформатор тока | 200/5 | шт | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Elektrik energiýany hasaplaýjylar üçin gerek
206 | Контактор | NS2,CJ-24 800A 380B 3F катушка 380B | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | NT we AS-ler üçin gerek
207 | Распределительное устройство | РУСМ 5111-3174-12,5А | шт | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Elektrik hereketlendirijileri goramok üçin
208 | Распределительное устройство | РУСМ 5111-4274-160А | шт | 36 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Elektrik hereketlendirijileri goramok üçin
209 | Ящик силовой с трехфазным перекидным рубильником | корпус оцинкованный 400-630А 380V ABB OT 630E03C | шт | 22 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Elektrik togy başga çeşmä geçmek üçin gerek
210 | Контроллер | Gowerner DGS-2007 | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Dizel generatorlar üçin gerek
211 | Контроллер | DSE 7320 | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Dizel generatorlar üçin gerek
212 | 2-х секционная комплектное распределительное устройство с внутренней уставкой | ЗРУ-6кВ КСО-399 | к-т | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Ýaçeýkalary täzelemek üçin gerek
213 | Разъединитель | RLDNU-10/630А | шт | 65 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Elektrik tok bekedini howa geçiriji tok ulgamyndan aýyrmak üçin gerek
214 | Масляный выключатель | МВ-35кВ | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Elektrik tok bekedini howa geçiriji tok ulgamyndan aýyrmak üçin gerek
215 | Пресс гидравлический для опрессовки кабельных наконечников | 25мм2-185мм2 | к-т | 30 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Nakoneçnikleri kabele çatmak üçin
216 | Механический ручной нож | С-32 | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | EEPAS
217 | Эл.двигатель асинхронный | AIM 160M4 IM2081 18,5кВт/1500об/м 380В | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | NT we AS üçin
218 | Эл.двигатель асинхронный | АИМM, АИУ200L6, 4A200Л6УЗ IM 1001 30кВт/1000об/м 380В | шт | 55 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ŞGN-ler üçin gerek
219 | Эл.двигатель асинхронный 6kW | A4-400 XK-4MWL, WAO 4450LB4 400kWt/1500ayl/min 6 kW | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | DNS, NTweAS üçin gerek
220 | Предохранитель | ПН2-630-1000А | шт | 12 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Elektrik tok bekedindäki ýazdyryjylaryň goragy üçin gerek
221 | Предохранитель | ПН2-250-400А | шт | 254 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Elektrik tok bekedindäki ýazdyryjylaryň goragy üçin gerek
222 | Предохранитель | GF-36/6,3 Model:51006549M | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Elektrik tok bekedindäki ýazdyryjylaryň goragy üçin gerek
223 | Тепловое реле | РТТ-40А, ТРН-25ANR2-25G 17-25A, 23-32A | шт | 200 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Kaçalkalar üçin gerek
224 | Реле | Firma Miсroelettrica Scientifica rele MC 30-R | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Rele güýjenmäniň üýtgemeginden goranmak
225 | Зарядное устройство | Zarýadny ustroýstwo PWH 500PW 110.5A UO..128.2w LO..5A 130W 50gs 3,7A | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Rele güýjenmäniň üýtgemeginden goranmak
226 | блок управления блок питания | привод BP-TEL "Таврида" для ячеек КСО-399 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Rele güýjenmäniň üýtgemeginden goranmak
227 | блок управления блок питания | привод BU-TEL "Таврида" для ячеек КСО-399 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Rele güýjenmäniň üýtgemeginden goranmak
228 | блок управления блок питания | привод PR-TEL "Таврида" для ячеек КСО-399 | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Rele güýjenmäniň üýtgemeginden goranmak
229 | Мегометр | До 1000В | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | EEPAS
230 | Мултиметр (Indikator) | До 1000В | шт | 18 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | EEPAS
231 | Комбинированный прибор (Токоизмерительные клещи) | UT 208A | шт | 81 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Elektrik toguny ölçemek üçin
232 | Цифровой ручной тахометр | ТМ-5010 | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Gural
233 | аккумуляторная батарея постоянного тока | 12W 75 Ah | шт | 17 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ÝPG-6kW çalyşmak üçin
234 | аккумуляторная батарея постоянного тока | 12W 55 Ah | шт | 17 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ÝPG-6kW çalyşmak üçin
235 | аккумуляторная батарея постоянного тока | 12W 18 Ah | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | ÝPG-6kW çalyşmak üçin
236 | аккумуляторная батарея постоянного тока | Akkumulýator Sunlight 12v - 18Ah VALVE regulated lead acid battery | шт | 70 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Rele güýjenmäniň üýtgemeginden goranmak
237 | аккумуляторная батарея постоянного тока | 12W 7 Ah | шт | 40 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Rele güýjenmäniň üýtgemeginden goranmak
238 | аккумуляторная батарея постоянного тока | 12W 12 Ah | шт | 28 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | Rele güýjenmäniň üýtgemeginden goranmak
239 | трансформатор напряжения | ЗНОМ-35кВ | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | körpeje podstansiýa
240 | Смазка Литол 24+B115:B293 | Литол 24 | кг | 2000 | DAP Балканабад |  | 120дней |  |  | elektrohereketlendirijileriň podşipnikleri ýaglamak üçin
Электродвигатели
241 | Электродвигатель для лебёдки А (левый) | 1000кВт 1138А 799 об/мин 600В | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | ZJ70DB №79,80
242 | Электродвигатель для лебёдки Б (правый) | 1000кВт 1138А 799 об/мин 600В | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | ZJ70DB №79,80
243 | Электродвигатель для ротора | 600кВт 710А 661об/мин 600В | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | ZJ70DB №79,80
244 | Электродвигатель | 55 кВт/ 1500 об/мин 380В | шт | 8 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | ZJ70DB ZJ70DS бур. уст. №440,81,85,2
245 | Электродвигатель | 45 кВт / 1500 об/мин 380В | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | ZJ70DB №79,80
246 | Электродвигатель | 45 кВт / 750 об/мин 380В | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Бур уст 3Д . № 1355 для компрессора
247 | Электродвигатель | 37 кВт / 1500 об/мин 380В | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
248 | Электродвигатель | 15 кВт /2930 об/мин 380В | шт | 12 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Бур уст. №196, №84, №100, №20E, № 4, №440,81,85,2 № База.
249 | Электродвигатель | 15 кВт /1500 об/мин 380В | шт | 21 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | ZJ 70 DS № 1344, ZJ 30моб. уст. № 954, № 965, 3D Бур уст 3Д № 1335, № 1329, № 1330 перемешователь
250 | Электродвигатель | 15 кВт /1000 об/мин 380В | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
251 | Электродвигатель | 11 кВт /2950 об/мин 380В | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
252 | Электродвигатель | 7,5 кВт/1500 об/мин 380В | шт | 34 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | 3D bur.desg № 1335, № 1329, № 1330, № 1355, №197, №368, №35N , №97Е, №20K laý garyjy, Otkaçka nasos üçin, B-abat-1 sany, Jebel-2 sany, G-Depe-1 sany, Baleýşem-1 sany
253 | Электродвигатель | для вибросит MISWAСO HP-2.5RPM-1500 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | ZJ70DB ZJ70DS Bur№440,81,85,2 Bur.laý garyjy
254 | Электродвигатель | AIR80B2 IM1001 2,2кВт /1500 об/мин 380В | шт | 30 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для козлового крана
255 | Электродвигатель | AMTF 132 L6У1, 7,5 кВт 925 об/мин IM1001с фазным роторным | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для козлового крана
256 | Электродвигатель | AIP80A4УЗ Isp IM1001 22 кВт, 1500об/мин 380В с фазным роторным | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для козлового крана
257 | Электродвигатель | МТН 412-6У1 30кВт 960 об/мин (грузовой) испол. IM 1003 степень зашиты IP54/с фазным роторным | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для козлового крана
258 | Электродвигатель | 30 кВт1500 об/мин /M 100/ | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для водоснабжение
259 | Электродвигатель | 75 кВт1500 об/мин /M 100/ | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для водоснабжение
260 | Электродвигатель | 90 кВт 1500 об/мин /M 100/ | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для водоснабжение
261 | Электродвигатель | 132 кВт 1500 об/мин /M 100/ | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для водоснабжение
262 | Электродвигатель | 160кВт 1500 об/мин /M 100/ | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для водоснабжение
263 | Электродвигатель 6кВ | 400 кВт 1500 об/мин | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для водоснабжение
264 | Электродвигатель 6кВ | 500 кВт 1500 об/мин | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для водоснабжение
265 | Электродвигатель 6кВ | 800 кВт 1500 об/мин | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для водоснабжение
Кабельно-проводниковая продукция
266 | Кабель (Kebşirleýji kabeli) | 1 Х 70mm | км | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
267 | Кабель | 10кВ 3*120 | км | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
268 | Кабель | 10кВ 3*95 | км | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
269 | Кабель | 10кВ 3*70 | км | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
270 | Кабель | 10кВ 1*185 | км | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
271 | Кабель | 10кВ 1*150 | км | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
272 | Кабель | 10кВ 1*120 | км | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
273 | Кабель | 10кВ 1*95 | км | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
274 | Кабель | 10кВ 1*70 | км | 0.5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
Трансформаторы
275 | Сварочный трансформатор | BХ-1-400 | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
Автоматический выключатель
276 | Автоматический выключатель | 630A 380B | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
277 | Автоматический выключатель | 400A 380B | шт | 120 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
278 | Автоматический выключатель | 250A 380B | шт | 107 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
279 | Автоматический выключатель | 160A 380B | шт | 45 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
280 | Автоматический выключатель | 100A 380B | шт | 260 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
281 | Автоматический выключатель | 80A 380B | шт | 30 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
282 | Автоматический выключатель | 63A 380B | шт | 108 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
283 | Автоматический выключатель | 1000 A | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для цехов и участков
Контакторы, электромагнитные пускатели
284 | Контактор с блок контактами | 63А 380В | шт | 40 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
285 | Контактор с блок контактами | 100А 380В | шт | 60 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
286 | Контактор с блок контактами | 250А 380В | шт | 14 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
287 | Контактор с блок контактами | 630А 380В | шт | 32 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
288 | Контактор | 800 A 380В | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для цехов и участков
289 | Контактор | 250А | шт | 54 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
290 | Контактор | 400А | шт | 55 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для цехов и участков
291 | Контактор | 630А | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для цехов и участков
292 | Магнитный пускатель | PME 22 | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для цехов и участков
293 | Магнитный пускатель | ПМЕ212-380В-25 А | шт | 30 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для цехов и участков
294 | Магнитный пускатель | ПМЕ 40А | шт | 200 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для цехов и участков
295 | Магнитный пускатель | ПМЕ 63А | шт | 225 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для цехов и участков
296 | Магнитный пускатель | ПМЕ 100А | шт | 19 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для цехов и участков
297 | Магнитный пускатель | PAE 522 125A | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для цехов и участков
298 | Магнитный пускатель | ПМЕ 160А | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для цехов и участков
299 | Магнитный пускатель | PME-111, 110В 3ф | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
300 | Магнитный пускатель Schneider | LC1D18 котушка 220V | шт | 24 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
301 | Магнитный пускатель Schneider | LC1D25 котушка 220V | шт | 24 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для цехов и участков
Пост кнопочный
302 | Кнопочные станция | КТ-40 | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Управления тельфером
303 | Контактор органичителя хода | ОГП-1 | шт | 30 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Управления тельфером
304 | Кнопка управления | PKE-213-2N3 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для электродвиготелей
305 | Кнопка управления | PKE-212-3N3 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для электродвиготелей
306 | Кнопка управления тельферные | PKT-40 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Управления тельфером
307 | Кнопка управления тельферные | PKT-60 | шт | 30 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Управления тельфером
СУЗ Станция управление защиты
308 | Станция управление защиты (плавный пуск) | СУЗ-160 кВт | шт | 5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для цехов и участков
Реле
309 | Токовая реле (РТ) 40/2 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
310 | Токовая реле (РТ) 40/6 | Гост 15150-69 | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней
311 | Токовая реле (РТ) 40/10 | Гост 15150-69 | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней
312 | Реле времени (РВ) ЕВ-13 | Гост 15156-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
313 | Реле времени (РВ) ЕВ-133 | Гост 15156-69 | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней
314 | Реле времени (РВ) ЕВ-235 | Гост 15156-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
315 | Реле времени (РВ) ЕВ-237 | Гост 15156-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
316 | Реле времени (РВ) ЕВ-238 | Гост 15156-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
317 | Реле времени (РВ) ЕВ-143 | Гост 15156-69 | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней
318 | Реле времени (РВ) ЕВ-247 | Гост 15156-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
319 | Реле времени (РВ) ЕВ-248 | Гост 15156-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
320 | Реле промежуточное (РП) -23 | Гост 17516.1-90 | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120 дней
321 | Реле промежуточное (РП) -25 | Гост 17516.1-90 | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120 дней
322 | Реле промежуточное (РП) -256 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
323 | Реле промежуточное (РП) -252 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
324 | Реле промежуточное (РП) -341 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
325 | Реле указательное (РУ)-21/0,01 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
326 | Реле указательное (РУ)-21/0,025 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
327 | Реле указательное (РУ)-21/0,05 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
328 | Реле указательное (РУ) -21/0,1 | Гост 15150-69 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
329 | Диод Ø=50 | Гост 17745-80 | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120 дней
330 | Диод Ø=100 | Гост 17465-80 | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120 дней
331 | Диод Ø=200 | Гост 23900-87 | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120 дней
Эл.монтерские приборы,
332 | Эл.монтерские когти | трубные | пара | 5 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
333 | Тестер | «WIKTOR» | шт | 24 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для измерение
334 | Измерительный прибор Multimetr | "Эфлуке" | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для измерение
335 | Электро комплектуюшие инструменты |  | к-т | 46 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
336 | Диелектрик перчатки | 6-10kV | пара | 520 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для изоляции
337 | Диелектрик коврик резиновый | 750 ⃰ 750 х 6sm | шт | 660 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для изоляции
338 | Токоизмерительные клеши | от 0 до1000А | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для измерение
339 | Токоизмерительные клеши | до10 кВ | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для измерение
340 | Токоизмерительные клеши | ток измерительный прибор до 1000кВ | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для измерение
341 | индикатор | до10 кВ | шт | 15 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для измерение
342 | индикатор | до35 кВ | шт | 3 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для измерение
343 | оперативная штанга | ШО-10 ВЛ-10 кВ | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
344 | показательный прибор тока | ШЕП-10 ВЛ | к-т | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
345 | показательный прибор тока | СЛЖ-10 ВУ | к-т | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы
346 | щетки графитно угольные | GZ-40x12,5x20m 12/gl42/4,3 | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для козлового крана
347 | Шотка уголный для двигателя постойвнного тока | Т-900 | шт | 50 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для козлового крана
348 | Указатель напряжения для фазировки | УН-451 | шт | 12 | DAP Балканабад |  | 120 дней
349 | Набор эл.инструментов (129 предметов) |  | к-т | 97 | DAP Балканабад |  | 120 дней
350 | Оперативная штанга | ШО-10 ВЛ-10 кВ | шт | 20 | DAP Балканабад |  | 120 дней
351 | Микрометр (электронный) |  | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней
352 | Комплекс измерительный | ИВЭ-50 | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней
353 | Датчик силы Рном=20тс Ø каната 18-25мм 1336.404176.004-01 | ИВЭ-50-2 | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней
354 | Датчик силы Рном=30тс Ø каната 25-32мм 1336.404176.007 | ИВЭ-50-2 | шт | 40 | DAP Балканабад |  | 120 дней
355 | Датчик силы Рном=30тс Ø каната 32-38мм 1336.404176.007-01 | ИВЭ-50-2 | шт | 35 | DAP Балканабад |  | 120 дней
356 | Дымомер | СМОГ-2 | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы, КИП
357 | Газоанолизатор | АНКАТ-7664 | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы, КИП
358 | Осциллограф светолучевой | НО44 | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы, КИП
359 | Толщиномер | ДМ-4Е | шт | 4 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | Эл.ремонтные и монтажные работы, КИП
Изоляторы, предохранитель, конденцаторы, Эл. Счетчики, выпрямители
360 | Переносной электрозаземлитель | До 10кв | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
361 | Указатель напряжения | УВН-10 кв | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
362 | Указатель напряжения | УВН-35 кв | шт | 7 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
363 | Указатель напряжения | УВН-110 кв | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
364 | предохранитель | ПВ-40-10кВ | шт | 24 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
365 | предохранитель | PTK 101-6/20 1 Y 6 кВ-10 A | шт | 300 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
366 | предохранитель | _“_101-6/20 1 Y 6 кВ-29 A | шт | 100 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
367 | Выпрямительное устройство | UPK-380 w | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
368 | Выпрямител | ВАСТ-20/800 | шт | 8 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
369 | Панель распредустройства | ШО-70-1-03 | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
370 | Панель распредустройства | ШО-70-1-04 | шт | 2 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
371 | Выключатель масляный тип ВМПП-10 | тип ВМПП-10 | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
372 | Выключатель масляный тип ВМПЭ-10 | типВМПЭ-10-20У2 | шт | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
Диз.генераторы
373 | Дизельгенератор | 300 kVa | шт | 13 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для бур. уст. и произв. баз
374 | Дизельгенератор | 200кВа | шт | 1 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для упр. связь. и станции
375 | Дизельгенератор | 60 кВа | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для упр. связь. и станции
376 | Дизельгенератор | 6 кВа | шт | 15 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | для упр. связь. и станции
377 | Контроллер для дизельной-электростанции | ДСЕ 7320 | шт | 6 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
Монтаж в/в опор
378 | Ушко однолапчатое У1 7-16 | TDS-2727-77 | шт | 2000 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
379 | Ушко двухлапчатое У2 7-16 | TDS-2727-77 | шт | 500 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
380 | Серга СРС 7-16 | TDS-2725-78 | шт | 2000 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
381 | Зажим поддерживающий глухой | ПГН 3-5 | шт | 2000 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
382 | Зажим натяжной заклинивающий | НЗ 2-7 | шт | 500 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН
383 | Виброгаситель | ГВН 7-13 | шт | 1500 | DAP Балканабад |  | 120 дней |  |  | РЭН