## 3
Спецификация по Лоту №3 "Электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, средства связи и строительные материалы"
№ | Наименование продукции | Гост, тех. условия чертеж, особые условия | Ед.изм. | Кол-во | Базис поставки по "Инкотермс" | Форма оплаты | График поставки | обоснование необходимости закупки по каждой позиции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11
Лоту №3 "Электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, средства связи и строительные материалы"
1 | Провод АСКП-50 | АСКП-50 | тн | 25 | DAP Балканабад |  | 120дней | Ремонтно эксплуатационных нужд
2 | Провод АСКП-70 | АСКП-70 | тн | 35 | DAP Балканабад |  | 120дней | Ремонтно эксплуатационных нужд
3 | Муфты концевые наружной установки 10кВ Ø70-120мм² | Гост 30732-2006 | шт. | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней | для буровых установок
4 | Муфты концевые наружной установки 10кВ Ø150-240мм² | Гост 30732-2006 | шт. | 150 | DAP Балканабад |  | 120дней | для буровых установок
5 | Трансформаторная масло Т-1500 | Т-1500 | тн | 40 | DAP Балканабад |  | 120дней | Ремонтно эксплуатационных нужд
6 | Изолятор ШФ-20 с колпочком | ШФ-20 | шт. | 6000 | DAP Балканабад |  | 120дней | Ремонтно эксплуатационных нужд
7 | Станция управление защита эл.двигателя | SUZ-45 | шт. | 250 | DAP Балканабад |  | 120 дней | Для качалок (ШГН)
8 | Эмаль провод 0.65 - 1.50мм | ПЭТВ d=0.65 - 1.50мм | тн | 20 | DAP Балканабад |  | 120дней | Ремонтно эксплуатационных нужд
9 | Кабель АВВГ 3х25+1x16 | АВВГ 3х25+1x16 | км | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней | Ремонтно эксплуатационных нужд
10 | Кабель АВВГ 3х70+1x35 | АВВГ 3х70+1x35 | км | 10 | DAP Балканабад |  | 120 дней | Ремонтно эксплуатационных нужд
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕННЕБИТ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.