## Лист1
Лот №3 – «Электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, средства связи и строительные материалы»;
№ | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. Изм. | Кол-во
1 | Электродвигатель Р=13 кВт n=485 об/мин U≈380 В | тип ВАСО5К-13-12У1 ТУ.У31.1-32832237-002-2004 исп 1М9733 | шт | 6
2 | Двигатель синхронный взрывозащищённый Р=200кВт, n=500 об/мин, U≈0,4кВ | БСДКПМ 15-21-12 УЗ | шт | 2
3 | Катушки-секции для СДКП Изоляция типа "Монолит-2", Нагревостойкость класса "В", Темпер. Нагрев 130°С | СДКП2-16-29-12К УХЛ4 | шт | 450
4 | Катушки-секции для СДКП Изоляция типа "Монолит-2", Нагревостойкость класса "В", Темпер. Нагрев 130°С | БСДКПМ 15-21-12 УЗ | шт | 200
5 | Реле контроля фаз | ЕЛ-11У3 380В, 50-60Гц | шт | 150
6 | Вакуумный выключатель вариант схемы №3, эл.магн.=220В (пост) | тип ВР-1-10-20/630 У2 ТУ У22588376.008-98 | шт | 6
7 | Вакуумный выключатель, вариант схемы №3, Uэл.магн.=220В (пост) | тип ВР-2-10-31.5/1000-У2 ГОСТ 687-874, | шт | 4
8 | Зарядное устройство | SN 150 24/400 М 91-2-19S 3х400VAC11A-24VDC 150A | шт | 2
9 | Зарядное устройство | SN50 220/400 м91-2SR1Z 3х400VAC 28A Выход 220 VDC | шт | 2
10 | Выпрямитель АВ-2 | АВ-2-400х28,5/48 3х380 VAC-х28,5/48VDC | шт | 4
11 | Конденсаторная установка | тип УКРП-0,4 250-20 У3 Q=250 квар: Un=0,4кв | шт. | 16
12 | Конденсаторная установка | тип УК-6-900-п/ЛУ3 Q=900 квар: Un=6кв | шт. | 2
13 | Конденсаторная установка | тип УК-6-1350-п/ЛУ3 Q=1350 квар: Un=6кв | шт. | 2
14 | Выключатель электрон | Э25ВУЗ/В61590232 2500 А | шт | 4
15 | Выключатель электрон | Э16ВУЗ/841570222 1600 А | шт. | 2
16 | Контактная приставка | ПКЛ 2204 А | шт | 400
17 | Тепловое реле | LR9D5367 60-100A | шт | 20
18 | Тепловое реле | РТЛ-1016 Iср.р= 9,5-14А | шт | 200
19 | Тепловое реле | РТЛ-1021 Iср.р=13-21А | шт | 100
20 | Тепловое реле | РТЛ-1007 Iср.р=1.9-2.5А | шт | 50
21 | Тепловое реле | РТЛ-1010 Iср.р=3,8-6А | шт | 50
22 | Тепловое реле | РТЛ-1008 Iср.р=2,5-4А | шт | 50
23 | Тепловое реле | РТЛ-1022 Iср.р=18-25А | шт | 100
24 | Кабельный наконечник 6-10kW | EXRM-1235-150/240-SK12 | шт. | 100
25 | Щёткодержатель | ДГ-20х32 | шт. | 150
26 | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) | тип.ТЭН БН 200Д13/2,5Т220 | шт. | 300
27 | Ignitor HS/SON 50-400 W | тип FET 400 | шт. | 200
28 | Ignitor HS/SON 1000W | тип FET 2000 | шт. | 100
29 | Лампы | ЛБ-80 | шт. | 2000
30 | Лампы | Днат-1000 Вт | шт. | 300
31 | Микропроцессорное реле защиты, U≈220В (перем.) | БМРЗ-04-вв-15 | шт. | 2
32 | Блок микропроцессорный аварийной автоматики, U≈220В (перем.) | БМПА-04 А | шт. | 2
33 | Блок микропроцессорный центральной сигнализации, U≈220В (перем.) | БМЦС-10 | шт. | 2
34 | Токоизмерительные клещи | UT 208A | шт. | 10
35 | Цифровой ручной тахометр | ТМ-5010 | шт | 2
36 | Обжимные клещи для наконечника без изоляции 10-240 мм2 |  | шт | 3