## лаб. оборудование
Лот № 5 Лабораторные оборудование.
Лабораторное оборудование для Туркменбашинского КНПЗ ГК "Туркменнебит" и КПХиОН.
| условия поставки : | DDP,DAP ст.Туркменбаши-1 ТКНПЗ ГК "Туркменнебит"
| срок поставки : | 2024-2025г
| отгрузочные реквизиты : | ж/д ветка ТКНПЗ ст.Туркменбаши -1 Туркменской ж/д
| код завода: | 4431
| получатель : | ТКНПЗ ГК "Туркменнебит" г. Туркменбаши
| почтовый адрес : | 745005, Туркменистан, г. Туркменбаши
| факс : | (+993 243) 6 04 72
| тел.: | (+993 243) 96 0 57
| e-mail : | tngizt@tngizt.gov.tm
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
1)Аналоги предлагать с обоснованием
2) Для лабораторного оборудования требуется поставка, монтаж, обучение персонала
3) Оплата по факту поставки товара
№ п/п | Наименование продукции ГОСТ. тех.условия, чертеж |  | ед. изм. | кол-во | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Лабораторное оборудование, расходные материалы и запасные части
1 | Устройство для определения температуры размягчения по ВИКА (Vicat) и температуры изгиба под нагрузкой (HDT) пластмасс в соответствии с ; ISO75; ISO306; ASTM D5945; D5944; D1525 Обязательные требования: -Система менеджмента качества предприятия (завода изготовотиля) должен быть сертифицирована по ISO 9001 -Иметь свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств на территории республики Туркменистан. -свидетельство о метрологической аттестации програмного обеспечения. | ISO75; ISO306 | компл. | 1
2 | Газовый хроматограф для определения содержание азота и кислорода в газовых смесях, согласно ISO/ASTM в комплекте с расходными материалами и набором инструментов Обязательные требования: -Система менеджмента качества предприятия (завода изготовотиля) должен быть сертифицирована по ISO 9001 -Иметь свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств на территории республики Туркменистан. -свидетельство о метрологической аттестации програмного обеспечения. | в соответствии с ISO 9001 | компл. | 1
3 | Газовый хроматограф для определения оксида углерода (СО) и диоксида углерода (СО2) в газовых смесях, согласно UOP 603, ISO 6381 в комплекте с метанизатором, расходными материалами и набором инструментов Обязательные требования: -Система менеджмента качества предприятия (завода изготовотиля) должен быть сертифицирована по ISO 9001 -Иметь свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств на территории республики Туркменистан. -свидетельство о метрологической аттестации програмного обеспечения. | ISO 6381 | компл. | 1
4 | Портативный анализатор для измерения влаги в газовых потоках, (ТОЧКА РОСЫ) в газах диапозон измеренияот-65,,,+30, сертификат соответствия требованиям ISO. С сертификатом утверждения типа средств измерения (Туркменистан) | ASTM 5454 | шт. | 3
5 | Алюминиевая фольга 250 мм х 10м |  | рулон | 50
6 | Аналитические весы, дискретность 0,00001мг, размер чашки. Встроенная калибровка. Соответствие стандартам ISO |  | шт. | 1
7 | Весы лабораторные общего назначения до 10000г. | ГОСТ 24104 | шт. | 1
8 | весы лабораторные общего назначения пол ГОСТ 24104 4го класса точности, до 200гр допускаемая погрешность±0,015г |  | шт | 2
9 | Весы прецизионные, класс точности II (высокий). Наивысший предел взвешивания 3000гр, дискретность 0,01гр Соответствие стандартам ISO и |  | шт. | 1
10 | Весы лабораторные ВЛМК-550 | ГОСТ 24104 | шт. | 1
11 | Аналитические или прецизионные весы, класс точности I (специальный). Наивысший предел взвешивания 220г, дискретность 0,1мг, с внутренней калибровкой. соответствия требованиям ISO свидетельством, (сертификат) об утверждении типа средств на территории республики Туркменистан. |  | шт. | 4
12 | Чашки из алюминиевой фольги разового использования или алюминиевые чашки D 152 | ТО 1-802-075-00 | шт. | 400
13 | Инструменты выдавливающего пластомера МР 993 а Узел штока поршня. А. Шток поршня. Б. Направляющая муфта. С. Основание поршня | № 02001085 № 02001088 № 02001086 | компл | 10 10 10
14 | Сменный фенольный наконечник к Пластометру МР993а S/N191420 | кат №02001071 | шт. | 30
15 | Диафрагма из нержавеющей или вольфрамокарбидной стали по ASTM D1238, диаметр отверстия Ø2,0955±0,0051мм | кат №02001030 или №02001031 | шт. | 30
16 | Прокладки фторопластовые внутренний Ø: 160-161 мм внешний Ø: 169-170 мм толщина прокладки: 2 мм с сертификатом ISO 9001 |  | шт. | 50
17 | Соленоидные клапаны (резьбовое) -для воды АР12Е2-15А С4Т 15 (Rc 1/2) -для пара АР11Е2-20А С4P20 (Rc 3/4) | в соответствии стандартам ISO | шт. | 5 5
18 | Электроплитка с магнитной мешалкой | соответствующей международным стандартам качества ISO | шт. | 10
19 | Плитка электрическая ПЭ (закрытого типа) | соответствующей международным стандартам качества ISO | шт. | 10
20 | Нагреватели SEIWA РО-751 литейной машины "TOSHIBA" IS80 G-2 серия № 067707 для корпусов 240V;2200W 342M0601 | соответствующей международным стандартам качества ISO | шт. | 6
| Нагреватели SEIWA MRA-639 литейной машины "TOSHIBA" IS80 G-2 серия № 067707 для адаптера 240V;173W 660Е 6702 |  | шт. | 4
21 | Термобумага для принтера"Хроматопак" C-R8A или аналогичная термобумага для факса. | Сертификат поставщика (ISO) | рулон | 200
22 | Спектрофотометр спектральный диапазон 315-1000нм полностью соответствующая стандарту ISO 9001 дополнительно кюветы к ним: 5мм 10мм 20мм 30мм 50мм | полностью соответствующая стандарту ISO 9001 | компл. шт. | 3 20 20 40 40 80
23 | Набор кювет 5мм 10мм 30мм 50мм |  | шт. | 6 6 6 20
24 | 3-х канальный измеритель Seven Excellence для определения рН полностью соответствующий стандарту ISO 9001 | полностью соответствующая стандарту ISO 9001 | компл. | 1
25 | Кондуктометр в комплекте с расходными материалами по ASTM D1125 -Электроды к кондуктометру полностью соответствующий стандарту ISO 9001 | полностью соответствующая стандарту ISO | компл. шт. | 2 10
26 | рН-метр лабораторный в комплекте с электродами и набором буферных растворов (рН 4,7,9) по ASTM D1293 полностью соответствующий стандарту ISO 9001 | полностью соответствующая стандарту ISO | компл. | 4
27 | Каппилярная колонка DB-WАX (Polyethelene Glykol) или аналогичная 60m x 0,546mm соответствующий стандарту ISO 9001 | соответствующий стандарту ISO 9001 | шт. | 2
28 | Колонка для хроматографа Shimadzu Agilent Technologies 19095P-S25 HP-AL/S 50m x 0,53mm 15,0µn 60-to 200 C SN: use 654914H |  | шт. | 1
29 | Колонка для хроматографа Shimadzu RESTEK Rt x 30m x 0,53mm ID3 um cat #:10185 Serial #: 1420975 made in USA |  | шт. | 1
30 | Колонка Agilent J&W Select Olefins column (P/N CP8580) соответствующий стандарту ISO 9001 | полностью соответствующая стандарту ISO 9001 | шт | 2
31 | Вакуумный насос (компрессор для нагнетания воздуха) |  | шт | 1
32 | Шприц с длиной иглы 20мм, вместимостью 10мл Шприц с длиной иглы 15мм, вместимостью 2мл | ГОСТ 9932 | шт. | 30 30
33 | Склянки Дрекселя для промывки газов с насадкой СН-2, 250мл изготовлен из боросиликатного стекла в соответствии со стандартом ISO критерии которго совпадают с ГОСТ 25336-82 Н=273mm; D=50mm; конус: 29/32 | ISO 3819 | упаковка (уп 3 шт) | 60
34 | Камера резиновая волейбольная или камера резиновая для отбора проб воздуха и газа с запирающим винтелем |  | шт. | 1000
35 | Реакционная капиллярная трубка длиной 50см с внутренним диаметром: 2,0мм 3,5мм 3,7мм | ГОСТ 7995 | шт. | 100 100 100
36 | Трубка резиновая соединительная диаметром: Д 3 мм Д 5 мм Д 8 мм Д 10 мм | ГОСТ3399-76 | метр | 100 100 110 10
37 | Трубка силиконовая диаметр: 8 мм 10мм | ГОСТ 5469-78 | метр метр | 30 20
38 | Вакуумная фторсиликоновая трубка. Внутренний диаметр отверстия 5мм, наружный диаметр 15мм | TDS 11011 руководство по эксплуотации АРН-2 №214.933.009 | метр | 5
39 | Маркеры или чернилы для определения поверхностного натяжения полипропиленовой пленки в диапозоне 38Dyn/см. |  | шт | 5
40 | Маркеры или чернилы для определения поверхностного натяжения полипропиленовой пленки в диапозоне 36Dyn/см. |  | шт | 5
41 | Маркеры или чернилы для определения поверхностного натяжения полипропиленовой пленки в диапозоне 40Dyn/см. |  | шт | 5
42 | Газовый хроматограф для определения компонентного состава природного газа по ГОСТ 14920 с детектором по теплопроводности (TCD), в комплекте с расходными материалами, эталонными газовыми смесями и набором инструментов -Система менеджмента качества предприятия (завода изготовотиля) должен быть сертифицирована по ISO 9001 -Иметь свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств на территории республики Туркменистан. |  | компл | 1
43 | Комплект запасных частей, колонка, расходные материалы, эталонные газовые смеси |  | компл | 2
44 | Газовый хроматограф для определения компонентного состава водородсодержащих (ВСГ) газов по UOP 539-2012, Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала -Система менеджмента качества предприятия (завода изготовотиля) должен быть сертифицирована по ISO 9001 -Иметь свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств на территории республики Туркменистан. | ISO 7941:1988 | компл | 2
45 | Комплект запасных частей, колонка, расходные материалы, эталонные газовые смеси к Газовому хроматограф для определения компонентного состава водородсодержащих (ВСГ) газов по UOP 539-2012в комплекте с расходными материалами, эталонными газовыми смесями и набором инструментов |  | компл | 2
46 | Газовый хроматограф для определения компонентного состава природных газов по UOP 539-2012, в комплекте с расходными материалами, эталонными газовыми смесями и набором инструментов Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала -Система менеджмента качества предприятия (завода изготовотиля) должен быть сертифицирована по ISO 9001 -Иметь свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств на территории республики Туркменистан. | ASTM 7833 UOP 539 | компл | 1
47 | Газовый хроматограф для определения компонентного состава сжиженых газов по ASTM D 2163, в комплекте с расходными материалами, эталонными газовыми смесями и набором инструментов Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала -Система менеджмента качества предприятия (завода изготовотиля) должен быть сертифицирована по ISO 9001 -Иметь свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств на территории республики Туркменистан. | в соответствии с ISO 9001 | компл | 2
48 | Гибкий шланг из нержавеющей стали с входным и выходным отверстием длиной 1-1,5м, D9мм Swagelok PAT'D316-QC-4 Swagelok Tee316 PAТ D 0,5-4316 | в соответствии стандартам ISO 9001, ISO 14001 | шт. шт. | 120 120
49 | Клапан Swagelok PAT'D 316-QC-4 с входным отверстием |  | шт. | 130
50 | Клапан Swagelok PAT'D 316-QC-4 с выходным отверстием |  | шт. | 130
51 | Гибкий шланг из нержавеющей стали с входным и выходным отверстием длиной 1-1,5м, D9мм Swagelok R90DJA192B (SS-QC4-S-400) PAT'D316-QC-4 |  | шт. | 100
52 | Гибкий шланг из нержавеющей стали с входным и выходным отверстием длиной 1-1,5м, D9мм Swagelok R9NGGA119S (SS-QC4-B-400) |  | шт. | 100
53 | Гибкий шланг из нержавеющей стали с входным и выходным отверстием длиной 1-1,5м, D9мм Swagelok R9NFIA152S (SS-QC4-B-4PF) |  | шт. | 100
54 | Гибкий шланг из нержавеющей стали с входным и выходным отверстием длиной 1-1,5м, D9мм Swagelok R9HG21415B (SS-16DKM4-F4) |  | шт. | 100
55 | Газовая пипетка вместимостью 500см3 с 2-мя кранами | ГОСТ 18954 | шт. | 30
56 | Комбинированный стеклянный электрод рН №100-С172 к автоматическому титратору АТ-510 |  | шт | 2
57 | Комбинированный электрод HI1131B для рН-метра "Hanna рН 211" |  | шт | 3
58 | Электролит LiCl 2 mol/l в этаноле для электрода Solvotrode Metrohm | каталожный номер 6.2312.010 | флакон | 4
59 | электрод марки Non-Aqueous Electrode Glass Body, LP-01 (P/N-2994508)для автоматического титратора Koehler версии К 90590 |  | шт | 6
60 | Комбинированный электрод для потенциометрического титрования Solvotrode Metrohm | каталожный номер 6.0229.010 | шт | 2
61 | Автоматический потенциометрический титратор серии АТ (KYOTO Electronics) для определения содержания меркаптановой серы и сероводорода по UOP 212 в комплекте с запасными частями и аксессуарами - Серебряный электрод - Электрод сравнения наладка и обучение специалистами |  | компл. | 1 10 5
62 | Счётчик газовый барабанного типа TG-05 (расход 1-60л/час) |  | шт. | 1
63 | Редуктор (манометр) гелиевый и водородный от 0 до 250МРа |  | шт. | 10
64 | Редуктор с приходящим давлением до 400кг на выходе 150кг |  | шт | 2
65 | Барометр - анероид БАММ-1 |  | шт. | 2
66 | Аппарат для определения серы ускоренным методом в темных нефтепродуктах "ПОСТ-2МК" по ГОСТ 1437 |  | шт. | 2
67 | Алонж к аппарату"ПОСТ-2МК" по ГОСТ 1437 (стекло) |  | шт | 20
68 | Индикаторная бумага рН от 1 до 3 рН от 1 до 14 |  | упак | 10 10
69 | Бумага фильтровальная рулонная (ширина рулона 96см) | ГОСТ 12026 | кг | 150
70 | Анализатор нефтепродуктов ТN-3000 | ASTM 4629 | комп | 1
71 | Низкотемпературная баня, диапазон температур: -70°C +15°C: |  | компл. | 2
72 | Автоматический потенциометрический титратор для определения содержания меркаптановой серы и сероводорода в н/продуктах по ГОСТ 17323 или по ASTM 3227 в комплекте с запасными частями и аксессуарами Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала - Серебряный электрод-5 шт |  | комп | 1
73 | Аппарат VA-100 для определения воды (влаги) в твёрдых и сыпучих нефтепродуктов (полимеры) кулометрическим методом Карло Фишера в соответствии нормами ISO комплекте с запасными частями, аксессуарами и сушильной печью. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала -Система менеджмента качества предприятия (завода изготовотиля) должен быть сертифицирована по ISO 9001 -Иметь свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств на территории республики Туркменистан. | в соответствии нормами ISO | шт | 1
74 | Аппарат для определения воды кулометрическим методом Карло Фишера по ASTM D6304 Mettler Toledo DL32 |  | комп | 2
75 | DVB-60V Четырехместная вискозиметрическая баня для определения кинематической вязкости по ASTM D445 в комплекте с охлаждающим/нагревающим циркуляционным термостатом; крышка для бани; светящийся задний фон; держатели вискозиметра Убеллоде для установки вискозиметров в бане. Диапазон: +20...+150°С |  | компл. | 1
76 | Вискозиметрическая баня для определения кинематической вязкости по ГОСТ 33 . Диапазон: +40...+100°С |  | компл. | 1
77 | Веревка хлопчатобумажная к пробоотборнику для отбора проб нефтепродуктов из резервуаров |  | метр | 500
78 | Гибкий не дающих искр, многожильный неизолированный металлический тросик для отбора проб нефтепродуктов |  | метр | 1400
79 | Испытытельный сосуд, цилиндрический стеклянный, с плоским дном, с внешним диаметром 33,2…34,8мм и высотой 115мм до125мм Внутренний диаметр от 30мм до 32,4м, толщина стенки сосуда не более 1,6мм. Сосуд должен иметь метку в виде линии, расположенную на высоте 54±3 мм от дна. |  | шт. | 60
80 | Рубашка в виде металлического или стеклянного цилиндрического водонепроницаемого стакана, с плоским дном, с внутренним диаметром 44,2...45,8 мм, глубиной около 115мм. |  | шт | 20
81 | Пробирки стеклянные с двойными стенками, внутренним диаметром 25-33 мм, наружным диаметром 35-43 мм. На внутренней стенке пробирки должна быть кольцевая метка на высоте 40мм от дна |  | шт. | 40
82 | Автоматический анализатор со встроенным криосистемой | ГОСТ 5066 ASTM D 2386 ASTM D1655 ASTM D7153 | шт | 1
83 | Генератор чистого азота и нулевого воздуха ГЧА-15Д-60В |  | шт. | 4
84 | Комплект изолированных соединительных шлангов для циркуляционного охладителя, диаметр 8 мм, 2х2 м |  | компл. | 2
85 | Автоматический анализатор микрококсового остатка и зольности модель NMC 445 ( или его последующие модификации) |  | шт. | 2
86 | Пикнометр вместимостью 25 см³, диаметр горловины 4 мм, | ГОСТ 22524 | шт. | 100
87 | Ручной анализатор давленя насыщенных паров по Рейду по ГОСТ 1756, ASTM 323 диапазон изиерени 0-200кПа в комплектк ч запасными бомбами | ГОСТ 1756, ASTM 323 | компл. | 2
88 | Аппарат УОФТ для определения коэффициента фильтруемости топлив по ГОСТ 19006 |  | компл. | 1
89 | Пенетрометр, основные размеры рабочей части (размеры и масса иглы, держателя, плунжера, груза,) соответствующий требованиям ГОСТ 1440-78. Пенетрометр должен быть снабжн дополнительным грузом шайбой массой: -100±0,05г - 200±0,05г | ГОСТ 1440-78 | шт | 1 1
90 | Уплотнительное кольцо (прокладка резиновая) для прибора "OXIDATION STABILITY TESTER ROFOX FOUR" |  | шт. | 500
91 | Фильтры мембранные нитроцеллюлозные с порами размером 0,8-0,9мкм |  | уп. | 20
92 | Автоматический анализатор предельной теипературы фильтруемости | ASTM D6371 TDS 22254 | шт | 2
93 | Тестовый сосуд к прибору для определения ПТФ дизельного топлива | №М004234 | шт. | 50
94 | Шкурка шлифовальная по ГОСТ 6456 или ГОСТ 5009 |  | пач | 10
95 | Пластинки из электролитной меди марок МО или М1 размерами 40х10х2мм с предельными отклонениями по ширине и длине 1мм, по толщине ±0,5мм | ГОСТ 6321 | шт. | 30
96 | Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333 |  | шт. | 2
97 | Автоматический или полуавтоматический аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле по Пенски-Мартенсу по ГОСТ 6356 |  | шт. | 2
98 | Автоматический титратор для определения воды в жидких нефтепродуков |  | компл | 1
99 | Вискозиметр ВУ-100 для определения условной вязкости по ГОСТ 6258 | ГОСТ 6258 | шт | 1
100 | Водяная баня, обеспечивающая поддержание температуры (60±2)°C |  | шт. | 200
101 | Расходные материалы к прибору для определения смазывающей способности дизельных топлив Вибротрибометр HFRR (D1770) - Испытательная пластин из стали марки ISO 683-17-100Cr6 изготовленная из отпущенного прута, с твердостью по шкале Виккерса"HV-30" от 190до 210и отполированная до значения Ra 0,02мкм или анологичная продукция при получении тех же результатов. - Испытательный шарик диаметром 6мм, класса 28 (G28) по ISO 683-17-100Cr6 с твердостью по шкале Роквелла "С" (HRC) от 58 до 66 или анологичная продукция при получении тех же результатов. | TDS ISO 12156 ASTM 6079 | шт | 1 1
102 | Набор сит с разером отверстий: -20,45,60,75,85мкм, -1.0, 1.18, 1.40 мкм латунь |  | шт. | 3
103 | Шкаф для хранения кислот и щелочей со встроенной вытяжной системой, комбинированный 4-ех створчатый, тип KL/1, (Д х Ш х В): 1195 х 600 х 1920 | кат №2.08.0020 (каталог НПО "ЭКРОС") | шт. | 4
104 | сушильный шкаф без подачи воздуха с температурой нагрева до 150-200°С |  | шт | 3
105 | сушильный шкаф с подачей воздуха с температурой нагрева до 350°С |  | шт | 1
106 | Автоматический мультикапиллярный вискозиметр модель HERZOG HVM472 |  | шт. | 1
107 | Аппарат для определения стабильности индустриальных масел против окисления по ГОСТ 18136 |  | шт. | 1
108 | Прибор для определения коррозионной свойств масел по ASTM D665, в комплекте с расходными материалами |  | компл. | 2
109 | Аппарат Конрадсона ТЛ-1 для определения коксового остатка нефтепродуктов в комплекте с горелкой для природного газа |  | шт. | 30
110 | Комплект стеклянный для определения температуры застывания: - пробирка стеклянная со сферическим дном для выполнения испытаний в соответствии ГОСТ 20287, высотой 160±10 мм, внутренним диаметром 20±1 мм. На наружной боковой поверхности пробирки на расстоянии 30 мм от дна должна быть несмываемая кольцевая метка; - муфта стеклянная с вогнутым или сферическим дном, высотой (130±10мм), с внутренним диаметром (40±2мм) |  | шт. | 1
111 | термостат водяной с терморегулятором, поддерживающий температурыу 20°С, с погрешностью не более 0,1°С |  | шт. | 4
112 | Термостатирующая баня для разогрева проб нефтепродуктов |  | шт. | 1
113 | Полуавтоматический анализатор деэмульгируемости "DEM CLASSIC" по ASTM D1401 с запасными частями и дополнительноми оборудованиями |  | шт. | 1
114 | Автоматический прибор для определения времени деэмульсации масла типа "МОСТ-1М" |  | шт. | 1
115 | Автоматический аппарат ISL CPP 5Gs для определения температуры помутнения и текучести нефтепродуктов согласно ASTM D97, D2500, ГОСТ 20287 | ISL S.A.S, Франция | шт. | 2
116 | Охлаждающий/нагревающий циркуляционный термостат серии JULABO , модель F25 Диапазон температур: -28…+200°C, объем: 4,5 л Стабильность темп: 0,01°С |  | шт. | 2 2 1
117 | Муфельная печь для озоления или печь камерная, с карбидокремниевыми или другими нагревателями макс температура 1300±25°С, об:6л макс температура 1100°С, объем 6 л макс температура 1100°С, объем 9л |  | шт. | 2
118 | Лабораторный холодильник для хранения химических реактивов объемом от 70 до 200 л |  | шт. | 5
119 | Шприц для ввода проб к анализатору серы TS-3000 (ASTM D5453) Syringe 100µl, 71mm, PS5 GA22 GASTIGHT #1710 RN (MSGT10) |  | шт. | 5
120 | Чернильные ручки PlasmaWerk, диапазон измерения: 30-60дин/см | Plasmawerk Hamburg GmbH Tarpen 40, 22419 Hamburg Tel:+49-40-752466300 Fax:+49-40-752466350 www.plasmawerk.de | упак. | 5
121 | Чернила PlasmaWerk, диапазон измерения: 30-60дин/см |  | упак. | 1
122 | Анализатор содержания серы в нефти и нефтепродуктах "СПЕКТРОСКАН" | ASTM D 4294-98 | шт. | 2
123 | Лупа текстильная ЛТ со шкалой | ГОСТ 25706 | шт. | 3
124 | Машина для нарезки полос пленки, шириной 15мм (0,59дюйм), длина нарезки 300мм (11,81) со съемными лезвиями |  | шт. | 100
125 | Лезвия двухсторонние MARTOR solingen (icehardend) для машины для нарезки полос |  | шт | 1
126 | Анализатор для определения кислородпроницаемости полипропиленовой нити |  | шт. | 2
127 | Анализатор для определения коэффицента трения (статического и динамического) |  | шт. | 1
128 | Аппарат для определения термоусадки полипропиленовой нити |  | шт. | 1
129 | Машина для определения удельной прочности при разрыве и удлинении полипропиленовой ткани и нитей, с пневматически ми зажимами, 500мм свободной длины зажима, скорость 250мм/мин, с персональным компъютером и програмным обеспечением |  | шт. | 3
130 | Датчик кислорода к прибору для определения кислородопроницаемости PERME OX2/231 (в вакуумной упаковке) | "Labthink" Rycobelgroup-Nijverheidslaan 47-8540 Deerlijk Tel: +3256782170 факс: +3256773040 www.rycobel.be - info@rycobel.be | шт. | 1
131 | Аппарат для определения насыпной плотности гранул по ГОСТ 11035.1-93 |  | шт | 1
132 | Колбонагреватель К-1-500 ТС |  | шт. | 4
133 | Колбонагреватель КР 2-4х местный 500мл |  | шт | 3
134 | Устройство для сушки лабораторной посуды ПЭ-2000 Экрос |  | шт. | 1 1 1 1
135 | Полипропиленовые лабораторные штативы ПЭ-2910 ПЭ-2910 ПЭ-2910 ПЭ-2910 |  | шт | 4
136 | Подъемные столики лабораторные со штативом из нержавеющей стали длина х ширина: 215 х 160мм регулироемая высота: 85-330мм |  | шт. | 1
137 | Анализатор для определения мутности воды соответствующий требованиям ISO 9001 | ISO 7027-2007 | шт. | 1
138 | Компрессор сухого воздуха КСВ6-500 |  | шт. | 1
139 | Фильтр топливный ФТОТ-299 (2112-1117010) ЗАО "Салют-фильтр" | ТУ 4571-029-43939686-2006 | шт. | 1
140 | Генератор водорода ГВЧ-6М |  | шт. | 3
141 | Сменный картридж деионизационного фильтра |  | шт | 1
142 | Влагомер МА 50.R "RADWAG" |  | шт. | 1
143 | Переносной измеритель содержания растворенного кислорода "STARTER 300D" |  | шт. | 1
144 | Компрессор "Отсасыватель ОХ-10" для создания вакуума | ТУ 64-1-2941-81 | шт. | 1
145 | Электрохимическая ячейка 2FO OXYGEN CiTicel к газоанализатору "МОНОЛИТ 2" | ООО "Мониторинг" (812) 327 57 45 da@ooo-monitoring.ru www.ooo-monitoring.ru | шт. | 1
146 | Электроаспиратор с расходомером для отбор проб атмосферного воздуха |  | шт | 1
147 | Газоанализатор ОКСИ 5Мдля измерения О2, СО2,NO2,NO,SO2, давления в газоходе (Р) и температуры в дымовых газах |  | шт | 1
148 | Анализатор пыли DUST TRAK 8533 |  | шт | 1 1 3 1 1 100
149 | Запасные части для масс-спектрометра "GCMS-QP 2020" - Молекулярный фильтр, /SPL-14 - Узловой фильтр (делитель) - Узловой фильтр (промывка) - Феламент - капиллярная колонка SHIMADZU SH-Rxi-5MS (60m*0,32ID*1,0um) - Трубка с адсорбентами TENAXTA SAMPLE (carboxen+tenaxta sample tube) | №S221-34121-94 №S221-42559-92 №S221-42559-92 №S225-10340-91 №227-36025-03 №223-52884-91 | шт. | 200
150 | Секундомер механический с ценой деления 0,1 сек или 0,2 сек | ГОСТ 5072 | шт. | 40
151 | шпатель полипропиленовые №1 120мм |  | шт. | 5
152 | Пробирки градуированнык, исп. 2 .п-2-15-14/23 (стекло) |  | шт. | 10
153 | Эксикатор (без крана) в комплекте с керамической вставкой, исп 2-150 исп 2-250 исп 2-190 | ГОСТ 25336 | шт. | 2 5 3
154 | Цилиндр для ареометров: 1 50/335 (стеклянное основание) 3 31/215 (полиэтиленовое основание) | ГОСТ 18481 | шт. | 30 30
155 | Цилиндры стеклянные мерные 2 класса точности, с носиком и стеклянным основанием: 1-25-2 1-50-2 2-50-2 1-100-2 1-250-2 1-500-2 соответствующий стандартам ИСО | ISO 1042-83; ISO 4788-80 | шт. | 20 240 120 300 20 70
156 | Цилиндр Снеллена 30см | ТУ 4324-014-07609129-2014 | шт. | 10
157 | Мерный стеклянный цилиндр с притертой стеклянной пробкой вместимостью 100см3 с ценой деления 1см3. Расстояние от отметки 100см3 до горловиныот 50до 60мм. | ISO 1042-83; | шт | 5
158 | Стеклянный отстойник вместимостью 100см3, представляющей собой цилиндр с ценой деления не более 01,см3 (ГОСТ 20448-2018 прложение Б) или градуированная центрифужная пробирка вместимостю 100см3 | ГОСТ 20448-2018 ASTM 2158 | шт | 60
159 | Ручной аппарат для разгонки нефтепродуктов HERZOG HAD 620 | ASTM D 86 ГОСТ 2177 | шт | 2
160 | Колба для разгонки 125мл к прибору для автоматической дистилляции нефтепродуктов согласно ASTM D86 | ASTM E1405 | шт. | 100
161 | Колба круглодонная 1-500-29/32 | ГОСТ 25336 | шт. | 20
162 | Колба мерная 2 класса точности исполенение 1 (с меткой без пробки): 1-10 ТС 1-50 ХС 1-100 ХС | ISO 1042-83; ISO 4788-80 | шт. | 10 50 50
163 | Колба мерная 2 класса точности исполенение 2 (с меткой и пробкой): 2-25-2 2-50-2 2-100-2 | ISO 1042-83; ISO 4788-80 | шт. | 10 10 10
164 | Колба коническая Эрленмейера со шлифом: Кн-1-100-29/32 ТС Кн-1-250-29/32 ТС Кн-1-250-24/29 ТС Кн-1-300-29/32 Кн-1-500-29/32 Кн-2-250-34 ТХС соответствующий стандартам ИСО | ISO 4797-2005 | шт. | 50 100 30 70 110 20
165 | Колбы Бунзена (с тубусом), ТС исполнение 1 (без шлифа): 1-500 исполнение 2 (со шлифом): 2-500-29/32 | ТУ 92-891.029-91 | шт. | 5 5
166 | Стакан стклянный низкий без носика исполнение 2, номинальной вместимостью 250см³ из термически и химически стойкого стекла Н-2-250ТХС | ГОСТ 25336 | шт. | 30
167 | Стаканы стеклянные высокие: В-1-100 ТС В-1-150 ТС В-1-250 ТС В-1-600 ТС В-1-800 ТС В-1-1000 ТС соответствующий стандартам ИСО | ISO 3819 | шт. | 50 100 120 50 50 50
168 | Стаканы стеклянные ТС: вместимость: 100мл Ø: 50±1мм Н: 78±2мм соответствующий стандартам ИСО |  | шт. | 20
169 | Бюксы (стаканчики) для взвешивания СН-34/12 Ø32mm, L43mm CH-60/14 Ø58mm, L43mm СН-85/15 Ø82mm, L43mm СВ-14/8 Ø20mm, L30mm СВ-24/10 Ø30mm, L50mm СВ-34/12 Ø40mm, L65mm | ТУ 92-891.029-91 | шт. | 25 25 25 20 25 95
170 | Стандартный открытый тигель Кливленда с ручкой, латунь | ГОСТ 4333 | шт. | 5
171 | Тигли высокие кварцевые В-50, объем 50мл D-48 Н-53 В-80, объем 80мл D-56 Н-63 В-100, объем 100мл D-56 Н-63 | ГОСТ 19908 | шт. | 30 30 30
172 | Тигли низкие фарфоровые №4 об: 25мл; Ø: 45мм; H: 35мм №5 об: 50мл; Ø: 55мм; H: 42мм №6 об: 125мл; Ø: 75мм; H: 57мм | ГОСТ 9147 | шт. | 150 150 150
173 | Чашки выпарительные фарфоровые №1 на 25 мл № 2 на 50 мл № 3 на 100 мл | ГОСТ 9147 | шт. | 25 25 5
174 | Чаша выпарительная, кварцевое стекло 170мл | кат. №022-293 по каталогу PETROTEC | шт. | 10
175 | Воронка лабораторная стеклянная тип В В-36-50 ХС В-75-110 ХС | ГОСТ 25336 | шт. | 30 25
176 | Воронка делительная грушевидная с фторопластовым краном ВД-3-1000 ХС ВД-3-500 ХС ВД-1-500 ВД-1-1000 | ISO 4800 | шт. | 50 10 65 60
177 | Воронка с фильтрующей пластиной (Шотта) ВФ-1-40 (пор 40) ВФ-1-20 без шлифа (пор 16) | ГОСТ 23932 | шт. | 20 20
178 | Микробюретки с запасным резервуаром Микробюретка 5-1 Микробюретка 10-1 Микробюретка 25-1 соответствующий стандартам ИСО | ТУ 64-2-403-89 | шт | 25 3 3
179 | Пипетки стеклянные градуированные: Пипетка градуированная 1-2-2-1 Пипетка градуированная 1-2-2-2 Пипетка градуированная 1-2-2-5 Пипетка градуированная 1-2-2-10 Пипетка градуированная 1-2-2-25 соответствующий стандартам ИСО | ГОСТ 29227-91 ИСО 835-1-81 | шт | 100 100 100 100 50
180 | Вискозиметр стеклянный капилярный Уббелоде: размер 1 постоянная 0,01 размер 1С постоянная 0,03 размер 1В постоянная 0,05 размер 2В постоянная 0,5 | Cannon Instruments | шт | 10 10 10 10
181 | Вискозиметр стеклянный капилярный ВПЖ -2 Ø 0.34 мм Ø 0.56 мм Ø 0.73 мм Ø 0.99 мм | ГОСТ 10028 | шт. | 80 85 5 30
182 | Изоляционный диск (стекловолокно или минеральная шерсть) |  | шт. | 2
183 | термопара |  | шт. | 2
184 | Холодильник шариковый ХШ 1-300-29/32 | ГОСТ 25336 | шт. | 5
185 | Газовый абсорбер с нагнетательной трубкой Quickfit с конусом В24/29, соединенный через конический керн В24/29, капилляр1-2мм | TDS 32505 | шт | 2
186 | Переходник (аллонж) с конической муфтой В 24/29 | TDS 32505 | шт | 2
187 | Трубка для подачи газа конусом В 19/26 и капилляром с диаметром 1-2мм | TDS 32505 | шт | 2
188 | Холодильник Дэвиса с двойной стенкой рабочей длиной 1500мм и конической муфтой В24/29 | TDS 32505 | шт | 2
189 | Холодильник Либиха с прямой трубкой ХПТ 2-400-29/32 ХПТ 1-300-14/23 | ГОСТ 25336 | шт. | 10 35
190 | Ареометры для нефти и нефтепродуктов,единица измерения кг/м³, цена деления 0,5 кг/м³, длина 300 мм: АН 710-740 АН 740-770 АН 800-830 АН 830-860 АН 860-890 АН 890-920 АН 920-950 АН 650-680 | ГОСТ 18481 | шт. | 30 30 40 40 30 30 30 30
191 | Ареометр общего назначения АОН , цена деления 1,0 кг/м³, длина 170мм АОН-1 760-820 АОН-1 820-880 АОН-1 880-940 | ГОСТ 18481 | шт. | 10 30 30
192 | Термометры ASTM: ASTM 12C (-20…+102°C) ASTM 11C/IP28ºC (-6…+400 ºС) ASTM 47C (-58,6…+61,4°C) ASTM 8C (-4…+400°C) ASTM 88C (+10..+200°C) ASTM 10C (+90..+370°C) ASTM 7C (-2…+300°C) ASTM 120C (-38,6…+41,4°C) ASTM 44C/IP29ºC (+18…+24 ºС) ASTM 5C (-38…+50°C) |  | шт. | 10 10 3 40 5 5 40 2 5 10
193 | Термометр ртутный стеклянный, цена деления 1°C: ТН-2М (0…+360°С) ТН-6 (-30…+60°С) ТН-7 или ТИН-4-1 (0…360°С) ТН 3-1 №1 (0…+60°С) ТН-8М (-80...+60°С) | ГОСТ 400 | шт. | 50 75 70 50 25
194 | Прибор для измерения удельной электропроводности авиационных и дистиллятных топлив по -ASTM D 2624-09 в диапазоне от1 до 1000пСм/м в комплекте с запасным дополнительным измерительным электродом | ASTM D 2624-09 | шт | 1
195 | Приемник ловушка, объём 25 см3, с делением шкалы от 0 до 1 см3включительно ёмкости 0,05 см3, а от 1см3до 25см3включительно емкости 0,2см3со стандартным шлифом 29/32. Приёмник –ловушка оъём10 см3 , с делением шкалы от 0 до 1см3 включительно емкости 0,05см3, а от 1см3 до 10 см3 включительно 0,2 см3 со стандартным шлифом 29/32 Приемник ловушка, объём 5 см3, с делением шкалы от 0 до 1 мл шлифом 29/32. | ГОСТ-2477 | шт. | 20 40 20
196 | Груша ПВХ-270 |  | шт. | 10
197 | Аналитические аэрозольные фильтры АФА-ВП-10 АФА-ВП-20 |  | шт | 50 50
198 | Поглотитель Рихтера (малый) 30х50х165мм или Поглотитель Яворский 35*80-180 (стекло) | ТУ 25-11-1081-75 | шт. | 40
199 | Фильтры оббезоленные "ФС белая лента" D-125 мм "ФС синяя лента" D-125 мм "ФС красная лента" D-150 мм "ФС синяя лента" D-150 мм "ФС белая лента" D-150 мм "ФС синяя лента" D-110 мм "ФС синяя лента" D-90 мм | ТУ-6-09-1678-86 ТУ-6-09-1678-95 | упаков. | 220 220 5 15 20 200 200
200 | Фотометр фотоэлектрический с диапазоном спектра 320-900нм, снабженный кюветами с длиной оптического пути 10мм |  | шт | 2
201 | Набор кювет к фотоэлектроколориметру КФК-3-01 № 2 № 3 |  | упаков. | 10 10
202 | Пробки резиновые №16, диаметром 16 мм | ТУ 9467-003-05769082-99 | шт. | 2000
203 | Колба титровальная Эрленмейера Объемом 500мл, с широким горлом, с трубкой диаметром 6-8мм, не доходящего до дна колбы на расстоянии 5мм от дна колбы. | ASTM D 3242 IP354 | шт | 5
204 | Анализатор термического окисления реактивного топлива ALCOR JFTOT MARK-III согласно ASTM D3241 в комплекте с запасными частями и принадлежностями. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала |  | шт | 1
205 | Микросепарометр авиатоплив EMCEE MarkX в соответствии с ASTM D3948-13 в комплекте со стеклянной посудой. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала |  | шт | 1
206 | Прибор для определения электропроводности авиатоплив EMCEE модель 1152 в соответствии с ГОСТ 25950. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала |  | шт | 1
207 | Аппарат для определения фактических смол воздушным и парореактивным методом в соответствии с ГОСТ 1567 в комплекте с генератором пара и стеклянной посудой |  | шт | 1
208 | анализатор смазывающей способности авиационного топлива PCS Instruments ABS в соответствии с ASTM D5001 в комплекте с дополнительным оборудованием и принадлежностями. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала |  | шт | 1
209 | Установка фильтровальная для определения механических примесей по ГОСТ 32401 в комплекте со стеклянной посудой, мембранным фильтром,штативом,реактивами с промывочной жидкостью. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала |  | шт | 1
210 | Газовый хроматограф( управляемый компьютером прибор для многомерной газовой хроматографии, оснащенный инжектором, пламенно-ионизационным детектором (ПИД), соответствующими колонками и катализатором гидрирования) для определения массовую долю кислорода, оксигинатов по ГОСТ ISO 22854, и обьёмную долю углеводородов по ГОСТ 32507 (метод Б) в комплекте с расходными материалами, калибр.стан.образ. и набором инструментов. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала |  | компл. | 1
211 | Лампа с с полым катодом на марганец (Мn) для атомно-абсорбционной спектроскопии PinAAcle 900T |  | шт | 5
212 | Лампа для автоматического прбора Lovibond версия PFXi-995 для определения цвета по ASTM156и ASTM1500 PFXi lamp 5V. Код товара 138180 |  | шт | 6
213 | Стеклянная кювета для автоматического прибора Lovibond версия PFXi-995 33мм серия W600/OG/33 (код заказа 606010) 33мм серия W600/B/33 (код заказа 656010) 100мм серия W600/OG/100 (код заказа 606030) ASTM Color3 (код 134010) ASTM Color5 (код 134020) ASTM Color7 (код 134200) Seybolt Color 0 (код 134050) Seybolt Color +12 (код 134060) |  | шт шт шт | 20 10 10 5 5 5 5 5
214 | Четырехшвриковая машина для опрделения противоизносные и противозадирные характеристики смазочных масел при скольжении стали по стали. | ГОСТ 9490 | шт | 1
215 | Газовый хроматограф любого типа с капиллярной колонкой длиной 100м., внутренним диаметром 0,25мм, обеспечивающей необходимое отделение ММА от 1,3-диэтилбензола, инжектором для ввода пробы, ПИД с соответствующим програмным обеспечением для регистрации результатов на компьютере. В комплекте с расходными материалами, калибр.стан.образ. и набором инструментов. Необходимо предусмотреть монтаж оборудования и обучение персонала Обязательные требования: -Система менеджмента качества предприятия (завода изготовотиля) должен быть сертифицирована по ISO 9001 -Иметь свидетельство (сертификат) об утверждении типа средств на территории республики Туркменистан. -свидетельство о метрологической аттестации програмного обеспечения. |  | компл. | 1
Лабораторное оборудование для КПХиОН
216 | Ареометры для нефтепродуктов | ГОСТ 18484
АНТ-1
| 0,710-0,770 |  | шт | 100
| 0,770-0,830 |  | шт | 100
| 0,830-0,890 |  | шт | 100
| АНТ-2 |  | шт | 100
0,830-0,910
| 0,910-0,990 |  | шт | 100
217 | Ареометры для спирта АСПТ
| 0-60 |  | шт | 5
| 60-100 |  | шт | 5
218 | Вискозиметры капилярные ВПЖ-2, диаметр | ГОСТ10028 | шт | 50
0.34
| 0.56 |  | шт | 30
| 0.62 |  | шт | 50
| 0.73 |  | шт | 50
| 0.99 |  | шт | 30
| 1.12 |  | шт | 20
| 1.31 |  | шт | 20
219 | Вискозиметры Cannon-Fenske | ASTM D445
| 25 |  | шт | 20
| 50 |  | шт | 20
| 75 |  | шт | 20
| 100 |  | шт | 20
| 150 |  | шт | 20
| 200 |  | шт | 20
220 | Цилиндр стеклянный для ареометров, внутренний и внешний диаметр 60/65, высота 420 мм | ГОСТ 1770 | шт | 50
221 | Цилиндры мерные с носиком из х/стекла | ГОСТ 1770
| 25мл |  | шт | 100
| 50мл |  | шт | 100
| 100мл |  | шт | 100
| 250мл |  | шт | 50
222 | Мерные цилиндры с пришлифованной пробкой | ГОСТ 1770
| 50мл |  | шт | 100
| 100мл |  | шт | 100
| 250мл |  | шт | 100
| 500мл |  | шт | 100
223 | Бюретки с запасным резервуаром | ГОСТ 20282
| 0,1мл |  | шт | 50
| 1мл |  | шт | 50
| 2мл |  | шт | 100
| 5мл |  | шт | 50
224 | Бюретки с боковым краном |  | шт | 20
25мл
| 50мл |  | шт | 20
225 | Чаша выпарительная из фарфора, термостойкость 1000 °С | ГОСТ 9147
| № 4 |  | шт | 40
| № 6 |  | шт | 40
226 | Тигель низкий | ГОСТ 9147
| № 4 |  | шт | 40
| № 5 |  | шт | 40
| № 6 |  | шт | 40
227 | Воронки делительные | ГОСТ 25336
| В75 |  | шт | 50
| В135 |  | шт | 50
278 | Воронка делительная с притертым горлышком
| 150мл |  | шт | 50
229 | Воронки фильтрующие |  |  | 50
| ВФ-1-40 (пор 100) |  | шт
| ВФ-1-40 (пор 160) |  | шт | 50
230 | Бумага фильтровальная рулонная (ширина 96 см) | ГОСТ 12026 или ГОСТ 4517 | кг | 150
231 | Фильтры бумажные обеззоленые | ТУ 6-09-1678-95 |  | 10
| Белая лента Д-12,5 |  | пачек
| Синяя лента Д-12,5 |  | пачек | 10
232 | Секундомер механический | ГОСТ 5072 или ТУ 25-1819.0021 | шт | 4
233 | Аппарат для количественного определения воды АКОВ-10 | ТУ 25-2024010-88 | комп. | 200
234 | Стаканы мерные химические | ГОСТ 1770 |  | 100
| 50мл |  | шт
| 100мл |  | шт | 100
| 150мл |  | шт | 100
| 250мл |  | шт | 100
| 400мл |  | шт | 100
| 500мл |  | шт | 100
| 1000мл |  | шт | 100
235 | Колбы мерные |  |  | 50
| 100мл |  | шт
| 1000мл |  | шт | 50
236 | Колба коническая | ГОСТ 1770 |  | 50
| 250мл |  | шт
237 | Колба мерная с пришлифованной пробкой | ГОСТ 1770 |  | 100
| 25мл |  | шт
| 50мл |  | шт | 100
| 100мл |  | шт | 100
| 150мл |  | шт | 100
| 500мл |  | шт | 100
| 1000мл |  | шт | 100
238 | Аппарат типа УОФТ или полуавтоматческий типа ПФДТ | ГОСТ 19006 | комп. | 2
239 | Пробки резиновые | ГОСТ 7852 или ТУ 38 1051835 |  | 2000
| № 14 |  | шт
| № 16 |  | шт | 3000
| № 19 |  | шт | 3000
240 | Бутылки стеклянные |  |  | 2000
| на 1 литр |  | шт
| 0,5 литр |  | шт | 2000
| 0,75 литр |  | шт | 2000
241 | Штатив для пипеток большой КТ-140.44 |  | шт | 4
242 | Пробоотборник для нефти и нефтепродуктов: | ГОСТ 2517 |  | 30
| ПЭ-1620У вариант Б тросс металлический стальной до 20 метров включительно |  | комп.
| ПЭ-1630 варинт Б тросс металлический стальной до 20 метров включительно |  | комп. | 30
| ПЭ-1660 вариант Б тросс металлический стальной до 20 метров включительно | ТУ 38110266-85 | комп. | 30
243 | Ручной аппарат для разгонки нефтепродуктов при атмосферном давлении с блоком ускоренного охлаждения колб; цифровой контролёр температуры бани конденсата; с системой пожаротушения; внешним проточным криостатом для замены льда | ГОСТ 2177 | комп. | 4
244 | Автоматический анализатор фракционного состава нефти и нефтепродуктов при атмосферном давлении с программным обеспечением в комплекте с расходными материалами. Необходимо установка и пуско-наладка | ГОСТ 2177 или ASTM D 86 | комп. | 2
245 | Полуавтоматический анализатор для определения температуры вспышки в закрытом тигле | ГОСТ 6356 или ASTM D 93 | комп. | 4
246 | Автоматический анализатор температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса | ГОСТ 6356 или ASTM D 93 | комп. | 2
247 | Стандартный вискозиметр Энглера с запасными частями и принадлежностями | ASTM D1665 | комп. | 1
248 | Полуавтоматический или автоматический анализатор температур вспышки и воспламенения в открытом тигле по Кливленту Дополнительное оборудование: - датчик температуры образца в металлическом корпусе -карусельное устройство смены образца на 6 тиглей с индивидуальными нагревателями для мгновенного перехода от анализа одного образца к другому | ГОСТ 4333 или ASTM D 92 | комп. | 4
249 | Манометр для определения давления паров по Рейду диаметром 160 мм с резьбовым соединением 1/2 0-1,6 бар DIN SKALENWERT 0,01 Petrotest | ASTM D323 | шт | 4
250 | Автоматизированный цифровой анализатор давления насыщенных паров по Рейду HERZOG 9063 | ASTM D323 | комп. | 2
251 | Анализатор серы рентгеновский энергодисперсионный АСЭ-1НПП | ASTM D4394 | комп. | 4
252 | Испарительная чаша из кварцевого стекла, вместимостью: | ASTM D874 | шт | 40
90мл
| 120мл |  | шт | 40
253 | Аппарат для определения воды кулонометрическим методом Карло Фишера Mettler Toledo C20 в комплекте с растворами (реагентами) | ASTM D6304-04 | комп. | 2
254 | Автоматический колориметр серии PFX шкала цветности ASTM | ASTM D 1500 | комп. | 2
255 | Аппарат Хромометр Сейболда | ASTM D 156 | комп. | 2
256 | Газоанализатор универсальный переносной |  | шт | 2
257 | Аппарат для определения общего содержания серы и азота | ASTM D 5453 ASTM D 4629 | комп. | 2
258 | Аквадистиллятор электрический аптечный | ДЭ-402 "ДЭО" модель 737 | шт | 2
259 | Трехместная цифровая вискозиметрическая баня в металлическом корпусе модель "TV2000", рабочий диапазон температуры до +230°С, точность температуры до 0,01 °С, объём бани 20 литров. Дополнительное оборудование: светящийся экран, светлое минеральное масло для заполнения вискозиметрической бани "MOBIL/TAMSONT-150" фирма Petrotech" | ASTM D 445 | комп. | 2
260 | Аппарат для определения доли полициклической ароматики | ASTM D 5186 | шт | 2
261 | Универсальный титратор Mettler Toledo T-70 из серии Titration Excellence для проведения анализа содержания меркаптановой серы | ГОСТ 17323 | комп. | 2
261 | Аппарат для определения индукционного периода бензина | ГОСТ 4039 | комп. | 2
262 | Льдогенератор с производительностью от 90 до 120 кг в сутки |  | шт | 1
263 | Аппарат для определения содержания серы в темных нефтепродуктах ПОСТ-2Мк | ГОСТ 1437 | комп. | 2
264 | Автоматический анализатор анилиновой точки | ГОСТ 12329 | комп. | 2
265 | Лампа для определения высоты некоптящего пламени с запасными частями | ГОСТ 4338 или ASTM D 1322 | комп. | 2
266 | Аппарат для определения температуры застывания и помутнения со встроенным криостатом предустановленные значения температур 0; -18; -33; -51 °С | ГОСТ 20287 ASTM D 2500 | комп. | 2
267 | Автоматический анализатор температуры кристаллизации авиатоплив со встроенной криосистемой ISL FZP 5G2s | ГОСТ 5066 | комп. | 2
268 | Аппарат для определения коксового остатка по Конрадсону | ГОСТ 19932 или ASTM D 189 | комп. | 2
269 | Муфельная печь в исполнении до 1100 с программатором, цифровым или аналоговым контролером температуры, специальной вытяжной трубой для отвода газов и высокотемпературным поддоном для установки тиглей, объём 5 литров | ГОСТ 19932 ГОСТ 1461 | шт | 2
270 | Термостатирующая баня с возможностью поддержания заданной температуры при измерении плотности нефтепродуктов от -0,5 до +70 °С | ГОСТ 3900 | шт | 4
271 | Жидкостная баня со встроенным блоком охлаждения TANNAS SB+2, температура до -70 °С | ГОСТ 5066 | шт | 1
272 | Роторный компрессор, давление макс 11 бар, 2,2 kW | ГОСТ-1567 или ASTM D 381 | комп. | 1
273 | Круглодонная колба со стандартным шлифом | ГОСТ 25336 |  | 60
| К-1-500-29/32 ТС |  | шт
| К-1-1000-29/32 ТС |  | шт | 60
274 | Приемник-уловитель к аппарату АКОВ по ГОСТ 2477: - вместимость-25мл, ц/д -0,2мл, погрешность -0,05см³ |  | шт | 30
275 | Приемник-уловитель к аппарату АКОВ: - вместимость-10мл, Н-250мл, муфта-14/23, керн-29/32, шкала-1-10мл, ц/д -0,2мл | ТУ У 23.1-14307481-057 | шт | 100
276 | Трубка резиновая диаметр: | ГОСТ 2477 |  | 160
| 5 мм |  | метр
| 8 мм |  | метр | 160
277 | Трубка силиконовая диаметр: | ГОСТ 2477
| 5 мм |  | метр | 160
| 8 мм |  | метр | 160
278 | Груша резиновая вместимость: | ГОСТ 33 |  | 20
| 30 мл |  | шт
| 130 мл |  | шт | 20
| 170мл |  | шт | 20
279 | Автоматический мульти-капиллярный вискозиметр HERZOG HVM 472 | ГОСТ 33 | шт | 2
280 | Низкотемпературная баня LAWLER 79F диапазон -70 до +15°С | ГОСТ 5066 | шт | 2
281 | Индикаторнаые трубки для кратковременных измерений соляной кислоты (HC1) | Диапазон измерения от 0,2-20 ppm | paçka | 100
282 | Индикаторнаые трубки для кратковременных измерений соляной кислоты (HC1) | Диапазон измерения от 0-10 ppm | paçka | 100
283 | Пробкопрошиватель |  | шт | 4
284 | Нож для пробкопрошивателя |  | шт | 4
285 | Дозатор ручной для пипеток
| 10мл |  | шт | 10
| 25мл |  | шт | 10
| 2мл |  | шт | 10
286 | Ложка лабораторная |  | шт | 10
287 | Ложка-шпатель |  | шт | 10
288 | Шкурка шлифовальная бумажная | ГОСТ 6456 или ГОСТ 5009 | метр | 30
289 | Микропорошок шлифовальный с зернистостью | ГОСТ 3647 или аналог |  | 4
| М14 или |  | кг
| М10 |  | кг | 4
290 | Штатив лабораторный с комплектом зажимов, универсальный |  | шт | 10
291 | Экстрактор (перемешивающее устройство для делительных воронок 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 л) ПЭ-8000 | ГОСТ 6994 | шт | 4
292 | Устройство перемешивающее двухместное с нагревом ПЭ-6300 | ГОСТ 12329 ГОСТ 5985 | шт | 2
293 | Экстрактор ( для определения хлористых солей в нефти) ПЭ-8110 | ГОСТ 21534 | шт | 2
294 | Сушильный шкаф |  | шт | 2
295 | Посудомоечная машина профессиональная, специально адаптированные под задачи лабораторий нефтяной промышленности |  | шт | 2
296 | Шланг с грушей для перекачивания жидкости (длина шланга 1,5-2,0 метра) |  | шт | 6
297 | Часы песочные |  |  | 10
| 1 мин |  | шт
| 2 мин |  | шт | 10
| 3 мин |  | шт | 10
| 5 мин |  | шт | 10
| 10 мин |  | шт | 10
| 15 мин |  | шт | 10
| 20 мин |  | шт | 10
298 | Стандартные образцы:
| Разгонка нефтепродуктов | ГОСТ 2177 | шт | 2
| Температура помутнения | ГОСТ 5066 | шт | 2
| Температура застывания | ГОСТ 20287 | шт | 2
| Температура кристаллизации авиационных топлив | ГОСТ 5066 | шт | 2
| Температура вспышки в закрытом тигле по Пенски-Мартенс | ГОСТ 6356 | шт | 2
| Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду | ГОСТ 4333 | шт | 2
| Кинематическая вязкость | ГОСТ 33 |  | 2
| S-3 20 °C - 4,523 |  | шт
| S-60 40 °C - 53,92 |  | шт | 2
| 100 °C - 7,781 |  | шт | 2
| S-200 40 °C - 180,2 |  | шт | 2
| 100 °C - 17,78 |  | шт | 2
299 | Шары фарфоровые Ø 6мм |  | кг | 10
300 | Стаканчики для взвешивания (бюксы) | ГОСТ-25336 |  | 40
| СВ 34/12 |  | шт
| СН-60/14 |  | шт | 50
| СН-85/15 |  | шт | 50
301 | рН-метр с погрешностью измерения 0,01 рН со стеклянными хлорсеребряными электродами |  | комп. | 1
302 | Колориметр для определения цвета светлых нефтепродуктов КНС-1 | ГОСТ 2667 | комп. | 1
303 | Пипетки | ГОСТ 20292 |  | 20
| 2-1-1 |  | шт
| 2-1-2 |  | шт | 20
| 2-1-5 |  | шт | 20
| 2-1-10 |  | шт | 20
| 2-1-15 |  | шт | 20
| 2-1-20 |  | шт | 20
| 2-1-25 |  | шт | 20
| 2-1-100 |  | шт | 20
| 4-1-1 |  | шт | 20
| 4-1-2 |  | шт | 20
| 6-1-5 |  | шт | 20
| 6-1-10 |  | шт | 20
| 6-1-25 |  | шт | 20
| 8-1-0,1 |  | шт | 10
| 8-1-0,2 |  | шт | 10
304 | Термометр лабораторный | ГОСТ 400 |  | 50
| ТН1-1 0+170 °C |  | шт
| ТН 3-2 50+110°C |  | шт | 50
| ТН 2 0+360 °C |  | шт | 100
| ТН 7 0+360 °C |  | шт | 100
| ТН 6 -30+60 °C |  | шт | 100
| ТН 8М -80+60 °C |  | шт | 50
| ТИН 1-1 0+100 °C |  | шт | 100
| ТИН 4-1 -2+400 °C |  | шт | 100
| ТИН 4-2 -2+300 °C |  | шт | 100
| ТЛ 4-2 0+55 °C |  | шт | 100
| ASTM 2c -5+300 °C |  | шт | 80
| ASTM 3c -5+400 °C |  | шт | 80
| ASTM 7c -2+300 °C |  | шт | 80
| ASTM 8c -2+400 °C |  | шт | 80
| ASTM 9c -5+110 °C |  | шт | 80
| ASTM 11c -6+400 °C |  | шт | 80
| ASTM 12c -20+102 °C |  | шт | 80
| ASTM 34c 25+105 °C |  | шт | 80
| ASTM 43c -51,6+34 °C |  | шт | 80
305 | Термометр лабораторный ТЛ-2 №2 0+100 °C | ГОСТ 215 ТУ 252021003-88 | шт | 100
306 | Колбонагреватель К-1-500 ТС |  | шт | 3
307 | Гибкий не дающий искры, многожильный неизолированный тросик для отбора проб нефтепродуктов |  | метр | 2000
308 | Веревка х/б к пробоотборнику для отбора проб нефтепродуктов из резервуаров |  | метр | 2000
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕННЕФТЬ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.

## реактивы
Лот № 5
Лабараторное реактивы для Туркменбашинского КНПЗ ГК "Туркменнебит" и КПХиОН.
| условия поставки : | DDP, DAP ст.Туркменбаши-1 ТКНПЗ ГК "Туркменнебит"
| срок поставки : | 2025-2026-г
| отгрузочные реквизиты : | ж/д ветка ТКНПЗ ст.Туркменбаши -1 Туркменской ж/д
| код завода: | 4431
| получатель : | ТКНПЗ ГК "Туркменнебит" г. Туркменбаши
| почтовый адрес : | 745005, Туркменистан, г. Туркменбаши
| факс : | (+993 243) 6 04 72
| тел.: | (+993 243) 96 0 57
| e-mail : | tngizt@tngizt.gov.tm
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
1)Аналоги предлагать с обоснованием
2) Оплата по факту поставки товара
№ п/п | Наименование продукции ГОСТ. тех.условия, чертеж |  | ед. изм. | кол-во | Примечание
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Лабораторные реактивы для ТКНПЗ и КПХиОН.
1 | Изопропанол, хч (2-пропанол) (изопропиловый спирт) | ТУ 6-09-402-87 ГОСТ 9805 CAS: 67-63-0 | литр | 350
2 | Хлорбензол (фенилхлорид), хч | CAS: 108-90-7 | литр | 50
3 | Бензол, хч или чда | ГОСТ 5955-75 CAS: 71-43-2 | кг. | 15
4 | Толуол ч.д.а. | ГОСТ 5789-83 CAS: 108-88-3 | кг. | 1400
5 | Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) | ГОСТ 12433 CAS: 540-84-1 | кг. | 1150
6 | Гептан эталонный (н-Гептан) | ГОСТ 25828 CAS: 142-82-5 | кг. | 1050
7 | Петролейный эфир (40-70) | ТУ 6-02-1244-83 | кг. | 20
8 | Ацетон, чда | ГОСТ 2603 CAS: 67-64-1 | кг. | 35
9 | Декалин С10Н18 (декагидронафталин) | ТУ 38-102102 CAS: 91-17-8 | кг. | 50
10 | 1-метилнафталин С11Н10 | ТУ 6-09-3954 CAS: 90-12-0 | кг. | 50
11 | Цетан (гексадекан) эталонный | ГОСТ 12525 CAS: 544-76-3 | кг. | 50
12 | Ацетонитрил,осч CH3CN сертифицированный по ISO | ТУ 6-09-14-2167-84 CAS: 75-05-8 | литр | 100
13 | Углерод четыреххлористый, хч CCl4 (тетрахлорметан) | ГОСТ 20288-74 CAS: 56-23-5 | кг. | 1000
14 | Азотная кислота HNO3 65%, хч | ГОСТ 4461 CAS:7697-37-2 | кг. | 20
15 | Борная кислота, хч сертифицированный по ISO | ГОСТ 9656 CAS:10043-35-3 | кг. | 3
16 | Серная кислота концентрированная H2SO4, ч | ГОСТ 4204 CAS: 7664-93-9 | кг. | 5
17 | Серная кислота H2SO4, чда | ГОСТ 4204 CAS: 7664-93-9 | кг. | 60
18 | Соляная кислота HCl, осч | ГОСТ 14261 CAS: 7647-01-0 | кг. | 20
19 | Соляная кислота HCl, хч сертифицированный по ISO | ГОСТ 3118 CAS: 7647-01-0 | кг. | 30
20 | Сульфосалициловая кислота | ГОСТ 4478-78 CAS: 97-05-2 | кг. | 25
21 | Сульфаминовая кислота, хч NH2SO3H | ТУ 2612-280-00204197-2002 CAS: 5329-14-6 | литр | 3
22 | Сульфаниловая кислота C6H7NO3S | ГОСТ 5821-78 CAS: 121-57-3 | кг. | 1
23 | Уксусная кислота (ледяная), хч сертифицированный по ISO | ГОСТ 61-75 CAS: 64-19-7 | кг. | 130
24 | Лимонная киcлота 1-водная C6H8O7*H2O, чда | ГОСТ3652-69 CAS: 5949-29-1 | кг. | 2
25 | Фосфорная кислота H2PO4 сертифицированный по ISO | ГОСТ 6552-80 CAS: 7664-38-2 | кг. | 10
26 | Щавелевая кислота, 2-водная, хч | ГОСТ 22180 CAS: 6153-56-6 | кг. | 22
27 | Стандарт-титр Натрий хлористый 0,1Н NaCl | ТУ 2642-001-07500602-97 CAS: 7647-14-5 | кор. | 5
28 | Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 0,1Н Na2S2O3 сертифицированный по ISO | ТУ 2642-001-07500602-97 CAS: 7772-98-7 | кор. | 15
29 | стандарт-титр йод 0,05М (0,1N) | ТУ 2642-581-00205087-2007 | кор. | 5
30 | Натрий сернокислый безводный (Натрий сульфат) Na2SO4, чда | ГОСТ 4166 CAS: 7757-82-6 | кг. | 5
31 | Натрий сернокислый кислый, 1-водн NaHSO3 сертифицированный по ISO | ТУ 6-09-4059-75 | кг. | 10
32 | Натрий сернистый, 9-водный, чда Na2S*9H2O | ГОСТ 2053-77 CAS: 1313-84-4 | кг. | 5
33 | Натрий фосфорнокислый 2-зам., 12-водный, чда Na2HPO4*12H2O | ГОСТ 4172-76 CAS: 10039-32-4 | кг. | 3
34 | Натрий уксуснокислый, 3-водный (ацетат натрия), чда сертифицированный по ISO | ГОСТ 199 CAS: 6131-90-4 | кг. | 5
35 | Натрий углекислый, б/в. х.ч. Na2CO3 | ГОСТ 83-79 CAS: 497-19-8 | кг. | 2
36 | Натрий углекислый кислый NaHCO3 | ГОСТ 2156-76 CAS: 144-55-8 | кг. | 3
37 | Натрий метасиликат, 9-водный, чда Na2SiO3*9H2O | ТУ 6-09-5337-87 CAS: 13517-24-3 | кг. | 1
38 | Натрий хлористый NaCl, чда сертифицированный по ISO | ГОСТ 4233 CAS: 7647-14-5 | кг. | 8
39 | Натрий тетраборнокислый, 10-водный, чда, (бура) Na2B4O7*10H2O | ГОСТ 4199-76 CAS: 1303-96-4 | кг. | 3
40 | Натрий азотнокислый (натрий нитрат) NaNO3, чда | ГОСТ 4168-79 CAS: 7631-99-4 | кг. | 2
41 | Натрий азотистокислый (нитрит нитрат) NaNO2, чда | ГОСТ 4197-74 CAS: 7632-00-0 | кг. | 1
42 | Натрий NN-диэтилдитиокарбамат, 3-водный | ГОСТ 8864-71 CAS: 148-18-5 | кг. | 2
43 | Натрий серноватокислый, 5-водн. ЧДА ( натрий тиосульфат пентагидрат) Na2S2O3·5H2O | ГОСТ 27068-86 CAS:10102-17-7 | кг. | 4
44 | Натрия гидроокись NaOH, чда | ГОСТ 4328-77 CAS: 1310-73-2 | кг. | 12
45 | Калий бромистый KBr | ГОСТ 4160-74 CAS: 7758-02-3 | кг. | 3
46 | Калий бромат KBrO3 | ГОСТ 7758-01-2 | кг. | 3
47 | Калий-натрий виннокислый, 4-водный, ч (сегнетова соль) KNaC4H4O6*4H2O | ГОСТ 5845-79 CAS: 6381-59-5 | кг. | 5
48 | Калий марганцовокислый (калий перманганат), ч KMnO4 | ГОСТ 20490-75 CAS: 7722-64-7 | кг. | 1
49 | Калия гидроокись КОН, хч сертифицированный по ISO | ГОСТ 24363 CAS: 1310-58-3 | кг. | 70
50 | Калий двуххромовокислый K2Cr2O7 (бихромат калия) | ГОСТ 4220-75 CAS: 7778-50-9 | кг. | 5
51 | Калий сернокислый, чда K2SO4 | ГОСТ 4145-74 CAS: 7778-80-5 | кг. | 1
52 | Калий йодистый KJ, х.ч или ч.д.а. сертифицированный по ISO | ГОСТ 4232-74 CAS: 7681-11-0 | кг. | 8
53 | Калий хлористый KCl, хч сертифицированный по ISO | ГОСТ 4234 CAS: 7447-40-7 | кг. | 7
54 | Калий железосинеродистый (калий гексацианоферрат (III) красная кровяная соль), ч | ГОСТ 4206-75 CAS: 13746-66-2 | кг. | 5
55 | Калий фосфорнокислый 1-замещенный (KH2PO4), чда | ГОСТ 4198-75 CAS: 7778-77-0 | кг. | 4
56 | Калий фосфорнокислый 2-замещенный, 3-водный K2HPO4*3Н2О, чда | ГОСТ 2493-75 CAS: 16788-57-1 | кг. | 1
57 | Реактив Несслера, чда | ТУ 6-09-2089-77 | кг. | 10
58 | Йод кристаллический, ч | ГОСТ 4159 CAS: 7553-56-2 | кг. | 11
59 | Аммоний хлористый NH4Cl, ч сертифицированный по ISO | ГОСТ 3773-72 CAS: 12125-02-9 | кг. | 25
60 | Аммоний лимоннокислый 1-зам., C6H11O7N, чда (Цитрат аммония) | ТУ 6-09-01-766-90 | кг. | 3
61 | Аммоний лимоннокислый 3-зам., C6H17O7N3, чда (Цитрат аммония) | ТУ 6-09-01-768-90 CAS: 3458-72-8 | кг. | 2
62 | Аммоний-железо (III) сульфат додекагидрат (Железоаммонийные квасцы), чда сертифицированный по ISO | ТУ 6-09-5359 CAS: 7783-83-7 | кг. | 5
63 | Аммоний-железо (II) сернокислый, 6-водный (Соль Мора), чда | ГОСТ 4208-72 CAS: 7783-85-9 | кг. | 5
64 | Аммоний молибденовокислый, 4-водный, чда | ГОСТ 3765-78 CAS: 12054-85-2 | кг. | 3
65 | Железо треххлористое, 6-водное, ч FeCl3 x 6H2O | ГОСТ 4147-74 CAS: 10025-77-1 | кг. | 3
66 | Ртуть (II) сернокислое,чда HgCl4 | ТУ 2624-004-48438881-2003 CAS: 7783-35-9 | кг. | 0.5
67 | Серебро сернокислое,х.ч. | ТУ 6-09-02-426-92 CAS: 10294-26-5 | кг. | 0.5
68 | Железо (II) сернокислое, 7-водное, чда FeSO4 x 7H2O | ГОСТ 4148-78 CAS: 7782-63-0 | кг. | 2
69 | Перекись водорода 30-40% | ГОСТ 177-88 CAS: 7722-84-1 | кг. | 4
70 | Аммиак водный, чда | ГОСТ 3760 CAS: 7664-41-7 | кг. | 2
71 | Аммиак водный 25% | ГОСТ 3760 CAS: 1336-21-6 | кг. | 65
72 | Гидроксиламин солянокислый, ч сертифицированный по ISO | ГОСТ 5456 CAS: 5470-11-1 | кг. | 3
73 | Ртуть (II) азотнокислая, 1-водная, ч.д.а. Hg(NO3)2*H2O | ГОСТ 4520 CAS: 7783-34-8 | кг. | 1
74 | Ртуть (II) сернокислая, хч HgSO4 | ТУ 2624-004-48438881-2003 CAS: 7783-35-9 | кг. | 1
75 | Свинец (II) уксуснокислый, 3-водный, чда | ГОСТ 1027-67 CAS:6080-56-4 | кг. | 1
76 | Олово двуххлористое, 2-водное, чда SnCl2*2H2O | ТУ 6-09-5393-88 CAS: 7772-99-8 | кг. | 1
77 | Триэтаноламин,ч. | ТУ 6-09-2448-91 | кг. | 5
78 | 2-аминоэтанол (Этаноламин) H2NCH2OH | ТУ 2423-159-00203335-2004 CAS: 141-43-5 | литр | 12
79 | Уксуснокислый кадмий чда C4H6CdO4 ацетат кадмия | ГОСТ 5824-79 | кг. | 2
80 | Кадмий сернокислый 3CdSO4*8H2O | ГОСТ 4456-75 | кг. | 2
81 | Трилон Б, чда (динатриевая соль этиледиаминтетрауксусной кислоты дигидрат)сертифицированный по ISO | ГОСТ 10652 CAS: 6381-92-6 | кг. | 10
82 | Анилин | Гост 313 или ГОСТ 5819 CAS: 62-53-3 | кг. | 20
83 | Барий хлористый, 2-водный, чда сертифицированный по ISO | ГОСТ 4108 CAS: 10326-27-9 | кг. | 3
84 | Кальций хлористый CaCl2 | ГОСТ 450-77 CAS: 10043-52-4 | кг. | 2
85 | Марганец (II) сернокислый, 5-водный MnSO4x5Н2О | ГОСТ 435-77 | кг. | 3
86 | Марганец (II) хлористый, 4-водный, чда MnCl2 x 4H2O | ГОСТ 612-75 CAS: 13446-34-9 | кг. | 5
87 | Магний сернокислый, 7-водный, чда MgSO4 x 7H2O | ГОСТ 4523-77 CAS: 10034-99-8 | кг. | 3
88 | Сульфарсазен (плюмбон), чда сертифицированный по ISO | ТУ 6-09-4681 CAS: 1772-02-7 | кг. | 2
89 | Цинк сернокислый, 7-водный, хч ZnSO4*7H2O | ГОСТ 4174-77 CAS: 7446-20-0 | кг. | 2
90 | 1-нафтиламин (Аминонафталин) | ГОСТ 8827-74 CAS: 134-32-7 | кг. | 1
91 | Медь (II) сернокислая, 1-водная, чда CuSO4*H2O (медный купорос) | ГОСТ 4165-78 CAS: 7758-99-8 | кг. | 1
92 | Чистые вещества для хроматографии: Гексан, не менее 99,6% |  | амп. | 5
93 | Чистые вещества для хроматографии: Гексахлорбензол |  | амп. | 5
94 | ГСО фурфурол, 1мг/см3 |  | амп. | 10
95 | ГСО С12-С19 СО массовой для парафина в нефти |  | уп. | 1
96 | Этилен (паверочная газовая смесь и ГСО состава газов) объёмная доля: 0,087 |  | бал. | 1
97 | Кислород (паверочная газовая смесь) объёмная доля: О2 10,05% |  | бал. | 1
98 | Метан (паверочная газовая смесь и ГСО состава газов) объёмная доля: 4,0ррm |  | бал. | 1
99 | Паверочная газовая смесь: Оксид азота объёмная доля:18,9ppm Оксид азота объёмная доля:9,7ppm Оксид азота объёмная доля:970ppm |  | бал. | 1
100 | Паверочная газовая смесь: Диоксид азота объёмная доля:18,0ppm |  | бал. | 1
101 | Паверочная газовая смесь: Оксид углерода объёмная доля:197ppm Оксид углерода объёмная доля:104ppm Оксид углерода объёмная доля:7,1ppm |  | бал. | 1
102 | Паверочная газовая смесь: Диоксид серы объёмная доля:961ppm Диоксид серы объёмная доля:15,2ppm Диоксид серы объёмная доля:10,6ppm |  | бал. | 1
103 | Паверочная газовая смесь: Сероводород объёмная доля:35,6ppm |  | бал. | 1
104 | Кювета с калибровочными стандартами для мутномера HANNA (для опред. мутности воды): HI 98703-1 0,10 NTU HI 98703-1 0,15 NTU HI 98703-1 100 NTU HI 98703-1 750 NTU |  | шт. | 1 1 1 1
105 | ГСО Мутность (формазиновая суспензия) до 4000ЕМФ |  | шт. | 2
106 | ГСО Удельная электрическая проводимость: 0,0047 µs/sm 1,29 µs/sm 11,2 µs/sm |  | тара 20мл | 20
107 | ГСО вязкости жидкостей РЭВ-80 (31-42мм²/с при 40°С) РЭВ-100 (85-116мм²/с при 20°С) РЭВ-200 (255-345мм²/с при 40°С) РЭВ-300 (9-13мм²/с при 100°С) РЭВ-1000 (15-21мм²/с при 100°С) |  | тара 250мл | 10 10 10 10 10
108 | ГСО давления насыщенных паров нефти и нефтепродуктов 32-38 кПа 50-55кПа 60-66кПа |  | тара 250мл | 4
109 | Стандартные образцы динамической вязкости для калибровки аппарата динамической вязкости, модель CCS2050 при: -5°C, -10°C, -15 °C, -20 °C, -25°C диапазон измерения: 1500…21000 |  | компл. | 5
110 | Стандартные образцы динамической вязкости для калибровки аппарата динамической вязкости, модель CCS2050 при: -5°C, -10°C, -15 °C, -20 °C, -25°C диапазон измерения: 1500…21000 |  | флакон | 2
111 | ГСО плотности жидкостей ПЛ-690-ЭК (682,0-697,0кг/м³) ПЛ-730-ЭК (716,0-735,0кг/м³) ПЛ-750-ЭК (740,0-755,0кг/м³) ПЛ-780-ЭК (777,0-793,0кг/м³) ПЛ-810-ЭК (808,0-815,0кг/м³) ПЛ-850-ЭК (842,0-855,0кг/м³) ПЛ-870-ЭК (865,0-873,0кг/м³) ПЛ-880-ЭК (877,0-885,0кг/м³) ПЛ-900-ЭК (898,0-908,0кг/м³) ПЛ-1000ЭК (997,0-1001,0кг/м³) ПЛ-1330ЭК (1320,0-1345,0кг/м³) |  | тара 100мл | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
112 | ГСО Тетрахлорметан (4-ех хлористый углерод), не менее 99,0% |  | амп. | 5
113 | ГСО температуры вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле ТВЗТ-50-ЭК (47-55°С) ТВЗТ-80-ЭК (77-87°С) ТВЗТ-110-ЭК (105-115°С) ТВЗТ-140-ЭК (135-149°С) |  | тара 250мл | 10 10 10 10
114 | ГСО температуры вспышки углеводородов и масел в открытом тигле ТВОТ-110-ЭК (110-125°С) ТВОТ-150-ЭК (145-160°С) ТВЗТ-190-ЭК (185-205°С) ТВЗТ-230-ЭК (225-240°С) |  | тара 250мл | 10 10 10 10
115 | ГСО кислотного числа н/продуктов КЧ-0,02-ЭК (0,018-0,022) КЧ-0,3-ЭК (0,27-0,33) |  | тара 100мл | 2 2
116 | ГСО содержания меркаптановой серы в нефтепродуктах СМ-0,003-ЭК (0,0027-0,0033) СМ-0,01-ЭК (0,0090-0,0110) |  | тара 100мл | 4 4
117 | Стандартные образцы ГСО массовой доли серы в минеральном масле СН-0,010-ЭК СН-0,100-ЭК СН-0,005-ЭК белое масло | ТУ 4276-002-23124704-2003 | компл. | 3
118 | ГСО содержания общего щелочного числа нефтепродуктов ЩЧ-5-ЭК (4,5-5,5) ЩЧ-10-ЭК (9,0-11,0) |  | тара 5мл | 4 4
119 | Стандартные таблетки бензольные С-723 для калибровки калориметра "С5000" IKA | кат №1190706 | уп. | 5
120 | Стандартные образцы масла Тест Ноака с концентрацией: - масло с низкой испаряемостью ~11,4% - масло с высокой испаряемостью ~12,2% |  | литр | 0,5 0,5
121 | Стандартные буферные растворы рН 4,01 рН 6,86 рН 9,18 | ГОСТ 8.135 | уп. | 20 20 20
122 | Индикатор Пара-Нафтолбензеин фирмы Baker или FLUKA (содержание хлоридов менее 0,5%) (спецификация по Приложению А.1 ASTM 3242 ) | CAS: 145-50-6 | кг. | 0.5
123 | Шелочной буферный раствор рН11 Мета-нитрофенол (NO2C6H6OH) моль.вес 139,11 |  | литр | 0.5
124 | Кислотный буферный раствор (рН4) (2,4,6 Триметилпиридин гамма коллодин)-((СН3)С5H5N) моль.вес -121,18 |  | литр | 0.5
125 | Стандартный калибровочный смесь парафинов и PONA. |  | компл | 5
126 | Индикатор Дифенилкарбазид-1,5, чда | ТУ 6 -09-07-1672-89 CAS: 140-22-7 | кг. | 2
127 | Метиленовый синий, чда (метиленовый голубой индикатор) | ТУ 6 -05761264.089-97 CAS:7220-79-3 | кг. | 2
128 | Метиловый красный, чда индикатор | ТУ 6-09-5169-84 CAS: 493-52-7 | кг. | 1
129 | Мурексид (аммоний пурпурат), чда индикатор | ТУ 6-09-13-945-94 CAS: 3051-09-0 | кг. | 2
130 | Эриохром черный, чда индикатор сертифицированный по ISO | ТУ 6-09-1760-87 CAS: 1787-61-7 | кг. | 2
131 | Бромфеноловый синий, чда индикатор | ТУ 6-09-5421-90 CAS: 115-39-9 | кг. | 1
132 | Хромовый темно-синий, чда индикатор | ТУ 6-09-3870-84 CAS: 1058-92-0 | кг. | 2
133 | Бромкрезоловый зелёный ,чда сертифицированный по ISO | ТУ 6-09-07-1579-87 | кг. | 0.5
134 | Алюминий оксид Al2O3 | ТУ 6-09-426-75 CAS: 1344-28-1 | кг. | 3
135 | Крахмал растворимый индикаторный, чда | ГОСТ 10163-76 CAS: 9005-84-9 | кг. | 1
136 | Каолин сертифицированный по ISO | ТУ 5729-070-00284530-96 CAS: 1332-58-7 | кг. | 1
137 | Гидроксиламин гидрохлорид NH2OH*HCl сертифицированный по ISO | ГОСТ 5456-79 CAS: 5470-11-1 | кг. | 4
138 | Стандартный образец пленки на 20, 25, 30 микрон |  | компл | 1
139 | Хлороформ (трихлорметан), чда | ТУ 2631-001-29483781-2004 CAS: 67-66-3 | кг. | 50
140 | Вакуумная смазка ЦИАТИМ-221 | ГОСТ 9433-80 | кг. | 1
141 | Силикагель марки АСКГ или КСКГ | ГОСТ 3956 | кг. | 7
142 | Аргон газообразный чистотой 99,999% |  | балл | 25
143 | Пропилен С3Н6, чистотой 99,999% сертифицированный по ISO |  | балл 10мРа | 10
144 | Стандартный образец масла с вязкостью 4 мм²/с 12 мм²/с 20 мм²/с 40 мм²/с 120 мм²/с 200 мм²/с Изготовитель: "Varlen Calibration Sample GmbH/PAC GmbH" Поставщик: "NEOLAB" или аналогичный |  | литр | 1 1 1 1 1 1
145 | Калибровочная смесь сернистых соединений в составе: H2S, Methyl mercaptan, ethyl mercaptan, dimethyl sulfuid (DMS), T-buthyl mercaptan (TBM), methylethyl sulfuid (MES), diethyl sulfuid (DES), Dimethyl disulfuid (DMDS), ethylmethyl disulfuid (EMDS), diethyl disulfuid (DEDS), ethyl propyl disulfuid, dipropyl disulfuid, iso-propyl-t-buthyl disulfuid |  | балл | 3
146 | Стандартные растворы для определения серы и азота в нефтепродуктах с концентрациями в ppm: 0.1;0.5;1.0;5.0;10,0; 25.0; 50.0; 75.0; 100.0; 200.0; 300.0; 400.0; 500.0 ppm |  | компл. | 10
147 | реактивы для кулонометрического детектора Elektrolyt einsatzbereit (11-889.200) |  | компл. | 5
148 | Sulfur in crude oil calibration set: S concentration,wt.%: 0.100/0.250/0.500/1/3/4/5 |  | компл. | 5
149 | Реагенты (классификацией особо чистый, химически чистый) –hexadecane, toluene, naphtalene, tetralin (1,2,3,4-tetrahydronaphthalene). |  | компл. | 5
150 | Калибровочная смесь в составе, ppm: СО - 5,0; СО2 - 5,0; H2 - баланс сертифицированный по ISO | Р - 9,8 мПа | баллон | 2
151 | Калибровочная смесь в составе, ppm: O2 - 30,0; N2 - 150,0; H2 - баланс сертифицированный по ISO | Р - 9,8 мПа | баллон | 2
152 | Калибровочная смесь LPG в составе, %: C2H6-2,83; i-C4H10-0,474; iC5H12-1,88; c2C4H8-0,480; t2-C4H8-0,486; n-C4H8-0,481; C3H6-31,1; C3H8-balanse сертифицированный по ISO | Р-15 мПа | баллон | 3
153 | Калибровочная смесь углеводородов в составе, об %: N2-15; CH4-10; C2H6-10; C2H4-5; C3H8-12; C3H6-6; C3H4-1; n-C4H10-10; i-C4H10-10; lC4H8-5; i-C4H8-5; tr2-C4H8-5; с -C4H8-5; 1,3-C4H6-1; He-10 | Р - 0,8 мПа | баллон | 1
154 | Калибровочная смесь углеводородов в составе,об %: H2-50; N2-15; О2-5; CH4-5; C2H6-5; C3H8-12; n-C4H10-3; i-C4H10-3; n-C5H12-1; i-C5H12-1; |  | баллон | 1
155 | Калибровочная смесь углеводородов в составе, об%: C2H6-1,0; C3H8-12; C3H6-9,5; i-C4H10-25,6 n-C4H10-10,9; tr-C4H8-7,5; lC4H8-10,5; i-C4H8-15,2; c-C4H8-3; i-C5H12-2,7; n-C5H12-0,5; 1,3C4H6-1; С6Н14-0,6; | Р - 0,8 мПа | баллон | 1
156 | Калибровочная смесь углеводородов в составе, %: C3H8-0,5; i-C4H10-28,5; n-C4H10-9 ; tr-C4H8-20; lC4H8-15; i-C4H8-24; i-C5H12-1; n-C5H12-1; 1,3C4H6-0,5; lC5H10-0,5; | Р - 0,8 мПа | баллон | 1
157 | N- метиланилин С6Н5NH(CH3), не менее 98% масс. |  | литр | 0.5
158 | стандартный раствор с концентрацией марганца не менее 400мг/дм3 |  | литр | 0.5
159 | Метилизобутилкетон х.ч (гексон, изопропилацетон) C6H12O | ТУ 2633-135-44493179-2010 CAS 108-10-1 | кг. | 10
160 | катодный раствор (Hidronal coulomat CG reagent for coulometric KF-titration (catholyte solution 10*5ml / Cat,34840-50ml | ASTM D 6304-04a | ампул | 50
161 | Анодный раствор (Hidronal COULOMAT AG )reagent for coulometric KF-titration anolyte solution) Cat,34836-1L | ASTM D 6304-04a | литр | 5
162 | 1. Циклогексан со степенью чистоты не менее 99%; 2. Гептан для высокоэффективной жидкостной хроматографии; 3. Изопропиловый спирт х/ч; 4. 1-Фенилдодекан со степенью чистоты не менее 98%; 5. 1,2-Диметилбензол (о-ксилол) со степенью чистоты не менее 98%; 6. Гексаметилбензол со степенью чистоты не менее 98% ; 7. Нафталин со степенью чистоты не менее 98% ; 8. Флуорен со степенью чистоты не менее 98%; 9. Фенантрен со степенью чистоты не менее 98% ; 10. Дибензотиофен со степенью чистоты не менее 95%; 11. 9-Метилантрацен со степенью чистоты не менее 95%; 12. Хризен со степенью чистоты не менее 95% 13. FAME | CAS 110-82-7 CAS 142-82-5 CAS 67-63-0 CAS 123-01-3 CAS 95-47-6 CAS 87-85-4 CAS 91-20-3 CAS 86-73-7 CAS 85-01-8 CAS 132-65-0 CAS 779-02-2 CAS 218-01-9 EN 14214 | литр литр литр литр литр литр литр литр литр литр литр литр литр | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
163 | 1. Смесь G-Cal Arsine (P/N GC23-7620-C25) 2. Смесь G-Cal Phosphine (P/N GC23-7630-C25) 3. Смесь G-Cal Hydrogen sulphide (P/N GC23-7002-C25) 4. Смесь G-Cal Carbonyl sulphide (P/N GC23-7142-C25) 5. CFT capillary fitting internal nut (for GSV and Ultimate Union) (G2855-20530) 6. Flexi metal ferrule 0.32 mm column ID 10/pk (G3188-27052) 7. Self-tightening column nut for MSD Interface (5190-5233) 8. 0.5 mm Vespel/Graphite ferrule for 0.32 mm column 10 9. Фильтр для вакуумного насоса Agilent G1099-80039 10. Масло для вакуумного насоса (G1099-00015) 11. Стандартный раствор для автонастройки системы МСД PTFBA (8500-8510) |  | литр литр литр литр литр литр литр литр литр литр литр литр литр | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
164 | Сертификационные стандартные образцы автоматического прибора Lovibond версия PFXi-995 ASTM Color 3 (код 134010) ASTM Color 5 (код 134020) ASTM Color 7 (код 134200) Seybolt Color 0 (код 134050) Seybolt Color +12 (код134060) |  | тара 500мл | 2 2 2 2 2
Лабораторные реактивы для КПХиОН.
165 | Ацетон | ГОСТ 2603-79 ч.д.а или ГОСТ 2768-79 ч.д.а | кг. | 40
166 | Йод металлический | ГОСТ 4159-79 ч.д.а | кг. | 3
167 | Калий йодистый | ГОСТ 4232-74 х.ч или ч.д.а | кг. | 10
168 | Серная кислота | ГОСТ 4204-77 х.ч. или ч.д.а | кг. | 20
169 | Азотная кислота | ГОСТ 4461 х.ч или ч.д.а | кг. | 10
170 | Соляная кислота | ГОСТ 3118-77 х.ч | кг. | 10
171 | Олеум | ГОСТ 2184-74 х.ч | кг. | 10
172 | Изооктан эталонный | ГОСТ 12433-83 х.ч | кг. | 800
172.1429
173 | Толуол | ГОСТ 9880-76 или ГОСТ 5789-78 или | кг. | 600
ГОСТ 14710 ч.д.а
174 | Гептан нормальный | ГОСТ 25828-83 ч.д.а | кг. | 400
174.7143
175 | Натриевая соль этилен диамина тетра уксусной кислоты двухводная (трилон Б) | ТУ 2642-581-00205087-2007 или ТУ 2642-001-33813273-97 | короб. | 2
176 | Аммиак водный | ГОСТ 3760-89 | кг. | 20
176.1224 |  | х.ч или ч.д.а
177 | Аммоний хлористый | ГОСТ 3773-72 ч.д.а | кг. | 40
178 | Аммоний азотнокислый | ГОСТ 3761-65 | кг. | 1
179 | Деэмульгатор |  | кг. | 5
180 | Серебро азотнокислое | ГОСТ 1277-75 | кг. | 0.1
181 | Крахмал | ГОСТ 10163-76 | кг. | 2
182 | Глицерин | ГОСТ 6824 | кг. | 20
183 | Углерод 4-х хлористый или хлороформ | ГОСТ 20288-74 х.ч | кг. | 10
184 | Кальций хлористый безводный | ГОСТ 4460 ч.д.а или | кг. | 4
185 | Натрий хлористый | ГОСТ 4233 | кг. | 4
186 | Натрий NN Диэтилдитиокар-бамат | ТУ 6-09-2541 | кг. | 4
187 | Йодноватистокислый калий | ГОСТ 4202-75 х.ч | кг. | 2
188 | Хромовый темно-синий индикатор | ГОСТ 14091 | кг. | 1
189 | Ртуть (II) азотнокислая 1-водная | ГОСТ 4520-78 х.ч или ч.д.а | кг. | 0.1
190 | Натрий гидроокись | ГОСТ 4328-77 | кг. | 3
191 | Алюминий окись | ТУ 6-09-2046 ч.д.а | кг. | 2
192 | Петролейный эфир | ГОСТ 11992 | литр | 200
193 | Дифенилкарбазид | ТУ 6-08-07-1672-08 ч.д.а | кг. | 2
194 | Двухромовокислый калий (бихромат калия) | ГОСТ 4220-75 | кг. | 4
195 | Калий фталево-кислый кислый-бифталат калий | ТУ 6-09-4433 ч.д.а | кг. | 4
196 | Соляная кислота 0,1 N | ТУ 6-09-2504 | короб. | 10
Стандарт-титры (фиксаналы, нормадозы)
197 | Натрий углекислый безводный | ГОСТ 83 | кг. | 2
198 | Калий гидроокись 0,1 N стандарт-титр (фиксаналы) | ТУ 2642-001-33813273-97 | короб. | 10
199 | Цетан (эталонный) | ГОСТ 12525-83 | литр | 200
200 | Декалин М-99 с цетановым числом 47 | ТУ 38.102102-76 | литр | 20
201 | Альфа-метилнафталин | ТУ 6-09-3954-75 | литр | 200
202 | Анилин | ГОСТ 5819 | литр | 5
203 | Нитрозиновый желтый индикатор | ТУ 6-09-4309 | кг. | 1
204 | Фенолфталеин индикатор | ТУ 6-09-5360 | кг. | 1
205 | Метиловый оранжевый индикатор | ТУ 6-09-5171 | кг. | 1
206 | Калибровочный набор: | ASTM D 92 | короб. | 1
Т-ра вспышки в открытом тигле по ASTM Д 92(+216ºС);
| Т-ра вспышки в закрытом тигле по ASTM Д 93 (+60ºС); | ASTM D 93 | короб. | 1
207 | Реагент для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру (католит для ячейки с диафрагмой) 34840 HYDRANAL(R) – Colomat C G | ASTM D 6304 | литр | 2
UN-№1992
208 | Реагент для кулонометрического титрования по Карлу Фишеру (анолит для ячейки с диафрагмой) 34807 HYDRANAL® | ASTM D 6304 | литр | 10
Colomat A UN-№1992
HYDRANAL- Applica- trion-Lab and Mrs Hel- ga Hoffman Tel: +49(0)5137/8238-698
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕННЕФТЬ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.