## ЛОТ №3
На запчасти и необходимые оборудование и материалы
по Государственный концерну "Туркменнебит"
по управлении главного энергетика и автоматизации
Лот №3 - "Электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, продукция связи и строительства"
№ | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ, тех.условия, чертеж | Ед.изм. | Кол-во | Базис поставки "Инкотермс" | Форма оплаты | График поставки (календарных дней) | Ориентировочная цена в долларах США |  | обоснование необходимости закупки по каждой позиции
[8 empty] | цена за ед. | общая сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Контрольное и измерительное оборудование
1 | Герконовый выключатель | ВСГ-1 УХЛ3 (или современный аналог) | шт. | 200 | DAP Балканабат | Аккредитив | 270 календарных дней | 0 | 0
2 | Блок искрозащитный Unit 24B, I-160мА | SD1-P1-3 | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0
3 | Блок искрозащитный Unit 24B, I-160мА | SD1-P1-2 | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0
4 | Микропроцессорный терморегулятор МИКРОЛ | МТР-8-15-05-3, 24 В | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0
5 | Дочерняя карта ССС Series 4 | Daughter Card DC-412 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
6 | Дочерняя карта ССС Series 4 | Daughter Card DC-303 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
7 | Дочерняя карта ССС Series 4 | Daughter Card DC-310 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
8 | Дочерняя карта ССС Series 4 | Daughter Card DC-201 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
9 | Модуль управления и регулирования IOM CCC Series 4 | 1-1/000/000 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
10 | Модуль управления и регулирования EIOM CCC Series 4 | E-2/310/412 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
11 | Аналоговый модуль ввода токовый CCC in 4-20 mA out 1-5V | СМ-1-335 | шт. | 30 |  |  |  | 0 | 0
12 | Аналоговый модуль вывода токовый CCC in 4-20mA out 4-20mA | СМ-1-439 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
13 | Аналоговый модуль ввода напряжения CCC 0-5V | СМ-1-300 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
14 | Преобразователь от термометров сопративления CCC in 25-190 Om; out 1-5V | СМ-1-536 | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0
15 | Трансмиттер сигнала уровня загазованности "DETTRONICS" в комплекте (температура рабочей среды +125 C) | U9500 (или современный аналог) | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0
16 | Каталитический датчик горючих газов "DETTRONICS" (температура рабочей среды +125 C) | Combustible gas sensor CGSS1A6C2R1X | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0
17 | Блок управления кранами | БУК-80/220 (или современный аналог) | шт. | 50 |  |  |  | 0 | 0
18 | Блок управления ТРК в сборе | Controller for fuel valve 60-200620-024UK | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0
19 | Плата электропитания ТРК | Power Supply PCB 66259X1 | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0
20 | Драйвер шагового электродвигателя | Stepper Motor Drive 60-190500-001 | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0
21 | Картридж ТРК AMOT 25 CV ССС Model 4280F2-RJR | AMOT 25 CV | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
22 | Уплотнительное кольцо для картриджа ТРК | AMOT 25 CV | шт. | 150 |  |  |  | 0 | 0
23 | Пневмопозиционер "Masoneilan-Dresser" | Модель 4800 976002-130-888 | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0
24 | Электропозиционер фирмы «Jordan» | Модель РТ-1400 68A-025471-001 | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0
25 | Сигнализатор перепада давлений от 0,03 до 1 МПа. | СПД 10/120 (или современный аналог) | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0
26 | Извещатель пожарный дымовой взрывозащищённый | ИП212-44 (или современный аналог) | шт. | 30 |  |  |  | 0 | 0
27 | Сигнализатора горючих газов в сборе на 4 канала | СТМ-10-0004 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
28 | Датчик термохимический (комплект чувствительных элементов) для СТМ-10 | АПИ5.132.040 | шт. | 50 |  |  |  | 0 | 0
29 | Прибор цифровой для измерения и регулирования температуры | ТРЦ 02 Універсал+ | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
30 | Блок питания ~50Hz 220, 36v 45 mA кл.стаб 0,1 | САФIР БП2-36 | шт. | 25 |  |  |  | 0 | 0
31 | Источник питания | ИП 12/2-4 (или современный аналог) | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
32 | Барьер искробезопасный | БИ-4 (или современный аналог) | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
33 | Блок питания SCHÄFER 90-240 VDC (24V, 30А) | C2674-84 (или современный аналог) | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
34 | Блок питания SCHÄFER 220 AC (24V, 30A) | C2794-4 (или современный аналог) | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
Запасные части по КИПиА для ГПА 2SHM/1 (Nuovo Pignone)
35 | Вибрационное реле ROBERTSHAW | 366 | шт. | 10 | DAP Балканабат | Аккредитив | 270 календарных дней | 0 | 0
36 | Термометр манометрический "TE.MA. S.r.l." 0-300 °С | RTO677831041 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
37 | Термометр манометрический "TE.MA. S.r.l." 0-100 °С | RTO677811041 | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0
38 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 1 Мпа | RMO446010103 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
39 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 6 Мпа | RMO446050103 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
40 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 16 Мпа | RMO446070103 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
41 | Манометр мембранный показывающий "TE.MA. S.r.l." (Дифф. манометр) | MDM1205 | шт. | 10 | DAP Балканабат | Аккредитив | 270 календарных дней | 0 | 0
42 | Термопреобразователь сопротивления | Thermo Engineering S.r.l CESI 03 ATEX 071 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
43 | PC Panel с установленным лицензионным програмным обеспечением для управления агрегатом "Nuovo Pignone" 2SHM/1 | Panel EFP550 (или современный аналог) | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0
Система автоматики Control Logix пр-ва Rockwell Automation (Allen-Bradley)
44 | Панель оператора Allen-Bradley | Panel Viev Plus 1000 | шт. | 2 | DAP Балканабат | Аккредитив | 270 календарных дней | 0 | 0
45 | Модуль ввода дискретных сигналов с контролем цепи датчика ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN 24VDC Phoenix Contact | DI-24VDC | шт. | 25 |  |  |  | 0 | 0
46 | Модуль ввода дискретных сигналов с проверкой цепи нагрузки 24VDC ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN Phoenix Contact | DO-24VDC | шт. | 40 |  |  |  | 0 | 0
47 | Модуль ввода дискретных сигналов с проверкой цепи нагрузки 220VDC Phoenix Contact | DO-110/220DC | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
48 | Источник питания Phoenix Contact | QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
49 | Источник питания Phoenix Contact | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
50 | Источник питания Phoenix Contact | QUINT-PS-100-240AC/24DC/20A | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
51 | Источник питания ICP DAS | ACE-540A | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0
52 | Источник питания Puls Dimension AC 100-240V DC 24V | QS10 Power Supply | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
53 | Фильтр подавления помех в электросети Phoenix Contact | NEF 1-6 | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0
54 | Преобразователь постоянного тока | Traco power DC/DC Converter TEN 25-2423 | шт. | 5 |  |  |  | 0 | 0
55 | Измерительный преобразователь температуры Phoenix Contact | MCR-T-UI-E | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0
56 | Изоляционный барьер NEWPWR | NPEXA-C5D111 | шт. | 20 |  |  |  | 0 | 0
57 | Катушка соленоида для клапана Bifold | Bifold Group 109-24DC-57 0912 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
58 | Панель управления воздушного компрессора Atlas Copco | Atlas Copco LR244507 Boitier Tape 4 Enclosure | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0
59 | Преобразователь электропневматический 4-20 Ma | ЭП-Ex-3324 IP54 | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
60 | Электрозапальник газовый Pr-0,008÷ 0,5 кгс/см2; Искровой зазор 2-3 мм; Uдоп-10000В; Токр.среды-5-50С L-840 mm | ЭЗ-Н Са2.769.004ПС | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0
61 | РУСТ Н-16 мм; Pmax-2,5 кгс/см2; Токр.среды= -60 ÷ +70С | ПМ 220 Н3 | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0
62 | Мембраноисполнительный механизм 20-100кПа; Токр.среды = -30 ÷ +50С | МИМ 200-221 / ППС-100.25У1IPX3 | шт. | 4 |  |  |  | 0 | 0
63 | Датчик положения | Masoneilan 496-857/2 (или современный аналог) | шт. | 10 |  |  |  | 0 | 0
64 | Датчик многофункциональный (давление, перепад давления, температура) HART |  | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0
65 | Промышленный индикатор чередования фаз c дисплеем 3-х фазная индикация |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0
66 | Четырёхканальный цветной осциллограф ScopeMeter |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0
67 | Регистрирующий цифровой мультиметр |  | шт. | 15 |  |  |  | 0 | 0
68 | Цифровой микроскоп |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0
69 | Лабораторный блок питания | Вых. напр. не менее 220В Вых. ток не менее 10А | шт. | 6 |  |  |  | 0 | 0
70 | Многофункциональный калибратор BEAMEX (с полным комплектом дополнений к заказу) | Вeamex MC6-Ex-R | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0
71 | Измеритель иммитанса RLС Meter |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0
72 | Лазерный прибор для центровки вала |  | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0
73 | Видеоэндоскоп для осмотра газотурбинных двигателей |  | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0
74 | Эндоскоп | Н-200П | шт. | 3 |  |  |  | 0 | 0
75 | Прибор для анализа кислорода | ПАК-III (или современный аналог) | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0
76 | Бюретка специальная газовая | БСГ ТУ 25-1173.126-85 (или современный аналог) | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0
| ИТОГО: | [7 empty] | 0
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕННЕБИТ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: -Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; -Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.