Лот №3 – «Электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, средства связи и строительные материалы»;

| № | Тенд № | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ, тех.условия, чертеж | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контрольное и измерительное оборудование |  |  |  |
| 1 | 1 | Герконовый выключатель | ВСГ-1 УХЛ3 (или современный аналог) | шт. | 200 |
| 2 | 2 | Блок искрозащитный Unit 24B, I-160мА | SD1-P1-3 | шт. | 20 |
| 3 | 3 | Блок искрозащитный Unit 24B, I-160мА | SD1-P1-2 | шт. | 20 |
| 4 | 4 | Микропроцессорный терморегулятор МИКРОЛ | МТР-8-15-05-3, 24 В | шт. | 3 |
| 5 | 9 | Модуль управления и регулирования IOM CCC Series 4 | 1-1/000/000 | шт. | 10 |
| 6 | 15 | Трансмиттер сигнала уровня загазованности "DETTRONICS" в комплекте (температура рабочей среды +125 C) | U9500 (или современный аналог) | шт. | 20 |
| 7 | 16 | Каталитический датчик горючих газов "DETTRONICS" (температура рабочей среды +125 C) | Combustible gas sensor CGSS1A6C2R1X | шт. | 20 |
| 8 | 17 | Блок управления кранами | БУК-80/220 (или современный аналог) | шт. | 50 |
| 9 | 23 | Пневмопозиционер "Masoneilan-Dresser" | Модель 4800 976002-130-888 | шт. | 5 |
| 10 | 24 | Электропозиционер фирмы «Jordan» | Модель РТ-1400 68A-025471-001 | шт. | 5 |
| 11 | 25 | Сигнализатор перепада давлений от 0,03 до 1 МПа. | СПД 10/120 (или современный аналог) | шт. | 5 |
| 12 | 26 | Извещатель пожарный дымовой взрывозащищённый | ИП212-44 (или современный аналог) | шт. | 30 |
| 13 | 27 | Сигнализатора горючих газов в сборе на 4 канала | СТМ-10-0004 | шт. | 10 |
| 14 | 28 | Датчик термохимический (комплект чувствительных элементов) для СТМ-10 | АПИ5.132.040 | шт. | 50 |
| 15 | 29 | Прибор цифровой для измерения и регулирования температуры | ТРЦ 02 Універсал+ | шт. | 10 |
| 16 | 30 | Блок питания ~50Hz 220, 36v 45 mA кл.стаб 0,1 | САФIР БП2-36 | шт. | 25 |
| 17 | 31 | Источник питания | ИП 12/2-4 (или современный аналог) | шт. | 10 |
| 18 | 32 | Барьер искробезопасный | БИ-4 (или современный аналог) | шт. | 10 |
|  |  | Запасные части по КИПиА для ГПА 2SHM/1 (Nuovo Pignone) |  |  |  |
| 19 | 35 | Вибрационное реле ROBERTSHAW | 366 | шт. | 10 |
| 20 | 36 | Термометр манометрический "TE.MA. S.r.l." 0-300 °С | RTO677831041 | шт. | 10 |
| 21 | 37 | Термометр манометрический "TE.MA. S.r.l." 0-100 °С | RTO677811041 | шт. | 20 |
| 22 | 38 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 1 Мпа | RMO446010103 | шт. | 10 |
| 23 | 39 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 6 Мпа | RMO446050103 | шт. | 10 |
| 24 | 40 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 16 Мпа | RMO446070103 | шт. | 10 |
| 25 | 41 | Манометр мембранный показывающий "TE.MA. S.r.l." (Дифф. манометр) | MDM1205 | шт. | 10 |
| 26 | 42 | Термопреобразователь сопротивления | Thermo Engineering S.r.l CESI 03 ATEX 071 | шт. | 10 |
| 27 | 43 | PC Panel с установленным лицензионным програмным обеспечением для управления агрегатом "Nuovo Pignone" 2SHM/1 | Panel EFP550 (или современный аналог) | шт. | 2 |
|  |  | Система автоматики Control Logix пр-ва Rockwell Automation (Allen-Bradley) |  |  |  |
| 28 | 44 | Панель оператора Allen-Bradley | Panel Viev Plus 1000 | шт. | 2 |
| 29 | 45 | Модуль ввода дискретных сигналов с контролем цепи датчика ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN 24VDC Phoenix Contact | DI-24VDC | шт. | 25 |
| 30 | 46 | Модуль ввода дискретных сигналов с проверкой цепи нагрузки 24VDC ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN Phoenix Contact | DO-24VDC | шт. | 40 |
| 31 | 47 | Модуль ввода дискретных сигналов с проверкой цепи нагрузки 220VDC Phoenix Contact | DO-110/220DC | шт. | 10 |
| 32 | 48 | Источник питания Phoenix Contact | QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 | шт. | 10 |
| 33 | 49 | Источник питания Phoenix Contact | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | шт. | 10 |
| 34 | 50 | Источник питания Phoenix Contact | QUINT-PS-100-240AC/24DC/20A | шт. | 10 |
| 35 | 51 | Источник питания ICP DAS | ACE-540A | шт. | 5 |
| 36 | 52 | Источник питания Puls Dimension AC 100-240V DC 24V | QS10 Power Supply | шт. | 10 |
| 37 | 53 | Фильтр подавления помех в электросети Phoenix Contact | NEF 1-6 | шт. | 5 |
| 38 | 54 | Преобразователь постоянного тока | Traco power DC/DC Converter TEN 25-2423 | шт. | 5 |
| 39 | 55 | Измерительный преобразователь температуры Phoenix Contact | MCR-T-UI-E | шт. | 20 |
| 40 | 56 | Изоляционный барьер NEWPWR | NPEXA-C5D111 | шт. | 20 |
| 41 | 57 | Катушка соленоида для клапана Bifold | Bifold Group 109-24DC-57 0912 | шт. | 10 |
| 42 | 58 | Панель управления воздушного компрессора Atlas Copco | Atlas Copco LR244507 Boitier Tape 4 Enclosure | шт. | 6 |
| 43 | 59 | Преобразователь электропневматический 4-20 Ma | ЭП-Ex-3324 IP54 | шт. | 10 |
| 44 | 60 | Электрозапальник газовый Pr-0,008÷ 0,5 кгс/см2; Искровой зазор 2-3 мм; Uдоп-10000В; Токр.среды-5-50С L-840 mm | ЭЗ-Н Са2.769.004ПС | шт. | 2 |
| 45 | 61 | РУСТ Н-16 мм; Pmax-2,5 кгс/см2; Токр.среды= -60 ÷ +70С | ПМ 220 Н3 | шт. | 2 |
| 46 | 62 | Мембраноисполнительный механизм 20-100кПа; Токр.среды = -30 ÷ +50С | МИМ 200-221 / ППС-100.25У1IPX3 | шт. | 4 |
| 47 | 63 | Датчик положения | Masoneilan 496-857/2 (или современный аналог) | шт. | 10 |
| 48 | 64 | Датчик многофункциональный (давление, перепад давления, температура) HART |  | шт. | 6 |
| 49 | 65 | Промышленный индикатор чередования фаз c дисплеем 3-х фазная индикация |  | шт. | 2 |
| 50 | 66 | Четырёхканальный цветной осциллограф ScopeMeter |  | шт. | 2 |
| 51 | 67 | Регистрирующий цифровой мультиметр |  | шт. | 15 |
| 52 | 68 | Цифровой микроскоп |  | шт. | 2 |
| 53 | 69 | Лабораторный блок питания | Вых. напр. не менее 220В Вых. ток не менее 10А | шт. | 6 |
| 54 | 70 | Многофункциональный калибратор BEAMEX (с полным комплектом дополнений к заказу) | Вeamex MC6-Ex-R | шт. | 3 |
| 55 | 71 | Измеритель иммитанса RLС Meter |  | шт. | 2 |
| 56 | 72 | Лазерный прибор для центровки вала |  | шт. | 3 |
| 57 | 73 | Видеоэндоскоп для осмотра газотурбинных двигателей |  | шт. | 3 |
| 58 | 74 | Эндоскоп | Н-200П | шт. | 3 |
| 59 | 75 | Прибор для анализа кислорода | ПАК-III (или современный аналог) | шт. | 2 |
| 60 | 76 | Бюретка специальная газовая | БСГ ТУ 25-1173.126-85 (или современный аналог) | шт. | 2 |