## ЛОТ №3
Лот №3 - "Электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, продукция связи и строительства"
№ | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ, тех.условия, чертеж | Ед.изм. | Кол-во | Базис поставки "Инкотермс" | Форма оплаты | График поставки (календарных дней)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Контрольное и измерительное оборудование
1 | Герконовый выключатель | ВСГ-1 УХЛ3 (или современный аналог) | шт. | 200 | DAP Балканабат | Аккредитив | 270 календарных дней
2 | Блок искрозащитный Unit 24B, I-160мА | SD1-P1-3 | шт. | 20
3 | Блок искрозащитный Unit 24B, I-160мА | SD1-P1-2 | шт. | 20
4 | Микропроцессорный терморегулятор МИКРОЛ | МТР-8-15-05-3, 24 В | шт. | 3
5 | Модуль управления и регулирования IOM CCC Series 4 | 1-1/000/000 | шт. | 10
6 | Трансмиттер сигнала уровня загазованности "DETTRONICS" в комплекте (температура рабочей среды +125 C) | U9500 (или современный аналог) | шт. | 20
7 | Каталитический датчик горючих газов "DETTRONICS" (температура рабочей среды +125 C) | Combustible gas sensor CGSS1A6C2R1X | шт. | 20
8 | Блок управления кранами | БУК-80/220 (или современный аналог) | шт. | 50
9 | Пневмопозиционер "Masoneilan-Dresser" | Модель 4800 976002-130-888 | шт. | 5
10 | Электропозиционер фирмы «Jordan» | Модель РТ-1400 68A-025471-001 | шт. | 5
11 | Сигнализатор перепада давлений от 0,03 до 1 МПа. | СПД 10/120 (или современный аналог) | шт. | 5
12 | Извещатель пожарный дымовой взрывозащищённый | ИП212-44 (или современный аналог) | шт. | 30
13 | Сигнализатора горючих газов в сборе на 4 канала | СТМ-10-0004 | шт. | 10
14 | Датчик термохимический (комплект чувствительных элементов) для СТМ-10 | АПИ5.132.040 | шт. | 50
15 | Прибор цифровой для измерения и регулирования температуры | ТРЦ 02 Універсал+ | шт. | 10
16 | Блок питания ~50Hz 220, 36v 45 mA кл.стаб 0,1 | САФIР БП2-36 | шт. | 25
17 | Источник питания | ИП 12/2-4 (или современный аналог) | шт. | 10
18 | Барьер искробезопасный | БИ-4 (или современный аналог) | шт. | 10
Запасные части по КИПиА для ГПА 2SHM/1 (Nuovo Pignone)
19 | Вибрационное реле ROBERTSHAW | 366 | шт. | 10 | DAP Балканабат | Аккредитив | 270 календарных дней
20 | Термометр манометрический "TE.MA. S.r.l." 0-300 °С | RTO677831041 | шт. | 10
21 | Термометр манометрический "TE.MA. S.r.l." 0-100 °С | RTO677811041 | шт. | 20
22 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 1 Мпа | RMO446010103 | шт. | 10
23 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 6 Мпа | RMO446050103 | шт. | 10
24 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 16 Мпа | RMO446070103 | шт. | 10
25 | Манометр мембранный показывающий "TE.MA. S.r.l." (Дифф. манометр) | MDM1205 | шт. | 10
26 | Термопреобразователь сопротивления | Thermo Engineering S.r.l CESI 03 ATEX 071 | шт. | 10
27 | PC Panel с установленным лицензионным програмным обеспечением для управления агрегатом "Nuovo Pignone" 2SHM/1 | Panel EFP550 (или современный аналог) | шт. | 2 | DAP Балканабат | Аккредитив | 270 календарных дней
Система автоматики Control Logix пр-ва Rockwell Automation (Allen-Bradley)
28 | Панель оператора Allen-Bradley | Panel Viev Plus 1000 | шт. | 2 | DAP Балканабат | Аккредитив | 270 календарных дней
29 | Модуль ввода дискретных сигналов с контролем цепи датчика ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN 24VDC Phoenix Contact | DI-24VDC | шт. | 25
30 | Модуль ввода дискретных сигналов с проверкой цепи нагрузки 24VDC ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN Phoenix Contact | DO-24VDC | шт. | 40
31 | Модуль ввода дискретных сигналов с проверкой цепи нагрузки 220VDC Phoenix Contact | DO-110/220DC | шт. | 10
32 | Источник питания Phoenix Contact | QUINT-PS-100-240AC/24DC/5 | шт. | 10
33 | Источник питания Phoenix Contact | QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | шт. | 10
34 | Источник питания Phoenix Contact | QUINT-PS-100-240AC/24DC/20A | шт. | 10
35 | Источник питания ICP DAS | ACE-540A | шт. | 5
36 | Источник питания Puls Dimension AC 100-240V DC 24V | QS10 Power Supply | шт. | 10
37 | Фильтр подавления помех в электросети Phoenix Contact | NEF 1-6 | шт. | 5
38 | Преобразователь постоянного тока | Traco power DC/DC Converter TEN 25-2423 | шт. | 5
39 | Измерительный преобразователь температуры Phoenix Contact | MCR-T-UI-E | шт. | 20
40 | Изоляционный барьер NEWPWR | NPEXA-C5D111 | шт. | 20
41 | Катушка соленоида для клапана Bifold | Bifold Group 109-24DC-57 0912 | шт. | 10
42 | Панель управления воздушного компрессора Atlas Copco | Atlas Copco LR244507 Boitier Tape 4 Enclosure | шт. | 6
43 | Преобразователь электропневматический 4-20 Ma | ЭП-Ex-3324 IP54 | шт. | 10
44 | Электрозапальник газовый Pr-0,008÷ 0,5 кгс/см2; Искровой зазор 2-3 мм; Uдоп-10000В; Токр.среды-5-50С L-840 mm | ЭЗ-Н Са2.769.004ПС | шт. | 2
45 | РУСТ Н-16 мм; Pmax-2,5 кгс/см2; Токр.среды= -60 ÷ +70С | ПМ 220 Н3 | шт. | 2
46 | Мембраноисполнительный механизм 20-100кПа; Токр.среды = -30 ÷ +50С | МИМ 200-221 / ППС-100.25У1IPX3 | шт. | 4
47 | Датчик положения | Masoneilan 496-857/2 (или современный аналог) | шт. | 10
48 | Датчик многофункциональный (давление, перепад давления, температура) HART |  | шт. | 6
49 | Промышленный индикатор чередования фаз c дисплеем 3-х фазная индикация |  | шт. | 2
50 | Четырёхканальный цветной осциллограф ScopeMeter |  | шт. | 2
51 | Регистрирующий цифровой мультиметр |  | шт. | 15
52 | Цифровой микроскоп |  | шт. | 2
53 | Лабораторный блок питания | Вых. напр. не менее 220В Вых. ток не менее 10А | шт. | 6
54 | Многофункциональный калибратор BEAMEX (с полным комплектом дополнений к заказу) | Вeamex MC6-Ex-R | шт. | 3
55 | Измеритель иммитанса RLС Meter |  | шт. | 2 | DAP Балканабат | Аккредитив | 270 календарных дней
56 | Лазерный прибор для центровки вала |  | шт. | 3
57 | Видеоэндоскоп для осмотра газотурбинных двигателей |  | шт. | 3
58 | Эндоскоп | Н-200П | шт. | 3
59 | Прибор для анализа кислорода | ПАК-III (или современный аналог) | шт. | 2
60 | Бюретка специальная газовая | БСГ ТУ 25-1173.126-85 (или современный аналог) | шт. | 2
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕННЕБИТ". 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование.