## ЛОТ №3
На запчасти и необходимые оборудование и материалы
по Государственный концерну "Туркменнебит"
по управлении главного энергетика и автоматизации
Лот №3 - "Электротехническое, геофизическое, контрольное и измерительное оборудование, продукция связи и строительства"
№ | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ, тех.условия, чертеж | Ед.изм. | Кол-во | Базис поставки "Инкотермс" | Форма оплаты | График поставки (календарных дней) | обоснование необходимости закупки по каждой позиции
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Контрольное и измерительное оборудование
1 | Герконовый выключатель | ВСГ-1 УХЛ3 (или современный аналог) | шт. | 200 | DAP Балканабад | по факту или аккредитив | 210 календарных дней | Управления Сбора и Транспортировка Газа (УСТГ) трест "Небитгазчыкарыш"
2 | Блок искрозащитный Unit 24B, I-160мА | SD1-P1-3 | шт. | 20
3 | Блок искрозащитный Unit 24B, I-160мА | SD1-P1-2 | шт. | 20
4 | Микропроцессорный терморегулятор МИКРОЛ | МТР-8-15-05-3, 24 В | шт. | 3
5 | Модуль управления и регулирования IOM CCC Series 4 | 1-1/000/000 | шт. | 10
6 | Датчик вибрации “METRIX” | ST5484E-153-120-00 | шт. | 10
7 | Блок управления кранами | БУК-80/220 (или современный аналог) | шт. | 50
8 | Пневмопозиционер "Masoneilan-Dresser" | Модель 4800 976002-130-888 | шт. | 5
9 | Электропозиционер «Jordan» | Модель РТ-1400 68A-025471-001 | шт. | 5
10 | Сигнализатор перепада давлений от 0,03 до 1 МПа. | СПД 10/120 | шт. | 5
11 | Извещатель пожарный дымовой взрывозащищённый | ИП212-44 (или современный аналог) | шт. | 30
12 | Сигнализатора горючих газов в сборе на 4 канала | СТМ-10-0004 | шт. | 10
13 | Датчик термохимический (комплект чувствительных элементов) для СТМ-10 | АПИ5.132.040 | шт. | 50
14 | Прибор цифровой для измерения и регулирования температуры | ТРЦ 02 Універсал+ | шт. | 10
15 | Блок питания ~50Hz 220, 36v 45 mA кл.стаб 0,1 | САФIР БП2-36 | шт. | 25
16 | Источник питания | ИП 12/2-4 (или современный аналог) | шт. | 10
17 | Барьер искробезопасный | БИ-4 (или современный аналог) | шт. | 10
Запасные части по КИПиА для ГПА 2SHM/1 (Nuovo Pignone)
18 | Вибрационное реле ROBERTSHAW | 366 | шт. | 10 | DAP Балканабад | по факту или аккредитив | 210 календарных дней | Управления Сбора и Транспортировка Газа (УСТГ) трест "Небитгазчыкарыш"
19 | Термометр манометрический "TE.MA. S.r.l." 0-300 °С | RTO677831041 | шт. | 10
20 | Термометр манометрический "TE.MA. S.r.l." 0-100 °С | RTO677811041 | шт. | 20
21 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 1 Мпа | RMO446010103 | шт. | 10
22 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 6 Мпа | RMO446050103 | шт. | 10
23 | Манометр показывающий "TE.MA. S.r.l." 16 Мпа | RMO446070103 | шт. | 10
24 | Манометр мембранный показывающий "TE.MA. S.r.l." (Дифф. манометр) | MDM1205 | шт. | 10
25 | Термопреобразователь сопротивления | Thermo Engineering S.r.l CESI 03 ATEX 071 | шт. | 10
26 | PC Panel с установленным лицензионным програмным обеспечением для управления агрегатом "Nuovo Pignone" 2SHM/1 | Panel EFP550 (или современный аналог) | шт. | 2
Система автоматики Control Logix пр-ва Rockwell Automation (Allen-Bradley)
27 | Панель оператора Allen-Bradley | Panel Viev Plus 1000 | шт. | 2 | DAP Балканабад | по факту или аккредитив | 210 календарных дней | Управления Сбора и Транспортировка Газа (УСТГ) трест "Небитгазчыкарыш"
28 | Модуль ввода дискретных сигналов с контролем цепи датчика ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN 24VDC Phoenix Contact | DI-24VDC | шт. | 25
29 | Модуль ввода дискретных сигналов с проверкой цепи нагрузки 24VDC ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN Phoenix Contact | DO-24VDC | шт. | 40
30 | Модуль ввода дискретных сигналов с проверкой цепи нагрузки 220VDC Phoenix Contact | DO-110/220DC | шт. | 10
31 | Источник питания ICP DAS | ACE-540A | шт. | 5
32 | Источник питания Puls Dimension AC 100-240V DC 24V | QS10 Power Supply | шт. | 10
33 | Преобразователь постоянного тока | Traco Power DC/DC Converter TEN 25-2423 | шт. | 5
34 | Измерительный преобразователь температуры Phoenix Contact | MCR-T-UI-E | шт. | 20
35 | Изоляционный барьер NEWPWR | NPEXA-C5D111 | шт. | 20
36 | Катушка соленоида для клапана Bifold | Bifold Group 109-24DC-57 0912 | шт. | 10
37 | Панель управления воздушного компрессора Atlas Copco | Atlas Copco LR244507 Boitier Tape 4 Enclosure | шт. | 6
38 | Преобразователь электропневматический 4-20 Ma | ЭП-Ex-3324 IP54 | шт. | 10
39 | Электрозапальник газовый Pr-0,008÷ 0,5 кгс/см2; Искровой зазор 2-3 мм; Uдоп-10000В; Токр.среды-5-50С L-840 mm | ЭЗ-Н Са2.769.004ПС | шт. | 2 | DAP Балканабад | по факту или аккредитив | 210 календарных дней | Управления Сбора и Транспортировка Газа (УСТГ) трест "Небитгазчыкарыш"
40 | РУСТ Н-16 мм; Pmax-2,5 кгс/см2; Токр.среды= -60 ÷ +70С | ПМ 220 Н3 | шт. | 2
41 | Мембраноисполнительный механизм 20-100кПа; Токр.среды = -30 ÷ +50С | МИМ 200-221 / ППС-100.25У1IPX3 | шт. | 4
42 | Датчик положения | Masoneilan 496-857/2 (или современный аналог) | шт. | 10
43 | Датчик многофункциональный (давление, перепад давления, температура) HART |  | шт. | 6
44 | Промышленный индикатор чередования фаз c дисплеем 3-х фазная индикация |  | шт. | 2
45 | Четырёхканальный цветной осциллограф ScopeMeter |  | шт. | 2
46 | Цифровой микроскоп |  | шт. | 2
47 | Лабораторный блок питания | Вых. напр. не менее 220В Вых. ток не менее 10А | шт. | 6
48 | Многофункциональный калибратор BEAMEX (с полным комплектом дополнений к заказу) | Вeamex MC6-Ex-R | шт. | 3
49 | Измеритель иммитанса RLС Meter |  | шт. | 2
50 | Видеоэндоскоп для осмотра газотурбинных двигателей |  | шт. | 3
51 | Эндоскоп в комплекте | Н-200П | шт. | 3
52 | Прибор для анализа кислорода | ПАК-III (или современный аналог) | шт. | 2
53 | Бюретка специальная газовая | БСГ ТУ 25-1173.126-85 (или современный аналог) | шт. | 2
Запасные части по КИПиА для КС "Корпедже" и "Кеймир"
54 | Блок управления SEHAZ для привода SEHAZ-E-1-125-SP в соотв. с номером изделия № 897 /210001 | HV H210001 | шт. | 1 | DAP Балканабад | по факту или аккредитив | 210 календарных дней | ГПУ "Корпедже" трест "Небитгазчыкарыш"
55 | Блок управления SEHAZ для привода SEHAZ-D-1-125-SP в соотв. с номером изделия № 886 / 310001 | HV H310001 | шт. | 1
56 | Блок управления SEHAZ для привода SEHAZ-D-1-125-SP в соотв. с номером изделия № 885 / 540011 | HV H540011 | шт. | 1
57 | Блок управления SEHAZ для привода SEHAZ-D-1-125-SP в соотв. с номером изделия № 901 / 440001 | HV H440001 | шт. | 1
58 | SEHAZ-C-1-80-SP в соотв. с номером изделия № 865/43000, тип арматуры - 12" А600, положение безопастности - Close& ESD | SEHAZ, двойного действия с функцией положения безопасности (ESD) | комп. | 1
59 | SEHAZ-D-1-125-SP в соотв. с номером изделия № 901/44000, тип арматуры - 16" А600, положение безопастности - FL & ESD | SEHAZ, двойного действия с функцией положения безопасности (ESD) | комп. | 1
60 | Электропривод SAEX 14.6 / AMEXC 01.1 / GS 250.3 (210:1), 22 об.мин., схема подключения MSPE310KC1-FF8YCTPA00R2AA-001-000, 1Exde IICT4 |  | шт. | 2
61 | Электропривод SAREX 07.2 / ACEXC 01.2, 5,6 об.мин., схема подключения TPCA-1B1-1C4-EA20TPA00R200-0I2-000, 1Exde IIC T4. |  | шт. | 2
62 | UTS-67-350-01N-C1-P13-L-I | Сигнализатор уровня ОExiallCT5X | шт. | 12
63 | UTS-67-350-01N-C2-P13-L-I | Сигнализатор уровня ОExiallCT5X | шт. | 12
64 | UTS-67-350—M27-C2-P13-L-I | Сигнализатор уровня ОExiallCT5X | шт. | 10
65 | UTS-67-0115-M27-C1-P13-L-I | Ултразвуковой сигнализатор уровня Степень защиты IP67 Выходной сигнал Токовый13 мА (сухой) 7мА мокрый Кабелный ввод PG13 Взрывозащита ОExiallCT6X | шт. | 2
66 | TCПУ Метран-276-05Ехia- 320-0,5-H10-(0+100)C 4- 20mA-У1,1-T5 ГПТУ 4211-002-12580824-2002 | Термопреобразователь сопротивления присоединение М20х1,5 c защитной гильзой 2001-02-M20x1,5-M20x1,5-H10-320 | шт. | 20
67 | Метран 150TG2-2G-2-1-A- M5-M5 IM-S5-K12 | Датчик избыточного давления ОExiallCT5X вых.Сигнал 4-20 мА, Присоединение 20х1,5 сустановленным клапанным блоком | шт. | 20
68 | AUMA SGExCAMExС01,1/t=11 сек | Электропривод AUMA-кран шаравой | шт. | 3
69 | AUMA MATIC/t=136ceк DN700,PN1,6Mпа | Электропривод AUMA-кран шаравой | шт. | 3
70 | AUMA MATIC DN25, PN 1,6 Mра | Электропривод AUMA запорно регулирующий клапан | шт. | 3
71 | AUMA MATIC DN25, PN 4 Мра | Электропривод AUMA запорно регулирующий клапан | шт. | 2
72 | AUMA MATIC N25, PN 6,3 Мра | Электропривод AUMA Запорно регулирующий клапан | шт. | 2 | DAP Балканабад | по факту или аккредитив | 210 календарных дней | ГПУ "Корпедже" трест "Небитгазчыкарыш"
73 | AUMA MATIC DN25, PN 16 Мра | Электропривод AUMA Запорно регулирующий клапан | шт. | 2
74 | OMNIGUARD 660 UV | FIRE DETECTOR | шт. | 12
75 | EM35MR1 ACTUATOR DWARD | METRING VALVE | шт. | 3
76 | EM digital driver-EM35MR1 | Блок управления | шт. | 2
77 | СГОЭС ЖСКФ.413311.002 | Оптический газоанализатор, питание 24в | шт. | 6
78 | ВС-3-24 | Оповещетель светозвуковой | шт. | 4
79 | MerlinGerin-Varlogic NR6 | Взрывозащищенный | шт. | 2
80 | IPC-611, P/N˸IPC-611MB-00XE MO˸B7HA24OE | Процессор Компьютер | шт. | 10
81 | HP L1950 | Монитор Компьютер | шт. | 4
82 | Фильтрущие патронь BDF-C MTM-GC1 (200195635) |  | шт. | 50
83 | Filtruýuşiýelementyglikolewogofiltra -10mm DELTA WYND-20 010 PP/VA (9-PV010-20) |  | шт. | 50
84 | Фильтрущие патроньTyp: VSG 120/203 |  | шт. | 30
85 | Фильтрущие патроньTyp: VSG 60/203 |  | шт. | 30
86 | Воздушный фильтр вентиляция компрессора HI-FLO 3P-85 (Camfil) |  | шт. | 60
87 | Фильтрущие патронь VSG 60/305 |  | шт. | 50
88 | Communication interface CIPB CI1920N (Germaniýa) |  | шт. | 10
89 | Power supply ABB SA910B (Germaniýa) |  | шт. | 4
90 | Reduktor EXCELON B72G-2GK-QT3-RMN 10 bar (Germaniýa) |  | шт. | 100
91 | KonsewikModel PF3NAAZ (Germaniýa) |  | шт. | 100
92 | Паркер CD60 (Angliýa) |  | шт. | 10
93 | Konsewik XSC-N151229 (Fransiýa) |  | шт. | 10
94 | Pressure regulator Type:RDH6-02-V-DP2/S-01849 400 bar (Gollandiýa) |  | шт. | 2
95 | HIMA F 8650E (Germaniýa) |  | шт. | 2
96 | HIMA F 7553 (Germaniýa) |  | шт. | 2
97 | HIMA F 8621A (Germaniýa) |  | шт. | 2
98 | HIMA F 8628 (Germaniýa) |  | шт. | 2
99 | AC 800F ABB SA801F (Germaniýa) |  | шт. | 3
100 | ABB EI803FF (Germaniýa) |  | шт. | 3
101 | ABB FI830F (Germaniýa) |  | шт. | 3
102 | WEIGEL VUD 2.0 0-150 V (Germaniýa) |  | шт. | 1
103 | WEIGEL VUD 2.0 0-150 mV (Germaniýa) |  | шт. | 1
104 | Pressure regulator Type 98 H-63 max inlet 20.7 bar (Fisher controls) |  | шт. | 2
105 | Компютер Fujitsu SIEMENS , comport-2, LPT port-1 |  | шт. | 10
106 | Компютер HP LP 206 |  | шт. | 5
107 | Компютер KONTRON ELEKTRONIK Type:MRx406 comport-2, LPT port-1 |  | шт. | 7
108 | Membrana WILDEN PUMP (USA) P/N 04-1010 TETRAFLEX (USA) |  | шт. | 12
109 | Video cord 1QUADRO NVS 295 (QuadroNVS295) S/N-0322610114730 Soedineniye-HDI |  | шт. | 6
110 | Компютер проссесор HP Z400 workstation S/N S7499UC#ABA |  | шт. | 6
111 | Acer | Процессор, Монитор Компьютер | шт. | 1
112 | View Sonic-VA9036 | Процессор, Монитор Компьютер | шт. | 1
113 | CS-9134 | MASTER VIEW PLUS-KVMSWITCH | шт. | 1
114 | HP LP2065 | Монитор Компьютер | шт. | 10
115 | HP xz4600 Workstation | Процессор Компьютер | шт. | 10
116 | Rectificationflameamplifier | BurnercontrolHoneywell | шт. | 2
117 | UПК-01-М8 | Измерительные преобразователь концентраций | шт. | 10
118 | Позиционер | Fisher-rozemount | шт. | 2
119 | Контролер | Honeywell | шт. | 2
120 | Датчик уровня | Magnetrol. Model № 65-2Q4A-ESI | шт. | 2
121 | Жесткий диск | MAXTRON D540X-4D 5400RPM 40GB Ultra ATA/100 Hard Drive | шт. | 3
122 | Промышленый корпус | 19 ATX тип IPC-610P4-30XFB | шт. | 3
123 | Задняя панель | PCA-6114-C 8xISA,4xPCI,1xCPX | шт. | 3
124 | Системная плата: | PCA-6187VE для PentiumIV, FSB800/533/400Mhz,DualDDR,Встроеные: HISA, VGA, LAN,SATA | шт. | 3 | DAP Балканабад | по факту или аккредитив | 210 календарных дней | ГПУ "Корпедже" трест "Небитгазчыкарыш"
125 | Процесcор | PIV 2.8GHz | шт. | 2
126 | Оперативная память | RAM256 MB DDRx2 | шт. | 2
127 | Карман для 2 дисков | IDR-RAID IDE 2x3,5 | шт. | 2
128 | Жестки диск | Barracuda 80GB IDE, 7200x2 | шт. | 6
129 | Привод | DVD | шт. | 4
130 | Привод дискеток 3,5 |  | шт. | 2
131 | Блок питания | PS-350ATX (350W) 110-240Vac | шт. | 2
132 | Операционая система | Windows NT 4.0 SP6 | шт. | 1
133 | Операционая система | Windows 2000 Prof SP2 | шт. | 1
134 | Карта | LAN 10/100 3COM 3c905 PCI-FAST-XL | шт. | 2
135 | Системная плата: | PCA-6187G2 дляPentiumIV, FSB800/533/400Mhz, Dual DDR, Встроеные: HISA, VGA, LAN,SATA | шт. | 1
136 | Контроллер IS 220 UCSAH1A A 573713 | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 4
137 | Изернет свич N-TRON 516TX | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 8
138 | Изернет свич N-TRON 508FX2 | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 2
139 | FO свич N-TRON 517TX | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 6
140 | Слоты ВЕМ- М-1 и ВЕМ- М-2 | Контроллер для пуска гидро стартера | шт. | 4
141 | Аккумуляторная батарея | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 2
142 | Батарейка | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 2
143 | Плата в комплекте с модулем «AI/AO» | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 6
144 | Плата в комплекте с модулем «DI» | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 6
145 | Плата в комплекте с модулем «DO» | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 6
146 | Плата контроля питания | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 2
147 | Контроллер RS-425 | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 2
148 | Фильтр питания от перенапряжения | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 4
149 | Плата распределения питания 24В | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 2
150 | Блок питания 24В 20А | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 3
151 | Блок питания 24В 40А | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 3
152 | Выпрямитель | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 3
153 | Электрическая плата | GE Energy Щит Mark* VIe Control | шт. | 3
154 | Барьер-защита PEPPERL+FUCHS | Для щитов UCP | шт. | 4
155 | Плата IS 200TBCIH2DCE | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
156 | Плата IS 200TBTC1CBB | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
157 | Плата IS 200TRTDH1CCC | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
158 | Плата IS 200TTURH1BED | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
159 | Плата IS 200TRLUH1BGG | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
160 | Плата IS 200TSVOH1BCC | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
161 | Плата IS 200TBAIH1CDC | Для щитов UCP NUOVO PIGNONE | шт. | 3
162 | Барьер-защита MTL7778ac | Для щитов UCP | шт. | 4
163 | Электродвигатель клапана регулирования горючего газа (мотор дозатора) ЕМ 35 MR1 ACTUATOR WOODWARD Р/п 9907-956. S/n 1645384 YR OF MFR-2009. Сотрапу ICG Colorado U.S.A. | Газовая турбина PGT 20 SAC | шт. | 3
164 | Предохранитель FWP 32 A 22 F(32A 700V22x58) | Для UPC | шт. | 20
165 | Фильтрующий элемент (картридж) маслянго фильтра PALL HC8300FK626H TAG34E (диаметр наруж-150мм, вутрен-100мм, длина 650мм) | Центробежный Компрессор BCL 606+ BCL 456A+ 2BCL 458 | шт. | 10
166 | Фильтрующий элемент фильтра сухих уплотений (длина-142мм, диаметр-67мм) | Центробежный Компрессор BCL 606+ BCL 456A+ 2BCL 458 |  | 50
167 | Датчик измерения концентрации азота (w.w.w.ekosis.ru) | Для азотной станции | шт. | 5
168 | Позиционер антипомпажного клапана | Центробежный Компрессор BCL 606+ BCL 456A+ 2BCL 458 | шт. | 2
169 | Камера Пате sensor ultraulietMFR PART М LG 109ЗАСО1 | Газовая турбина PGT 20 SAC | шт. | 3
170 | Воздушный компрессор ATLAS СОРСО 90 А | Воздушный компрессор | шт. | 2
171 | Процессор промышленного компьютера НР Serial №2 UA 0381755 product № SJ 499 UC АВА Z 400 WORKSTATION | Операторная | шт. | 5
172 | Датчик пламени (FIRE DETECTOR) Model 660-10100 | Газовая турбина PGT 20 SAC | шт. | 10
173 | Блок COMPUR MONITORS | Для газопоршневого генератора | шт. | 2
174 | 0сновной монитор с процессором — TEM-EVO Serial # 260300900-20041 VERSION 0051 PROSESSOR 1247-3959 и CPU-P | Для газопоршневого генератора | шт. | 1
175 | Датчик детектор газа COMPUR SERIAL № /ВЈ 006459/12 | Для газопоршневого генератора | шт. | 4
176 | Привод крана в комплекте с концевыми выключателями | На линию топливного газа | комп. | 1 | DAP Балканабад | по факту или аккредитив | 210 календарных дней | ГПУ "Корпедже" трест "Небитгазчыкарыш"
177 | Вибродатчик в комплекте со штатным кабелем и преобразователем | Для газогенератора | шт. | 3
178 | Сенсор температурного датчика в комплекте с трансмиттером «Honeywell» | Линия топливного газа | шт. | 4
179 | Термопара | Для газогенератора | шт. | 4
Запасные части для УМН
180 | Влагомер поточный | УДВН-1ПМ | шт. | 10 | DAP Балканабад | по факту или аккредитив | 210 календарных дней | Управления магистральный нефтепровод трест "Небитгазчыкарыш"
181 | Предохранитель | 6A | шт. | 100
182 | Предохранитель | 2A | шт. | 100
183 | Предохранитель | 1A | шт. | 100
184 | Предохранитель | 0.5A | шт. | 100
185 | Предохранитель | 0.2A | шт. | 100
186 | Предохранитель | 0.1A | шт. | 100
187 | Реле RIF-0-RPT-60DC/250V | PHOENIX Contact | шт. | 100
188 | Реле RIF-0-RPT-60DC/2160V 6A/250V | PHOENIX Contact | шт. | 100
189 | Интернет Свич RG-45 8 канал |  | шт. | 10
190 | Интернет Свич RG-45 16 канал |  | шт. | 5
191 | Датчик давления | Rosemaunt 3051 TG | шт. | 5
192 | Датчик перепад давления | Rosemaunt 3051 | шт. | 3
193 | Датчик температуры | Rosemaunt 0065+644H | шт. | 5
194 | Измерительный контроллер “FloBoss” | FloBoss S600+ | шт. | 2
195 | Многофункциональный калибратор BEAMEX (с полным комплектом дополнений к заказу) | "Beamex" многофунциональный калибратор MC-5R | шт. | 1
196 | Манометр ВЗГ (ЭКМ) 4 кг/см | - | шт. | 16
197 | Мультиметр | - | шт. | 2
198 | Массомер Micro Motion Transmitter | Model 2700R Model CMF 300 | шт. | 4
199 | Массомер Micro Motion Transmitter | Model 2700R Model CMF 400 | шт. | 1
200 | Газоанализатор | ИФС-1B-700 | шт. | 2
Запасные части для ПТБ10
201 | Блок искрового розжига БИР-м | ТУ39-5300143780-94 | шт. | 30 | DAP Балканабад | по факту или аккредитив | 210 календарных дней | НГДУ "Готурдепенебит" трест "Небитгазчыкарыш"
202 | Преобразователь ультра-фиолетового излучения | 3281.15.00.000 | шт. | 30
203 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМ-1088-50Ц2.822.027-01 50М ТУ-25-7363.032-89 | шт. | 10
204 | Регистратор Многоканальный технологический РМТ-49D с цифровой индикацией (в комплекте с тех.документацией) | ГОСТ 6651-94 | шт. | 10
205 | Датчик напора воздуха ДН 40-11 | ТУ25-02.160217-83 | шт. | 10
206 | Датчик-реле контроля пламени оптический СЛ-90-1/220 | ТУ-4218-013-50802029-02 | шт. | 40
207 | Трансформатор розжига ИВН-ТР | ТУ-313-005-87875767-2010 | шт. | 30
208 | Шкаф для ИВН-ТР | ШР-ИВН-ТР 00.00.000 | шт. | 30
209 | Клапан электромагнитный взрывозащищенный ВНIН-4E.220В,50Гц | ТУ-РБ-057708554.022-97 | шт. | 10
210 | Клапан электромагнитный взрывозащищенный ВФIН-4E92.220В,50Гц |  | шт. | 10
211 | Клапан электромагнитный взрывозащищенный ВН2Н-2E.220В,5050Гц |  | шт. | 10
212 | Клапан электромагнитный взрывозащищенный ВН2Н-2 фл-У2 220В,50Гц | ТУ-РБ-057708554.022-96 | шт. | 40
213 | Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-03 700-0,5-H10-(0+100) С-4 4-20МА-У1 (от-50+85) С-ГП | ТУ-4211-003-1258024-201 | шт. | 10
214 | Регулятор давления газа РДГ-80В Д80; Ру; 1,6 | ТУ92-204-060-97 | шт. | 6
215 | Рукав резиновый напорный с нитяним усилителем 12х60-1,6 | ГОСТ 10302-70 | метр. | 10
216 | Рукав резиновый напорный с нитяним усилителем 20х28,5-1,6 | ГОСТ 10362-70 | метр. | 30 |  |  |  | НГДУ "Готурдепенебит" трест "Небитгазчыкарыш"
217 | Блок контроля пламени ПТБ-10А | БКП 3578.А.01.01.810 | шт. | 20
218 | Плата контроля пламени "K" | БКП 3578.А.01.01.850 | шт. | 30
219 | Плата питания ПТБ-10А | БКП 3578.А.01.01.850 | шт. | 30
220 | Блок питания ПТБ-10А | 4072,00,04,200 | шт. | 10
221 | Блок задания программы ПТБ-10А | 3578.01.01.100эт |  | 5
222 | Блок сигнализации ПТБ-10А | БС 3578.01.01.700 | шт. | 10
223 | Трансформатор для блоков контроля пламени ПТБ-10А | 3281.01.09.000Эт | шт. | 10
224 | Стекло кварцевое С50,-8 | ГОСТ 15130-86 | шт. | 20 | DAP Балканабад | по факту или аккредитив | 210 календарных дней | НГДУ "Готурдепенебит" трест "Небитгазчыкарыш"
225 | Мультиметр цифровой |  | шт. | 10
226 | Электропаяльник -25В |  | шт. | 10
227 | Электропаяльник- 40В |  | шт. | 10
228 | Магазин сопротивления Р-4831 |  | шт. | 1
229 | Щит контроля управления УСА 2ТК-ПТБ-10-64 | 3578.01.00 | шт. | 1
230 | Осциллограф С1-112А |  | шт. | 1