## лот
Лот-2. Umumyzawod enjamlary / Общезаводское оборудование.
№ п/п | Наименование продукции, назначение, технические характеристики | Марка, тип, ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Базис поставки | Срок поставки
1 | Осушитель газа |  | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
2 | Диафрагма камерная Ру10МПа Ду=300мм | ДКС10-200-1а/б-2 ТДС 26969-86 | комп. | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
3 | Емкость подземная V=25м3 с насосным агрегатом НВ50/50 эл двигатель В160 М4;N=18,5 кВт;H=50м;О=50м | ЕП 25-2400-1-1 ГП 890.00.000 ТУ 26-18-34-89 | шт. | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
4 | Факел Н=20 мб Ду400 мм | 9.323.0100.000. гч | шт. | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
5 | Факел Н=20, ДУ400мм | черт.ПТ-0-18397-Б | комп. | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
6 | Факел Dу200, Н=10м | ПТ-1735-120963 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
7 | Струна газовая в углекислостойком исполнении Ду 90, Ру21,0МПа | П4.0320.000 | комп. | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
8 | Струна газовая в углекислостойком исполнении Ду 65, Ру21,0МПа | П4.0310.000 | шт | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
9 | Насос погружной Wilo SUB TWI-5SE 304 1-PLUG and PUMP Q=0,27 m3/час H=0,55 кВт | Wilo | комп. | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
Трубопроводная запорно-регулирующая арматура:
Краны шаровые:
10 | Кран шаровой с пневмогидроприводом подземной установки с концами под приварку Ду300 Ру80 кгс/см2 и блоком управления U=24 B | 11лс(6)768n2 | компл | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
11 | Кран шаровой с пневмогидроприводом наземной установки Ду200, Ру100кгс/см2 с блоком управления U=220В | 11лс(6)768п6 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
12 | Кран шаровой для подземной установки с концами под приварку с пневмо-гидроприводом Ду200, Ру100кгс/см2 | 11лс(6)768п1 | кт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
13 | Кран шаровой для подземной установки с концами под приварку с пневмогидроприводом Ду200 Ру80 кгс/см2 | 11лс(6)760n6 | компл | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
14 | Кран шаровой с пневмогидроприводом надземной установки с концами под приварку Ду200 Ру80 кгс/см2 и блоком управления U=24 B | 11лс768n2 | компл | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
15 | Кран шаровой для подземной установки с концами под приварку с пневмогидроприводом Ду200, Ру80кгс/см2 | 11лс(6)760п6 | к-т | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
16 | Кран шаровой с ручным приводом подземной установки с концами под приварку Ду200 Ру80 кгс/см2 | 11лс60n | компл | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
17 | Кран шаровой с пневмогидроприводом наземной установки Ду150, Ру160кгс/см2 с блоком управления U=220В | 11с(6)745п | шт | 7 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
18 | Кран шаровой с ручным управлением наземной установки Ду150, Ру125кгс/см2 | 11лс45п | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
19 | Кран шаровой с пневмогидроприводом подземной установки с концами под приварку Ду150 Ру80 кгс/см2 и блоком управления U=24 B | 11лс660n6 | компл | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
20 | Кран шаровой с ручным приводом подземной установки с концами под приварку Ду150 Ру80 кгс/см2 | 11лс60n | компл | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
21 | Кран шаровой для подземной установки с концами под приварку с пневмо-гидроприводом Ду100, Ру125кгс/см2 | 11лс(6)745п | кт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
22 | Кран шаровой для надземной установки с концами под приварку с пневмогидроприводом блок управления U-24 B Ду100 Ру80 кгс/см2 | 11лс660n | компл | 6 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
23 | Кран шаровой для надземной установки с концами под приварку с ручным приводом Ду80, Ру80кгс/см2 | 11лс60п | к-т | 6 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
24 | Кран шаровой с ручным приводом под приварку для надземной установки Ду 50, Ру160кгс/см2 | 11лс45п | кт | 16 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
25 | Кран шаровой с пневмогидроприводом наземной установки Ду50, Ру125кгс/см2 с блоком управления U=220В | 11лс(6)745п | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
26 | Кран шаровой приварной надземной установки с ручным приводом Ду50 Ру80 | 11лс60n1 | компл | 22 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
27 | Кран шаровой с пневмогидроприводом подземной установки с концами под приварку Ду50 Ру80 кгс/см2 и блоком управления U=24 B | 11лс660n6 | компл | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
28 | Кран шаровой запорный 1/2 NPTF | H-710 | шт. | 20 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
29 | Кран шаровой для надземной установки Ду 50, Ру 80кгс/см2 | 11лс60п | шт | 8 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa | 2023г.
Задвижки:
30 | Задвижка сальниковая с выдвижным шпинделем, фланцевая, Ду150мм Ру16МПа | 31с45нж | комп. | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
31 | Задвижка сальниковая с выдвижным шпинделем, фланцевая, Ду100мм Ру16МПа | 31с45нжФ | комп. | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
32 | Задвижка прямоточная Ду 100, Ру 35,0 Мпа | ЗМС1-100×350К1 | комп. | 12 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
33 | Задвижка с выдвижным шпинделем фланцевая Ду80. Рр16 | 31с36нж | шг. | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
34 | Задвижка с ручным приводом фланцевая Ду90 Ру21,0Мпа | ЗМС1-65-21Кt | комп. | 36 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
35 | Задвижка шиберная Ду65 Ру35,0 МПа | ЗМС-65-35 | к-т | 20 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
36 | Задвижка с ручным приводом фланцевая Ду65 мм, Ру 21,0 Мпа | ЗМС1-65-21К1 | шт. | 32 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
37 | Задвижка с выдвижным шпинделем фланцевая Ду50, Рр16 | 31с36нж | шт. | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
Клапаны:
38 | Дискретный клапан Дроссель Ду300 Ру7,5 Мпа | ДКД-23-300/300 тип1 | компл | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
39 | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду150, Ру160кгс/см2 | 19с19нжФ | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
40 | Клапан отсекатель Ду100 Ру32 МПа в углекислостойком исп-нии | К-301 | комп. | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
41 | Клапан Ду100мм, Ру32 МПа ШР-12 | ШР-12 | к-т | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
42 | Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду100 | ТУ 26-02-1111-94 | компл | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
43 | Клапан предохр. Ду80/100мм, Ру16 МПа | 17с80нжФ (пружина №143) | к-т | 8 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
44 | Клапан предохранительный пружинный фланцевый Ду80 Ру16 | 17с90нж | компл | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
45 | Клапан запорный приварной Dу50, Ру160кгс/см2 | 15с49нж | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
46 | Клапан обратный поворотный фланцевый Ду50, Ру40 | 19с63нж | шт. | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
47 | Клапан предохранителный Ду50,Ру16 Мпа №пр=21 | 17с80нжф | комп. | 8 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
48 | Клапан сальниковый запорный с концами под приварку Ду25, Ру160кгс/см2 | 15с57бк(исп.2) | шт | 5 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
49 | Клапан КпР-01 Ду25 |  | шт. | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
50 | Клапан запорный игольчатый с внутренней резьбой на концах проходной фланцевый Ду25, Ру 16 МПа | 15с57бк1 | шт | 16 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
51 | Клапан преходной фланцевый Ду25, Ру16Мпа | 15с57нжф | комп. | 16 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
52 | Клапан запорный,проходной муфтовый Ду15, Ру160кгс/см2 | 15с57бк | шт | 16 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
53 | Клапан сальниковый запорный с концами под приварку Ду15, Ру160кгс/см2 | 15с57бк(исп.2) | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
54 | Клапан невозвратно-запорный муфтовый Ду 15, Ру160кгс/см2 | 16с48нж | комп. | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
55 | Клапан запорный муфтовый Ду15, Ру160кгс/см2 | 15с576к3 | комп. | 3 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
56 | Клапан запорный преходной муфтовый Ду15, Ру160 | 15с576х2 | комп. | 51 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
57 | Клапан запорный, проходной Ду15,Ру160 кгс/см2 | 15с57бк | шт | 8 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
58 | Клапан запорный под приварку Ду-15, Ру 16,0МПа | 16с48нж | шт | 30 |  | 2023г.
59 | Клапан обратный Ду15, Ру16МПа | 16с48нж1 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
60 | Клапан обратный Ду15, Ру16МПа | 16с48нж | шт | 2 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
61 | Клапан запорный муфтовый Ду15, Ру16 | 15с576к3 | комп. | 3 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
Вентили:
62 | Вентиль Ду15, Ру16МПа | 15с57бк ту уз-501430579-050-94 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
63 | Вентиль Ду15, Ру16МПа | 15с57бк ту26-07-141886 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
64 | Вентиль ВВДМ Ду75, Ру160 |  | шт | 8 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
65 | Вентиль игольчатый | Ви-15 х 160 | шт | 12 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
Соединительные детали:
Отводы:
66 | Отвод 45гр 57х4 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
67 | Отвод 90˚ 57х4 | TDS 17375-2001 | шт | 45 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
68 | Отвод 45° ОКШ Ду-57х5 | TDS 17375-2001 | шт | 6 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
69 | Отвод 90° Ду-32х3.5 ст.20 | ТДС 17375-2001 | шт | 20 |  | 2023г.
70 | Отвод 90° Ду-57х5 | ТДС 17375-2001 | шт | 24 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
71 | Отвод 90° ОКШ Ду-57х5 | TDS 17375-2001 | шт | 48 |  | 2023г.
72 | Отвод 90˚ 57х5 | TDS 17375-2001 | шт | 124 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
73 | Отвод 90º 57×5, Рр=100кгс/см² | TDS 17375-2001 | шт | 18 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
74 | Отвод 90° 57x6 ст.20 Ру 16,0 МПа | ГОСТ 17375-2001 | шт | 7 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
75 | Отвод 900 89х4 Ст.20 (Рр55кгс/см2 m=0,75) | ТДС 17375-2001 | шт | 12 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
76 | Отвод 90° Ду-89х5 | ТДС 17375-2001 | шт | 3 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
77 | Отвод 90° 89x6 ст.20 Ру 10,0 МПа | ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
78 | Отвод 90˚ 89х6 | TDS 17375-2001 | шт | 26 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
79 | Отвод 1-90-65-25-89×9-15ГС | TDS 22793-83 | шт | 32 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
80 | Отвод 90˚ 89х11-21-20 | ТУ 3647-095-00148139-2000 | шт | 36 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
81 | Отвод 90° 89x16 ст.20 | ТУ3647-095-001148139-2000 | шт | 9 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
82 | Отвод 90º 108×5 | TDS 17375-2001 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
83 | Отвод 90° Ду-108х5 ст.20 | ТДС 17375-2001 | шт | 2 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
84 | Отвод 90гр 108х5 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 37 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
85 | Отвод 90ᴼ 108-5 ст 20 | TDS 17375-2001 | шт | 18 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
86 | Отвод 900 108х5 Ст.20 (Рр55кгс/см2 m=0,75) | ТДС 17375-2001 | шт | 16 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
87 | Отвод 90º 108×5, Рр=10,0МПа | TDS 17375-2001 | шт | 5 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
88 | Отвод 45º 108×6 | TDS 17375-2001 | шт | 8 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
89 | Отвод 90° 108x6 | TDS 17375-2001 | шт. | 29 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
90 | Отвод 90° 108x8 | TDS 17375-2001 | шт. | 17 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
91 | Отвод 90˚ 114х12-21-20 | ТУ 3647-095-00148139-2000 | шт | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
92 | Отвод 90° 114x18 сг.20 | ТУ3647-095-001148139-2000 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
93 | Отвод 90° Ду- 159 х 6 | ТДС 17375-2001 | шт | 22 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
94 | Отвод 90гр.159х6 | ТДС 17375-2001 | шт | 12 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
95 | Отвод 45˚ 159*8 | TDS 17375-2001 | шт | 3 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
96 | Отвод 90гр 159х8 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
97 | Отвод 90° 159x8 | TDS 17375-2001 | шт. | 34 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
98 | Отвод 90º 159×8, Рр=100кгс/см² | TDS 17375-2001 | шт | 12 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
99 | Отвод 90º Ø159*8, Рр=10,0МПа | TDS 17375-2001 | шт | 20 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
100 | Гнутый отвод 1ГО.27º,159.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS 24950-81 (по типу) | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
101 | Гнутый отвод 1ГО.9º,159.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS 24950-81 (по типу) | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
102 | Отвод для компенсаторов 159x8мм | ТДС17375-2001 | шт | 96 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
103 | Отвод 90° 168x12 ст.20 Ру 12,5 МПа | ГОСТ 17375-2001 | шт | 42 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
104 | Отвод 45˚ 219*8 | TDS 17375-2001 | шт | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
105 | Отвод 900 219х8 Ст.20 (Рр55кгс/см2 m=0,75) | ТДС 17375-2001 | шт | 7 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
106 | Отвод 90гр 219х8 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 6 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
107 | Отвод 45º 219×8 Рр=8,0 МПа | TDS 17375-2001 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
108 | Отвод 90º 219×8 Рр=8,0 МПа | TDS 17375-2001 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
109 | Отвод 90˚ 219*8 | TDS 17375-2002 | шт | 16 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
110 | Гнутый отвод 1.ГО.27º.219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS24950-81 | шт | 5 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
111 | Гнутый отвод 1.ГО.24º.219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS24950-81 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
112 | Гнутый отвод 1.ГО.21º.219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS24950-81 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
113 | Гнутый отвод 1.ГО.18º.219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS24950-81 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
114 | Гнутый отвод 1.ГО.15º.219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS24950-81 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
115 | Гнутый отвод 1.ГО.12º.219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS24950-81 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
116 | Гнутый отвод 1.ГО.6º.219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS24950-81 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
117 | Гнутый отвод 1.ГО.5º.219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS24950-81 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
118 | Гнутый отвод 1.ГО.4º.219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS24950-81 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
119 | Гнутый отвод 1.ГО.4º.219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS24950-81 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
120 | Гнутый отвод 1ГО.27º,219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS 24950-81 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
121 | Гнутый отвод 2ГО.21º,219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS 24950-81 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
122 | Гнутый отвод 3ГО.18º,219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS 24950-81 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
123 | Гнутый отвод 4ГО.7º,219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS 24950-81 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
124 | Гнутый отвод 5ГО.6º,219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS 24950-81 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
125 | Гнутый отвод 6ГО.5º,219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS 24950-81 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
126 | Гнутый отвод 7ГО.3º,219.8 ТУ 14-3-1128-2000 | TDS 24950-81 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
127 | Отвод 90º 219×10, Рр=100кгс/см² | TDS 17375-2001 | шт | 108 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
128 | Отвод гнутый 1ГО.27° Д-273х7 | ТУ 14-3-1128-2000/ТДС 24950-81 | шт | 24 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
129 | Отвод гнутый 1ГО.24° Д-273х7 | ТУ 14-3-1128-2000/ТДС 24950-81 | шт | 4 |  | 2023г.
130 | Отвод гнутый 1ГО.21° Д-273х7 | ТУ 14-3-1128-2000/ТДС 24950-81 | шт | 2 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
131 | Отвод гнутый 1ГО.12° Д-273х7 | ТУ 14-3-1128-2000/ТДС 24950-81 | шт | 5 |  | 2023г.
132 | Отвод гнутый 1ГО.18° Д-273х7 | ТУ 14-3-1128-2000/ТДС 24950-81 | шт | 1 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
133 | Отвод гнутый 1ГО.15° Д-273х7 | ТУ 14-3-1128-2000/ТДС 24950-81 | шт | 5 |  | 2023г.
134 | Отвод гнутый 1ГО.9° Д-273х7 | ТУ 14-3-1128-2000/ТДС 24950-81 | шт | 15 |  | 2023г.
135 | Гнутый отвод 2гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
136 | Гнутый отвод 3гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 6 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
137 | Гнутый отвод 4гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
138 | Гнутый отвод 5гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
139 | Гнутый отвод 6гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
140 | Гнутый отвод 7гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
141 | Гнутый отвод 8гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
142 | Гнутый отвод 9гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 5 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
143 | Гнутый отвод 10гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
144 | Гнутый отвод 11гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
145 | Гнутый отвод 12гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
146 | Гнутый отвод 13гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
147 | Гнутый отвод 15гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 5 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
148 | Гнутый отвод 18гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
149 | Гнутый отвод 21гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
150 | Гнутый отвод 24гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 5 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
151 | Гнутый отвод 27гр 273х8 | ГОСТ 8732-78/В20 ГОСТ8731-74 | шт | 18 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
152 | Отвод 90гр 273х10 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 23 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
153 | Отвод 45гр 273х10 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
154 | Отвод 90° Ду-273 х 10 ст.20 | ТДС 17375-2001 | шт | 10 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
155 | Отвод 90º 325×8 | TDS 17375-2001 | шт | 8 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
156 | Oтвод 45ᴼ 325х8 Ст20 | TDS 17375-2001 | шт | 6 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
157 | Oтвод 90ᴼ 325х8 Ст20 | TDS 17375-2001 | шт | 5 |  | 2023г.
158 | Отвод 90гр 325х12 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 10 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
159 | Отвод 90° 325x10 сг.20 Ру4,0 МПа | ГОСТ 17375-2001 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
160 | Отвод ОГ 20° -325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 1 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
161 | Отвод ОГ 21° -325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 1 |  | 2023г.
162 | Отвод ОГ 22° -325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 1 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
163 | Отвод ОГ 23° -325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 2 |  | 2023г.
164 | Отвод ОГ 24°-325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 2 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
165 | Отвод ОГ 25°- 325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 3 |  | 2023г.
166 | Отвод ОГ 26° -325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 1 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
167 | Отвод ОГ 30° -325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 4 |  | 2023г.
168 | Отвод ОГ 35°- 325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 1 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
169 | Отвод ОГ 40° -325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 2 |  | 2023г.
170 | Отвод ОГ 45°- 325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 41 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
171 | Отвод ОГ 50°- 325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 1 |  | 2023г.
172 | Отвод ОГ 51° -325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 1 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
173 | Отвод ОГ 56°- 325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 1 |  | 2023г.
174 | Отвод ОГ 77°- 325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 1 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
175 | Отвод ОГ 80° -325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 2 |  | 2023г.
176 | Отвод ОГ 90° -325(809Г2С)-7,5-0,6-5ДN | Газ ТУ 102-488/2-05 | шт | 1 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
177 | Отвод ОКШ 90° Ду-325х10 | TDS 17375-2001 | шт | 1 |  | 2023г.
178 | Отвод 90° Ду-325 х 10 ст.20 | ТДС 17375-2001 | шт | 2 |  | 2023г.
179 | Отвод 90˚ 325х10 | ТДС 17375-2001 | шт | 12 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
180 | Отвод 90* 426*12, Рр=63кгс/см2 | ТУ 102-488/2-05 | шт. | 104 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
181 | Гнутый отвод 5° 426*12-TDS8732-78/B20TDS8731-74 | TDS 24950-81 | шт | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
182 | Гнутый отвод 6° 426*12-TDS8732-78/B20TDS8731-74 | TDS 24950-81 | шт | 3 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
183 | Гнутый отвод 7° 426*12-TDS8732-78/B20TDS8731-74 | TDS 24950-81 | шт | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
184 | Гнутый отвод 9° 426*12-TDS8732-78/B20TDS8731-74 | TDS 24950-81 | шт | 5 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
185 | Гнутый отвод 12° 426*12-TDS8732-78/B20TDS8731-74 | TDS 24950-81 | шт | 3 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
186 | Гнутый отвод 15°426*12-TDS8732-78/B20TDS8731-74 | TDS 24950-81 | шт | 1 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
187 | Гнутый отвод 21°426*12-TDS8732-78/B20TDS8731-74 | TDS 24950-81 | шт | 1 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
188 | Отвод 90°426(14)-10,0-0 75-У | ТУ1469-014- 01395041-03 | шт. | 6 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
189 | Отвод ОГ 7°720(24К56)-5,5-075-5DN-900/900-У-0° | Газ ТУ 102-488/2-0,5 | шт | 1 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
190 | Отвод ОГ 8°720(24К56)-5,5-075-5DN-900/900-У-0° | Газ ТУ 102-488/2-0,5 | шт | 1 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
191 | Отвод ОГ 9°720(24К56)-5,5-075-5DN-950/950-У-0° | Газ ТУ 102-488/2-0,5 | шт | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
192 | Отвод ОГ 13°720(24К56)-5,5-075-5DN-1050/1050-У-0° | Газ ТУ 102-488/2-0,5 | шт | 1 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
193 | Отвод ОГ 15°720(24К56)-5,5-075-5DN-1150/1150-У-0° | Газ ТУ 102-488/2-0,5 | шт | 1 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
194 | Отвод ОГ 21°720(8К60)-5,5-075-5DN-1300/649-У-0°С | Газ ТУ 102-488/2-0,5 | шт | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
Переход
195 | Переход 57х5-25х3 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 11 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
196 | Переход К 57х5-32x3 | TDS 17378-2001 | шт. | 52 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
197 | Переход К 57 х5-32х3 ст.20 | ТДС 17378-2001 | шт | 6 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
198 | Переход 57x6-32x4 ст.20 Ру 12,5 МПа | ГОСТ 17378-2001 | шт | 8 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
199 | ПереходК 57×6-32×4 | TDS 17378-2001 | шт | 6 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
200 | Переход 76х5-57х4 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
201 | Переход 1-80×65-25-15ГС | TDS 22826-83 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
202 | Переход К 89 х6 - 57х4 ст.20 | ТДС 17378-2001 | шт | 1 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
203 | Переход К 89×8-57×5 | TDS 17378-2001 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
204 | Переход 1-100×80-25-15ГС | TDS 22826-83 | шт | 28 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
205 | Переход 1-100×65-25-15ГС | TDS 22826-83 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
206 | Переход 108х6-57х4 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
207 | Переход 114-89 Ру 32,0 МПа сероводородостойкой | Из комп. Газ. Струн | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
208 | Переход 114×14-108×5, Ру 160 кгс/см² | TDS 22826-83 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
209 | Кольцо переходное 114х18-114х8, L=250мм из трубы Ø114х8 | TУ14-3-1128-2000 | шт | 8 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
210 | Переход 114-89, Ру21,0 Мпа | Из комплект газовых струн | шт | 8 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
211 | Переход 159х8-57х4 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
212 | Переход К д-159х8-89х6 (Рр55кгс/см2 m=0,75) | ТДС 17378-2001 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
213 | Переход К 159×8-108×6 | TDS 17378-2001 | шт | 6 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
214 | Переход 159х8-108х6 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
215 | Переход К159x8-108x8, Рр=80 | TDS 17378-2001 | шт. | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
216 | Переход К 159x10-114x8 | TDS 17378-2001 | шт | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
217 | Переход 168x12-114x9 ст.20 Ру 12,5 МПа | ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
218 | Кольцо переходное 159х10-159х5, L=250мм из трубы Ø159х10 | TУ14-3-1128-2000 | шт | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
219 | Переход 219х10-57х4 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
220 | Переход К д-219х10-108х6 | ТДС 17378-2001 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
221 | Переход К 219 х10 - 159х8 ст.20 | ТДС 17378-2001 | шт | 2 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
222 | Переход К д-219х10-159х8 Ст.20 (Рр55кгс/см2 m=0,75) | ТДС 17378-2001 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
223 | Переход К219х10-159x8, | TDS 17378-2001 | шт | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
224 | Переход 273х10-219х8 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
225 | Переход К325* 12-108x8, Рр=80 | TDS 17378-2001 | шт. | 5 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
226 | Переход К325х10-159x6, | TDS 17378-2002 | шт. | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
227 | Переход К 325х10-159х6 ст.20 | ТДС 17378-2001 | шт | 1 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
228 | Переход К325х 12-159x8, Рр=80 | TDS 17378-2001 | шт. | 1 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
229 | Переход К д-325х10-219х8 Ст.20 (Рр55кгс/см2 m=0,75) | ТДС 17378-2001 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
230 | Переход325х10-273х10-10-0,75-У | ТУ1469-014019041-03 | шт | 2 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
231 | Переход К 426×16-325×12 | TDS 17378-2001 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
232 | Переход ПШ273х7-219х6-8,5-0,6-У | ТУ 1469 014 01395041-03 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
233 | Переход ПШ 325(8)-273(8)-7,5-0,75-0,6-У | ТУ1469-014019041-03 | шт | 6 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
234 | Переход ПШ325х10-219х8-10,0-0,6-У | ТУ 1469 014 01395041-03 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
235 | Переход ПШ325х10-273х10-8,5-0,6-У | ТУ 1469 014 01395041-03 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
Тройники:
236 | Тройник 57х4 | ТДС 17376-2001 | шт | 13 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
237 | Тройник Ду-57х4 ст.20 | ТДС 17376-2001 | шт | 1 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
238 | Тройник 57х5 | TDS 17376-2001 | шт | 9 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
239 | Тройник 57x5 ст.20 Ру 10,0 МПа | ГОСТ 17376-2001 | шт | 8 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
240 | Тройник 1-65×65-25-15ГС | TDS 22822-83 | шт | 8 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
241 | Тройник 1-80×80-25-15ГС | TDS 22822-83 | шт | 12 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
242 | Тройник Ø89×6 | TDS 17376-2001 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
243 | Тройник д-89х6 Ст.20 (Рр55кгс/см2 m=0,75) | ТДС 17376-2001 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
244 | Тройник 89х6-57х4 | TDS 17376-2001 | шт | 1 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
245 | Тройник 89x14мм сероводородостойкой | ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
246 | Тройник 89х14, Ру21МГ1а в углекислотостойком исполнении | Из комплект газовых струн | шт | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
247 | Тройник 108×6-89×8 | TDS 17376-2001 | шт | 8 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
248 | Тройник 108х6 | ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
249 | Тройник 108*6 ст 20 | TDS 17375-2001 | шт | 3 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
250 | Тройник 108х6 Ст.20 (Рр55кгс/см2 m=0,75) | ТДС 17376-2000 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
251 | Тройник 108×6, Рр=10,0МПа | TDS 17376-2001 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
252 | Тройник Ду-159х6-108х5 ст.20 | 15С576к.2 | шт | 15 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
253 | Тройниковое соединение ТС1-16 159х7 -57х4 / ТУ14-3-1128-2000 | ВСН 1-84 | шт | 1 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
254 | Тройник 159х8-108х6 | ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
255 | Тройник 159х8 | TDS 17376-2001 | шт | 7 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
256 | Тройник Ду- 159х8 ст.20 | ТДС 17376-2001 | шт | 4 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
257 | Тройник штампосварной ТШ 159(8)-10,0-0,6-У | ТУ 1469-014-01395041-03 | шт | 5 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
258 | Тройникове соединение ТС 1-26 219х8-57х4/TDS8732-78/В20ТDS8731-74 | ВСН 1-84 | шт | 1 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
259 | Тройникове соединение ТС 1-26 219х8-89х4/TDS8732-78/В20ТDS8731-74 | ВСН 1-84 | шт | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
260 | Тройник д-219х6-159х6 Ст.20 (Рр55кгс/см2 m=0,75) | ТДС 17376-2001 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
261 | Тройник ТШ 219(8)-159(6)-10,0-0,75-У | ТУ 1469-014-01395041-03 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
262 | Тройник штампосварной ТШ 219(10)-159(8)-10,0-0,75-У | ТУ 1469-014-01395041-03 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
263 | Тройник 219х10-159х8 | ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
264 | Тройник ТШ 219х8-8,5-0,6У | ТУ 1469 014 01395041 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
265 | Тройник 219х10 | TDS 17376-2001 | шт | 3 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
266 | Тройник штампосварной ТШ 219(10)-10,0-0,6-У | ТУ 1469-014-01395041-03 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
267 | Тройник 273х10-159х6-8,5-0,6У | ГОСТ 17376-2001 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
268 | Тройник 273х10-159х6 | ГОСТ 17376-2001 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
269 | Тройник 273х10-219х8 | ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
270 | Тройник ТШ 273х10-8,5-0,6У | ГОСТ 17376-2001 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
271 | Тройник д-325х10-219х8 Ст.20 (Рр55кгс/см2 m=0,75) | ТДС 17376-2001 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
272 | Тройник ТШ 325х10-273х8 -8,5-0,75 | ТУ 1469 014 01395041 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
273 | Тройник 325×8 | TDS 17376-2001 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
274 | Тройник ТШ 325х12-7,5-0,6 | ТУ 1469 014 01395041 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
275 | Тройникове соединение ТС1-1б 426х14-159х6 TDS8732-78/TDS873174 | ВСН 1-84 | шт | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
276 | Тройник ТШСР 720(24К56)х219(8к42)-5,5-0,75У | Газ ТУ 102-488/1-0,5 | шт | 5 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
277 | Тройник ТШСР 720(24К56)-5,5-0,75У | Газ ТУ 102-488/1-0,5 | шт | 1 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
278 | Тройник ТШС 1020(20)х325(10)-5,5-075-У | ТУ1469-014019041-03 | шт | 2 | Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etraby Lawak stansiýa Kody:2397 | 2023г.
279 | Тройникове соединение ТС 1-26 1020х10-57х4/ТУ14-3-1976-99 TDS8732-78/В20ТDS8731-74 | ВСН 1-84 | шт | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
280 | Тройникове соединение ТС 1-26 1020х10-159х6/ТУ14-3-1976-99 TDS8732-78/В20ТDS8731-74 | ВСН 1-84 | шт | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
281 | Тройникове соединение ТС 1-26 1020х10-219х8/ТУ14-3-1976-99 TDS8732-78/В20ТDS8731-74 | ВСН 1-84 | шт | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
282 | тройник 1/2 NPTF |  | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
Днище:
283 | Днище ДШ 530(9К52)-5,5-0,75-У | ТУ 102-488/2-05 | шт | 2 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
284 | Днище ДШ 1020(10К56)-5,5-0,75-У | ТУ 102-488/2-05 | шт | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
285 | Дшище ДШ 1020х16,6 К55-7,5-У | ГазТУ 102-488/1-05 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
Заглушка:
286 | Заглушка Ø57х5 | TDS 17379-2001 | шт | 6 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
287 | Заглушка 57×5 | TDS 17379-2001 | шт | 22 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
288 | Заглушка 57х5 Ст.20 (Рр55кгс/см2 m=0,75) | ТДС 17379-2001 | шт | 6 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
289 | Заглушка 1-80-25-114х14-15ГС | ТДС 22793-83 | шт | 16 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
290 | Заглушка 159×8 | TDS 17379-2001 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
291 | Заглушка 219(8)-10,0-0,6-У | ТУ 1469-014-01395041-03 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
292 | Заглушка 219х10 | ГОСТ 17379-2001 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
293 | Заглушка 273х8-10,0-0,6-У | ТУ 1469 014 01395041-03 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
294 | Заглушка 325x10 ст.20 | ТДС 17379-2001 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
295 | Заглушка 325×10 | TDS 17379-2001 | шт | 8 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
296 | Заглушка 325*10 | ТДС 17379-2001 | шт | 4 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
297 | Заглушка 400-16, Ст.20 | по типу TDS 12836-67 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
298 | Заглушка 426х16,Рр=80 | TDS 17379-2001 | шт. | 1 | Änewdäki 3-nji baza | 2023г.
299 | Флянцы:
300 | Фланец 25-16 | TDS 12830-67 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
301 | Фланец 1-25-16, Ст.20 | TDS 12821-80 | шт | 20 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
302 | Фланец 1-25-16, Ст. 15×25Т | TDS 12821-80 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
303 | Фланец 1-50-16, Ст. 20 | TDS 12821-80 | шт | 12 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
304 | Фланец 1-50-16, Ст. 15×25Т | TDS 12821-80 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
305 | Фланец 2-50-100, Ст. 20 | TDS 12821-80 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
306 | Фланец 3-50-100, Ст. 20 | TDS 12821-80 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
307 | Фланец 2-50-100, Ст. 20 | TDS12821-80 | шт | 6 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
308 | Фланец 3-50-100, Ст. 20 | TDS12821-80 | шт | 6 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
309 | Фланец 80-16 | TDS 12830-67 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
310 | Фланец 1-80-16, Ст. 20 | TDS 12821-80 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
311 | Фланец 1-80-16, Ст. 15×25Т | TDS 12821-80 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
312 | Фланец 3-150-150 в комплекте со шпильками АМ27х190.55 и гайками АМ27 | TDS 12821-80 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
313 | Фланец 1-400-16, Ст. 20 | TDS 12821-80 | шт | 16 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
314 | Фланец 1-400-16, Ст. 15×25Т | TDS 12821-80 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
РАЗНОЕ:
315 | Болт М16×70-015 | TDS 7798-70 | шт | 3 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
316 | Гайка М16-005 | TDS 595-70 | шт | 13 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
317 | Болт М16×65-015 | TDS 7798-70 | шт | 4 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
318 | Прокладка Ø138/Ø110 L=0.15м | TDS 2850-95 | шт | 1 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
319 | Болт М12×50-015 | TDS 7798-70 | шт | 8 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
320 | Гайка М12-005 | TDS 595-70 | шт | 34 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
321 | Прокладка Ø68/Ø34 L=0.15м | TDS 2850-95 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
322 | Гайка М8-005 | TDS 595-70 | шт | 40 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
323 | Шпилька 1-М24-60×120.35 | ОСТ 26-2040-77 | шт | 2 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
324 | Гайка М24.6Н.35 | ОСТ 26-2041-77 | шт | 16 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
325 | Шайба 24.20 | ОСТ 26-2042-77 | шт | 16 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
326 | Шпилька 1-М24-6Gх120.35 | ОСТ 26-2040-77 | шт | 24 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
327 | Гайка М24.6Н.35 | ОСТ 26-2041-77 | шт | 48 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
328 | Шайба 24.20 | ОСТ 26-2042-77 | шт | 48 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
329 | Прокладка Б50-100 ПМБ-1 | TDS 15180-86 | шт | 6 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
330 | Штуцер 1/2 x 1/2 NPT |  | шт | 11 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
331 | Муфта 1/2 NPT |  | шт | 9 | Marydaky 2-nji baza | 2023г.
Примечание: 1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. Участники тендера могут представить предложения, являющиеся аналогом заявленной продукции по стандартом ISO, API и другие. По каждой предлагаемой позиции приложить технические характеристики и описание. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант предложения (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. ОПЛАТА ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ТОВАР ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. 8. Рассматриваются предложения участников тендера которые являются производителем и/или официальным предоставителем производителя;
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования. (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Предоставить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенным посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.
ž