## лот
ЛОТ №3 "Электротехническая продукция" / Lot 3 "Elektrical products".
№ п/п | Наименование продукции | Полная характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I
1 | Самоходный многопостовой сварочный агрегат | согласно опросному листу | к-т | 45 | 180 календарный дней | DAP ст. Аннау | 2026г.
2 | Дизельный генератор 100-200 кВт | Механизм: Дизель-генератор Мощность: 100 кВт (Киловатты). Номер по каталогу: нет Топливо: Дизель. Рабочая температура: от -18°C до +50°C Расход топлива: 20,7 л/ч (при нагрузке 75%) Рабочая мощность: 100 кВт | к-т | 30
3 | Дизельный генераторный | Мощность: (500 кВт) температура: от -30°С до +60°С Дизель-генератор используется на обекте. | к-т | 6 | -//- | -//- | -//-
4 | Мобильная установка с прожектором | согласно опросному листу | к-т | 30 | -//- | -//- | -//-
II |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Дизельный генератор | Мощность: 10 КВт или современный аналог | к-т | 8 | -//- | -//- | -//-
2 | Сварочный аппарат | EDON-700 380W-220W (переносной, deržak, kabeli bilen) или современный аналог | к-т | 12 | -//- | -//- | -//-
3 | Сварочный аппарат | 250A, 13 kWt, IP21S, 70/80W ýa-da 160A, 13kWt, IP21S, 70/80W. или современный аналог | к-т | 4 | -//- | -//- | -//-
III |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Прожектор гнератора/Prožektor generator | согласно опросному листу | к-т | 2 | -//- | -//- | -//-
2 | Сварочный агрегат передвижной, 2-х постовой | согласно опросному листу | к-т | 11 | -//- | -//- | -//-
3 | Выпрямительный агрегат для зарядки кислотных АБ. Akkumulýatorlara kuwwat beriji enjam | согласно опросному листу | к-т | 5 | -//- | -//- | -//-
IV |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Электростанции 100кВт | согласно опросному листу | к-т | 1 | -//-
2 | Электростанции 150кВт | согласно опросному листу | к-т | 5 | -//- | -//- | -//-
3 | Двух постный дизельный СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ | согласно опросному листу | к-т | 4 | -//- | -//- | -//-
4 | Сварочный кабель КГ 1/50 | ГОСТ 22483-77 | метр | 600 | -//- | -//- | -//-
5 | Сварочные балластные реостаты | РБ-302У2 | шт | 8 | -//- | -//- | -//-
6 | Тепловая пушка 10 кВт, 380В |  | шт | 5 | -//- | -//- | -//-
V |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
| Dizel elektrostansiýalar (Дизельные электростанции): |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Дизельный генератор | AKP-6500T мощность 5кВА, 380В/220В, 3000 об/мин, воздушное охлаждение. | к-т | 7 | -//- | -//- | -//-
2 | Дизельный генератор | AKPD-11 мощность 10кВА, 380В/220В, 1500 об/мин, жидкостное охлаждение | к-т | 7 | -//- | -//- | -//-
3 | Дизельный генератор | AKPF-110 мощность 100 кВА, 380В/220В, 1500 об/мин, жидкостное охлаждение | к-т | 4 | -//- | -//- | -//-
| Göçme yşyklandyryjy generatorlar (Прожекторные генераторы): |  |  |  | -//- | -//- | -//-
4 | Осветительная мачта с дизель-генератором | AKPD6-LT/400 Мощность генератора - 6кВА, светодиодный прожектор 4x400 Вт, 5-метровая мачта с механическим управлением, одноосное шасси. n=1500 об/мин, жидкостное охлаждение. | к-т | 5 | -//- | -//- | -//-
5 | Осветительная мачта с дизель-генератором | AKPD8-LT/600 Мощность генератора - 10кВА, светодиодный прожектор 4x600 Вт, 5-метровая мачта с механическим управлением, одноосное шасси. Напряжение - 230 В n=1500 об/мин, жидкостное охлаждение. | к-т | 4 | -//- | -//- | -//-
6 | Сварочный агрегат передвижной 1 постовой | АДД-4004П+ВГ ГОСТ 2402 Номинальный сварочный ток - 400 А, пределы регулирования сварочного тока - 45-430 А, модель двигателя - Д-144 (ВМТЗ), номин.мощность вспомогательного электрогенератора - 4 кВт. или аналог | к-т | 2 | -//- | -//- | -//-
7 | Сварочный агрегат передвижной 2 постовой | "VANTAGE-500" K2405-2 4- х цилиндровый дизель Deutz с воздушным охлаждением 48 л.с., Мощность 20 КВт (3 фазы), 12 КВт (1 фаза). Выходные параметры: 500А/40В/100%, 550А/36В/60% | к-т | 4 | -//- | -//- | -//-
8 | Сварочный выпрямитель | ВД-306 ТУ 16-739.198-79 Номинальный сварочный ток - 350 А, пределы регулирования сварочного тока - 30-350 А | к-т | 3 | -//- | -//- | -//-
9 | Сварочный трансформатор | ТДМ-403У2 ГОСT 95-77Е Номинальный сварочный ток - 500 А, пределы регулирования сварочного тока - 80-500 А | к-т | 1 | -//- | -//- | -//-
10 | Реостат балластный | РБ-302 ГОСT 304-65, ТУ 16-739.334-2001 | к-т | 3 | -//- | -//- | -//-
11 | Кабель сварочный | KG-1х70 ГОСТ 24334-80 | метр | 500 | -//- | -//- | -//-
12 | Зарядное устройство аккумулятора с функцией поддержки запуска двигателя (20-600 А.ч) | "YATO" YT-83060 или аналог | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
13 | Зарядное устройство с функцией Boost 230V, 12/24V) | "YATO" YT-83052 или аналог | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
14 | Цифровой тестер аккумуляторов (12V, 100-200А) | "YATO" YT-83114 или аналог | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
15 | Провода для запуска (400А) | "YATO" YT-83152 или аналог | шт | 15 | -//- | -//- | -//-
16 | Светодиодный аккумуляторный светильник для мастерской (3-7V) | "YATO" YT-08504 или аналог | шт | 20 | -//- | -//- | -//-
VI |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Передвижные сварочные агрегаты. (комплектация согласно приложению 4) | LINCOLN VANTAGE 500 или аналог | к-т | 4 | -//- | -//- | -//-
2 | Inžektor nasosy S1407 | LINCOLN VANTAGE 500 DEUTZ AG, model D 2011 L04, kod D3OC36,3 seriva N 11731529, 36,3kWt | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
3 | Сварочные выпрямители с дополнительными аксессуарами по Приложении 5 | Диаметр электрода - 2-6мм, Ток сварки - 30-315 А, Количество фаз питания - 3, Напряжение холостого хода - 80 В, Номинальное рабочее напряжение - не менее 32 В. | к-т | 5 | -//- | -//- | -//-
4 | Сварочные балластные реостаты | РБ-302, ТУ 16-739.334-82 или аналог, Up=30V наминальный ток-315A | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
VII |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Turbanyň galyňlygyny ölçeýji enjam. (Толщиномер) | EM1401 или аналог | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. Сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификаты соответствия. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления. 9. График поставки по каждой позиции (не более 180 календарный дней). 10. Поставщик обязан внести все приборы в список Государственного реестра Туркменистана и обеспечить предоставление всех документов (паспорта, инструкция по эксплуатации, метод проверки, метод испытания) на руском языке. Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Срок действия коммерческого предложения не менее 1 (одного) года 8. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. 9. При поставке товара Продавец обязан предоставить документ о проведении международной инспекционной проверки на предмет проведенного испытания и качества по каждой партии Товара со стороны соответствующих уполномоченных организации.