## Лот 6
Лот №6 - Прочее
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Предложение поставщика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Форма оплаты | Базис поставки ст. назначения (DAP, Инкотермс 2010) | Срок и условия поставки | Страна, завод производитель, адрес
1. Для замеров параметров буровых и тампонажных растворов на буровых и в лабораториях экспедиций* |  |  |  |  | 1. Для замеров параметров буровых и тампонажных растворов на буровых и в лабораториях экспедиций
2024-01-01 | Лаборатория контроля глинистого раствора ЛГР-3 | В 1 комплект входит: а). Ареометр АБР-1в футляре-2шт; б). Вискозиметр ВБР-2 (сито,воронка, кружка)-2шт; в). Индикаторная бумага рН-2 упаковки (100шт в упаковке); г). ВМ-6 -2шт с 2 упаковк. фильтровальной бумагой (d-53mm) 100шт в упаковке; д). Суточный отстой-1шт, Цилиндр стабильности ЦС-2 -1шт; е). Емкость мерная-1л. -1шт; ж). Термометр-(0-100 градусов С) -5шт. з). Секундомер -1шт. | комплект | 35 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2024-02-01 | Прибор для замера электростабильности РУО |  | штук | 16 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2024-03-01 | Ретортный набор для определения фаз: твердой, углеводородной и воды. |  | штук | 9 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
1.4. | Прибор для измерения статического напряжение сдвига СНС-2 |  | штук | 9 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
Итого по позиции №1 |  |  |  |  | Итого по позиции №1 |  |  |  | 0
2.Аналитическое оборудование и запчасти* |  |  |  |  | 2.Аналитическое оборудование и запчасти
2.1. | Фотометр пламенный для определения калия и натрия | ТУ 3.3-561-77 или любой марки. Должен быть оснащен светофильтрами для выделения излучения калия и натрия или спектрофотометрической системой. | штук | 2 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2.2. | Рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный анализатор | типа "EX-Calibur" Рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный анализатор для порошковых и прессованых проб с диапазоном определяемых элементов от натрия до урана с разрешением не менее 150 эВ при 5,9 кэВ Должен быть укомплектован: - охлаждением детектора элементами Пельтье - рентгеновской трубкой с родиевым анодом - системой автоматической подачи образцов с вращением образца - вакуумной камерой и вакуумированием образца.(соответственно вакуумным насосом, вакуумным маслом и другими аксессуарами для вакуумной системы) - компьютером в необходимой комплектации и соответствующим программным обеспечением - прессом с пресс-формами для подготовки порошковых проб ( не менее 1000 комплектов) Прибор должен обеспечивать автоматическую подачу не менее 12 образцов. Проведение пуско-наладочных работ и обучения персонала на месте с постановкой методики определения основных породообразующих компонентов в горных породах (кремния, кальция, магния, железа, алюминия) | штук | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2.3. | Электроды потенциометрические стеклянные | TDS-16287-77 для определения рН в воде типа ЭС10303 (0 - 14 рН, 0 - 40°С, рНi - 7,0) | штук | 5 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2.4. | Электроды потенциометрические хлорсеребряные(сравнения) | TDS-17792-72 типа ЭВЛ-1м4 (0 - 60°С) | штук | 10 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2.5. | Иономер-кондуктометр (комбинированный прибор) для определения рН от -1 до 14 единиц и | типа АНИОН 4100 с измерением рН от -1 до 14 ед.рН и удельной электрической проводимости от 10-4 до 10 См/м | штук | 2 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2.6. | Тигель платиновый 100-8 | TDS-6563-75 | штук | 150 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2.7. | Крышка платиновая 101-8 | TDS-6563-75 | штук | 150 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2.8. | Атомно-эмиссионный спектрофотометр с индукционной плазмой в комплекте с автосамплером. Обучение персонала и постановка методик анализа воды | АЭС-ИСП любой марки, обеспечивающий определение элементов от 0,1 до более 1000 мкг/л, с соответствующим программным обеспечением, аксимальным и фронтальным наблюдением плазмы. | штук | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2.9. | Анализатор нефтепродуктов в воде | с пределом обнаружения не хуже 0,02 мг/л типа ИКН-025 | штук | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2.10. | Гамма-спектрометр | для определения изотопов урана, калия, йода,свинца, радия, тория в воде и горных породах. Должент комплектоваться необходимыми стандартными образцами с установленным содержанием указанных изотопов. | штук | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2.11. | Электроды ионоселективные | для определения нитрат-ионов, фторид-ионов, йодид-ионов, серебра в водных средах типа Элит | штук | 4 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2.12. | Спектрофлуориметр любой марки с длиной возбуждающего излучения 366 нм и регистрирующий флуоресцентное излучение длиной волны 520 нм с постановкой методики определения селена в воде С комплектом расходных материалов на 1000 определений | Спектрофлуориметр | штук | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2.13. | Хроматограф для определения хлор-и фосфор-органических пестицидов (альднир, ДДТ, ДДЭ, гептахлор, глифос и др.) с подключением и постановкой методик определения. Прибор должен комплектоваться: - детектором электронного захвата или детектором постоянной скорости рекомбинации - необходимыми хроматографическими колонками - комплетом стандартных образцов пестицидов - компьютером в необходимой конфигурации и соответствующим программным обеспечением - другими необходимыми аксессуарами и запасными частями для обслуживания Проведение пуско-наладочных работ и обучения персонала на месте с поставновкой методики определения пестицидов | любой марки с детектором электронного захвата или детектором постоянной скорости рекомбинации | штук | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
2.14. | Термостат низкотемпературный воздушный | с температурой от -20°С до +40°С и погрешностью поддержания температуры ÷0,5°С, объёмом камеры 20 дм3 | штук | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
Итого по позиции №2 |  |  |  |  | Итого по позиции №2 |  |  |  | 0
3.Оборудование для испытания стройматериалов и нерудного сырья* |  |  |  |  | 3.Оборудование для испытания стройматериалов и нерудного сырья
3.1. | Печь электрическая камерная лабораторная с температурой 1100°С (материал рабочей камеры - керамика) | типа СНОЛ 10/11-В | штук | 8 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.2. | Печь электрическая камерная лабораторная с температурой до 1600°С | типа СНОЛ 12/16 | штук | 2 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.3. | Весы электронные аналитические класс точности - I (специальный) с наибольшим пределом взвешивания 120 - 220 г, дискретность 0,0001 г | типа 'ВЛ-220С | штук | 2 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.4. | Весы электронные лабораторные класс точности - II (высокий) с наибольшим пределом взвешивания 300 - 1000 г, дискретность 0,01 г | типа 'ВЛТЭ-510С | штук | 2 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.5. | Дробилка геологическая щековая | ДЩ 60х100М (ДЩ 6М) TDS-15150-69 с дополнительным комплектом дробящих поверхностей | штук | 2 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.6. | Измельчитель вибрационный | типа 'ИВ-4 | штук | 2 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.7. | Вентилятор вытяжной | типа СЦ-4-70 | штук | 4 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.8. | Насос вакуумный пластинчато-роторный | типа 2НВР5ДМ | штук | 2 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.9. | Аквадистиллятор ДЭ-25 | типа ДЭ-25 производительностью не менее 20 л/час | штук | 3 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.10. | Термостат - шкаф сушильный | типа ТУ 16-681.032-84 с температурой 40 - 350°С ÷2°С, объёмом камеры 20 дм3 | штук | 3 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.11. | Электроплиты (платформы) нагревательные мощностью 1 - 2 КВт размером нагреваемой плиты не менее 30х20 см | TDS-14919-83 Е | штук | 20 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.12. | Колбонагреватели лабораторные для нагрева круглодонных колб объёмом 0,5 - 1 л | TDS-14919-83 Е | штук | 10 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.13. | Установка получения особо чистой деионированной воды с удельным сопротивлением не менее 12 МОм и производительностью 1 - 6 л/час | типа "Водолей" | штук | 2 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.14. | Электроплиты (платформы) нагревательные мощностью 1 - 2 КВт размером нагреваемой плиты не менее 30х20 см | TDS-14919-83 Е | штук | 20 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.15. | Колбонагреватели лабораторные для нагрева круглодонных колб объёмом 0,5 - 1 л | TDS-14919-83 Е | штук | 10 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.16. | Микроскоп с фотоприставкой и системой обработки изображения шлифов пород | TDS-8074-82 | штук | 6 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.17. | Бюксы алюминиевые для грунта с крышками БГ 48х37 мм, объём 50 см3 |  | штук | 200 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.18. | Набор инструментов для обработки керна и изготовления шлифов: Сверла алмазные кольцевые для отбора керна горных пород внутренним диам. 30 мм. - 10 штук Круги алмазные шлифовальные диам. 300 мм, крупностью зёрен 150 мкм - 2 штуки Круги алмазные шлифовальные диам. 300 мм, крупностью зёрен 9 мкм - 1 штука | TDS-26339-84 | комплект | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.19. | Мельница шаровая керамическая | типа МКШ-50 | штук | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.20. | Сита для анализа грунтов (диам. 200 мм, высота обечайки 30 мм) с размером ячеек 0,05, 0,063, 0,071, 0,8, 0,5, 0,25, 0,1 мм | TDS – 6613-86 | штук | 20 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.21. | Комплект сит для песка и щебня (гравия) - из 22 шт с ячейками размером 0,16; 0,315; 0,5; 0,63; 1; 1,25; 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 30; 40; 50; 60; 70 мм, с поддоном и крышкой |  | комплект | 5 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.22. | Формы для изготовления контрольных рбразцов бетона | типа 2ФК-100 TDS- 22685-89 | штук | 10 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.23. | Полочный барабан для определения истираемости щебня и гравия | - | штук | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.24. | Копер ПМ | типа ПМ | штук | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.25. | Воронка ЛОВ для определения насыпной массы | типаЛОВ | штук | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.26. | Прибор для определения водопроницаемости грунтов Ф-1м | типа Ф-1м | штук | 2 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.27. | Камера морозильная автоматическая, темп. Ниже -20°С | TDS-10060.0-95 | штук | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.28. | Шлифпорошок корундовый крупностью 7 мкм | TDS-3647-80 | кг | 5 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.29. | Шлифпорошок корундовый крупностью 28 мкм | TDS-3647-80 | кг | 5 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.30. | Шлифпорошок корундовый крупностью 40 мкм | TDS-3647-80 | кг | 5 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
3.31. | Шлифзерно корундовое крупностью 125 мкм | TDS-3647-80 | кг | 5 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
Итого по позиции №3 |  |  |  |  | Итого по позиции №3 |  |  |  | 0
4.Химические реактивы* |  |  |  |  | 4.Химические реактивы
4.1. | Графитовые электроды осч 7-3, осч 7-4 | ЦМТУ 01-58-69 или аналог | кг | 20 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.2. | Пластины фотографические для спектрального анализа ПФС-01 | ТУ 6-43-1475-88 или аналог | кв.м | 24 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.3. | Аммиак водный чда | TDS-3760-79 | кг | 100 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.4. | Ацетон хч | TDS-2603-79 | кг | 50 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.5. | Аммоний уксуснокислый хч | TDS-3117-78 | кг | 20 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.6. | Калий гидроокись хч | ОСТ 6-01-301-74 или аналог | кг | 20 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.7. | Бромоформ | фарм. | кг | 12 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.8. | Гексан ч | ТУ 6-09-3375-78 или аналог | кг | 50 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.9. | Гидразин сернокислый чда | TDS-5841-74 | кг | 3 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.10. | Гидразин солянокислый чда | TDS-22159-76 | кг | 3 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.11. | Гидроксиламин гидрохлорид чда | TDS-5456-79 | кг | 5 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.12. | Графит порошковый осч 8-4 | TDS-23463 | кг | 5 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.13. | Калий йодистый хч | TDS-4232-74 | кг | 50 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.14. | Кислота азотная ОСЧ 17-4 | TDS-11125-78 | кг | 250 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.15. | Кислота серная хч | TDS-4204-77 | кг | 250 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.16. | м-(мета)-нитрофенол, индикатор | ТУ 6-09-07-294-74 или аналог | кг | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.17. | Метол | имп. | кг | 25 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.18. | Палладий двухлористый ч | ТУ 6-09-2025-72 или аналог | кг | 0.2 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.19. | Ртуть (II) азотнокислая хч | TDS-4520-78 | кг | 12 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.20. | Смесь Эшка чда | ТУ 6-09-4516-77 или аналог | кг | 120 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.21. | Сорбит | ТУ 6-09-1588-77 или аналог | кг | 24 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.22. | Стандарт-титр Соляная кислота 0,1 н | ТУ 6-09-2540-72 или аналог | кор | 24 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.23. | Триэтаноламин | ТУ 6-09-2448-75 или аналог | кг | 100 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.24. | Углерод четыреххлористый хч | TDS-20288-74 | кг | 500 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.25. | Хлороформ технический | TDS-20015-74 | кг | 500 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.26. | Натрий пирофосфорнокислый ч | TDS-342-77 | кг | 50 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.27. | Метилен хлористый | TDS-9968-86 | кг | 10 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.28. | Амиловый спирт -изо чда | TDS-5830-79 | кг | 50 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.29. | Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов рН-метрии | TDS-8.135-74 | комплект | 8 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.30. | Этанол осч 20-5 | ТУ 6-09-4512-77 или аналог | кг | 20 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.31. | Стандартные образцы состава горных пород (осадочных, изверженных, цементного сырья, полиметаллических руд, золотосодержащих руд) | TDS-27872-88 | наименование/кг | 10/0,1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
4.32. | Стандартные образцы растворов металлов (ГСОРМ) в комплекте | - | комплект | 10 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
Итого по позиции №4 |  |  |  |  | Итого по позиции №4 |  |  |  | 0
5.Посуда и оборудование лабораторное из стекла, пластмасса и форфора* |  |  |  |  | 5.Посуда и оборудование лабораторное из стекла, пластмасса и форфора
5.1. | Набор бюреток: 5мл; 10 мл - каждая по 5 штук 25 мл: 50 мл - каждая по 10 штук | TDS-29251-91 | комплект | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
5.2. | Набор пипеток с одной отметкой: 1 мл; 2 мл; 10 мл; 25мл; 50 мл; 100 мл - каждая по 20 штук 15 мм; 20 мл - каждая по 5 штук | TDS-29169-91 | комплект | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
5.3. | Набор пипеток градуированных: 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл - каждая по 10 штук | TDS 1031-2017 | комплект | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
5.4. | Набор мерных колб: 25 мл, 50 мл, 100 мл - каждая по 100 штук 250 мл, 500 мл - каждая по 30 штук 1000 мл, 2000 мл - каждая по 5 штук | TDS 1175-2018 | комплект | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
5.5. | Пробирки 25 мл П-2-25-0,1 | TDS 1175-2018 | штук | 20 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
5.6. | Набор цилиндров: 25 мл, 50 мл, 100 мл - каждый по 20 штук 250мл, 500 мл - каждый по 10 штук 1000 мл исп. 1 1-1000 - 60 щтук | TDS 1175-2018 | комплект | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
5.7. | Набор стаканов химических ТС и ТХС В (высокие) 50 мл, 100 мл, 150 мл - каждый по 200 штук В (высокие) 250 мл, 800 мл - каждый по 50 штук В (высокие) 1000 мл, 2000 мл - каждый по 20 штук Н (низкие) 400 мл, 600 мл - каждый по 100 штук Н (низкие) 3000 мл, 5000 мл - каждый по 10 штук | TDS- 25336-82 | комплект | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
5.8. | Набор посуды и оборудования лабораторного: алонжи АИО-14/23-14/23-65 ТС, АИО-29/32-14/23-75 ТС - каждый по 10 шт. 'Воронки делительные 1000 мл - 50 штук 'Воронки делительные 250 мл, 500 мл - каждая по 20 штук Воронки лабораторные диаметром 250 мм - 10 штук Воронки лабораторные диаметром 70 мм - 200 штук Колбы круглодонные 250 мл К-1-250-29/32 ТС - 20 штук Колбы плоскодонные 250 мл П-1-250-29/32 ТХС - 200 штук Колба плоскодонная 500 мл П-1-250-29/32 ТХС - 60 штук Колба плоскодонная 5000 мл П-1-500 ТХС - 5 штук Насадки Н2-29/32-14/23, Н1-29/32-14/23-14/23 ТС - каждая по 20 штук 'Переходы П1-19/26-14/23, П1-2-14/23-29/32, П-1-29/32-14/23 - каждый по 10 штук Склянки с 2 тубусами 10 л исп.4 или 5 4-10,0, 5-10,0 - 10 штук Стаканчики для взвешивания (бюксы) СН-34/12, СН-85/15 - каждый по 20 штук Холодильники с прямой трубкой ХПТ-1-200-14/23 - 20 штук | TDS- 25336-82 | комплект | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
5.9. | Прибор Ле Шателье | TDS- 8269.0-97 | шт | 20 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
5.10. | Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые: тигли низкие 10 мл (№ 2) - 100 штук тигли низкие 20 мл (№ 3) - 500 штук Чашки фарфоровые 100 - 150 мл - 100 штук Чашки фарфоровые 250 мл - 200 штук Чашки фарфоровые 1000 мл - 10 штук | TDS- 9147-80 | комплект | 1 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
5.11. | Чашка выпарительная стеклоуглеродная № 1 объемом 110 мл | --- | штук | 50 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
5.12. | Чашка выпарительная стеклоуглеродная № 3 объемом 40 мл | --- | штук | 250 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
5.13. | Стёкла покровные | --- | штук | 1000 |  |  |  |  | 0 |  | DAP, станция Анёв
Итого по позиции №5 |  |  |  |  | Итого по позиции №5 |  |  |  | 0
* Позиции являются не делимыми