## LOT 3
ЛОТ №3 "Контрольное и измерительное, электротехническое оборудование" / Lot 3 "Instrumentation, communication eguipment".
№ п/п | Наименование продукции | Тип, Марка, P/N. S/N | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Концевая муфта | KNTP 120-240 | шт. | 30 | 180 календарных дней | DAP ст. Гарыбата, Зергер и Аннау | 2026г.
2 | Соединительная муфта | KNSTP 10kW 150/240 | шт. | 15
3 | Кабелъ | ASB-10 3*240 | метр. | 4910
4 | Автоматический выключатель | TIP A-37 96 HУЗ 400А | шт. | 2
5 | Автоматический выключатель | (A3726 ФУЗ) 250A | шт. | 6
6 | Автоматический выключатель NU 1.2 (PNS) | A37-26, ФУ-3, 160 A | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
7 | Электромагнитный пускатель | PAE-512 110A, PAE-612 160A; | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
8 | Автоматический выключатель | Ac 2056 M.100УЗУХН 32А | шт. | 6 | -//- | -//- | -//-
9 | Электромагнитный пускатель | PMA-12 1.2 ululyk (величина) | шт. | 6 | -//- | -//- | -//-
10 | Контактор AWM (Контактор АВМ) | AWM 400A, (4SW-U3) | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
11 | Автоматический выключатель | A37-26, ФУ-3, 160 A | шт. | 6 | -//- | -//- | -//-
12 | Электромагнитный пускатель | PAE-512 110A, PAE-612 160A; 5-nji we 6-njy ululykly (величина) | шт. | 6 | -//- | -//- | -//-
13 | Щётка ротора | EG-71 | шт. | 400 | -//- | -//- | -//-
14 | Подшипник | 314 (6314) ЗНЛ 70*150*35mm (шариковой) | шт. | 15 | -//- | -//- | -//-
15 | Автоматический выключатель | TIP A-37 96 HУЗ 400А | шт. | 10 | -//- | -//- | -//-
16 | Автоматический выключатель | A37-26, ФУ-3, 160 A | шт. | 10 | -//- | -//- | -//-
17 | Электромагнитный пускатель (6 величина) | PAE-512 110A, PAE-612 160A | шт. | 10 | -//- | -//- | -//-
18 | Электродвигатель | WEMZ 5A2001 UPUZ 45кВт 2940 о/б мин. | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
19 | Концевая муфта | KNTP 120-240 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
20 | Автоматический выключатель | (A3716 ФУЗ) 160A | шт. | 8 | -//- | -//- | -//-
21 | Автоматический выключатель | (A3726 ФУЗ) 250A | шт. | 6 | -//- | -//- | -//-
22 | Электромагнитный пускатель | PAE-512 110A, 5-nji ululykly (величина) | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
23 | Электромагнитный пускатель | PAE-612 160A; 6-njy ululykly (величина) | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
24 | Автоматический выключатель | (A3736 ФУЗ) 600A | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
25 | Концевая муфта | KNTP 50-120 | шт. | 10 | -//- | -//- | -//-
26 | Автоматический выключатель | AP50 B 2MTUZ 2,5A | шт. | 36 | -//- | -//- | -//-
27 | Контактор AWM (Контактор АВМ) | AWM 600 A (4SW-UЗ) | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
28 | Зарядное устройство | ВАЗП-380/260-40/80-UHL-1 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
29 | Трансформатор напряжения | NTMI-10-66УЗ 10000/100w (внутренняя установка) | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
30 | Щётка ротора | EG-71 | шт. | 272 | -//- | -//- | -//-
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке, бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отдельно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Срок действия коммерческого предложения не менее 1 (одного) года 8. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. |  | Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предълогать каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Предоставить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. Сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификаты соответствия. В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления. 9. График поставки по каждой позиции (180 календарный дней). 10. Поставщик обязан внести все приборы в список Государственного реестра Туркменистана и обеспечить предоставление всех документов (паспорта, инструкция по эксплуатации, метод проверки, метод испытания) на руском языке.