## lot 3
Лот №3 – электротехническое оборудование (Электротехническое оборудование);
№ п/п | Наименование продукции | Артикул | Ед. изм. | Кол-во | Базис по «Инкотермс» 2010 | График поставки | Год выпуска
1 | Автоматизированная дизельная электростанция мощн.50кВт | ДЭС-0,4кВ | к-т | 1 | DAP Мары | согласно контракта | 2020-2021
2 | Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором 63кВА схема соединений звезда-зигзаг | КТП-63-6/0,4 | к-т | 1 | -//- | -//- | -//-
3 | Шкаф утепленный | ШоЭ-600х650х530 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
4 | Источник бесперебойного питания полная мощность -700ВА, активная мощность- 490Вт, 220В/220В ООО "Источник" | PW9120 Power Ware | шт | 5 | -//- | -//- | -//-
5 | Прожектор мощностью 400Вт -220В | ЖО 01-400-02 УХЛ1 | шт | 34 | -//- | -//- | -//-
6 | Светильник мощностью 250Вт -220В | ЖкУ 03-250-002 | шт | 13 | -//- | -//- | -//-
7 | Светильник настенный | НБО-07х60 | шт | 18 | -//- | -//- | -//-
8 | Светилник потолочный для люминесцентных ламп 4x18Вт |  | шт | 12 | -//- | -//- | -//-
9 | Блок зажимов | БЗ-24-4П16-В/В УЗ-10 | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
10 | Муфта мачтовая | ЗКМ-1 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
11 | Муфта мачтовая | 4КМ-1 | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
12 | Сжим плащечный | У 867-2 | шт | 8 | -//- | -//- | -//-
13 | Разрядник вентильный | РВН-0,5У 1 | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
14 | Муфта разветвительная типоразмер 13/20 | 2-МПР | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
15 | Муфта разветвительная типоразмер 13/20 | МПС | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
16 | Провод голый | МГ-6 | км | 0.111 | -//- | -//- | -//-
17 | кабель Витая пара экранированный бронированный с наружной ПВХ оболочкой сечение 1,3 1 мм2 4x2xl6AWG CS |  | км | 1.29 | -//- | -//- | -//-
18 | кабель силовой Зх6мм2 | ВВГ-660 | км | 0.68 | -//- | -//- | -//-
19 | кабель силовой Зх25мм2 | ВВГ-660 | км | 0.97 | -//- | -//- | -//-
20 | кабель силовой 3х35мм2 | ВВГ-660 | км | 1.4 | -//- | -//- | -//-
21 | кабель силовой Зх6+1х4мм2 | ВВГ-1000 | км | 0.205 | -//- | -//- | -//-
22 | кабель силовой Зх16+1х10мм2 | ВВГ-1000 | км | 0.81 | -//- | -//- | -//-
23 | кабель силовой Зх25+1х16мм2 | ВВГ-1000 | км | 0.195 | -//- | -//- | -//-
24 | кабель контрольный 5х1,5мм2 | КВБбШв | км | 0.76 | -//- | -//- | -//-
25 | Оповещатель с ветозвуковой =2 4 В |  | ШТ | 1 | -//- | -//- | -//-
26 | Стационарная радиостанция 136-147МГц в комплекте с БП-220В/=24В, с настольным микрофоном, с антенным кабелем длиной 50м, с круговой антенной 6 дб, с источником бесперебойного питания | Motorolla GM-140 | КОМПЛ | 1 | -//- | -//- | -//-
27 | Бокс распределительный настенный в комплекте с плинтами на 10 пар | TWT-DB10-10P/K | ШТ | 1 | -//- | -//- | -//-
28 | Плинты 10-ти парные | TWT-LSA 10 | ШТ | 1 | -//- | -//- | -//-
29 | Аппарат телефонный абонентский |  | ШТ | 2 | -//- | -//- | -//-
30 | Носимая радиостанция | Motorolla CP-080 | КОМПЛ | 2 | -//- | -//- | -//-
31 | Зарядное устройство для носимых радиостанций |  | HIT | 2 | -//- | -//- | -//-
32 | Аккумуляторные батареи для носимых радиостанций УКВ |  | КОМПЛ | 1 | -//- | -//- | -//-
33 | ЗИП для радиостанций |  | КОМПЛ | 1 | -//- | -//- | -//-
Примечание: 1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант предложения (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования. (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления. 9. Рассматриваются предложения участников тендера которые являются производителем и/или офицальным представителем производителя.