## лот
Лот - 2 "Общезаводское оборудование".
№ | Наименование продукции, назначение, технические характеристики | Марка, тип, ГОСТ, ТУ | Код Оборудования, изделия, материала | Ед. изм. | Кол-во | Базис поставки | Сроки поставки
1 | Клапан запорный проходной муфтовый Ру=1,6МПа, Т=100С |  | 15c80бк | шт | 23 | DAP - Лебапская база №4 УКПО ГК "Туркменгаз" | 2020г.
2 | То же |  | 15c80бк | шт | 2
3 | Штуцер приварной, ТУ 36-1118-84 | Шц-G1/4 Сталь 20 |  | шт | 23
4 | Соединение медных труб с развальцовкой ввертно | СМВ8-G1/4 У3 ТУ36-1133-85 |  | шт | 23
5 | Муфта трубная | МТ15-М, ТУ 36-2780-86 |  | шт | 642
6 | Муфта трубная | МТ20-М, ТУ 36-2780-86 |  | шт | 124
7 | Муфта трубная | МТ25-М, ТУ 36-2780-86 |  | шт | 118
8 | Муфта трубная | МТ32-М, ТУ 36-2780-86 |  | шт | 26
9 | Муфта вводная | МВ 15-М, У2, Х-УТ2 |  | шт | 348
10 | Муфта вводная | МВ 20-М, У2, Х-УТ2 |  | шт | 61
11 | Муфта вводная | МВ 25-М, У2, Х-УТ2 |  | шт | 39
12 | Муфта вводная | МВ 32-М, У2, Х-УТ2 |  | шт | 13
13 | Шпилька М8 ГОСТ 22042-76 | ГОСТ 22042-76 |  | шт | 1490
14 | Гайка | М8 |  | шт | 2980
15 | Винт для электрического соединения крышек лотков | М5x8 (CM030508) |  | шт | 8780
16 | Болт L=15 мм | М6 |  | шт | 1762
17 | Гайка | М6 |  | шт | 1762
18 | Заглушка терцевая 100х50 |  |  | шт | 12
19 | Шпилька резьбовая М8, L=1000 мм DIN 975/976 | СМ200801 | DIN 975/976 | шт | 2
20 | Т-образный отвод с крышкой | 300х50мм |  | шт | 17
21 | Болт М6х10 | ГОСТ 7798-70 |  | шт | 120
22 | Болт М8х10 | ГОСТ 7798-70 |  | шт | 3000
23 | Гайка М8 | ГОСТ 5915-70 |  | шт | 3000
24 | Шайба 8 | ГОСТ 11371-78 |  | шт | 3000
25 | Шайба 6 | ГОСТ 11371-78 |  | шт | 120
26 | Анкер со шпилькой М8 |  |  | шт | 400
27 | болт | Б5 3.407.1-143.8.39 |  | шт | 2
28 | Металлорукав Ø75 | РЗ-Н-Х-75 |  | км | 0.006
29 | накладка | ОГ2 3.407.1-143.8.27 |  | шт | 2
30 | накладка | ОГ5 3.407.1-143.8.28 |  | шт | 2
31 | хомут | Х1 3.407.1-143.7.49 |  | кг | 1.2
32 | кронштейн | У1 3.407.1-143.8.40 |  | шт | 6
33 | стяжка | Г1 3.40.1-143.8.44 |  | кг | 5.7
34 | Болты (с длиной резьбой до головки) | ГОСТ 7798-70 класс точности В | Болт М12-6g60. 58(S18) | шт | 576
35 | Гайки | ГОСТ 5915 -70 класс точности В | Гайка М12-6Н.5(S18) | шт | 1152
36 | Шайба | ГОСТ 11371-78 | Шайба 12.01.08кп 016 | шт | 576
37 | Болты (с длиной резьбы до головки) | ГОСТ 7798-70 класс точности В | Болт М16-6g70. 58(S18) | шт | 4654
38 | Гайки | ГОСТ 5915 -70* класс точности В | Гайка М16-6Н.5(S18) | шт | 9308
39 | Шайба | ГОСТ 11371-78 | Шайба 16.01.08кп 016 | шт | 9308
| Емкостное оборудование |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
40 | Ресиверы азота, V=50 m3 | 22122011.019-ТХ-ОЛ-002-RC01 | 09Г2С | шт | 2
41 | Емкость цилиндрическая вертикальная для хранения воздуха КИП, объем V =10м3 | 22122011 018-ТХ-ОЛ-002 | 09Г2С | шт | 2
| Насосно-компрессорное оборудование |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
42 | Агрегат насосный полупогружной Q = 50м3/ч , Н = 50 м, N=13,5 кВт | 22122011.007-ТХ-ОЛ-002 | НВД -50/50 | шт | 2
43 | Насос центробежный двустороннего входа Q=720м3/ч Н=68.0 м с электродвигателем 5АМН 315 М4 У3 N=200 кВТ n=1450 об/мин. | 1Д 630-90а 22122011.-ПТ-ОЛ-002 |  | шт | 2
44 | Дизельный насосный агрегат Q=720м3/ч Н=68.0 м с электродвигателем ЯМЗ-7511.10 N=155 кВТ n=1500 об/мин. | ДНА-1Д 630/90-а 22122011.-ПТ-ОЛ-001 |  | шт | 1
45 | Насос центробежный консольный Q=50м3/ч Н=45.0 м с электродвигателем 5А 160 S2 N=15 кВТ n=3000 об/мин. | 1К 80-50-200с 22122011.-ПТ-ОЛ-003 |  | шт | 2
| Арматура трубопроводная |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
46 | Кран шаровой полупроходной из нержавеющей стали Ø15 | BV16 |  | шт | 6
Кран трехходовой латунный муфтовый с фланцем для манометра
47 | Ду 15 | 11Б38бк ТУ 3712-005-05749381-94 (ТУ26-07-1061-84) |  | шт | 2
Задвижка клиновая на Ру=16 кгс/см2 с ответными фланцами из стали 20, уплотнительной поверхностью "выступ-впадина" (2-3 но ГОСТ 12815-80), герметичностью затвора- по классу "А" ГОСТ 9544-2005
48 | Клапан дренажный незамерзающий угловой сальниковый муфтовый из стали 25Л на Рр40 кгс/см2 | КДН50-40 | сталь 25Л | шт. | 8
49 | Клапан регулирующий фланцевый из стали 20Л Ду150 Ру6,3МПа в комплекте с ответными фланцами прокладками и крепежом |  | стал20Л | шт | 1
| Фильтр сетчатый временный На Ру=1,6 МПа |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
50 | Фильтр магнитный латунный, присоединение муфтовое Ду 50 | ФМ-50Р |  | шт | 2
51 | Ду 150 | ФС-500 |  | шт | 3
52 | Ду500 | ФС-150 |  | шт | 2
53 | Головка соединительная муфтовая всасывающая ГМВ-80 | ГОСТ Р 53279-2009 | ст20 | шт | 1
54 | Смотровое стекло | АТК-26-01-1-89 | ст20 Л | шт | 8
55 | Клапан запорный фланцевый,из углеродистой стали для воды при температуре до 60° С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2005 климатическое исполнение У3 (с комплектом ответных фланцев) Ду 50 Ру 1,6 Мпа | 15с65нж |  | шт | 4
56 | Клапан запорный фланцевый из легированной стали класс герметичности "А" климатическое исполнение ХЛ1(с комплектом ответных фланцев) Ду 80 Ру 4,0 МПа | 15лс22нж |  | шт | 10
| Детали трубопроводов |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали 20
57 | Отвод 90-32х2,5 | ГОСТ 17375-2001 | ст20 Л | шт | 21
58 | Отвод П20-530x9 | ГОСТ 17375 -2001 | ст20 Л | шт | 1
59 | Отвод П10-530x9 | ГОСТ 17375 -2001 | ст20 Л | шт | 1
60 | Отвод П10-159х5 | ГОСТ 17375-2001 | ст20 Л | шт | 1
61 | Отвод П35-57х3,5 | ГОСТ 17375-2001 | ст20 Л | шт | 1
62 | Отвод П25-57х3,5 | ГОСТ 17375-2001 | ст20 Л | шт | 1
| Тройник бесшовные приварные из стали 20 |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
63 | Тройник 108х6,0 | ГОСТ 17376-2001 | ст20 Л | шт | 8
| Переходы бесшовные приварные из стали 20 |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
64 | Переход К-1-89х5 - 57х3,5 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 19
65 | Переход К-1-108х6 - 57х3,5 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 1
66 | Переход К-1-108х5 - 57х3,5 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 17
67 | Переход К-1-108х5 - 89х5 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 14
68 | Переход К-1-219х6-57х3 | ГОСТ 17378 -2001 | ст20 Л | шт | 2
69 | Переход К-1-219х6-108х4 | ГОСТ 17378 -2001 | ст20 Л | шт | 3
70 | Переход К-1-219х6-159х4,5 | ГОСТ 17378 -2001 | ст20 Л | шт | 5
71 | Переход К-1-219х6 - 159х5 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 3
72 | Переход К-1-219х6 - 159х6 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 4
73 | Переход Э159х5-89х5 L=420 | ГОСТ 17378 -2001 | ст20 Л | шт | 2
74 | Переход Э159х6 - 108х5 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 1
75 | Переход К-1-159х5-89х5 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 1
76 | Переход К-1-159х5-108х4.5 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 8
77 | Переход К-1-159х6 - 108х5 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 8
78 | Переход К-1-159х8-108х6 | ГОСТ 17378 -2001 | ст20 Л | шт | 1
79 | Переход К-1-57х3,5 - 38х3 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 2
80 | Переход К-1-108х4-57х3 | ГОСТ 17378 -2001 | ст20 Л | шт | 3
81 | Переход К -108х4,0-57х3,0 | ГОСТ 17378-2001 |  | шт | 5
82 | Переход К-1-108х5 - 57х3,5 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 3
83 | Переход К-1-273х8-159х6 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 1
84 | Переход К-1-426х8-273х8 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 1
85 | Переход К-1-530х8-426х8 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 3
86 | Переход Э219х6 - 57х3,5 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 3
87 | Переход Э 377х12-159х6 | ГОСТ 17378 -2001 | ст20 Л | шт | 2
88 | Переход Э 530х8-273х8 L=1100 | ГОСТ 17378 -2001 | ст20 Л | шт | 3
89 | Переход Э 530х12-377х10 | ГОСТ 17378 -2001 | ст20 Л | шт | 2
90 | Переход К-1-325х8-219х7 | ГОСТ 17378 -2001 | ст20 Л | шт | 3
91 | Переход К-1-57х3,5 - 32х2,5 | ГОСТ 17378 -2003 | ст20 Л | шт | 33
92 | Переход К - 57х5 - 32х3 | ГОСТ 17375 -2001 | ст20 Л | шт | 6
93 | Переход К - 89х6-57х4 | ГОСТ 17375 -2001 | ст20 Л | шт | 4
94 | Переход К - 57х3,5-32х3 | ГОСТ 17375 -2001 | ст20 Л | шт | 2
95 | Переход К - 57х4 - 32х2 | ГОСТ 17375 -2001 | ст20 Л | шт | 2
| Предохранители огневые |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
96 | Предохранитель огневой ПО-80 | ОКП 36 8912 | ст 20 | шт | 3
97 | Предохранитель огневой ПО-080 | ТУ3689-002-0217636-93 | ст 09Г2с | шт | 1
98 | Соединение ПЭ-сталь ПЭ 80 SDR 11 40/32 | ПЭСТ04003280 |  | шт | 1
99 | Соединение ПЭ-сталь ПЭ 80 SDR 11 40/32 | ПЭСТ11010880 |  | шт | 8
100 | Соединение ПЭ-сталь ПЭ 100 SDR 11 355/325 | ПЭСТ35532510 |  | шт | 35
101 | Головка соединительная муфтовая ГМ-80 | ГОСТ 28362-89 |  | шт | 5
102 | Головка-заглушка напорная ГЗ-80 |  |  | шт | 5
103 | Пожарная подставка фланцевая ППФ-300 |  |  | шт | 5
| Штуцера сферических резервуаров объемом 2000 м3 Ррас=1,8Мпа |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
104 | Штуцер для ввода сжиженного газа Ду150 Ру4,0 | опросный лист 22122011.003-КМД-Ч-005 |  | шт | 3
105 | Штуцер для вывода сжиженного газа Ду200 Ру4,0 | опросный лист 22122011.003-КМД-Ч-006 |  | шт | 3
106 | Штуцер для газоуравнительной линии Ду 100 Ру 4,0 | опросный лист 22122011.003-КМД-Ч-007 |  | шт | 3
107 | Штуцер для предохранительного клапана Ду150 Ру4,0 | опросный лист 22122011.003-КМД-Ч-008 |  | шт | 3
108 | Штуцер для регулируемого сброса на факел Ду100 Ру 4,0 | опросный лист 22122011.003-КМД-Ч-007 |  | шт | 3
109 | Штуцер для аварийного сброса на факел Ду150 Ру 4,0 | опросный лист 22122011.003-КМД-Ч-009 |  | шт | 3
110 | Штуцер для установки уравнимера Ду80 Ру 4,0 | опросный лист 22122011.003-КМД-Ч-0011 |  | шт | 6
111 | Люк-лаз Ду600 Ру 4,0 | опросный лист 22122011.003-КМД-Ч-0010 |  | шт | 6
| Фланцы стальные приварные встык из стали 20 |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
112 | Фланец 2-100-25 | ГОСТ 12821-80* | ст20 | шт | 1
113 | фланец 1-250-6 | ГОСТ 12821-80* | ст20 | шт | 3
114 | фланец 1-200-6 | ГОСТ 12821-80* | ст20 | шт | 2
115 | фланец 1-200-10 | ГОСТ 12821-80* | ст20 | шт | 3
116 | фланец 1-100-10 | ГОСТ 12821-80* | ст20 | шт | 2
117 | фланец квадратный 1-80-6 | ГОСТ 12821-80* | ст20 | шт | 2
118 | фланец квадратный 1-50-10 | ГОСТ 12821-80* | ст20 | шт | 2
119 | Фланец 2-50-6 | ГОСТ 12820-80 | ст20 | шт | 4
120 | Фланец 1-080-6 | ГОСТ 12820-80 | ст20 | шт | 2
121 | Фланец 2-500-16 | ГОСТ 12820-80 | ст20 | шт | 3
122 | Фланец 3-500-16 | ГОСТ 12820-80 | ст20 | шт | 1
123 | Фланец 1-300-16 ст.25 | ГОСТ 12820-80 |  | шт | 10
124 | Фланец 1-100-16 | ст25ГОСТ 12820-80 |  | шт | 4
125 | Фланец 1-200-16 | ст25ГОСТ 12820-80 |  | шт | 2
| Крепежные изделия |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
| Шпильки для фланцевых соединений | ОСТ 36-146-88
126 | Шпилька 1-М12-8gх80.40Х |  | стал40Х | шт | 92
127 | Шпилька 1-М24-8gх150.40Х |  | стал40Х | шт | 16
128 | Шпилька 1-М16-8gх100.40Х |  | стал40Х | шт | 178
129 | Шпилька 1-М16-8gх110.40Х | ОСТ 26-2040-96 | стал40Х | щт | 40
130 | Шпилька 1-М30-8gх210.40Х | ОСТ 26-2040-96 | стал40Х | щт | 60
131 | Шпилька 1-М12-8gх50.35 | ОСТ 26-2040-96 |  | шт | 120
132 | Шпилька 1-М16-8gх60.35 | ОСТ 26-2040-96 |  | шт | 120
133 | Шпилька 1-М20-8gх90.35 | ОСТ 26-2040-96 |  | шт | 960
134 | Шпилька 1-М20-8gх60.35 | ОСТ 26-2040-96 |  | шт | 1440
135 | Гайка М12.7Н.25 | ОСТ 26-2041-98 |  | шт | 240
136 | Гайка М16.7Н.25 | ОСТ 26-2041-98 |  | шт | 240
137 | Гайка М20.7Н.25 | ОСТ 26-2041-98 |  | шт | 1920
138 | Гайка М20.7Н.25 | ОСТ 26-2041-98 |  | шт | 2880
139 | Гайка М16.7Н.35 | ОСТ 26-2041-96 | Сталь35 | шт | 16
140 | Гайка М30-7Н.35 | ОСТ 26-2041-96 | Сталь35 | шт | 120
141 | Шайба для фланцевых соединений
142 | Шайба 16.20 | ОСТ 26-2042-96 | Сталь 20 | шт | 16
| Заглушка поворотная выступ - впадина | Чертеж 22122011-003-ТХ-Ч-009,010;006
143 | Ру2,5МПа Ду25мм |  |  | шт | 6
144 | Ру4,0МПа Ду50мм |  |  | шт | 13
145 | Ру2,5МПа Ду80мм |  |  | шт | 3
146 | Ру2,5МПа Ду100мм |  |  | шт | 14
147 | Ру4,0МПа Ду150мм |  |  | шт | 8
148 | Ру4,0МПа Ду200мм |  |  | шт | 8
149 | Ру2,5МПа Ду50мм |  |  | шт | 5
150 | Ру4МПа Ду80мм |  |  | шт | 1
151 | Ру4МПа Ду100мм |  |  | шт | 1
152 | Шайба ограничительная | Чертеж 22122011-003-ТХ-Ч-012; 017-ТХ-Ч-008; 22122011.019-ТХ-Ч-004 |  | шт | 3
| Заглушка поворотная выступ - впадина на Ру 2,5 Мпа |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
153 | Заглушка поворотная 2-25 -4,0 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 3
154 | Заглушка поворотная 2-25 -6,3 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 3
155 | Заглушка поворотная 2-50 -4,0 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 1
156 | Заглушка поворотная 2-50 -6,3 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 1
157 | Заглушка поворотная 2-150 -6,3 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 2
| Заглушка поворотная выступ - впадина на Ру 1,6 МПа |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
158 | Заглушка поворотная 2-25 -1,6 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 11
159 | Заглушка поворотная2-50-1,6 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 2
160 | Заглушка поворотная2-80-1,6 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 8
161 | Заглушка поворотная2-500-1,6 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 2
162 | Заглушка поворотная 2-100 -1,6 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 1
163 | Заглушка поворотная 2-25 -2,5 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 4
164 | Заглушка поворотная 2-50 -2,5 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 6
165 | Заглушка поворотная 2-80 -2,5 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 2
166 | Заглушка поворотная 2-100 -2,5 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 2
167 | Заглушка 1-100-1,6-20 АТК 24.200.02-90 |  |  | шт | 4
168 | Заглушка 1-200-1,6-20 АТК 24.200.02-90 |  |  | шт | 2
169 | Тройник Т 110Кх110кх50к-ПНД | ГОСТ 22689.2-89 |  | шт | 1
170 | Отвод О45110кх110к | ГОСТ 22689.2-89 |  | шт | 6
171 | Заглушка З 110-ПНД | ГОСТ 22689.2-89 |  | шт | 1
172 | Клапан огнезадерживающий канальный Ø200 | КПУ-1М-О-Н-200-2*ф-МП-220- Т-сн-0-0-мл-0 |  | шт | 2
173 | 400х200 | КПУ-1М-О-Н-400х200-2*фМП-220-Т-сн-0-0-мл-0 |  | шт | 1
174 | 400х400 | КПУ-1М-О-Н-400х400-2*фМП-220-Т-сн-0-0-мл-0 | ООО «ВЕЗА» | шт | 1
175 | Лючок для замера параметров воздуха ЛП | А9-57 |  | шт | 42
176 | Дроссель – клапан круглого сечения с фланцевым соединением Ø125 |  |  | шт | 7
177 | Ø160 |  |  | шт | 12
178 | 100х150 |  |  | шт | 2
179 | 200х250 |  |  | шт | 3
180 | Ø200 |  |  | шт | 9
181 | Ǿ400 |  |  | шт | 2
182 | 150х200 |  |  | шт | 1
| Труба полиэтиленовая канализационная |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
183 | Фильтр магнитный латунный, присоединения муфтовое Ду 20 | ФМ-20Р |  | шт | 1
184 | Ду 15 | ФМ-15Р |  | шт | 1
185 | Кран шаровый латунный муфтовый, стандартный проход, руяка-рычаг Ду 15 | 11Б27п1 |  | шт | 8
186 | Кран шаровый латунный муфтовый, стандартный проход, руяка-рычаг Ду 20 | 11Б27п1 |  | шт | 4
187 | Кран трехходовой латунный муфтовый с фланцем для монометра Ду 15 | 11Б38бк ТУ3712-005-05749381-94 (ТУ26-07-1061-84) |  | шт | 1
188 | Клапан обратный подьемный муфтовый, латунный Ду 15 PN 1,6 Мпа |  |  | шт | 2
189 | Вентил запорный муфтовый латунный Ду 15 PN 1,0 Мпа | 15Б3р |  | шт | 1
190 | Колонка управления задвижками КР1.100.I.ХЛ | ТУ 4859-001-76950431-2006 |  | шт | 10
191 | Удленнитель колонок управления задвижками УД2.КР1.ХЛ |  |  | шт | 5
192 | Кольцо Куп 110 | ГОСТ 22689.2-89 |  | шт | 5
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ КИПиА ПО ОБЪЕКТУ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУНКТА ХРАНЕНИЯ И ОТГРУЗКИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА (ПНСГ) ГАЗОДЖАК» (Приборы и средства автоматизации)
| Сводная спецификация КИП и А |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
193 | Клапан запорный проходной муфтовый Ру=1,6МПа,Т=100С | 15c80бк |  | шт | 64
194 | То же | 15c80бк |  | шт | 5
195 | Штуцер приварной,ТУ36-1118-84 | Шц-G1/4 Сталь 20 |  | шт | 64
196 | То же | Шц-G1/4 Сталь 20 |  | шт | 2
197 | Соединение медных труб с развальцовкой ввертное | СМВ8-G1/4У3 ТУ36-1133-85 |  | шт | 64
198 | То же | СМВ8-G1/4У3 ТУ36-1133-85 |  | шт | 2
199 | Муфта трубная | МТ 15-М ТУ 36-2780-86 |  | шт | 972
200 | Муфта трубная | МТ 20-М ТУ 36-2780-86 |  | шт | 226
201 | Муфта трубная | МТ 25-М ТУ 36-2780-86 |  | шт | 142
202 | Муфта трубная | МТ 32-М ТУ 36-2780-86 |  | шт | 32
203 | Муфта трубная | ТР-5. ТУ 36-1447-82 |  | шт | 10
204 | Муфта вводная | МВ 15-М, У2,Х-УТ2 |  | шт | 363
205 | Муфта вводная | МВ 20-М, У2,Х-УТ2 |  | шт | 90
206 | Муфта вводная | МВ 25-М, У2,Х-УТ2 |  | шт | 28
207 | Муфта вводная | МВ 32-М, У2,Х-УТ2 |  | шт | 16
208 | Муфта вводная | МВ 15-М, ТУ 3449-011-99856433-2011 |  | шт | 49
209 | Муфта вводная | МВ 20-М, ТУ 3449-011-99856433-2011 |  | шт | 14
210 | Муфта вводная | МВ 25-М, ТУ 3449-011-99856433-2011 |  | шт | 7
211 | Муфта вводная | МВ 32-М, ТУ 3449-011-99856433-2011 |  | шт | 1
212 | Шпилька М8 | ГОСТ 22042-76 |  | шт | 1331
213 | Гайка | М8 |  | шт | 2662
214 | Болт L=15мм | М6 |  | шт | 1191
215 | Болт М8х25 (диаметрбура 10мм) | ТУ 36-1495-85 |  | шт | 75
216 | Гайка | М6 |  | шт | 1191
217 | Шайба DIN9021 |  |  | шт | 75
218 | Анкер со шпилькой М8 |  |  | шт | 400
219 | Болт М8х10 | ГОСТ 7798-70 |  | шт | 3000
220 | Гайка М8 | ГОСТ 5915-70 |  | шт | 3000
221 | Шайба 8 | ГОСТ 11371-78 |  | шт | 3000
222 | Болт М6х10 | ГОСТ 7798-70 |  | шт | 240
223 | Гайка М6 | ГОСТ 5915-70 |  | шт | 240
224 | Шайба 6 | ГОСТ 11371-78 |  | шт | 240
225 | Анкер шпилька с гайкой М10х95 (диаметр бура 8мм) |  |  | шт | 75
226 | Держатель с хомутиком |  | 51200 | упаковка | 1528
227 | Шпилька резьбовая М8, L=1000мм DIN 975/976 | DIN 975/976 | СМ200801 | шт | 2
228 | Металлорукав Ø75 | РЗ-Н-Х-75 |  | км | 0.006
| Спецификация сводная - Общая строительная часть |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
229 | Болты (с длиной резьбы до головки) | ГОСТ 7798-70 класс точности В | Болт 1.1М36х1250 Вст3пс2 | шт | 8
|  |  | Болт М12-6g70. 58(S18) | шт | 5235
|  |  | Болт М24-6g100. 58(S18) | шт | 120
|  |  | Болт М16-6g70. 58(S18) | шт | 4796
230 | Гайки | ГОСТ 5915 -70* класс точности В | Гайка М12-6Н.5(S18) | шт | 8088
|  |  | Гайка М16-6Н.5(S18) | шт | 10740
|  |  | Гайка М36-6Н.5(S55) | шт | 24
|  |  | Гайка М24-6Н.5(S18) | шт | 240
|  |  | Гайка М30-6Н.5(S55) | шт | 372
231 | Шайба | ГОСТ 11371-78 | Шайба 12.01.08кп 016 | шт | 5151
|  |  | Шайба 24.01.08кп 016 | шт | 120
|  |  | Шайба 16.01.08кп 016 | шт | 2554
232 | Шайба | ГОСТ 24379.1-80 | М30 | шт | 248
|  |  | М36 | шт | 16
233 | Комбинированный воздушный клапан D-012 (с комплектом ответных фланцев) Ду 80 Ру 2,5 Мпа |  |  | шт | 2
234 | Прямой клапан с автоматическим, гидровлическим управлением для снижения давления, фланцевый Ду 100 Ру 2,5 Мпа | Серия 300PR |  | шт | 2
235 | Фильтр магнитный латунный, присоединение муфтовое Ду 32 | ФМ-32Р |  | шт | 1
236 | Фильтр магнитный латунный, присоединение муфтовое Ду 50 | ФМ-50Р |  | шт | 3
237 | Фильтр магнитный латунный, присоединение муфтовое Ду 15 | ФМ-15Р | Обвязка водонагревателя | шт | 7
238 | Фильтр магнитный латунный, присоединение муфтовое Ду 20 | ФМ-20Р |  | шт | 3
239 | Фильтр магнитный, присоединение фланцевое Ду100 | ФМФ-100Р |  | шт | 2
240 | Фильтр магнитный латунный, присоединение муфтовое Ду25 | ФМ-25Р |  | шт | 1
241 | Клапан запорный фланцевый,из углеродистой стали для воды при температуре до 60° С, класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-2005 климатическое исполнение У3 (с комплектом ответных фланцев) Ду 50 Ру 1,6 Мпа | 15с65нж |  | шт | 4
242 | Клапан запорный фланцевый из легированной стали класс герметичности "А" климатическое исполнение ХЛ1(с комплектом ответных фланцев) Ду 80 Ру 4,0 МПа | 15лс22нж |  | шт | 14
243 | Головка соединительная муфтовая ГМ-80 | ГОСТ 28362-89 |  | шт | 7
244 | Головка-заглушка напорная ГЗ-80 |  |  | шт | 7
245 | Кран трехходовой латунный муфтовый с фланцем для манометра
246 | Ду 15 | 11Б38бк ТУ 3712-005-05749381-94 (ТУ26-07-1061-84) |  | шт | 8
247 | Ду 50 | 11Б38бк ТУ 3712-005-05749381-94 (ТУ26-07-1061-84) |  | шт | 2
248 | Кран водоразборный набортный КрЦБр | ГОСТ 25809-96 |  | шт | 1
249 | Клапан обратный подьемный муфтовый латунный Ду 15 PN 1,6 Мпа |  | Обвязка водонагревателя | шт | 8
250 | Клапан обратный подьемный муфтовый латунный Ду 20 PN 1,6 Мпа |  |  | шт | 4
251 | Фланец 1-40-6 ст 20 ГОСТ 12821-80 ٭ |  |  | шт | 5
252 | Фланец 40-6 ст 20 ГОСТ 12822-80 ٭ |  |  | шт | 5
253 | Фланец 1-100-16 ст.25 | ГОСТ 12820-80 |  | шт | 9
254 | Фланец 1-200-16 ст.25 | ГОСТ 12820-80 |  | шт | 9
255 | Фланец 80-6 ст 20 | ГОСТ 12821-80* |  | шт | 3
256 | Фланец 1-80-6 ст 20 | ГОСТ 12822-80* |  | шт | 3
257 | Заглушка 1-100-1,6-20 АТК 24.200.02-90 |  |  | шт | 8
258 | Заглушка 1-200-1,6-20 АТК 24.200.02-90 |  |  | шт | 4
259 | Кольцо 1-40-6 ст 20 ГОСТ 12822-80 ٭ |  |  | шт | 5
260 | Кольцо 1-80-6 ст 20 | ГОСТ 12822-80 ٭ |  | шт | 1
261 | Колонка управления задвижками КР1.100.I.ХЛ | ТУ 4859-001-76950431-2006 |  | шт | 7
262 | Удленнитель колонок управления задвижками УД2.КР1.ХЛ |  |  | шт | 7
263 | Клапан огнезадерживающий канальный с двумя присоединительными фланцами Ø125 с электромагнитом | КПУ-1м-О-Н-125 |  | шт | 1
264 | Клапан огнезадерживающий канальный общепромышленном исполнении канальный с электромагнитом Ø200 | КПУ-1М-О-Н-Ø200 |  | шт | 1
265 | Клапан огнезадерживающий канальный Ø315 | КПУ-1М-О-В-315-2*ф-МП-220-Т-сн-О-О-мл-О |  | шт | 1
266 | Клапан обратный лепестковый | Канал-КОЛ 50-30 |  | шт | 2
267 | Фильтр канальный прямоугольный | Канал-ФКП 50-30 |  | шт | 3
268 | Фильтр канальный прямоугольный | Канал-ФКП 50-30-G4 |  | шт | 1
269 | Фильтр канальный прямоугольный | Канал-ФКП 60-30 |  | шт | 4
270 | Клапан канальный воздушный | Канал-Регулятор-50-30 |  | шт | 3
271 | Клапан воздушный с электроприводом | Канал-Регулятор-50-30 LF230-S |  | шт | 3
272 | Клапан воздушный с электроприводом | Канал-Регулятор-60-30 LF230-S |  | шт | 4
273 | Клапан отсекающий резервного вентилятора | Канал-Регулятор-50-30 LFM230A-S |  | шт | 4
274 | Клапан отсекающий резервного вентилятора | Канал-Регулятор-60-30 LFM230A-S |  | шт | 4
275 | Отсекающий клапан с электродвигателем LM230OA-S | Канал-Регулятор-60-30 |  | шт | 2
276 | Клапан огнезадерживающий общезаводского исполнения с двумя присоединёнными фланцами приводом прямоугольного сечения 300х200 | КПУ-1-М-О-Н-300х200 |  | шт | 2
277 | Клапан огнезадерживающий канальный 400х400 | КПУ-1М-О Н-400х400-2*ф-МП-220-Т-сн-0-0-мл-0 |  | шт | 1
278 | Лючок для замера параметров воздуха ЛП | А9-57 |  | шт | 124
279 | Дроссель клапан круглого сечения с фланцевым соединением Ø100 |  |  | шт | 2
280 | Ø125 |  |  | шт | 24
281 | Ø140 |  |  | шт | 6
282 | Ø160 |  |  | шт | 21
283 | Ø200 |  |  | шт | 13
284 | Ø250 |  |  | шт | 4
285 | Ø315 |  |  | шт | 1
286 | Ø400 |  |  | шт | 2
287 | 100х150 |  |  | шт | 3
288 | 100х200 |  |  | шт | 1
289 | 150х200 |  |  | шт | 1
290 | 150х250 |  |  | шт | 1
291 | 200х250 |  |  | шт | 3
Хомуты для крепления трубопроводов
292 | Токарно-винтовый станок |  |  | комп | 1
293 | Универсально-заточный станок |  |  | комп | 1
294 | Вертикально-сверильный станок |  |  | комп | 1
| Емкостное оборудование |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
295 | Сепаратор факельный, V=4 м3 | 21122009.017-ТХ-ОЛ-002 | 09Г2С | шт | 1
| Насосно-компрессорное оборудование |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
296 | Насос центробежный двустороннего входа Q=720 м3/час Н=68,0 м с электродвигателем 5АМН 315 М4 У3 N=200 кВт n=1450 об/мин | 1 Д 630-90а 21122009.015-ПТ-ОЛ-002 |  | шт | 2
297 | Дизельный насосный агрегат Q=720 м3/час Н=68,0 м с электродвигателем ЯМЗ-7511.10 N=155 кВт n=1500 об/мин | ДНА - 1Д 630/90-а 1122009.015-ПТ-ОЛ-001 |  |  | 1
298 | Агрегат насосный центробежный Q=200 м3/час,Н=36 м, N = 45 кВт | ТУ 26-06-1510-88 Д200-36 |  | шт | 1
299 | Агрегат дозировачный электронасосный плунжерный АР-34 Q=2,5 м3/час,Н=400 м, N = 5,5 кВт | ТУ 3632-003-46919837-2007 НД 2,5 2500/40 К14 А(В) |  | шт | 1
300 | Насос центробежный консольный Q=50 м3/час Н=45,0 м с электродвигателем 5А 160 S2 N=15 кВт n=3000 об/мин | 1 К 80-50-200с 21122009.015-ПТ-ОЛ-003 |  |  | 2
301 | Агрегат насосный полупогружной Q=50 м3/час, Н=50 м, N=14 кВт | 21122009.018-ТХ-ОЛ-001 | НВД 50/50 | шт | 2
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
302 | Аппарат воздушного охлаждения |  | 200 кВт | шт | 1
| Подьемно-транспортное оборудование |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
303 | Кран мостовой ручной однобалочный подвесной -грузоподьемност-3,2 т-полная длина крана-8,1 м - длина консолей-0,3 м-пролет-7,5 м-высота подьема-6 м | ТУ 24,00,4912-2007 |  | шт | 1
304 | Кран мостовой ручной однобалочный подвесной -грузоподьемност-1 т-полная длина крана-8,1 м- длина консолей-0,3 м-пролет-7,5 м -высота подьема-6 м | ТУ 24,00,4912-2007 |  | шт | 1
| Прочее оборудование |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
305 | Затвор дисковый, поворотный, фланцевый из углеродистой стали для воды до 60 0С, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005, климатическое исполнение УЗ, в комплекте с ответными фланцами
306 | Дренчерный ороситель типа | ДВЗ1-ЩП00,19-R1/2/В3-1 («ЗВН-8»), |  | шт | 760
307 | Головка соединительная муфтовая всасывающая ГМВ -80 | ГОСТ Р 53279-2009 | сталь 20Л | шт | 1
308 | Предохранитель огневой
309 | ПО-80 | ТУ 3689-002-0217636-93 | сталь 09Г2С | шт | 1
310 | ПО-80 | ОКП 368912 | сталь 20 | шт | 4
311 | Смотровое стекло | АТК-26-01-1-89 |  | шт | 10
312 | Фонари смотровые трубопроводные из стали 20 на Ру16 кгс/см2, с ответными фланцами из стали 20, уплотнительной поверхностью «выступ-впадина» (2-3 по ГОСТ 12815-80)
313 | 1-2-80-1,6-1-20 | АТК-26-01-1-89 | сталь 20 | шт | 5
314 | Клапан дренажный, незамерзающий, угловой, сальниковый, муфтовый, из стали 25Л, на Рр25кгс/см2 | КДН50-25 | сталь 20Л | шт | 10
315 | Клапан регулирующий фланцевый стали 20Л на Ру40 кгс/см2 с ответными фланцами , прокладками и крепежом
316 | Ду 150 |  | сталь 20Л | шт | 4
317 | Клапан запорно-регулирующий фланцевый стали 25Л на Ру40 кгс/см2 с ответными фланцами , прокладками и крепежом
318 | Ду 200 |  | сталь 20Л | шт | 1
319 | Фильтр сетчатый У-образный из стали 25Л на Ру 25кгс/см2 с ответными фланцами из стали 20 уплотнительной поверхностью «выступ-впадина» (2-3 по ГОСТ 12815-80)
320 | ФС 80 С 40-0,8У | ТУ 3742-002-41554973-98 | сталь 25Л | шт | 12
321 | Фильтр сетчатый У-образный из стали 25Л на Ру 40 кгс/см2 с ответными фланцами из стали 20 уплотнительной поверхностью «выступ-впадина» (2-3 по ГОСТ 12815-80)
322 | ФС 50 С 40-0,8У | ТУ 3742-002-41554973-98 | сталь 25Л | шт | 6
323 | Ду 150 | ТУ 3742-002-41554973-98 | сталь 25Л | шт | 1
324 | Фильтр сетчатый временный на Ру 1,6 Мпа
325 | Ду 150 | ФС-150 |  | шт | 2
326 | Ду 500 | ФС-500 |  | шт | 3
327 | Фильтр сетчатый конусный из стали 25Л на Ру 16 кгс/см2 с ответными фланцами из стали 20 уплотнительной поверхностью «выступ-впадина» (2-3 по ГОСТ 12815-80)
328 | ФС 300 С 16-0,2 У | ТУ 3742-002-41554973-98 | сталь 25Л | шт | 1
| Детали трубопроводов |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
Отводы крутоизогнутые, бесшовные, приварные из стали 20
329 | Отвод 10-159х5 | ГОСТ 17375-2001 | Сталь 20 | шт | 1
330 | Отвод 10-530х9 | ГОСТ 17375-2001 | Сталь 20 | шт | 1
331 | Отвод 20-530х9 | ГОСТ 17375-2001 | Сталь 20 | шт | 1
| Тройники из стали 20 |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
332 | Тройник 57х6,0 | ГОСТ 17376-2001 | Сталь 21 | шт | 18
333 | Тройник 108х4,5-57х3,5 | ГОСТ 17376-2003 | Сталь 21 | шт | 3
| Заглушка поворотная |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
| Заглушка поворотная "выступ-впадина | Чертеж 21122009_004-TХ-Ч-009, 010
334 | Ру 2,5 МПА Ду 25 мм |  |  | шт | 6
335 | Ру 4,0 МПА Ду 25 мм |  |  | шт | 1
336 | Ру 2,5 МПА Ду 50 мм | АКТ 26-18-5-93 |  | шт | 13
337 | Ру 4,0 МПА Ду 80 мм |  |  | шт | 1
338 | Ру 2,5 МПА Ду 150 мм | АКТ 26-18-5-93 |  | шт | 10
339 | Ру 2,5 МПА Ду 200 мм | АКТ 26-18-5-93 |  | шт | 10
340 | Заглушка поворотная 2-25-1,6 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 7
341 | Заглушка поворотная 2-25-2,5 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 3
342 | Заглушка поворотная 2-25-4,0 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 76
343 | Заглушка поворотная 2-50-1,6 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 2
344 | Заглушка поворотная 2-50-2,5 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 12
345 | Заглушка поворотная 2-50-4,0 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 12
346 | Заглушка поворотная 2-80-1,6 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 10
347 | Заглушка поворотная 2-80-2,5 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 2
348 | Заглушка поворотная 2-80-4,0 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 10
349 | Заглушка поворотная 2-100-1,6 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 1
350 | Заглушка поворотная 2-100-2,5 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 2
351 | Заглушка поворотная 2-25-4,0 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 110
352 | Заглушка поворотная 2-50-4,0 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 46
353 | Заглушка поворотная 2-80-4,0 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 30
354 | Заглушка поворотная 2-150-4,0 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 1
355 | Заглушка поворотная 3-150-6,3 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 1
356 | Заглушка поворотная 2-500-1,6 | АТК 26-18-5-93 | Сталь 20 | шт | 2
| Заглушки фланцевые |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
357 | Заглушка 2-50-2,5 | АТК 24.200.02-90 | Сталь 20 | шт | 2
358 | Заглушка 2-100-2,5 | АТК 24.200.02-90 | Сталь 20 | шт | 1
| Фланцы стальные приварные |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
359 | Фланец 3-10-2,5 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 24
360 | Фланец 3-50-2,5 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 12
361 | Фланец 3-50-40 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 5
362 | Фланец 3-80-2,5 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 12
363 | Фланец 3-80-40 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 5
364 | Фланец 2-100-2,5 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 1
365 | Фланец 1-100-10 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 2
366 | Фланец 3-100-16 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 1
367 | Фланец 1-200-6 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 2
368 | Фланец 1-200-10 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 3
369 | Фланец 3-200-16 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 2
370 | Фланец 1-250-6 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 3
371 | Фланец 2-500-16 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 1
372 | Фланец 3-500-16 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 2
373 | Фланец квадратный 1-80-6 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 2
374 | Фланец квадратный 1-80-6 | ГОСТ 12821-80 | Сталь 20 | шт | 2
| Резервуарное оборудование для РВС-24 |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
375 | Патрубок вентиляционный ПВ-100 | ТУ-3689-003-56510196-2009 | Сталь 20 | шт | 1
376 | Кран сифонный КС-50 | ТУ-3689-003-56510196-2009 | Сталь 20 | шт | 1
377 | Патрубок монтажный ПМ-100 | ТУ-3689-003-56510196-2009 | Сталь 20 | шт | 2
378 | Люк-лаз ЛЛ-600 | ТУ-3689-003-56510196-2009 | Сталь 20 | шт | 1
379 | Люк- световой ЛС-400 | ТУ-3689-003-56510196-2009 | Сталь 20 | шт | 1
| Патрубок приемо-раздаточный (в комплекте с ответными фланцами и крепежом) | ТУ-3689-003-56510196-2009
380 | ППР 100 |  | Сталь 20 | шт | 1
381 | ППР 200 |  | Сталь 20 | шт | 1
382 | ППР 300 |  | Сталь 20 | шт | 1
| Нестандартизированое оборудование |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
383 | Шпилька 1-М12-8g´50.35 | ОСТ 26-2040-96 |  | шт | 80
384 | Шпилька 1-М12-8g´80.40Х | ОСТ 26-2040-96 | Сталь 40 Х | шт | 734
385 | Шпилька 1-М16-8g´60.35 | ОСТ 26-2040-96 |  | шт | 80
386 | Шпилька 1-М20-8g´90.35 | ОСТ 26-2040-96 |  | шт | 640
387 | Шпилька 1-М20-8g´60.35 | ОСТ 26-2040-96 |  | шт | 960
388 | Шпилька 1-М16-8g´100.40Х | ОСТ 26-2040-96 | Сталь 40 Х | шт | 488
389 | Шпилька 1-М16-8g´110.40Х | ОСТ 26-2040-96 | Сталь 40 Х | шт | 376
390 | Шпилька 1-М24-8g´150.40Х | ОСТ 26-2040-96 | Сталь 40 Х | шт | 8
391 | Шпилька 1-М30-8g х210.40Х | ОСТ 26-2040-96 | Сталь 40 Х | шт | 60
392 | Шпилька 1-М30-8g х240.40Х | ОСТ 26-2040-96 | Сталь 40 Х | шт | 12
393 | Гайка М12.7Н.25 | ОСТ 26-2041-98 |  | шт | 160
394 | Гайка М16.7Н.25 | ОСТ 26-2041-98 |  | шт | 160
395 | Гайка М20.7Н.25 | ОСТ 26-2041-98 |  | шт | 3200
396 | Гайка М30.7Н.35 | ОСТ 26-2041-98 | Сталь 35 | шт | 80
| Противопожарное оборудование |  |  |  |  | .-//-//-//- | .-//-//-//-
397 | Вентиль пожарный проходной Ду50 Ру 1,0 Мпа смуфтовым и цапковым присоединительными концами | 1Б1р |  | шт | 2
398 | Головка муфтовая Ду50 | ГМ-50 |  | шт | 2
399 | Головка рукавная Ду 50 | ГР-50 |  | шт | 4
400 | Головка муфтовая | ГМ-80 |  | шт | 2
401 | Головка-заглушка пожарная | ГЗ-80 |  | шт | 2
402 | Подвеска П-32 | 21122009.004-ТХ-Ч-013 |  | шт | 17
403 | Шайба ограничительная | 21122009.004-ТХ-Ч-014 |  | шт | 2
404 | Манжета герметезирущая
405 | МГ 89/273 А-3 тип II | ТУ 2531-007-01297858-2002 |  | к-т | 2
406 | МГ 108/273 А-3 тип II | ТУ 2531-007-01297858-2002 |  | к-т | 2
407 | МГ 159/273 А-3 тип II | ТУ 2531-007-01297858-2002 |  | к-т | 2
Диэлектрическое кольцо (спейсер)
408 | 89-1-Э | ТУ 2291-034-00203803-2005 |  | к-т | 6
409 | 108-1-Э | ТУ 2291-034-00203803-2005 |  | к-т | 6
410 | 159-1-Э | ТУ 2291-034-00203803-2005 |  | к-т | 8
Примечание: 1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. Участники тендера могут представить предложения, являющиеся аналогом заявленной продукции по стандартом ISO, API и другие. По каждой предлагаемой позиции приложить технические характеристики и описание. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант предложения (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ, ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ . 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. - Рассматриваются предложения участников тендера которые являются производителем и/или официальным представителем производителя.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования. (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Предоставить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенным посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерном предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.