## lot3
Лот №3 - электротехническое оборудование
№ п/п | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска | Примечание
1 | Измиритель температуры OPTITEMP TRA/TCA -TW59, длина термогильзы 330мм | KROHNE | шт. | 6 | 2020-2021г. | DAP Марыйская база № 2 | 2020-2021г.
2 | Измиритель температуры OPTITEMP TRA/TCA -TW59, длина термогильзы 120мм | KROHNE | шт. | 18 | -//- | -//- | -//-
3 | Измиритель температуры OPTITEMP TRA/TCA -TW59, длина термогильзы 100мм | KROHNE | шт. | 10 | -//- | -//- | -//-
4 | Измиритель до взрывной концентрации смеси в комплекте с калибровочным газом | NET SAFETY | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
5 | Измиритель дифференциального давления в комплекте с вентильным блоком EJA110Е-JMS4G-919EB/KF22/Х2/А/С3/М11/N4/ | Yokogawa EJA110Е-JMS4G-919EB/KF22/Х2/А/С3/М11/N4/ | шт. | 10 | -//- | -//- | -//-
6 | PLC-RSC- 24DC/21-21 PLC реле, состоит из базового клеммноо модуля PLÇ-BSC…/21 с вентовыми зажимами и вставным миниатюрным реле с силовыми контактами, устанавливается на монтажную рейку NS35/7,5,2 переключающих контакта, входное напряжение 24В постоян. тока GTIN:4017918156374 | Phoeniх Сontact | к-т. | 252 | -//- | -//- | -//-
7 | NS 35/7,5 PERF 1000MM, DIN-рейка, материал; сталь, с отверстиями, высота; 7,5 мм, ширина; 35мм, длина; 1м, GTIN:4017918254889 | Phoeniх Сontact | шт | 40 | -//- | -//- | -//-
8 | UT 2,5 Проходные клеммы, тип подключения: 0,14мм2-4 мм2, AWG: 26-12, ширина;5,2мм, цвет; серый, тип монтажа;NS 35/7,5, NS 35/15, GTIN:4017918960377 | Phoeniх Сontact | шт | 2400 | -//- | -//- | -//-
9 | Цифровая маркировка для клемм UT 2,5 | Phoeniх Сontact | шт | 4800 | -//- | -//- | -//-
10 | Боковые держатели для клемм | Phoeniх Сontact | шт | 300 | -//- | -//- | -//-
11 | Предохранители | 0,5А | шт | 300 | -//- | -//- | -//-
12 | Предохранители | 1,0А | шт. | 300 | -//- | -//- | -//-
13 | Предохранители | 5,0А | шт | 100 | -//- | -//- | -//-
14 | Предохранители | 10,0А | шт | 100 | -//- | -//- | -//-
15 | Индикатор зеленый d22mm, тип AD22-22DS (LED) матрица 24В DС ( или 220В АС) |  | шт | 30 | -//- | -//- | -//-
16 | Индикатор синий d22mm, тип AD22-22DS (LED) матрица 24В DС ( или 220В АС) |  | шт | 24 | -//- | -//- | -//-
17 | Индикатор красный d22mm, тип AD22-22DS (LED) матрица 24В DС ( или 220В АС) |  | шт | 14 | -//- | -//- | -//-
18 | Индикатор желтый d22mm, тип AD22-22DS (LED) матрица 24В DС ( или 220В АС) |  | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
19 | Кнопка без фиксации зеленаяd22mm 24B DC ( или 220В АС) |  | шт | 16 | -//- | -//- | -//-
20 | Кнопка без фиксации красная d22mm 24B DC ( или 220В АС) |  | шт | 12 | -//- | -//- | -//-
21 | Кнопка аварийная (красная) с фиксацией поворотная "Грибок" d22mm 24B DC ( или 220В АС) |  | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
22 | Переключатели фиксированного положения (на 3 положения) d22mm 24B DC ( или 220В АС) |  | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
23 | Освещение для шкафа 600мм 20Вт 220В |  | шт | 8 | -//- | -//- | -//-
24 | Двойная розетка с крышкой 250V 16A VIKO Palmiye Kombine |  | шт | 8 | -//- | -//- | -//-
25 | Двойной автомат С16 |  | шт | 24 | -//- | -//- | -//-
26 | Двойной автомат С25 |  | шт | 20 | -//- | -//- | -//-
27 | Двойной автомат С50 |  | шт | 12 | -//- | -//- | -//-
28 | Шина заземления медная 1000мм с отверстиями в комплекте с винтами |  | к-т | 10 | -//- | -//- | -//-
29 | Кабельный ввод М20х1,5 |  | шт | 100 | -//- | -//- | -//-
30 | Монтажный провод синий 1,5мм2 |  | метр | 1000 | -//- | -//- | -//-
31 | Монтажный провод коричновый 1,5мм2 |  | метр | 1000 | -//- | -//- | -//-
32 | Монтажный провод заземления 1,5мм2 |  | метр | 1000 | -//- | -//- | -//-
33 | Монтажный провод синий 2,5мм2 |  | метр | 400 | -//- | -//- | -//-
34 | Монтажный провод коричновый 2,5мм2 |  | метр | 400 | -//- | -//- | -//-
35 | Монтажный провод заземления 2,5мм2 |  | метр | 400 | -//- | -//- | -//-
36 | Кабельные наконечники с вилкой для провода 2,5мм2 1уп=1000шт |  | уп | 2 | -//- | -//- | -//-
37 | Кабельные наконечники (Втулочные наконечники) для провода 0,5мм2 1уп=1500шт |  | уп | 4 | -//- | -//- | -//-
38 | Кабельные наконечники (Втулочные наконечники) для провода 1,5мм2 1уп=1000шт |  | уп | 4 | -//- | -//- | -//-
39 | Кабельные наконечники (Втулочные наконечники) для провода 2,5мм2 1уп=1000шт |  | уп | 2 | -//- | -//- | -//-
40 | Кабельные стяжки 100х2,5мм нейлон 1уп=100шт |  | уп | 6 | -//- | -//- | -//-
41 | Кабельные стяжки 203х4,6мм нейлон 1уп=100шт |  | уп | 6 | -//- | -//- | -//-
42 | Кабельные стяжки 380х7,6мм нейлон 1уп=100шт |  | уп | 6 | -//- | -//- | -//-
43 | Кабельные стяжки 550х12,7мм нейлон 1уп=100шт |  | уп | 6 | -//- | -//- | -//-
Примечание: 1. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант предложения (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно.
Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования. (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции)
8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления. 9. Рассматриваются предложения участников тендера которые являются производителем и/или офицальным представителем производителя.