## LOT 2
Спецификация по лоту №2 "Технологическое оборудование"
№ п/п | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ, тех условия | Ед.изм | Кол-во | График поставки | Страна завод изготовитель | Базис поставки | Год выпуска продукции
1 | Клибровочный газ Пропан | 3,5 класс 99,995% 10литр 7,0 бар | баллон | 1 | согласно спецификации |  | DAP ст. Гарыбата (УКПО, Марыйская база №2) | 2021г.
2 | Гелий для хроматографии | 3,5 класс 99,999% 50литр 200 бар | баллон | 1
3 | Диски диаграммные шкала 0-100% | reýestr № 2172 | штук | 15444
4 | Калибровочный газ для детекторов GT3000 | SO2-50ppm. в воздухе (150 бар-10 литров) | баллон | 6
5 | Калибровачный газ для анализатора компонентов серы в газе Odor | H2S, CH3SH, C2H5SH – 5~10 mg/m3 balance N2 (150 бар-10 литров) | баллон | 2 | -//- |  | -//- | -//-
6 | Несущий газ для хроматографа NGC8209 | Гелий чистота 99,999%, объем 10м3 , 200 bar | баллон | 4 | -//- |  | -//- | -//-
7 | Калибровачный газ для анализатора температуры точки росы по углеводородам Condumax II | Пропан - 99,9% (7,5 бар 10 литров) | баллон | 2 | -//- |  | -//- | -//-
8 | Калибр. газ для спектрофотометрического анализатора низких концентраций H2S в газах Ametek 933 | N2-99,9%, H2S-10.18 mg-L (150 бар 10 литров) | баллон | 12 | -//- |  | -//- | -//-
9 | Калибр. газ для анализатора содержания SO2 и H2S в газе Ametek 880 | CH3SH – 5.00x10-6 mol, balance N2 , 10 MPa (10 литров) | баллон | 6 | -//- |  | -//- | -//-
10 | Калибр. газ для анализатора содержания кислорода и диоксида серы в хвостовом газе Ultramat 23 | SO2-0.24%, N2-99.76% (150 бар 10 литров) | баллон | 12 | -//- |  | -//- | -//-
11 | Калибр. газ для анализатора температуры точки росы по влаге LGA-4500 | CH4-99.9% (10 MPa 8 литров) | баллон | 6 | -//- |  | -//- | -//-
12 | Калибровочный газ для детекторов GT3000 | H2S 50 ppm, в воздухе (150 бар-10 литров) | баллон | 12 | -//- |  | -//- | -//-
13 | Калибр. газ для анализатора кислорода высокой частоты EN-560 | O2 96,9% : остальное Ar (10 MPa 8 литров) | баллон | 1 | -//- |  | -//- | -//-
14 | Калибр. газ для анализатора кислорода высокой частоты EN-560 | O2 ≥ 99,995% (10 MPa 8 литров) | баллон | 1 | -//- |  | -//- | -//-
15 | Продувочный газ для анализатора температуры точки росы по влаге LGA-4500 | Водород чистота 99,99%, объем 10м3 , 200 bar | баллон | 1 | -//- |  | -//- | -//-
16 | Углекислый газ | Чистота 99,8%, объем 10м3, 200 bar | баллон | 2 | -//- |  | -//- | -//-
17 | Калибровочный газ для хроматографов NGC8209 | 2,-Methylbutane – 0,1 % 2,2-Dimethylbutane – 200 PPM Ethane – 5 % Propane – 5 % Carbon Dioxide – 1 % IsoButane – 0,3 % IsoPentane – 0,02 % Nitrogen – 2.5 % Butane – 0,3 % Pentane – 0,1 % n-Hexane – 200 PPM Heptane – 200 PPM n-Octane – 200 PPM n-Nonane – 100 PPM Methane – 85,37 % (150 bar 10 литров) | баллон | 2 | -//- |  | -//- | -//-
18 | Калибровочный газ для детекторов токсичных газов | (H2S) Hydrogen Sulfide 50 PPM(vol) Air balance, 0,8 L, PH 186 BAR, 58 GAL | баллон | 105 | -//- |  | -//- | -//-
19 | Калибровочный газ для детекторов горючих газов | Methane 50% LEL (2,5% VOL) Air balance 0,8 L, PH 186 BAR, 58 GAL | баллон | 65 | -//- |  | -//- | -//-
20 | Калибровочный газ Анализатор ТТР | Propan 99,99% (7,5 бар объем 10литров) | баллон | 4 | -//- |  | -//- | -//-
21 | Продувочные газы для газового хроматографа | He – 99,9999%(200бар объем 40литров) | баллон | 6 | -//- |  | -//- | -//-
22 |  | Н2 – 99,999% (150бар объем 50литров) | баллон | 2 | -//- |  | -//- | -//-
23 | Стандартная калибровочная смесь для газового хроматографа (14 компонентов) 20бар 50литра | Oxygen - 1500 PPM Ethane – 4.00 % Propane – 2.00 % CarbonDioxide – 3.00 % IsoButane – 8000 PPM IsoPentane – 500 PPM Nitrogen –1000 PPM n-Butane – 8000 PPM n-Pentane – 600 PPM n-Hexane – 100 PPM n-Heptane – 100 PPM n-Octane – 100 PPM n-Nonane – 100 PPM Methane – BALANCE | баллон | 2 | -//- |  | -//- | -//-
24 | Стандартные калибровочные смеси для Ph метра (TITOLCHMIKA) | pH 2 (500мл) | шт | 1 | -//- |  | -//- | -//-
25 |  | pH 4 (500мл) | шт | 1 | -//- |  | -//- | -//-
26 |  | pH 7 (500мл) | шт | 1 | -//- |  | -//- | -//-
27 |  | pH 10 (500мл) | шт | 1 | -//- |  | -//- | -//-
28 |  | pH 12 (500мл) | шт | 1 | -//- |  | -//- | -//-
29 | Стандартные калибровочные смеси для мутности (NTU) | NTU 5 | шт | 2 | -//- |  | -//- | -//-
30 |  | NTU 10 | шт | 2 | -//- |  | -//- | -//-
31 | Стандартные калибровочные смеси для электропроводимости | 84µS/см | шт | 2 | -//- |  | -//- | -//-
32 |  | 1413µS/см | шт | 2 | -//- |  | -//- | -//-
33 | Калибровочний газ для газового хромотографа 7890 А | Калибровочный газ для анализатора природного газа,по пo ISO 6974 состав компонентов: н-бутан-1,01 PCT ,CO2-3,02 PCT, этан-3,02 PCT , н-гексан-0,050 PCT, изо- бутан-0,400 PCT, изо-пентан-0,200 PCT , нео-пентан-100 PCT,азот-9,0 PCT ,н-пентан- 0,399 PCT, пропан-1,00 PCT, балансировочный метан (моль %).20L 300 bar | шт | 2 | -//- |  | -//- | -//-
34 | Калибровочний газ для газового хромотографа Agilent 7890 | Гелий высокий чистоты 99,999% <100Psia. 40 L. заполнения стальных балонов. | шт | 2 | -//- |  | -//- | -//-
35 | Калибровочний газ для газового хромотографа | Аргон 99,997% заполнения стальных балонов. 300bar 40L | шт | 2 | -//- |  | -//- | -//-
36 | Лента для анализатора сераводарода GALVANIC APLIED SCIENCES INC | VP1SPCPA-2 MM ST-SC DUPLEX PREMIUM PATCH CORD 2meter(s) made in Canada | шт | 10 | -//- |  | DAP ст. Зергер (УКПО, Лебапская база №4) | -//-
37 | Воздушный фильтр | SHAKO FILTER/REGULATOR (PRESSURE 0.5-12 GT CM2) | шт | 5 | -//- |  |  | -//-
38 | Cyclone Membrane Filter | Производитель: Deungju; Модель: CY50D (membrane) | шт. | 30 | -//- |  | DAP Киянлынский завод полимеров | -//-
39 | Спрей для определения утечки газа | Производитель: Hoke; Snoop DL-I type I MIL-PRF-25567; | шт. | 20 | -//- |  |  | -//-
40 | Фильтр | Производитель: Emerson X-STREAM; Модель: XTREAM XEFD-t O2 | шт. | 4 | -//- |  |  | -//-
41 | Жидкость Dashpot для тефлонового экрана | Модель: NO. F91145 YN | шт. | 20 | -//- |  |  | -//-
42 | Житкост полиметилсилоксановые (Технический спирт) | ПМС-5, ПМС-6, или ПМС-10 ГОСТ 13032-77 или аналогичные по физическим свойствам | литр | 50 | -//- |  | DAP ст. Гарыбата (УКПО, Марыйская база №2) | -//-
43 | Водород (в комплекте с регулятором давления) | Чистота 99.995 % (50л- 180бар) | баллон | 2 | -//- |  |  | -//-
44 | Гелий газ для хроматографа (в комплекте с регулятором давления) | 99,99 % (баллон 50л-180бар) | баллон | 7 | -//- |  |  | -//-
45 | Сероводород в азоте (для анализатора сероводорода Galvanic) (в комплекте с редуктором) | Содержанием сероводорода 7-10 ppm (150бар-10 литр), срок эксплуатации баллона 3года | баллон | 2 | -//- |  | -//- | -//-
46 | Смесь газов в азоте (для хроматографа “ODOR”) (в комплекте с регулятором давления) | Смесь сероводорода (5мг/м3), этилмеркаптана(5мг/м3), метилмеркаптана(5мг/м3). (150бар-10 литр). срок эксплуатации баллона 3года | баллон | 2 | -//- |  | -//- | -//-
47 | Калибровочный газ (баллон с тестовым газом) для анализатора Microclip XT в комплекте с регулятом давления. Определение концентрации калибровочного газа для каждого датчика: H2S, CO, НПВ и O2. | 1.45% об СН4, 20ppm Н2S , 60ppm CO, 15% об O2 + азот. Срок использования баллона 3 года. Рmах на входе баллона-70бар-5л. | баллон | 1 | -//- |  | -//- | -//-
48 | Ацетатно-свинцовая лента для анализатора (в комплекте с регулятором давления) | Galvanic Рart#СО 0329 REV1 Manufaktured in Canada by Galvanic applied sciences inc. 7000 Fisher Road S.E. Calgary, Alberta | шт | 72 | -//- |  | -//- | -//-
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги продукции рассматриваются. Наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант предложения (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. 8. Рассматриваются предложения участников тендера которые являются производителем и/или официальным представителем производителя. |  |  | Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования. (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.