## Лот
ЛОТ №3 "Электротехническое оборудование для ЭХЗ "
№ п/п | Наименование продукции | ГОСТ, ТИП, | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I
1 | Кабель | WWG 1X50 | км | 1.862 | 180 календарных дней | DAP ст. Гарыбата Зергер | 2026г.
II
1 | Внутренний предохранители В/В с держателями | ПКТ-10- 2А | шт. | 16
2 | Толщиномер ультразвуковой портативный УТМ-101 (япония) или Аналог от Мировых производителей | комплект прибора: 1.толщиномер УТМ-101. 2.Датчик 5Z10NDT-1. 3.Держатель датчика ТА-21 4.Смазка. 5.Переносной кожух. 6.Ремень. 7.Руководство по эксплуатации | к-т | 3
III
1 | Однофазный масляный преобразовательный трансформатор | OMP-10/10 UHL1 | шт. | 1 | -//- | -//- | -//-
2 | Кабель | АВВГ-1*50mm | метр | 1275 | -//- | -//- | -//-
3 | Потенциометр | M231 | шт. | 4 | -//- | -//- | -//-
IV |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
[5 empty] | -//- | -//- | -//-
1 | УКЗВ | P-10-48-5,0-2У1 TУЗ 69-14281020- 022-98 1. Ручное управление ; 2. 10 кВ; 3. 5,0 кВт; 4. С двумя преобразователями; 5. С дискретной установкой напряжения. | к-т | 6 | -//- | -//- | -//-
2 | Трансформатор | ОМП-6/10-0,23 | шт. | 10 | -//- | -//- | -//-
3 | Трансформатор | ОМП-10/6-0,23 | шт. | 2 | -//- | -//- | -//-
4 | Трансформатор | ОМП 10/10-0,23 | шт. | 9 | -//- | -//- | -//-
5 | Трансформатор | ОМП 4 kWa 6/0.22 | к-т | 10 | -//- | -//- | -//-
6 | Трансформатор | ОМП 4 kWa 10/0.22 | к-т | 13 | -//- | -//- | -//-
7 | Преобразователь | В-ОПЕД, Технические характеристики: Номинальная выходная активная мощность 2,0 кВТ; Номинальное выходное напряжение 40/80 В; Номинальный выходной ток 50/25 А; Коэффициент полезного действия 0,67; Коэфициент мощности 0,85; Частота питающей сети 50Гц; Номинальное напряжение питающей сети 220В; Диапазон регулирования выходного напряжения 5-100%; Минимальное напряжение выхода 3,75В; Количество шагов регулирования 36; Ступени регулирования в режимах: точной регулировки 2,5В; средней регулировки 7,5В; грубой регулировки 22,5В | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
8 | Кабель | АВВГ 1*35 | метр | 1000 | -//- | -//- | -//-
9 | Проходной изолятор | ИП10-630 (с квадратным флянцем) | шт. | 12 | -//- | -//- | -//-
10 | Вольтамперметр | 100В 100 А (цифровой); Диапазон измерения напряжения:0,0 в-100 в; Диапазон тестирования тока:0-100A; Диапазон источника питания:DC4-30.0V; Погрешность напряжения:Плюс; Погрешность тока:Плюс1%; Характеристики внешнего шунта:75 миллиом; Рабочий ток<20 мА;Частота обновления:Около 300 мс один разМетод отображения:Двойная три 0,28 "светодиодный ная цифровая трубка; Цвет дисплея:Красный + красный, красный + синий, красный + зеленый, зеленый + зеленый, зеленый + синий; Длина провода:15 см Размеры:48x29x22 мм, Длина X Ширина X Толщина; Монтажные отверстия:46x27 мм | шт. | 60 | -//- | -//- | -//-
11 | Амперметр | М42300 - прибор предназначенный для измерения тока в электрических цепях постоянного тока. Класс точности - 1,5.Размеры лицевой панели 80х80 мм. Монтажный вырез в щите 77,5 мм. Длина шкалы 56мм. Масса не более 0,2 кг. Тип амперметр непосредственное подключение Диапазоны измерения: – 1; 2; 3; 5; 10; 15А. Тип амперметр подключение С наружным шунтом на 75 mV и калиброванными проводами сопротивлением 0,035 Диапазоны измерения: -20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 200-0-750А. Температура -50...+60 °С, относительная влажность 95% при температуре +35 °С.; Вибропрочность: ускорение 5...30 м/с2, частота 10...70 Гц.; Ударопрочность:ускорение 100 м/с2, частота 80...120 ударов в min. | шт. | 10 | -//- | -//- | -//-
12 | Вольтметр | М42300 - прибор предназначенный для измерения напряжения в электрических цепях постоянного тока. Класс точности - 1,5.Размеры лицевой панели 80х80 мм. Монтажный вырез в щите 77,5 мм. Длина шкалы 56мм. Масса не более 0,2 кг. Тип вольтметр непосредственное подключение Диапазоны измерения: 0,075; 1; 2; 3; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 250; 300; 500; 600; 3/30;3/300; 30/300; 4/100; 7,5/300; 8/300; 10/100; 15/150; 15/300; 20/40; 0,3/15-0-0,3/15 В. Тип вольтметр подключение через внешнее добавочное сопротивлением с номинальным током 5 мA Диапазоны измерения: 150/1500; /150/1500 В. Тип киловольтметр подключение через внешнее добавочное сопротивлением с номинальным током 5 мA Диапазоны измерения: 1; 1,5; 3 кВ. Вибропрочный, ударопрочный, брызгозащищенный. Температура воздуха окружающей среды - от -50°С до +60°С%; Относительная влажность 95% при температуре +35°С. | шт. | 10 | -//- | -//- | -//-
13 | Указатель высокого напряжения (УВН) | Диапазон Напряжения от 6 до 10 кВ; контактно-безконтактный со свето звуковой индикацией и самоповеркой | шт. | 20 | -//- | -//- | -//-
14 | Мультиметр | (Fluke T150 ) Multimetr. измерения напряжения от 6 до 690 В (постоянный и переменный ток), с ЖК дисплеем для вывода показаний и доп. Функцию измерения сопротивления | шт. | 3 | -//- | -//- | -//-
15 | Комплект индивидуального монтерского инструмента | МИ-64. Состав набора: Напильник плоский 1 шт, Ключ раздвижной КР-19 изолированный 1 шт, Нож монтерский складной 1шт, метр складной металлический 1шт, отвертка крестообразный L=150 1шт, отвертка крестообразный L=200 1шт, отвертка прямая шлицевая 150x4 1 шт, отвертка прямая шлицевая 250x6 1 шт, перчатки диэлектрические до 1000 В 1 пара, Плоскогубцы с изолированными ручками L=200 1шт , Кусачки с изолированными ручками, L=160 1шт, Пассатижи с изолированными ручками L=160 1шт , Зубило слесорное 1 шт, Индикатор напряжения ПИН-90-2М (ПИН-50-1000) до 1000В 1шт, Очки защитный 1шт, Когти монтерские 1 шт , Пояс монтерский 1 шт, Молоток 0,4 кг 1шт, Сумка инструментальная 1шт. | к-т | 18 | -//- | -//- | -//-
16 | Мегомметр | M4100/5 | шт. | 16 | -//- | -//- | -//-
17 | Переносное заземление | ЗПЛ-10Н-3 | к-т | 22 | -//- | -//- | -//-
18 | Измеритель защитных потенциалов | M 231 | шт. | 6 | -//- | -//- | -//-
VI |  |  |  |  | -//- | -//- | -//-
1 | Üýtgediji katod goraýjy enjamy Преобразователь катодной защиты | Захист 0,22-3,0Д-1У1 | шт. | 245 | -//- | -//- | -//-
2 | Ýokary woltly katod goraýjy desgasy Устройтво катодной защиты высоковольтное | УКЗВ-Р-10-5,0 1У1 | шт. | 14 | -//- | -//- | -//-
3 | Волтметр 0-150 | М 42300 | шт. | 50 | -//- | -//- | -//-
4 | Амперметр 0-100 | М 4200, МА0201.1 | шт. | 50 | -//- | -//- | -//-
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Срок действия коммерческого предложения не менее 1 (одного) года 8. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. |  | Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. Сертификаты качества, сертификаты происхождения, сертификаты соответствия. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления. 9. График поставки по каждой позиции (180 календарный дней). 10. Поставщик обязан внести все приборы в список Государственного реестра Туркменистана и обеспечить предоставление всех документов (паспорта, инструкция по эксплуатации, метод проверки, метод испытания) на руском языке.