## лот 3
ЛОТ №3 "Электротехническое оборудование, контрольно-измерительные приборы".
№ п/п | Наименование продукции | Тип, марка, ГОСТ | Ед. изм. | Кол-во | График поставки | Базис поставки | Год выпуска
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Датчик пламени | Model № 20/20 (SIRA 00 ATEX 1163) | шт | 11 | согласно контракта | DAP ст. Аннау | 2022-2023г.
2 | Датчик газа | Ultimo XIR Model s/n B13-4262411-10-043 | шт | 1
3 | Датчик газа | “Ultimo X Series” XIR MSA s/n A09-2983170-10-016 | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
4 | Калибратор | Calibrator “ Ultimo X Series” | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
5 | Модуль RTD | Input 573 – 935 – 402 (шкаф DR) | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
6 | Реле | Rexroth VT-Muxa2-1-10/V0/1A 24VDC relesi | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
7 | Реле | Rele RMI A 4 5. -24 V y | шт | 50 | -//- | -//- | -//-
8 | Реле | Rele RMI A 4 5. -230 VAC 50-60 HZ | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
9 | Солиноид | Solinoid Maxseal IC03S 24V 3W A. | шт | 5 | -//- | -//- | -//-
10 | Блок питания | Atlas Copco Input AC 100-240V output DC24 V/1,3 A | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
11 | Блок питания | GE Fanuc 90-70 Module IC697PWR711M | шт | 15 | -//- | -//- | -//-
12 | Электрогидравлический привод | Serwogidraulikator code ider: 07024 p/n 7-5078-390,s/n0472 solar,p/n 186159-30 pressure 0,5psi electrikal rating 4-20mA,12VDM ambient temper 40C+90C | кт | 2 | -//- | -//- | -//-
13 | Прибор для температуры подшипников агрегата | СГТ - 4 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
14 | Прибор для измерения перепада масло-газ агрегата | КСД -2 | шт | 7 | -//- | -//- | -//-
15 | Датчики для измерения температуры подшипников агрегата | TSM гр.23 L.25мм толщина 6 мм | шт | 25 | -//- | -//- | -//-
16 | Первичный прибор для измерения перепеда масло-газ | ДМ 23582 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
17 | Датчик загазованности от системы Щит -2 | ДТХ -127 | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
18 | Конечные выключатели Шаровых кранов | ВКМ-ВЗГ | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
19 | Электрические Автоматы | АП50-2МГ, 500В-220В, 2,5А-4А | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
20 | Блок Загазованности | ГАЗ-3 СБПС | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
21 | Прибор для измерения температузы | КСМ-4 | шт | 15 | -//- | -//- | -//-
22 | Прибор для измерения температузы | RP-160 | шт | 13 | -//- | -//- | -//-
23 | Сигнализатор предельных оборотов | ПОС- 125В | шт | 5 | -//- | -//- | -//-
24 | Прибор для измерения температуры | A 565 0-1300 C | шт | 6 | -//- | -//- | -//-
25 | Регулятор оборотов Агрегата ГТК-10-4 | Электро-двигатель ПЛ-0,6 | шт | 5 | -//- | -//- | -//-
26 | Электродвигатель (Статор, Ротор, Возбудительное устройство ШУВД) СТД-12500 | согласно опрасного листа | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
27 | КЛЮЧ (доступ) к программе"Open Process" компании ENER PROCESS INJINIRING" (в виде флешки). | “OpenProcess designer version 7.3” (KEY) "GE Fanuc 100092876 OP LWS Development Software Unltd I/O" ключ | кт | 1 | -//- | -//- | -//-
28 | "Autopilit PRO" или аналог Электронный вычислитель (в комплекте с блоком питания, аккумулатором и программным обеспечением по ГОСТ 8.563.1.2.3-97-прошивка). Степень защищености NEMA 4X/IP65; темп. диапазон -40..+85оС; входн напряжение 10-30В пост. тока, выход напряж-9В пост. тока/80мА; Порт: 1 RS232, 1 RS232/RS485, 1 10Base-T Ethernet port, 1 USB port; память для хранения данных Sram 2MB, с аварийным питанием от резервной батареи. Габаритные размеры не более 388х532х209; | Полевой, комбинированный в одном корпусе (сенсорный модуль) измерение температуры, давления, разности давления и вычисления объема природного газа. Диапазон измерения абсол давления 0-100 кгс/см2, разности давления 2кгс/см2, температ от -20 до +80 оС. Погрешность не хуже: при измерен абсол давлен и разности давления ±0.075%, при измер темпер ±0.25, при вычислении алгоритма расхода ГОСТ 8.563.1.2.3-97 - ± 0.025% | кт | 37 | -//- | -//- | -//-
29 | Floboos S600 электронный вычислитель газа | Floboos S600 с программным обеспечением по ГОСТ 8.563.1.2.3-97 | кт | 5 | -//- | -//- | -//-
30 | Блок питания 220 В-12А (для электронного вычислителя "Autopilot PRO"). Наличие регулировки по напряжению. | 220 В 12 А тип IOAT engineering DLS 220-30 (или аналоги) | шт | 21 | -//- | -//- | -//-
31 | Аккумуляторные батареи 12 В 28А; необслуживаемый | 12 В; 28А; сухозаряженная искробезопасного исполнения, соединение гайка-болт. Размер не более (165х125х177) | шт | 71 | -//- | -//- | -//-
32 | Ацетатно-свинцовая лента для анализатора (в комплекте с регулятором давления) | Galvanic Рart#СО 0329 REV1 Manufaktured in Canada by Galvanic applied sciences inc. 7000 Fisher Road S.E. Calgary, Alberta | шт | 24 | -//- | -//- | -//-
33 | Rosemount 3051 CA Датчик абсолютного давления RM 3051 CA (SMART) | RM 3051 CA (SMART) Диапазон 0-100бар. CA4A52A1AE80408A9078 | шт | 7 | -//- | -//- | -//-
34 | Преобразователь температуры Rosemount 3144 Р | Rosemount 3144 Р D2 A 1 E1 B4 M5 F5 Q4; 4-20 mA | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
35 | Датчик температурыТип 0065С2 Rosemount – Emerson (0065C21D0150T98A1E1V11R22R05) | ТСП градуировка РТ100 платинов сенсор, класс В, в защитной гильзе из 316 St.St. BARSTOKE, степань защиты IP68, резьба М20х1.5, предел измерения 0÷100 оС, класс точности 0,1. Размер элемента в защитной гильзе:150-165мм | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
36 | Анализатор кислорода O2XI "СE Sensing EMEA" | Предел измерения:0-1000 ррm | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
37 | Аналитический модуль C09 для газового хроматографа Siemens "MicroSAM" Германия з.н. HXENCS0402 (600 SICV 551496) в комплекте с специальным инструментом для извлечения модуля. | Заказной номер А5E00878861 для аналитического модуля C09. Заказной номер А5E00209905 для инструмента для извлечения модуля . | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
38 | Запасные части для анализатора температуры точки росы по влаге и углеводородам "Condumax II" |  |  |  | -//- | -//- | -//-
38.1 | Комплект фильтрующего элемента CD-2-MFE для мембранного фильтра анализатора Condumax II | (Genie type 123-005-SS-LB) для Condumax-II Model: Part #123-5x6. Condumax II (REPLACEM ENT PARTS KIT FOR MEMBRANE) MODEL: Part #123-500. (1комплект - 5шт) | кт | 2 | -//- | -//- | -//-
38.2 | Главная плата Condumax II | Michell Instruments D/C 49/08 80494-I4 *COND0284A4* | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
38.3 | Сенсор по влаге (для анализатора температуры точки росы по воде "Condumax II" Michell Instruments). При приобретении Сенсора по влаге необходимо провести первичную госповерку с предоставлением сертификата Гостандарта Туркменистана. В Туркменистане стенд для поверки Сенсора по влаге отсутсвует. | Michell Instruments FA89-073 3100B0250S08E00001 S/No: XT021529P-236-110001. | шт | 4 | -//- | -//- | -//-
38.4 | Сенсор температуры точки росы по углеводороду | Michell Instruments 3100B0100S08E00001 S/No: 140020 | шт | 5 | -//- | -//- | -//-
39 | ЗИП для анализатор сероводорода "Galvanic-802" |  |  |  | -//- | -//- | -//-
39.1 | Лентопротяжной механизм | “Galvanic-802” | шт | 1 | -//- | -//- | -//-
39.2 | Регулятор низкого давления GO | Galvanic Applied Sciences Ltd BA0072. Max Inlet 3600psig 248 bar PR1-1L11A3D111 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
39.3 | Блок питание на “Galvanic-802” | Galvanic APPLIED SCIENCES PU 1414 CONDOR POWER SUPPLY COI07B0192 OSC20-24G ASSEMBLED IN MEXICO | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
39.4 | Кварцевая трубка | Galvanic 802 Applied Sciences Ltd MC0651Q 13" long | шт | 5 | -//- | -//- | -//-
39.5 | Клапан соленоид на “Galvanic-802” | ASCO VALVE CANADA serialNo c276455 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
39.6 | Расходомер | “Galvanic-802” | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
40 | Запасные части для для хроматографа "Danalayzer" |  |  |  | -//- | -//- | -//-
40.1 | 6-ти портовый Клапан | 3-9207-102 (код заказа) | шт | 9 | -//- | -//- | -//-
40.2 | Набор диафрагм (мембран) для ремонта клапанов ГХ (6-портовой клапан) | 3-9300-108 (код заказа) | кт | 9 | -//- | -//- | -//-
40.3 | Набор диафагм (мембран) для ремонта клапанов ГХ (6-портовой клапан) | 3-9300-107 (код заказа) | кт | 9 | -//- | -//- | -//-
40.4 | Набор колонок С7+ (время анализа 6+ минут) | 3-0520-СOL1 (код заказа) | кт | 3 | -//- | -//- | -//-
41 | Аккумулятор | HOPPECKESB 400 2V/400Ax | шт | 324 | -//- | -//- | -//-
42 | Аккумулятор | SAFT SLM95 ST-2,25V 400Ax | шт | 96 | -//- | -//- | -//-
43 | Аккумулятор | РИТАР PT1220012V/20AH/20Hr 12V/20AH/20Hr | шт | 160 | -//- | -//- | -//-
44 | Электропривод AUMA SAExC 14.5FA 14 | (D-250mm)-3-380V, 50Hr,P:1.5Kw cos 0,72In;4.3A 2800 ob/min | кт | 33 | -//- | -//- | -//-
45 | Электропривод AUMA CAExC, 16.1FA | (D-300mm)-3-380V, 50Hr,P:3.0Kw cos 0,83In;7,6A 2800 ob/min | кт | 15 | -//- | -//- | -//-
46 | Конденсаторный блок | Schneider Elektrik Varpact 10 kW, 50KVar | кт | 2 | -//- | -//- | -//-
47 | Трансформатор напряжений | Schneider Elektrik Varpact 10 kW, 50KVar (12/42/75kW,10-3-P,0,5 50Va) | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
48 | Предохранитель | Schneider Elektrik 17,5 kV; 40kA | шт | 3 | -//- | -//- | -//-
49 | Автоматический выключатель | ABB-MS 495 600w 63A 50-60Hz | шт | 12 | -//- | -//- | -//-
50 | Электромагнитный пускатель | Telemecanigue LCID80M7 | шт | 20 | -//- | -//- | -//-
51 | Датчик уровня масла | Solar 1064829-2 PBD-56560 BC 130 | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
52 | Датчик скорости вращения турбины | KEMA 04A TEX 20127X | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
53 | Вентилятор | Ebmpast R2E280-AE-52-17a230V, 50Hz 10A,225W,2700 ob/min 7mf 400VDB 2700мин-1 7µф 400 VДB | шт | 2 | -//- | -//- | -//-
54 | Реле напряжения | TelemecanigueRM4 TR | шт | 10 | -//- | -//- | -//-
55 | Аккумулятор | ABT EFTB 12-155Ah | шт | 40 | -//- | -//- | -//-
Примечание: 1. Предлагаемые аналоги на товар и продукцию рассматриваются, наименование предлагаемой продукции указать в соответствии с маркировками заводов производителей. 2. Предоставить формы разрешения от заводов производителей, с указанием предлагаемой продукции по номенклатуре объявленного перечня. 3. В тендерном предложении предоставить полное техническое описания на русском языке бумажном и в электронном варианте. 4. Предоставить электронный вариант коммерчекого и технического предложения отделно (CD-диск или USB флешка) . 5. Включение поставляемого оборудования в Государственный реестр Туркменистана за счет ПОСТАВЩИКА. 6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГК "ТУРКМЕНГАЗ" И/ИЛИ ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. 7. Поставщик должен предоставить информацию с официально заверенным переводом: - Уставные документы (устав); - Подробную банковскую референцию; - Справку об отсутствии задолженности от налоговых служб; - Акт или справку об аудиторской проверке (за последний квартал); - Калькуляцию цен, на предлагаемое к поставке оборудование. - Цену, на предлагаемое к обучение, шефмонтаж указать отдельно. |  | Предоставляемая для ознакомления техническая информации должна содержать следующие сведения о предлагаемой продукции: 1. Точная маркировка предлагаемого оборудования (Если предлагается аналог, необходимо предоставить расшифровку маркировки) 2. Все необходимые параметры (номинальное напряжение, номинальный ток, конструктивное исполнение, климатическое исполнение, и т.п.) 3. Исполнительные чертежи с указанием установочных размеров 4. Внешний вид продукции 5. Если в состав продукции входят комплектующие, то необходимо предоставить комплектацию 6. Предоставляемая техническая информация должна быть обозначена соответствующим № позиции по ЛОТ 7. Техническая информация должна быть только на предлагаемую продукцию и соответствовать маркировке по спецификации. (не предъявлять каталоги с несколькими видами или модификациями продукции) 8. Представить разрешения на производство, сертификаты (лицензии) выданные уполномоченным органом и заверенный посольством или консульством Туркменистана в стране производителя. В случае отсутствия в тендерной предложении (пакете) запрашиваемых требований, тендерная комиссия в праве отклонить ваше предложение без официального уведомления.